商务、技术文件

目 录

商务技术文件………………………………………………………………………………页码

一、主要配件与维修检测项目明细表 …………………………………………………

二、商务条款偏离表 ……………………………………………………………………

三、承诺文件 …………………………………………………………………………

四、业绩及其他证明材料 ……………………………………………………………

五、服务要求偏离表……………………………………………………………………

六、响应方案（技术文件）……………………………………………………………

七、售后（后续）服务文件 …………………………………………………………

八、供应商认为有必要补充说明的事项 ……………………………………………

一、主要配件与维修检测项目明细表

(一)主要配件报价表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感烟探测器 |  |  |  |  |
| 2 | 智能感温探测器 |  |  |  |  |
| 3 | 控制模块 |  |  |  |  |
| 4 | 信号模块 |  |  |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 |  |  |  |  |
| 6 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |
| 7 | 消火栓按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 喷淋头 |  |  |  |  |
| 9 | 压力开关 |  |  |  |  |
| 10 | 压力表 |  |  |  |  |
| 11 | 备用电源 |  |  |  |  |
| 12 | 阀门 |  |  |  |  |
| 13 | 更换消火栓玻璃 |  |  |  |  |
| 14 | 消防安全标识、标牌 |  |  |  |  |

供 应 商：                          （供应商名称、加盖单位公章）

日    期：20   年  月  日

（二）2026年消防器材维修检测项目明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 检测项目 | 品质要求 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ∕ABC4 | 1.外观检查； 2.水压试验、分体进行维修； 3.新药剂罐装； 4.气密试验； 5.贴合格证。 | 1.按照安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2015执行； 2.服务商提供药剂品牌及合格证书； 3.灭火剂：按GB4066-2017标准执行，（磷酸二氢铵75﹪、硫酸铵15﹪）。 | 1200具 |  |  | 换粉维修 |
| 2 | 消防应急照明灯 | EI-ZFJC-E5W-S8645GB型集中电源集中控制型消防应急照明灯具,双头壁挂应急灯。 |  | 必须与现有设备相匹配； 符合GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》标准设计； a)额定电源电压：DC36V，b)主电功耗：5W，c)光源类型：LED。 | 400具 |  |  | 更换安装 |
| 3 | 水泵房排水沟维修 | 全长80米，底宽24cm，两侧深15cm，两边宽12cm。 |  | 1.补齐缺失砖头；2.拆除旧水泥，水沟用水泥全新压光；3.补排水沟盖板，与现有品质相近；4.完工后，建筑垃圾外运。 |  |  |  |  |
| 4 | 玻璃 | 厚度3mm,长宽分别为：60cm*110cm,60cm*53cm;60cm*94cm,60cm*68cm;60cm*87cm,60cm*55cm。 |  | 各10块。 | 60块 |  |  |  |
| 5 | 消防疏散平面图(餐厅楼） | 600*900 |  | 10毫米PVC+3毫米亚克力面板，内页相纸更换容易。 | 12块 |  |  | 购置带安装 |
| 6 | 有衬里消防消水带 | 8-65-30 |  | 1.涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯； 2.带接口，连接完好，加厚，耐压； 3.适用于消防检测。 | 10条 |  |  |  |
| 1.说明：(1)服务商根据校园消防设施设备的实际情况，对消防器材维修检测项目明细表逐一响应，进行补充并报价。★(2)出现“0”报价或未逐一响应按无效响应(投标)处理。(3)若最终采购数量增加或减少，单价不予调整。 2.其他要求：(1)服务商提供购置货物必须有检验报告、合格证。(2)服务商在维修灭火器后要向校方提供灌装药剂检验报告及药剂生产批次号。(3)灭火器材维修更换分批进行检测维修，同一箱内灭火器分两次更换，以免出现空箱现象。(4)灭火器材维修费用包含检测、换药、灭火器摆放、搬运费、运输费、灭火器材损坏补充、配件更换。(5)维修后的灭火器表面清洁、合格证清晰规范。(6)灭火器如有失压情况，应及时更换，不得拖延。(7)损坏灭火器应将罐体交回校方，经核实后，方可补充灭火器。(8)服务商在充粉（药）时应将罐体清空，由校方派专人现场检查签字后方可充装粉剂。(9)灭火器维修后，服务商要提供检测报告，检测报告需包含：①具体做了哪些检测项目？②年检结果：正常 具、重新充装换粉 具、失压或配件损坏维修 具、报废更新 具。③维修检测后消防部门出具的检测报告。(10)应急逃生培训期应于两周内集中进行，培训时间为当年11月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供 应 商：                          （供应商名称、加盖单位公章）

日    期：20   年  月  日

二、商务条款偏离表

| 序号 | 文件条目号 | 采购文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 1.偏离应按照采购文件有关偏离条款的定义理解。 2.本表只填写响应文件中与采购文件中有偏离的商务条款（包括合同条款）内容，响应文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出；除本表所列内容外，其他商务要求和条件均视为供应商响应采购文件要求；如供应商响应采购文件所有商务条款（包括合同条款）要求的，须提交空白表，如不提供此表，则视为供应商不满足采购文件的商务要求。 3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。 |  |  |  |  |

供 应 商：                          （供应商名称、加盖单位公章）

日    期：20   年  月  日

三、承诺文件

1.质量承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1.我方所投服务、货物、工程等的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方提供的服务、货物、工程等质量要求达到合格标准（符合现行的国家、行业、地区、企业标准及采购人要求的合格标准），标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务、货物、工程等的质量、安全、环保等承担全部责任。

3.我方承诺提供的全部服务、货物、工程等按我方承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

4.对于因服务、货物、工程等质量所产生的任何事故，我方承担全部责任。

承诺人：                              （供应商名称，加盖单位公章）

日  期：20   年  月  日

2.参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

承诺人：                         （供应商名称、加盖单位公章）

日  期：20   年  月  日

3.陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1．在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2．不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3．不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4．不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6．不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供 应 商：                          （加盖单位公章）

日    期：20   年  月  日

4.其他承诺或说明文件

说明：供应商根据采购文件要求，认为有必要做出的其他（不限于做出服务范围、服务期限、服务计划、优惠条件、廉洁保密等）承诺或说明，格式自定。

四、业绩及其他证明材料

说明：1.业绩证明材料；

2.其他非必备证明材料。

1.业绩证明材料

类似项目业绩一览表

单位：万元

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 1.类似业绩是指与采购项目在服务或类型、使用功能等方面相同或相近的项目。 2.在本表后提供合同扫描(复印)件，“合同主要内容”“签字盖章”“签订日期”等相关信息应在合同中有体现，无法直接体现的可进行佐证材料补充。 3.未按要求提供类似业绩证明材料或提供的证明材料不符合要求，评审时不予加分。 4.供应商应如实列出以上情况，不得虚假响应，一经查实将导致其响应文件被拒绝。 |  |  |  |  |

2.其他非必备证明材料

说明：供应商可根据评审条件(或采购需求)要求提供非必备证明材料，非必备证明材料仅作为评审参考(具体按评审依据执行)，未提供或提供有瑕疵的，评审时不予加分；如评审条件(或采购需求)无要求的此项可不作响应。

五、服务要求偏离表

| 序号 | 文件 条目号 | 采购文件服务 （技术）要求 | 响应文件服务 （技术）响应 | 偏离 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 1.偏离应按照采购文件有关偏离条款的定义理解，本表只填写有偏离的情况。 2.供应商需将采购文件中实质性技术指标（带“★”号技术指标参数）的响应情况在本表中逐条填写，对于需要用具体数值来响应的条款，任何采用“符合”“满足”或非确定性数值（如“≥”“≤”“不少于”“不低于”等）的响应均将被视为“不符合”“不满足”。实质性技术指标应在项目电子化交易系统进行标记、链接，以方便评审。 3.其他非实质性技术指标参数（无特殊标记或说明的条款）仅填写与响应文件中有偏离的情况，除本表所列内容外，其他非实质性技术指标参数均视为供应商响应采购文件的技术指标参数和要求。如供应商响应采购文件所有技术条款要求的，必须提交空白表，如不提供此表，则视为供应商不满足采购文件的技术要求。 3.供应商须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。 |  |  |  |  |

供 应 商：                          （供应商名称、加盖单位公章）

日    期：20   年  月  日

六、响应方案(技术文件)

说明：包括但不限于采购文件中规定的全部技术（含评审条款）要求内容，格式自定。

七、售后（后续）服务文件

1.采购文件中如对售后（后续）服务有要求，供应商可依据项目需求和服务特点，自拟售后（后续）服务商方案或培训计划。

2.应提供售后（后续）服务中心证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在响应文件中一一列出（参考样式如下）。

3. 如采购需求（或评审不涉及）无要求的此项可不作响应。

售后服务点联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：采购人将核实成交人承诺的售后服务机构，如果不属实，则扣除合同总额的2％作为违约处罚。 |  |  |  |  |

八、供应商认为有必要补充说明的事项

说明：包含但不限于采购文件全部要求，供应商认为有必要补充说明的其他事项，格式自定。