政府采购项目

招标文件

- 项目编号：YWGL-ZC-2024-0031

- 项目名称：泾河市监局物业管理服务项目

- 采购人：西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

- 采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

2024年12月

- 重要提示

各投标人，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标

（一）请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

（二）请您严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件。

（三）请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求签字或加盖单位公章，投标文件的实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中资格证明文件是否齐全、有效且满足招标文件要求。

二、有关开标

- （一）本项目为全流程电子化交易项目，投标人通过全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）等系统平台参与本项目采购活动。

（二）请于开标会议当天，准时（提前30分钟）登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网站〖西咸新区公共资源交易不见面开标系统〗，在线参加开标会议。

三、关于弃标的说明

投标人免费获取招标文件后，如不参与投标，应在提交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。后附《不参与后续采购活动告知函》。

四、关于投标人注册登记提醒

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的投标人未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

如需询问招标文件其他事项，请来电咨询。采购代理机构咨询电话：029-87400234。

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	9

一、投标人须知前附表	9

二、总  则	18

三、招标文件	19

四、投标要求	20

五、开标	23

六、资格审查	25

七、评标	28

八、定标	36

九、质疑和投诉	37

十、签订政府采购合同	39

十一、合同的履约验收	39

十二、本项目落实执行的政府采购政策	41

第三章 采购需求	47

第四章 拟签订的合同主要条款	54

第五章 投标文件构成及格式	58

第一章  招标公告

###### 项目概况

泾河市监局物业管理服务项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）自行下载获取招标文件，并于2025年1月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：YWGL-ZC-2024-0031

项目名称：泾河市监局物业管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：2400000.00元

采购需求：

合同包1(泾河市监局物业管理服务项目)：

合同包预算金额：2400000.00元

合同包最高限价：2400000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 物业管理服务 | 3(年) | 详见采购 文件 | 2400000.00 | 2400000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起3年

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(泾河市监局物业管理服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(泾河市监局物业管理服务项目)特定资格要求如下:

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包的政府采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人;

3.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

- 三、获取招标文件

时间：2024年12月27日至2025年01月03日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）自行下载

方式：在线获取

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年01月16日 09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）陕西政府采购交易系统

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易不见面开标系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

（一）本项目非专门面向中小企业采购。

（二）本项目为全流程电子化交易项目，投标人通过互联网在线参与本项目采购活动。

（三）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。

（四）获取招标文件方式：投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西咸新区)陕西政府采购交易系统，选择本项目点击“我要投标”填写相关信息后提交确认，在招标文件获取时限内，下载获取电子招标文件(后缀名为“SXSZF”)，逾期下载通道将关闭，未及时下载获取电子招标文件带来的不利后果，由投标人自行负责。

（五）根据《关于全面推行政府采购投标人基本资格条件承诺制的通知》（陕西咸财金发〔2023〕119号）的有关规定，本项目对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项要求提供的有关材料进行简化。投标人参与本项目只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》。

（六）投标人参与本项目采购活动，应按照《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的有关要求,登录陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)进行注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。

（七）政府采购信息发布媒体：

1.陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。

2.全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）：即西咸新区公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://ggzyjy.xixianxinqu.gov.cn/。

（八）落实的政府采购政策：1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；6.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7.《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；9.《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)；10.其他需要落实的政府采购政策；11.落实政府采购政策供应商需满足的资格要求按照相关规定执行。

（九）其他事项详见本项目招标文件。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

采购人：西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

地址：陕西省咸阳市泾阳县泾河大道中段产业孵化中心

联系方式：029-36385589

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西猷为项目管理有限公司

地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室

联系方式：029-87400234

###### 3.项目联系方式

项目联系人：邢郁苗、魏子澳

电话：029-87400234

陕西猷为项目管理有限公司

2024年12月26日

- 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：西咸新区市场监督管理局泾河新城分局 地址：陕西省咸阳市泾阳县泾河大道中段产业孵化中心 联系人：马老师 联系方式：029-36385589 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西猷为项目管理有限公司 地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室 联系人：邢郁苗、魏子澳 电话：029-87400234 |
| 3 | 项目名称 | 泾河市监局物业管理服务项目 |
| 4 | 项目编号 | YWGL-ZC-2024-0031 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额及 最高限价 | 预算金额：2400000元 最高限价：2400000元 |
| 7 | 采购内容 | 详见“第三章 采购需求” |
| 8 | 服务期限 | 自合同生效之日起3年 |
| 9 | 是否专门面向中小企业采购 | - 否 |
| 10 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目属性为服务采购，采购标的对应的所属行业为：物业管理服务。 |
| 11 | 投标人应具备的资格条件 | 1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，且未列入在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。 注：投标人应提供《基本资格条件承诺函》，并应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域投标人违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定：投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。 - 2.特定资格条件： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包的政府采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 2.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。 2.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。 |
| 12 | 信用查询 | 采购代理机构将在投标截止日当天资格审查阶段前通过〔信用中国（www.creditchina.gov.cn）〕和〔中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〕网站对投标人的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求）。（若查询结果不符合要求，其资格审查不予通过，投标文件无效，不得进入后续评标阶段） |
| 13 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90日历日 |
| 16 | 是否允许分包 | 不允许 |
| 17 | 招标文件的 澄清和修改 | 时间：投标文件提交截止时间15日前； 形式：书面形式发给所有获取招标文件的潜在投标人； 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 18 | 报价要求 | 1.投标报价只接受人民币报价。 2.各投标人根据招标文件内容，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价。投标报价不得超过采购预算和最高限价。 |
| 19 | 是否允许 提交备选方案 | 不允许 |
| 20 | 提交投标文件的截止时间和地点 | 时间：2025年01月16日09时30分00秒（北京时间） 地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）陕西政府采购交易系统 |
| 21 | 开标时间和 地点 | 开标时间：2025年01月16日09时30分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）西咸新区公共资源交易不见面开标系统 |
| 22 | 评标委员会 | 评标委员会依法组建，成员人数为5人。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标单位 | 否 |
| 24 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省▪西咸新区） 公告期限：1个工作日 |
| 25 | 履约保证金 | 无 |
| 26 | 采购代理 服务费 | - 1.采购代理服务费：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）的有关规定标准计取，实收金额以本项目中标结果公告为准。 - 2.采购代理服务费账户： 公司名称：陕西猷为项目管理有限公司 账 号：213011540000064656 开 户 行：西安银行股份有限公司西华门西段支行 3.中标人领取中标通知书时，须一次性向采购代理机构交纳采购代理服务费。 |
| 27 | 政府采购信用融资 | 政府采购中标人，可根据自身经营情况，申请办理政府采购融资贷款服务。（详见招标文件第二章“十二、本项目落实执行的政府采购政策（五）融资政策”） |
| 28 | 投标人注册登记提醒 | 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，投标人须及时办理注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 29 | 释义说明 | 本招标文件中所涉及的“招标人”均按“采购人”理解；“采购文件”均按“招标文件”理解；“投标人”“投标单位”均按“投标人”理解。 |
| 30 | 其他事项 | 1.《投标人须知前附表》与招标文件正文的有关条款表述不一致时，以《投标人须知前附表》为准。 2.根据《陕西省西咸新区财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（陕西咸财函〔2021〕359号）规定：投标人免费获取招标文件后，如不参与投标，应在提交投标文件截止时间前一日以书面形式（盖章后发回采购代理机构邮箱1428862354@qq.com）告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向监管部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 3.招标文件要求的资质证书或合同，投标人应按要求提供复印件或扫描件。 |
| 电子投标注意事项 |  |  |
| 1 | 投标文件的制作和签章 | 1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见全国公共资源交易平台（陕西省）〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购投标单位操作手册》。 链接地址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/201 90509/209a26d0-d7c9-431e-ac81-deb2a3decb8d.html 2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。 说明：提交投标截止时间前，投标人应随时留意“陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目变更采购文件，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。 3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。 若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请翻阅操作手册或致电软件开发商（国泰新点软件股份有限公司）技术支持热线400-998-0000/400-928-0095。 |
| 2 | 不见面开标 程序 | - 1.本项目为线上不见面开标，投标人不必抵达开标现场。开标当日，请各投标人提前30分钟登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）〖首页·〉不见面开标〗系统参加开标会议，按会议要求签到，保持在线直到开标会议结束。未按时参加开标会议的投标人，自行承担由此产生的不利后果。开标结束后，请投标人保持预留联系电话畅通。 - 2.“不见面开标”系统操作说明：详见全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《关于在西咸新区公共资源交易活动中全面推行“不见面开标”有关事项的通知》（网址链接：http://xxxq.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20210721/ab3c3cb9-7ef6-4def-a822-9a25e26c8bb4.html） |
| 3 | 其他事项 | ### 1.参与线上开标会议的投标人代表必须是投标人的法定代表人或被授权人。 ### 2.投标人须提前调试投标人端不见面开标会议的设备和网络系统，设备须具有视频、音频功能。 ### 3.其他电子投标注意事项，请参阅《政府采购投标单位操作手册》。 |

## 二、总则

（一）资金来源

本项目使用财政资金支付，资金已落实到位。

（二）名词解释

1.采购人：西咸新区市场监督管理局泾河新城分局

2.监督管理部门：采购人同级财政部门

3.采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

4.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5.投标人代表：是指参加政府采购项目中代表投标人的法定代表人或被授权人，投标人代表是唯一的。

6.评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行采购活动评标职责。

- （三）合格的投标人

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本项目的特定资格要求：见《投标人须知前附表》。

3.限制投标的条件

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的采购项目投标。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

（四）其他情形

1.其他组织：

（1）事业单位参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为事业单位的法定代表人签字。

（2）个体户参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法定代表人签字须为其经营者本人签字。

2.自然人：自然人参加政府采购活动的，应参照招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章的须为自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

3.招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章或附身份证复印件之处，非法人单位的负责人均参照执行。

## 三、招标文件

- （一）招标文件的构成

1.本项目招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

2.投标人须从采购代理机构指定渠道获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件。

3.招标文件内容与现行政府采购法律法规不相符的或招标文件未规定的，以现行政府采购相关法律法规为准。

- （二）招标文件的澄清和修改

1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2.招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）上发布变更公告，所有潜在投标人应及时登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 3.采购代理机构在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）上发布变更公告后，不再另行通知投标人。

## 四、投标要求

- （一）投标文件的编写原则和要求

1.真实性原则

（1）投标人应保证所提供的投标文件和所有资料真实、准确和完整。

（2）投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，经查实后，投标人需承担相应的后果及法律责任。

2.语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用简体中文。

3.计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

- （二）投标文件的组成

1.投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编制的投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函

- （2）开标一览表

- （3）资格证明文件

- （4）采购需求偏离表

- （5）方案说明

- （6）投标人承诺书

- （7）其他应说明的事项

- （三）投标保证金

根据西咸新区财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第四条规定，投标人参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

- （四）投标报价

1.投标报价只接受人民币报价。

2.本项目投标报价为投标人完成全部工作内容的总报价。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在投标总报价中。

3.投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

4.因投标人对招标文件内容阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的不利后果和风险，由投标人自行负责。

5.采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

6.当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （五）投标有效期

1.自投标文件提交截止之日起90日历日。投标文件中的有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。否则，其投标文件视为无效文件。中标人的投标文件有效期顺延至合同执行完毕。

2.特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

- （六）投标文件的编制和签章

1.本项目采用电子化投标的方式。投标人须在“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、提交及投标时解密等相关招投标事宜。

2.按照招标文件的“第五章 投标文件构成及格式”编制投标文件各个组成部分。

3.本项目不接受备选投标方案。

4.在制作过程中，如有其他技术性问题，请翻阅操作手册或致电软件开发商。

- （七）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA锁，否则将会导致开标时投标文件解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西咸新区公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉陕西省西咸新区公共资源交易平台·〉投标人〗进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，陕西政府采购交易系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

- （八）投标文件的补充、修改和撤回

1.投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容均为投标文件的组成部分。

2.投标人对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。

- （九）投标文件被拒绝接收的情形

1.误投或采用旧版电子招标文件制作的。

2.逾期提交电子投标文件的。

## 五、开标

- （一）开标程序

1.本项目采用“不见面开标”，“不见面开标”系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西咸新区公共资源交易政府采购不见面开标大厅供应商操作手册》。链接地址：http://xxxq.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20201103/38d20540-d448-43e7-a3a5-2abe4fd5496d.html

2.开标当日,投标人不必抵达开标现场，可通过西咸新区公共资源交易不见面开标系统参加开标会议。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）→电子交易平台→西咸新区公共资源交易不见面开标系统。

3.投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁在线完成投标文件解密。除因【西咸新区公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人须在规定的解密时间内完成解密。

4.对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5.开标结束进入评标环节。投标人应保持在线，评标期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

6.各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的一切后果。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- （二）开标环节投标文件视为无效的情形

1.投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2.因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3.上传的电子投标文件无法正常打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

- （三）突发状况的应急处理

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，将根据投标文件解密情况特殊处理：

1.开标时间已到，投标文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

2.投标文件已解密但评审结论未形成的，按相关主管部门要求执行；

3.投标文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购代理机构可以继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购代理机构将及时汇报该项目政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

- 六、资格审查

（一）资格审查程序

1.开标结束后，由采购人或采购人授权代表按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2.投标人《资格证明文件》有任何一项不符合资格审查要求的，资格审查不合格，其投标无效。

3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

（二）资格审查要求

| 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（审查标准：如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。） |
|  | 基本资格条件承诺函 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，且未列入在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。 |
| 特定资格条件 | 投标人控股、管理关系说明 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包的政府采购活动。 |
|  | 信用记录 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（采购代理机构将在投标文件提交截止日当天资格审查阶段前，通过【信用中国】和【中国政府采购网】网站对投标人的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。） |
|  | 法定代表人或其授权委托书 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。 |

- 七、评标

- （一）评标委员会的组成

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定组建评标委员会，本项目评标委员会成员人数为5人，评标委员会负责具体评标事务，独立履行职责。

- （二）评标办法

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，本项目采用综合评分法。

- （三）评标程序及评标内容

本项目评标程序：符合性审查---综合评标---推荐中标候选人名单---出具评标报告。在上一环节评标中未通过的投标人不得进入下一环节的评标。

1.符合性审查

本项目由评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，形成符合性审查评标结果。投标文件中有任何一项不符合《符合性审查》要求的，其投标无效。具体审查内容如下：

| 符 合 性 审 查 标 准 | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件的要求且无遗漏。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件中的规定。 |
|  | 投标文件 组成 | - 投标文件包含以下部分： - （1）投标函 - （2）开标一览表 - （3）资格证明文件 - （4）采购需求偏离表 - （5）方案说明 - （6）投标人承诺书 - （7）其他应说明的事项 |
|  | 报价唯一 | - 同时满足以下条款： - （1）货币单位符合招标文件要求 - （2）报价符合唯一性要求 - （3）未超出采购预算和最高限价 - （4）符合《开标一览表》的填报要求 |
|  | 采购需求 响应 | - 完全响应招标文件里采购需求中的商务要求，不得含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 雷同性分析 | - 依据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，投标人的电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
|  | 其他 | 没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2.综合评标

评标委员会成员按照招标文件中《评标因素量化赋分表》规定的内容，

对符合性审查合格的投标文件进行综合比较、评价打分。

评标因素量化赋分表

| 评分 因素 | 分值 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 10分 | 满足招标文件要求且最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标总报价）×10×100％ 投标报价不完整的，不进入基准价的计算，本项得0分。 符合招标文件规定的小微企业或监狱企业或残疾人福利企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 基本服务方案 | 9分 | 提出针对于本项目的基本服务方案，方案内容包含： ①服务理念及特色 ②服务目标与责任 ③重难点分析及保障措施 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得9分。评审内容每缺一项扣3分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 房屋维护服务方案 | 6分 | 提出针对于本项目的房屋维护服务方案，方案内容包含： ①房屋共用部位的日常管理方案 ②房屋共用部位的维修养护方案 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得6分。评审内容每缺一项扣3分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 公用设施设备维护服务方案 | 9分 | 提出针对于本项目的公用设施设备维护服务方案，方案内容包含： ①楼宇内公用设施、设备运行管理方案 ②楼宇内公用设施、设备维修养护方案 ③节能降耗方案 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得9分。评审内容每缺一项扣3分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 保洁服务方案 | 9分 | 提出针对于本项目的保洁服务方案，方案内容包含： ①室内的清洁、保洁方案 ②垃圾的收集与处理方案 ③消杀、消毒服务 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得9分。评审内容每缺一项扣3分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 保安服务方案 | 9分 | 服务商提供针对本项目的保安服务方案，方案包含： ①值班巡查服务方案 ②安防、消防服务方案 ③停车场服务方案 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得9分。评审内容每缺一项扣3分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 会务服务方案 | 3分 | 提出针对于本项目的会务服务方案，方案内容包含会务服务的会前、会中、会后全流程： 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得3分。评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-2.9分。 |
| 内部管理制度 | 4分 | 提出针对于本项目的内部管理制度方案，方案内容包含： ①档案管理制度 ②培训制度（包含人员安全作业培训和日常管理培训） 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得4分。评审内容每缺一项扣2分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-1.9分。 |
| 应急预案 | 6分 | 提出针对于本项目的应急预案方案，方案内容包含： ①突发事件、事故处理、治安应急的预案 ②重大活动应急预案 ③消防应急预案 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得6分。评审内容每缺一项扣2分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-1.9分。 |
| 拟派项目负责人 | 4分 | 拟派项目经理具有2年及以上物业管理工作经验：①提供连续2年或累计2年以上的劳动合同，得1分；②提供物业管理工作履历证明，加盖服务单位公章，得1分。 学历本科及以上得2分，须提供学信网经查证的《教育部学历证书电子注册备案表》或学历证书的扫描件，不提供或不满足学历要求不得分。 |
| 人员 配备 | 9分 | 团队人员： ①项目组织机构设置方案 ②团队的职能分工及岗位职责 ③拟投入人员配置、数量、经验及专业能力 评审标准： 机构设置合理、团队人员职责划分明确、团队配置满足项目情况及需要，人员专业能力能有效保障项目服务质量，内容描述详细，架构清晰的得9分。评审内容每缺一项扣3分；任意一项评审内容有缺陷（缺陷是指：内容粗略、组织结构设置不合理、人员配置不合理、职责划分不明确、人员经验不足、与项目特点不匹配、缺少相应的执业证书或只有标题没有实质性内容等）扣0.1-2.9分。 |
| 物资装备及耗材配置 | 6分 | 提出针对于本项目的物资装备及耗材配置方案，方案内容包含： ①保洁工具：日常保洁工具、劳保用品及消耗品 ②保安工具：安保用具 ③设备设施维修用具 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得6分。评审内容每缺一项扣2分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-1.9分。 |
| 服务保障方案 | 6分 | 提出针对于本项目的服务保障方案，方案内容包含： ①监管措施 ②考核措施 ③满意度控制指标 评审标准:方案各部分内容全面详细、闸述条理清晰详尽、符合本项目实际情况得6分。评审内容每缺一项扣2分，扣完为止。任意一项评审内容有缺陷(缺陷是指:内容描述不完整、粗略、逻辑混乱、凭空编造、条理不清晰、出现常识性错误、与项目特点不匹配、只有标题没有实质性内容、套用其他项目内容或存在不适用本项目情况的情形等等)扣0.1-1.9分。 |
| 业绩 | 10分 | 投标人提供2021年1月至投标文件递交截止日类似项目业绩（业绩以合同为依据），每提供一个有效的合同得2分，满分10分。 |
| 1.评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由评标委员会成员无记名投票，以得票高者排序在先。 3.评标委员会成员打分不得超过得分上限。 4.分值计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |

3.汇总投标人综合得分，得分由高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

4.编写评标报告。

（四）评标细则及标准

1.评标工作由依法组建的评标委员会负责。

2.评标工作遵循公平、公正、科学及择优的原则，以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

3.评标委员会只根据投标文件本身的内容进行综合比较与评价，不寻求外部的证据。

4.评标委员会成员和采购代理机构参会人员应当遵守评标工作纪律。在采购结果公告发布前，评标委员会及相关工作人员不得泄露评标委员会名单，不得泄露评标文件、评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密。

5.在投标文件审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，在不得违背政府采购基本原则和招标文件规定的情况下，按照少数服从多数的原则进行审查，并出具全体评标委员会成员签字确认的书面说明。

6.澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明。投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清材料是投标文件的补充材料，也是投标文件的组成部分，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

7.评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的内容对投标人具有约束力。投标人不接受修正后价格的，按投标无效处理。

9.投标人有下列情形之一的，其投标无效：

（1）不符合招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）政府采购有关法律法规及招标文件规定的其他无效情形。

10.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

11.出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算和最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

## 八、定标

（一）采购代理机构在评标结束后1个工作日内，将评标报告报送采购人。采购人自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中，确定排序第一名的投标人为中标人。

（二）采购代理机构自中标人确定之日起1个工作日内，在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）同时发布中标结果公告。本项目招标文件随中标结果公告同时公布。

（三）采购代理机构在发布中标结果公告的同时向中标人发出《中标通知书》。

（四）中标人在领取《中标通知书》时，须向采购代理机构一次性支付代理服务费(具体收费标准、金额，详见本项目中标结果公告)。

## 九、质疑和投诉

- （一）质疑（投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予接受。

2.质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑函公章不得以合同章或其他印章代替。

3.质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

4.有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5.其他需要说明的事项

（1）提交质疑函的方式：质疑函以书面形式由其法定代表人或其授权代表提交到采购代理机构指定的联系人。

（2）采购代理机构：陕西猷为项目管理有限公司

（3）指定联系人：李有为

（4）联系电话：029-87400234

（5）地址：西安市莲湖区五星街1号万德商务中心7楼10702室

6.采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

- （二）投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

1.质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意，以及采购人或采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

4.投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

①捏造事实；

②提供虚假材料；

③以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 十、签订政府采购合同

（一）招标文件、投标文件、澄清等均为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（二）采购人与中标人自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项做实质性修改。任何一方不得擅自变更、中止、终止政府采购合同。

（三）中标人无正当理由拒签政府采购合同的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的，由中标人予以赔偿。采购人可以按照评标报告推荐的下一位中标候选人签订政府采购合同或者重新开展政府采购活动。

（四）质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订政府采购合同，已经签订政府采购合同的，应当中止履行政府采购合同。

- 十一、合同的履约验收

（一）《政府采购合同》签订生效后，采购人与中标人应严格履行政府采购合同规定的权利和义务。在政府采购合同履行过程中，如发生政府采购合同纠纷，采购人与中标人应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定和政府采购合同约定条款进行协商处理。

（二）采购人应当及时对本项目进行验收。采购人按照政府采购合同约定的标准，对中标人的履约情况组织验收或考核，并出具验收报告。

（三）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。

（四）对于中标人违反政府采购合同约定的行为，采购人应当依法追究其违约责任。

（五）采购人应当按照政府采购合同约定的条款，及时支付合同款项。

十二、本项目落实执行的政府采购政策

（一）根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

1.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（二）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

1.《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

2.《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

3.“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

（五）融资政策。根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

陕西省政府采购信用融资平台网址:http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

西咸新区泾河新城政府采购贷款产品列表

| 序号 | 产品 名称 | 银行名称 | 中标企业准入条件 | 适用项目范围 | 贷款额度（万元） | 贷款期限（月） | 利率 范围 | 联系 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政 采 贷 | 中国邮政储蓄银行咸阳分行 | 1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书；2.经营行业应满足中小企业授信准入行业；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象；4.信用记录良好； | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 按我行信贷工厂及普惠金融业务管理执行，最高不超过3000万元贷款额度。 | 12个月以内 | 当前：3.85%-5% | 杨岗亮：15829958916 |
| 2 | 政 采 贷 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书；2.经营行业应满足中小企业授信准入行业；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象；4.信用记录良好； | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 政府采购交易合同金额的70%以内且最高不超过2000万。 | 12个月以内 | 当前：5.22%-5.65% | 曹潇月：13572827952 |
| 3 | 政 采 贷 | 中国邮政储蓄银行陕西省分行营业部 | 1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书；2.经营行业应满足中小企业授信准入行业；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象；4.信用记录良好； | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 按我行信贷工厂及普惠金融业务管理执行，最高不超过3000万元贷款额度。 | 12个月以内 | 当前：3.85%-5% | 方圆：13572560693 |
| 4 | E政通（政采贷） | 中国建设银行咸阳分行 | 1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书；2.经营行业应满足中小企业授信准入行业；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象；4.信用记录良好； | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 政府采购交易合同金额的90%以内。 | 12个月以内 | 当前：3.85%-4.5% | 何军辉： 15619583836 |
| 5 | 政 采 贷 | 中国工商银行西安土门支行 | 1.属于政府采购中心入库名单企业，并取得政府采购合同、中标通知书；2.经营行业应满足中小企业授信准入行业；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象；4.信用记录良好； | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 按我行信贷工厂及普惠金融业务管理执行，最高不超过3000万元贷款额度。 | 12个月以内 | 当前：3.85%-4.35% | 李莎：15202950458 |
| 6 | 政 采 贷 | 浙商银行西安分行经开支行 | 1.符合本行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业。2.须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上从业经验，经营状况良好、信用记录良好。3.与采购人无关联关系，行业相关证照齐全。 | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 按我行小企业金融业务管理执行，最高不超过1000万元。（中型及以上客户根据企业自身经营情况来核定额度） | 单笔业务期限货物类和服务类最长不超过1年，工程类最高不超过3年。 | 当前：5.5%-6% | 芦璟： 18602962955 |
| 7 | 政 府 采 购 贷 | 秦农银行高陵支行 | 1.持续经营2年及以上，经营状况良好、信用记录良好的小、微型企业。2.属于政府采购中心入库名单企业，进入名单时间超过1年，并取得政府采购合同、中标通知书；3.与采购中心合作记录良好，无延迟交货或退货现象。 | 以合同方式有偿取得货物、工程和服务 | 贷款额度最高不超过1000万元，且在中标合同金额扣除政府预付款的70％以内。 | 原则上不超过1年，最长不超过2年。 | 当前：5.5% | 冯超： 15339225522 |
| 免责声明：泾河新城财政局按照市场主导，财政引导，自愿选择，自主决策原则搭建中小微企业融资沟通桥梁，相关业务风险由银企双方承担。泾河新城财政局联系人：田野 联系电话：36385516 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三章 采购需求

一、项目概况

（一）本项目为泾河市监局机关办公场所物业管理服务。总服务建筑面积：2068.26平方米（具体面积以最终签订合同为准。）

（二）服务车位数量：30个（具体数量以最终签订合同为准）。

（三）物业类型：写字楼。

二、商务条款

服务期限：自合同生效之日起3年（具体期限以签订合同为准）。

服务地点：采购人指定地点

付款方式：本项目按季度付款，下一季度开始后支付上一季度费用。

三、服务内容

本次采购的项目为泾河市监局机关办公场所物业管理服务项目。物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

- （一）基本服务

负责来访客户接待工作；接受、处理报修，并督办反馈客户；定期电话回访业主，听取对各项服务的意见和建议；接受会议预定，将会议预订单下发相关部门；接待问询、留言；接待投诉，负责意见反馈等。

- （二）房屋维护服务

负责房屋共用部位的日常管理和维修养护；根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况；定期巡查屋面、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃的维修养护。

（三）公用设施设备维护服务

1、负责西咸新区市场监督管理局泾河新城分局机关办公场所水、电、暖及其管网等设施设备的运行管理和维护保养。

2、负责西咸新区市场监督管理局泾河新城分局机关办公场的高低压配电室、弱电系统、消防系统、监控系统、热水系统、空调系统、电梯设备及其它设备系统运行的维护保养和检验检测。

3、负责办公家具的日常维修。

（四）保洁服务

负责楼层内楼梯、大厅、走廊、卫生间、等所有公共区域的清洁；指定区域会议室、办公室、接待室、休息室的入室清洁（含基础工具、保洁耗材、卫生间耗材、机具设备）。

（五）保安服务

负责维护楼层内公共财产安全、人员人身安全、治安秩序、消防安全、突发事件处置等方面重要事项。按照要求和规定进行楼层内公共环境、卫生、安全、设施情况巡查、纠正等流动执勤工作。

（六）会务服务

1、负责为举办的各类会议、活动提供会场布置、音响调试、茶水供应、清洁等服务。

2、负责重要来访接待：大门口迎宾，车位引导服务、茶水服务等。

四、服务内容及标准

（一）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | （1）物业管理服务制度健全，满足项目经营管理及服务需求。 （2）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案 |
| - 2 | - 档案 - 管理 | （1）物业项目资料保存完好齐全，包括物业原始资料、物业管理服务记录、房屋设施设备运行及维修保养记录、员工培训记录及各类应急预案演练实施记录等。 （2）物业档案管理规范，物业管理服务各阶段、各专业档案资料记录完整，档案分类规范，查阅方便，妥善保存，并施行动态管理；涉及财务、特种设备管理、消防管理等重要档案储存电子档案。 |
| - 3 | - 前台 - 服务 | （1）熟悉物业管理专业知识、掌握物业服务工作流程，统一着装，淡妆上岗。 （2）建立24小时电话接听制度，24小时受理客户咨询、建议、报修、求助、投诉等，3声内接听电话，使用普通话礼貌用语，热情待客，回复清晰，记录完整。 （3）设客户接待前台并有专人负责接待客户来访，受理客户诉求并进行记录。 （4）客户报修、投诉处理等服务记录完整，维修及时率100%、返修率小于1%，投诉处理及时率100%，回访覆盖率100%，服务数据按月进行统计分析。 |
| - 4 | - 应急保障预案 | （1）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，例如火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、自然灾害应急预案、公共卫生、社会安全、交通事故等应急预案。 （2）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |

- （二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）房屋无违章搭建、违规占用现象，无改变原使用功能现象。 （2）房屋外观完好、整洁，外墙定期清洗且记录完整。 （3）房屋共用部位如屋面、门、窗、楼梯、通道及其配套设施每日至少巡查1次，做好巡查记录，并及时维护。 （4）共用部位附加设施每日至少巡查1次，确保设施完好且无安全隐患，发现安全隐患的，及时采取安全防范措施。 |
| - 2 | - 其他设施 | （1）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 （2）共用管线、管道管理：共用管线、管道统一入地或入公共管道，无架空管线，无临时管线。共用排水、排污管道至少每季度全面检查1次，及时疏通清掏，并保存相关记录。 |
| - 3 | - 装饰装修监督 - 管理 | 按规定办理装饰装修手续，签订装修管理协议和安全责任书，书面告知装修人及施工单位装饰装修的禁止行为和注意事项，每日对装修施工情况至少进行1次全面巡查，及时劝阻和制止违规行为。 |
| - 4 | - 标识标牌 | - 标识管理体系完善，楼宇标识、安全警示标识、设施设备标识、指引指示标识等各类标识清晰、合理、规范，指示准确。 |

- （三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立物业共用设施设备台账，设备卡清晰准确，并实施动态管理。 （2）高压配电、电梯、消防等设施设备管理人员持证上岗，专业技能过硬。 （3）制订物业共用设施设备年度、月度维修保养计划，维修保养记录完整。 （4）具有针对性的设施设备应急预案，定期培训演练，相关记录保存完整。 |
| - 2 | - 设备机房 | （1）设备房门口标识明显，有警示、提示标识，门、窗、锁具完好。 （2）设备房环境整洁，无灰尘、无污渍、无杂物、无渗漏、无积水。 （3）设备房配备温湿度检测及调控设备，且环境温度、湿度在规定范围内。 （4）设备房内明显位置公示设备系统图、操作规范、应急预案、管理制度、管理责任人持上岗证书等。 （5）设备房内按规定配置消防、通风、应急照明、挡鼠板等设施。 （6）设备运行正常，设备及附属设施表面无油污、无锈蚀、无灰尘，设备噪声和“三废”排放符合规定。 （7）设备运行、阀门开关、管道走向、安全警示等标识清晰完好。 （8）设备运行记录、巡检记录、维修保养记录、值班记录完整。 |
| - 3 | - 供配电系统 | （1）配电室内明显位置公示配电系统图、操作规范、应急预案、管理制度、管理责任人持上岗证书。 （2）高压配电管理及维护人员需持高压电工证上岗，且熟悉现场配电设施设备的操作及日常维护作业流程，严格执行两票三制度。 （3）配电室内设施设备运行正常，运行状态、安全警示标识规范，至少每2小时对设备运行情况进行1次巡查并记录相关数据。 （4）停、送电作业严格执行操作票制度，操作票保存完整。 （5）供配电设备定期进行检查维护，按规定进行预防性试验。 （6）高压安全防护用具配置齐全，严格按照预防性试验标准进行检验。 （7）发电机房每班进行1次巡查，备用发电机定期进行检查维护，每半个月进行1次空载运行测试，每次运行时间不少于30分钟，每年进行一次整机维护。 （8）避雷系统至少每季度进行1次全面检查维护，及时除锈并刷银粉漆，每年进行1次避雷系统检测，保证避雷系统设施完好有效。 |
| - 4 | - 弱电系统 | （1）弱电系统有专业技术人员负责管理维护，管理维护制度健全。 （2）弱电系统设备运行正常，日常检查、维修、养护记录完整。 （3）弱电设备机房在明显位置公示完整的管理制度、操作规范及管理责任人。 （4）中央控制设备24小时处于正常工作状态，并按规定配置UPS电源。 （5）监控设备运行正常，画面清晰，监控系统时间准确。 （6）会议系统每日进行检查维护，确保各项设施完好，大型会议至少提前1天检查调试会议系统，确保各项功能正常。 （7）网络、电话系统设施设备每日至少检查维护1次，及时处理通讯故障。 |
| - 5 | - 电梯系统 | （1）电梯设备台账完整清晰，实现一梯一档，电梯管理制度健全，电梯使用登记证、年检合格证及其他各项检测报告完整有效。 （2）电梯由专人负责管理，并持相应上岗证书。 （3）电梯由具有资质的专业维保单位进行维保，维保记录完整。 （4）电梯轿厢内醒目位置公示年检合格证、乘梯须知、紧急救援电话等标识。 （5）电梯五方对讲及救援电话必须保持24小时有人接听，遇电梯困人等紧急情况须在5分钟内到达现场进行救援。 （6）电梯轿厢、电梯机房每日至少进行1次全面巡查，及时排除故障，保证电梯运行正常。 （7）电梯按规定进行年检，及时更换年检合格证，每两年进行一次限速器测试。 （8）电梯机房上墙制度齐全，配有平层标识图，盘车等救援工具齐全。 （9）电梯每15日由维保单位做一次例行维保，电梯管理员监督维保作业，并在维保记录上签字确认。 （10）编制电梯困人救援应急预案，至少每季度进行一次演练，演练记录保存完整。 |
| - 6 | - 给排水系统 | （1）二次供水设备由专人负责管理维护，二次供水管理制度、设施设备维护保养制度健全。 （2）二次供水水箱每6个月由专业单位进行一次清洗消毒，并做水质检验，水质检验结果符合国家卫生标准。 （3）供水设施设备运行正常，至少每2小时对设备运行情况进行1次巡查，并记录相关数据。 （4）生活水箱应有特别安全措施，进入孔、透气孔和溢水孔加防护网罩，周边无污染源。 （5）水泵名称、运行状态、阀门开闭状态、管道走向等标识清晰完整。 （6）二次供水水泵每周进行1次一般性检查维护，备用泵每工作周进行1次轮换使用，每半年进行一次全面保养。 （7）排污泵每月进行一次检查测试，保证排污泵工作正常，地下室、设备机房及车库无水浸隐患。 （8）雨水井、污水井、化粪池、隔油池等排水设施至少每季度全面检查1次，至少每半年疏通、清掏1次。 |
| - 7 | - 空调系统 | （1）空调系统由专业技术人员负责管理维护，保证空调系统运行正常，维修维护保养记录完整。 （2）空调系统正常运行期间，至少每2个小时对系统运行情况做1次全面巡查，并记录相关数据。 （3）冷却塔、风机、冷凝器、蒸发器、水泵机组、压缩机每半年进行一次维护保养。 （4）空调管道、阀件及仪表做好日常检查维护，确保无跑冒滴漏现象，每半年进行1次全面检查维护。 （5）新风、送排风系统运行正常，过滤装置每月进行检查维护，并进行清洗、消毒，确保有效过滤。 |
| - 8 | - 消防系统 | （1）制作消防系统图及设施设备台账。 （2）消防主机运行良好，自动和手动报警设施能正常启动。 （3）消火栓、消防自动喷淋灭火系统能够正常启用，每日检查1次消防水系统压力、水池、水箱水位，消防水泵每15天启动测试1次，并确保随时可远程启动。 （4）消防正压送风、防排烟系统能够正常启用，消防风机每15天启动测试1次，并确保随时可远程启动。 （5）防火卷帘门及其控制装置每月测试1次，确保能正常使用，并随时可远程启动。 （6）每月对管网、阀门等设施进行一次全面检查测试，确保设施完好且能正常使用。 （7）每月对气体灭火装置进行一次检查维护，并按规定进行补充或更换。 （8）每季度对疏散指示灯、应急灯、应急工具、防火门进行一次全面检查，保证设施齐全完好。 （9）每季度对消防联动控制系统进行一次试验测试，确保消防联动系统能正常启动。 （10）每半年对消火栓、自动喷淋灭火系统放水试验一次，确保消防水系统压力、流量符合标准。 （11）每半年对喷淋泵、消火栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈并上润滑油。 （12）每年由具有资质的专业单位对消防系统做一次全面检查测试并出具检测报告，确保消防系统运行正常。 |

- （四）保洁服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）每周至少1次礼仪礼貌和专业培训，有培训记录，合格率100%。 （2）保洁工具、设备、设施台账准确完整，使用和存放规范，清洁设备定期进行保养维护。 （3）明确各区域、部位的保洁标准，明确保洁流程及频次，每日对各区域、部位的保洁质量进行巡查，对保洁效果进行检查和验证，发现问题及时处理。 （4）对于石材类、木质类、地毯类、金属类等特殊材质，应定期进行专项清洁和保养。 |
| - 2 | - 办公用房区域 - 保洁 | （1）办公区域每日至少开展1次清洁作业。 （2）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （3）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 （4）卫生间30分钟进行一次巡查，并及时清洁维护，保持清洁、无异味。 （5）电梯轿厢：保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业；灯具、操作指示板明亮。 |
| - 3 | - 公共场地区域 - 保洁 | （1）外围道路、绿化带、水景、水系、停车场等共用场地保持清洁，至少每2小时进行一次巡回保洁。 （2）遇雨雪天气，及时清理室外的积水、积雪，方便行人、车辆通行。 |
| - 4 | - 垃圾处理 | （1）垃圾按规定做好分类管理，生活垃圾日产日清，建筑垃圾按照国家相关规定进行清运。 （2）垃圾桶、果皮箱定期进行清洗、消毒，保持外观整洁。 （3）垃圾中转站保持整洁，定期冲洗、消杀，有效控制蚊、蝇等害虫。 |
| - 5 | - 卫生消毒 | （1）根据环境、季节开展消杀工作，有效防治老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等有害生物。 （2）对清洁、消杀药品及工具做好使用培训和安全管理，保证作业安全和现场安全。 |

- （五）保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）建立健全完善的消防、治安、车辆管理规章制度，操作流程和质量记录。 （2）建立完整的来访人员登记记录、物品出入记录、巡视记录和值班交接班记录，并妥善保管。 （3）具有专业的秩序维护管理队伍，组织架构及岗位布置合理，具有完整的公共秩序维护管理方案。 |
| - 2 | - 值班巡查 | （1）具有针对性的秩序维护巡逻路线，至少每2个小时进行1次巡逻，并有巡逻记录。 （2）有重点区域、重点部位点位图及安全防范措施，重点区域、重点部位每1小时巡逻一次，并有巡逻记录。 |
| - 3 | - 监控值守 | （1）监控系统24小时有专人负责值班管理，监控图像清晰、记录完整，保存时间不少于30天。 |
| - 4 | - 车辆停放 | （1）有停车管理规定，交通动线设计合理，停车位规划合理，车辆进出记录完整，停车场至少每2个小时进行1次巡查，巡查记录完整，高峰时段应在停车场各出入口及主要路口进行车辆指引分流，维持车辆通行秩序。 （2）每周至少1次礼仪礼貌和治安、消防培训，有培训记录，合格率100%。 |
| - 6 | - 消防安全管理 | （1）消防安全管理机构完善，职责分工清楚，有消防应急预案并定期进行演练。 （2）实行防火安全责任制，明确消防安全责任人，签订消防安全目标责任书。 （3）消防器材、设施有分布图及台帐，配置符合规范，消火栓箱至少每月检查一次，确保消防器材完好有效。 （4）每2个小时进行1次防火巡查，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，无杂物堆放，无违章占用，无埋压圈占遮挡消火栓等现象。 （5）消防中控室实行24小时值班，值班人员持相应上岗证，且熟悉消防监控系统的操作规范，消防报警及故障按规定流程处理，消防中控室值班记录、消防报警及故障处理记录完整。 （6）定期开展消防安全宣传、培训，制定消防应急预案并进行演练，消防演练每年不少于2次，演练记录保存完整。 |
| - 7 | - 突发事件处理 | 对消防安全、治安安全、公共安全、群众上访、群体性事件等突发事件有完整的应急预案并定期进行演练，配合政府主管部门处置突发事件。 |

- （六）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 会议受理 | （1）接受会议预订，记录会议需求。 （2）休息室服务：接受房间预定、安排房间清洁。 |
| - 2 | - 会前准备 | 按照会议主办方的要求提供会议服务，根据会议要求布置会场，提供会议服务相关物品， |
| - 3 | - 引导服务 | （1）做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 （2）重要来访接待：大门口迎宾，车位引导服务、茶水服务等。 |
| - 4 | - 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| - 5 | - 会后整理 | （1）对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 （2）每季度开展一次满意度调查，覆盖率30%，回收率100%，满意率不低于95%。 （3）客户档案分户建档、信息齐全并时时更新；房屋产权清册清晰准确，空置房每月至少巡查一次并做好记录。 |

- 五、人员服务数量要求。

| 部门职能 | 岗位 | 人员 数量 | 服务时长或时段 | 备注（岗位所需具备的上岗资格、人员学历等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 24小时服务热线 | / |
| 基本服务 | 前台 | 1 | 5*10小时，周末合理安排人员值班。 | - 1.年龄35岁以内，身高160CM及以上。 - 2.大专及以上学历，身体健康无纹身 - 3.熟悉物业管理专业知识、掌握物业服务工作流程，统一着装，淡妆上岗。 |
| 房屋维护服务 | 综合维修 | 1 | 8:30-18:00 | 电工证 |
| 公用设施设备维护服务 | 水电工 | 1 | 8:30-18:00 | 特种作业操作证 |
|  | 电梯工 | 1 | 8:30-18:00 | 特种作业操作证 |
|  | 消控岗 | 2 | 7*24小时，两班倒 | 操作证 |
|  | 监控岗 | 2 | 7*24小时，两班倒 | / |
| 保洁服务 | 保洁员 | 2 | 7*12小时，两班制。 长班： 上午：7:00-12:00 下午：2:00-6:00 短班: 上午：7:00-10:00 下午：12:00-4:00 | 1.年龄35-55岁，身高160CM以上。 2.初中以上文化程度。 3.身体健康，无传染性和运动障碍类疾病。 |
| 绿化服务 | 绿化工 | 1 | 7:00-18:00 8小时工作制 | / |
| 保安服务 | 门岗 | 2 | 7*24小时，两班倒 | - 男性年龄18-45岁，身高170CM以上。 - 2.高中及以上学历， 3.身体健康，无传染性和运动障碍类疾病。 |

- 六、供应商履行合同所需的设备

- 供应商提供用于物业管理服务的作业设备。

七、考核标准

（一）考核采取季度考核方式，总分为350分，设施设备管理、安保服务、环境保洁等三项服务考核项目分值均为100分，会议服务考核项目分值为50分。只记扣分分值，不记得分分值。总考核扣分为各服务考核项目扣分之和，总考核得分为350分减去总考核扣分。如有水、电、气、暖等重大安全事故、失窃密事件、涉及违法犯罪事件发生，一次性扣减50分。

（二）根据考核结果，季度总考核第一次得分在300分以下（不含300分），由采购人对服务商下发责令整改通知书；季度总考核第二次得分在300分以下（不含300分），由采购人告知服务商，更换项目负责经理及相关管理人员；季度总考核第三次得分在300分以下（不含300分）与服务商解除合同。

- 八、其他要求

（一）服务期内若出现突发应急事件须保洁人员临时加班工作，保洁单位应当积极配合，加班工资均包括在合同价款中。

（二）质量管理和监督措施

1、中标保洁单位须接受采购人的各类检查考核。

2、合同期内，因中标保洁单位管理不善，造成保洁员一人以上死亡或两人以上重伤的，采购人将终止合同，经济损失和法律责任由中标供应商承担。

3、合同期内，因中标保洁单位违反劳动法或其他相关法律法规造成恶劣影响，或未按时足额发放保洁员工资影响恶劣的，采购人有权终止合同，经济损失和法律责任由中标保洁单位承担。

# 拟签订的合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定和泾河市监局物业管理服务项目招标文件、乙方投标文件，经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。

- 一、服务内容

（一）工作内容：

（二）工作范围：

......

- 二、合同价款

（一）合同总价款（中标金额）：

（二）合同价款包括但不限于以下费用：

（三）合同类型：固定总价合同。

......

- 三、付款方式

（一）付款方式：

......

- 四、服务期限及服务地点

（一）服务期限：

（二）服务地点：

- 五、服务质量标准及要求

（一）

......

- 六、双方的权利和义务

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人（电话：    ，电子邮箱：    ），乙方指定    为乙方项目联系人（电话：     ，电子邮箱：    ）。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（一）甲方的权利和义务

1.

2.

......

（二）乙方的权利和义务

1.

2.

......

七、验收要求

（一）验收标准：

（二）验收方式：

（三）验收依据：

......

八、违约责任

（一）甲乙双方应当遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职责过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）乙方在履约期间的服务质量标准及要求不能满足合同约定，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》及合同有关条款终止合同，并要求乙方承担违约责任。

......

- 九、解决争议的方法

（一）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

......

- 十、其他事项

（一）政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（二）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

......

- 十一、合同生效

（一）本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

（二）本合同一式  份，甲乙双方各执  份，采购代理机构留存壹份。

（三）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：（加盖公章或合同专用章）     乙方：（加盖公章或合同专用章）

法定代表人或被授权人签字：         法定代表人或被授权人签字：

地 址：                            地 址：

电 话：                            电 话：

联系人：                           联系人：

开户银行：                         开户银行：

账户名称：                         账户名称：

账 号：                            账 号：

签定日期：                         签定日期

# 第五章  投标文件构成及格式

泾河市监局物业管理服务项目

投 标 文 件

项目编号：YWGL-ZC-2024-0031

投标人名称（公章）：

时          间：

目  录

一、 投标函

二、 开标一览表

三、 资格证明文件

四、 采购需求偏离表

五、 方案说明

六、 投标人承诺书

七、 其他应说明的事项

- 一、投标函

西咸新区市场监督管理局泾河新城分局：

- 我方获取到贵单位关于              （项目名称、项目编号)招标文件，经研究，决定参加本次采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 1.我方已详细审阅招标文件全部内容，无任何疑义。

- 2.投标有效期：自投标文件提交截止之日起    个日历日。我方若在规定的投标有效期内撤回投标文件，自愿接受政府采购法律法规规定的不利后果。

- 3.我方同意提供贵单位可能另外要求的与本项目采购活动和履约有关的资料。

- 4.我方承诺，在获得中标资格后：

（1）按照规定签订政府采购合同，履行并承担政府采购合同规定的责任和义务；

（2）按规定向采购代理机构支付代理服务费；

（3）投标文件有效期延长至政府采购合同履行完毕。

- 5.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和中标结果。

- 6.我方与本项目采购活动有关的一切正式往来通讯为：

投标人名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

电子邮箱：

投标人名称（公章）：

法定代表人(盖章或签字)或被授权人(签字)：

日期：      年     月     日

- 二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（盖章或签字）或被授权人（签字）：

日期：      年      月      日

注：1.投标总报价如有小数，精确到小数点后两位。

2.投标报价大小写不一致时，以大写为准。

分项报价表

（格式自拟）

- 三、资格证明文件

- （一）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，且未列入在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

注：投标人应提供《基本资格条件承诺函》，并应对承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域投标人违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

（二）特定资格条件：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同包的政府采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人;

2.3法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

注：后附部分格式。

- 附件一：

法定代表人身份证明书

西咸新区市场监督管理局泾河新城分局：

兹证明            （法定代表人姓名）身份证号码：             ，为我公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人(盖章或签字)：

法定代表人联系电话：

日期：      年      月      日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）并加盖公章

注：自然人参加投标的仅须提供身份证复印件。

法定代表人授权委托书

本人          系           的法定代表人。现授权        身份证号码：                为我方合法代理人，全权代表我方参加     项目的投标活动，以我方名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

本授权委托书有效期：自投标文件提交截止之日起 90 日历日。被授权代理人无转代理权。

投标人名称（公章）：

法定代表人(盖章或签字)：

被授权人(签字)：

日期：      年      月      日

附：法定代表人及被授权人身份证复印件（正、反面）并加盖公章

注：1.法定代表人直接投标时无需提供法定代表人授权委托书。

2.投标人为非法人单位的，附单位负责人、被授权人身份证复印件。

附件二：

基本资格条件承诺函

致                  (采购代理机构名称) ：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评标（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件三：

投标人控股、管理关系说明

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

我方在此主动说明：

1.管理关系说明：

我方管理的具有独立法人的下属单位有：         。

我方的上级管理单位有               。

2.股权关系说明：

我方控股的单位有              。

我方被                         单位控股。

3.我方  （填写“是或不是”） 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.其他与本项目有关的利害关系说明：

。

以上说明如有不实，我方自行承担不利后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人（盖章或签字）或被授权人（签字）：

日期：      年      月      日

- 四、采购需求偏离表

项目编号：YWGL-ZC-2024-0031

项目名称：泾河市监局物业管理服务项目

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人（盖章或签字）或被授权人（签字）：

日期：      年      月      日

注：本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件与招标文件第三章要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提交签字盖章齐全的空

- 白表。

- 五、方案说明

投标人根据招标文件要求，按照《评标因素量化赋分表》的内容自行编写。

- 六、投标人承诺书

陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评标专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购人和采购代理机构提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构及政府采购评标专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（公章）：

法定代表人（盖章或签字）或被授权人（签字）：

地址：

电话：

日期：      年      月      日

- 七、其他应说明的事项

根据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容。

## 附件四：

- （一）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为

（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.投标人认为其为小型或微型企业的应提交本声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定：投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

2.填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 4.投标人非企业或非中小微企业，投标文件可不提供(或不填写)此页内容。

- （二）残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且由本单位为    单位的     项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

- 备注：1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效。如有虚假，将依法承担相应责任。根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》陕财办采〔2018〕11号 第四条的相关规定： 投标人“提供虚假材料谋取中标、成交的”，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。

- 2.投标人非残疾人福利性单位，投标文件可不提供（或不填写）此页内容。

（三）监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 备注：投标人非监狱企业，投标文件可不提供（或不填写）此页内容。

附件五：

不参与后续采购活动告知函

陕西猷为项目管理有限公司：

我公司于      年     月    日，获取  （项目名称、项目编号）   招标文件。

经研究，决定不参与本项目后续采购活动。

公司名称（盖章）：

年      月      日

注：1.根据《陕西省西咸新区财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（陕西咸财函〔2021〕359号）要求。投标人获取采购文件后，如不参与投标，应在提交投标文件截止时间前一日以书面形式（盖章后发回采购代理机构邮箱1428862354@qq.com）告知采购代理机构，同时电话告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证，投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

2.投标人继续参与采购活动的，提交的投标文件内不编列《不参与后续采购活动告知函》。