本次采购项目为神木市栏杆堡镇人民政府中也村酸刺坬组移民基础配套工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 |  |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 1.厚度:18cm | m2 | 3248.6 |  |
| 3 | 水泥稳定土 1.水泥含量:6% 2.厚度:18cm | m2 | 3737.8 |  |
| 4 | 安砌侧（平、缘）石 1.材料:C30预制混凝土路缘石 2.尺寸:800*350*150 3.C15混凝土顶石150*150 | m | 1238.4 |  |
| 5 | 给水 |  |  |  |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE100 4.规格:DN110 5.连接形式:热熔连接 | m | 160 |  |
| 7 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE100 4.规格:DN75 5.连接形式:热熔连接 | m | 40 |  |
| 8 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:壁挂 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE100 4.规格:DN63 5.连接形式:热熔连接 | m | 300 |  |
| 9 | 塑料管道铺设 1.垫层厚度、材料品种、强度:3:7灰土垫层 | m | 500 |  |
| 10 | 现状DN100镀锌钢管改移 | m | 175 |  |
| 11 | 阀门安装 1.公称直径:自动排气阀 DN50 2.压力要求:1.6MPa | 个 | 1 |  |
| 12 | 管件安装 1.种类、规格:、DN100限位伸缩器 | 个 | 2 |  |
| 13 | 螺纹阀门 1.材质:DN100闸阀 | 个 | 3 |  |
| 14 | 螺纹阀门 1.材质:DN75排泥闸阀 | 个 | 1 |  |
| 15 | 螺纹阀门 1.材质:DN63闸阀 | 个 | 3 |  |
| 16 | 砌筑检查井 1.材料:圆形浆砌砖 2.井深、尺寸:D1400 | 座 | 4 |  |
| 17 | 砌筑排气检查井 1.材料:圆形浆砌砖 2.井深、尺寸:D1200 | 座 | 1 |  |
| 18 | 砌筑排泥检查井 1.材料:圆形浆砌砖 2.井深、尺寸:D1200 | 座 | 1 |  |
| 19 | 管道支（挡）墩 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.14 |  |
| 20 | 沟槽挖土方 | m3 | 1745 |  |
| 21 | 管顶50cm以下回填土方 | m3 | 202 |  |
| 22 | 沟槽机械回填土方 | m3 | 1341 |  |
| 23 | 管线中粗砂基础 | m3 | 152 |  |
| 24 | 雨水 |  |  |  |
| 25 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 DN600 | m | 493 |  |
| 26 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2.管材规格:DN400 | m | 60 |  |
| 27 | 雨水检查井 1.圆形砖砌雨水检查井 2.直径1000盖板式 3.参见图集06MS201-3/P11 | 座 | 12 |  |
| 28 | 雨水口 1.砖砌平箅式双箅雨水口 2.参见图集：06MS201-8/P7 | 座 | 12 |  |
| 29 | 雨水出水口 1.雨水出水口 2.参见图集：06MS201-9/P5 | 座 | 1 |  |
| 30 | 机械挖土方 | m3 | 3357 |  |
| 31 | 机械回填土方 | m3 | 1928 |  |
| 32 | 机械回填土方 | m3 | 1160 |  |
| 33 | 砂垫层 | m3 | 268 |  |
| 34 | 污水 |  |  |  |
| 35 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 DN600 | m | 371 |  |
| 36 | 污水检查井 1.圆形砖砌污水检查井 2.直径1250盖板式 3.参见图集06MS201-3/P24 | 座 | 19 |  |
| 37 | 管沟挖土方 | m3 | 2272 |  |
| 38 | 管沟机械回填土方 | m3 | 1469 |  |
| 39 | 管沟人工回填土方 | m3 | 616 |  |
| 40 | 管道中粗砂基础 | m3 | 187 |  |