政府采购项目

项目编号： AKSH2025-ZDY-099

安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

单一来源采购文件

采  购  人：安康市中心医院

采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

日        期：二〇二五年八月

目  录

第一章  单一来源邀请书	2

第二章  前  置  表	15

第三章  响应人须知	21

第四章  采购要求	33

第五章  合同条款	40

第六章  响应文件格式	51

# 单一来源邀请书

- 包1：电子鼻咽喉镜邀请函

杭州凡盛医疗器械有限公司：

安康尚昊招标代理有限公司受安康市中心医院的委托，按照政府采购程序，对安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目进行单一来源采购，特邀请贵单位（杭州凡盛医疗器械有限公司）参加安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目（包1：电子鼻咽喉镜）的投标，具体情况如下：

- 一、项目基本情况

1.项目名称：安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

2.项目编号：AKSH2025-ZDY-099

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：92.00万元

5.采购内容：

合同包1(电子鼻咽喉镜):

合同包预算金额：400,000.00元

合同包最高限价：400,000.00元

| 包号 | 包号名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （单位：万元） | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 电子鼻咽喉镜 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 支 | 40.00 | 40.00 | 进口产品 |

- 6.合同履行期限：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。

- 7.本项目是否接受联合体投标：否

- 二、响应人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）

- 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

- 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

- 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

- 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“电子鼻咽喉镜”已做进口论证，接受进口产品的投标。

- 10.本项目不接受联合体投标。

- （三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

- 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 7.其他需要落实的政府采购政策。

- 三、供应商报名及单一文件的获取

1.获取时间：2025年08月12日至2025年08月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

2.获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

3.获取方式：在线获取。

4.文件售价：免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）网上投标未成功或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（5）请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间：2025年08月21日09:00时前

2.投标文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：安康市中心医院

- 地    址：陕西省安康市汉滨区金州南路85号

- 联 系 人：张彦昊

- 联系方式：19909150521

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：15991480332

- 3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

2025年08月11日

- 包2：光学试管镜邀请函

西安好克光电仪器有限公司：

安康尚昊招标代理有限公司受安康市中心医院的委托，按照政府采购程序，对安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目进行单一来源采购，特邀请贵单位（西安好克光电仪器有限公司）参加安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目（包2：光学试管镜）的投标，具体情况如下：

- 一、项目基本情况

1.项目名称：安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

2.项目编号：AKSH2025-ZDY-099

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：92.00万元

5.采购内容：

合同包2(光学试管镜):

合同包预算金额：225,000.00元

合同包最高限价：225,000.00元

| 包号 | 包号名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （单位：万元） | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 光学试管镜 | 光学试管镜 | 3 | 支 | 22.50 | 22.50 | 进口产品 |

- 合同履行期限：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。

- 本项目是否接受联合体投标：否

- 二、响应人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）

- 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

- 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

- 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

- 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“光学试管镜”已做进口论证，接受进口产品的投标。

- 10.本项目不接受联合体投标。

- （三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

- 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 7.其他需要落实的政府采购政策。

- 三、供应商报名及单一文件的获取

1.获取时间：时间：2025年08月12日至2025年08月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

2.获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

3.获取方式：在线获取。

4.文件售价：免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）网上投标未成功或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（5）请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间：2025年08月21日09:00时前

2.投标文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：安康市中心医院

- 地    址：陕西省安康市汉滨区金州南路85号

- 联 系 人：张彦昊

- 联系方式：19909150521

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：15991480332

- 3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

2025年08月11日

- 包3：脑氧监测模块、床旁支气管镜邀请函

陕西安康炜信医疗器械有限公司：

安康尚昊招标代理有限公司受安康市中心医院的委托，按照政府采购程序，对安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目进行单一来源采购，特邀请贵单位（陕西安康炜信医疗器械有限公司）参加安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目（包3：脑氧监测模块、床旁支气管镜）的投标，具体情况如下：

- 一、项目基本情况

1.项目名称：安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

2.项目编号：AKSH2025-ZDY-099

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：92.00万元

5.采购内容：

合同包3(脑氧监测模块、床旁支气管镜):

合同包预算金额：295,000.00元

合同包最高限价：295,000.00元

| 包号 | 包号名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （单位：万元） | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 脑氧监测模块、床旁支气管镜 | 床旁支气管镜 | 1 | 支 | 9.50 | 9.50 | 国产产品 |
|  |  | 脑氧监测模块 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | 进口产品 |
|  |  | 合计 |  |  | 29.50 | 29.50 |  |

- 6.合同履行期限：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。

- 7.本项目是否接受联合体投标：否

- 二、响应人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）

- 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

- 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

- 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

- 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“脑氧监测模块”已做进口论证，接受进口产品的投标。

- 10.本项目不接受联合体投标。

- （三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

- 1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- 4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- 5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

- 6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 7.其他需要落实的政府采购政策。

- 三、供应商报名及单一文件的获取

1.获取时间：2025年08月12日至2025年08月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

2.获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

3.获取方式：在线获取。

4.文件售价：免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）网上投标未成功或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（5）请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间：2025年08月21日09:00时前

2.投标文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：安康市中心医院

- 地    址：陕西省安康市汉滨区金州南路85号

- 联 系 人：张彦昊

- 联系方式：19909150521

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：15991480332

- 3.项目联系方式

项目联系人：陈工

电      话：15991480332

安康尚昊招标代理有限公司

2025年08月11日

特别提醒：

1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。

2.制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

3.递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

- 4.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000

- 5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。

# 前  置  表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 安康市中心医院 |
|  | 采购代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目 |
|  | 采购内容 | 安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目（详见采购文件第四章采购需求） |
|  | 预算金额 | 92万元 |
|  | 合同履行 期限 | - 甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。 |
|  | 质保期 | - 包1：电子鼻咽喉镜质保期≥1年； - 包2：光学试管镜质保期≥1年； - 包3：床旁支气管镜质保期≥1年，脑氧监测模块质保期≥3年。 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 投标人 资格要求 | - （包1：电子鼻咽喉镜） - 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 - 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料） - 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 - 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 - 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 - 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“电子鼻咽喉镜”已做进口论证，接受进口产品的投标。 - 10.本项目不接受联合体投标。 - （包2：光学试管镜） - 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 - 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料） - 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 - 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 - 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 - 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“光学试管镜”已做进口论证，接受进口产品的投标。 - 10.本项目不接受联合体投标。 - （包3：脑氧监测模块、床旁支气管镜） - 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 - 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料。（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料） - 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 - 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 5.财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 - 6.税收缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 8.投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内，进口产品不需要提供），投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 - 9.投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家完整的销售授权链证明材料，进口医疗器械注册人、备案人直投不需要提供。本包所采购产品“脑氧监测模块”已做进口论证，接受进口产品的投标。 - 10.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 采购方式 | 单一来源采购 |
|  | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
|  | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：2025年08月21日09:00时 谈判地点：安康市不见面开标大厅系统 （如有变动，另行通知） |
|  | 谈判响应文件 递交截止时间 | 2025年08月21日09:00时止 |
|  | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
|  | 谈判小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）等有关法律规定组建谈判小组。 |
|  | 投标报价 | 1、投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2、投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。 |
|  | 付款方式 | 全部安装、调试完成，验收合格后，乙方凭正式发票到甲方办理付款业务，三个月内甲方支付给乙方合同总价的50%-40%，剩余未付款项按月支付，三个月后的六个月内支付合同总价的40%-50%，无遗留问题，剩余10%未付款项一月内付清。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑 |
|  | 其他说明事项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 纸质投标文件递交说明 | 投标供应商在开标时无需提交纸质投标文件，待开标结束后，中标单位在领取中标通知书时需补交两套纸质投标文件，纸质投标文件需与全国公共资源交易中心平台（陕西省）平台上传的电子投标文件一致。 |

# 响应人须知

- 一、名词解释

- 1.采购人：安康市中心医院

2.监督机构：安康市财政局政府采购管理处及采购人纪监部门

3.采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

4.供应商：满足本次采购要求的供应商

5.谈判文件：采购文件与响应文件的统称

6.成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

- 二、供应商

1.合格供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2 .供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的相关证明资料。

3.谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

- 三、采购文件

1.采购文件

1.1 本项目为政府采购单一来源采购项目，采购预算为财政资金。

1.2 采购文件由本文件目录所列第一章至第六章构成。

1.3 采购文件各章内容对采购事宜提出明确要求，响应人须仔细阅读和正确理解。因响应人在阅读、理解响应文件方面产生疏漏和误解，而导致采购不利后果的或者采购失败的，其责任由响应人自负。

1.4 响应人在采购中，须具有与完成单一来源采购项目相适应的能力，具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本采购文件《响应人资格证明文件及审核》章节的要求以及采购组织机构的补充要求，提供相关证明文件。所投标产品必须符合国家有关强制标准和认证。

1.5 采购文件的修改、澄清或补正

1.51采购组织机构可对已发出的采购文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补充的内容以书面形式通知响应人，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。

1.52响应人要求对采购文件进行澄清的，必须在谈判截止时间前，以书面形式送达采购组织机构（涉及设备技术参数问题的由采购组织机构转交采购人、由采购人在规定的时间内予以解释，其他问题由采购组织机构解释）。

1.6响应人不得擅自转让、变卖或复制采购文件

2.谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

3.解释权归属

本采购文件的解释权归采购代理机构。

- 四、谈判要求

1.谈判内容

本次谈判为：安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

2.供应商资格要求：

2.1供应商须按采购文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

2.2如果采购文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

2.2资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

3.响应文件的编制

3.1响应文件必须根据采购文件提供的内容及格式编制，并对采购文件作出实质性响应，具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表；

（3）按要求出具的资格证明文件；

（4）法定代表人证明书及授权书；

（5）供应商的谈判方案：

（6）供应商承诺书。

- 3.2为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。

3.3编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

4.谈判报价

（1）谈判报价是指完成本包的所有费用，以采购文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明项目报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元；

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（5）经谈判小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.保证金

本项目不设置投标保证金。

6.响应文件的有效期

响应文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日；无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7.响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据采购文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按采购文件要求加盖公章或签字（投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章）；

（3）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的响应文件。

- 五、响应文件递交

- 1.投标文件递交

（1）电子投标文件递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*  .SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2）代理机构不接受邮寄的投标文件；

（3）无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

- 2.响应文件的修改和撤回

（1）供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。

（2）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

- 六、谈判、澄清、成交

1.谈判

（1）采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织谈判会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（2）开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

（3）本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

3.1投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省）网站[新闻咨询→通知公告]http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html中下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。

3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在响应文件中上传电子版。

3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 029-88661292、88661267、88661241。

3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为 60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成投标文件解密，如因投标单位自身原因未在规定时间内完成解密的，采购代理机构将在系统中退回未解密的投标文件，被退回的投标文件将不再参与后续的开标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

3.4特殊情形下的应急处置

## 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子 化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

（4）由谈判小组查验投标人必备资格文件，未通过审查的按无效文件处理。

(5)采购代理机构对开标过程进行文字记录，并存档备查。

2.谈判小组

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由采购人自行推荐，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A.要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B.对响应文件进行资格性、符合性检查，并作出评价；

C.按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D.要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E.要依法独立评审，按照采购文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F.对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G.对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H.配合财政部门的投诉处理工作；

I.配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据采购文件须知前附表投标人资格要求的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。应包含以下内容：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、包号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、包号完全一致。 |  |  |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 均按采购文件要求签字、盖章。 |  |  |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： 第一部分 响应函 第二部分 响应报价表 第三部分 供应商资格证明文件 第四部分 技术商务响应偏离表 第五部分 响应方案说明 第六部分 供应商承诺书 |  |  |
| 4 | 响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、响应有效期均符合采购文件的要求。 |  |  |
| 5 | 响应报价 | （1）响应报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）未超出采购预算或采购文件规定的最高限价； |  |  |
| 6 | 采购文件要求的实质性条款 | 完全响应采购文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 7 | 合同主要条款响应 | 完全响应采购文件合同主要条款。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字） |  |  |  |  |

（4）谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E.多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

F.文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）结束后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

4.出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A.供应商的谈判报价超过采购预算；

B.供应商未经过正常渠道获取文件，或供应商名称与获取采购文件时登记的供应商名称不符的；

C.响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

D.实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：合同履行期、付款方式、主要技术指标等）；

E.响应文件未按采购文件要求签字、加盖公章的；

F.无谈判有效期或有效期达不到采购文件要求的；

G.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H.供应商有弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I.响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J.在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K.谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L.谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

M.响应文件中的产品技术指标、性能与采购文件要求出现重大负偏差的；

N.响应文件未实质性响应采购文件要求的；

O.提供虚假技术性能指标的。

5.澄清

（1）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：合同履行期、付款方式、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.谈判内容

（1）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A.供应商最终报价；

B.响应产品的质量、技术参数；

C.供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D.供应商售后服务的承诺；

E.供应商商务响应；

F.供应商完成项目保障能力；

G.供应商的业绩、信誉。

（2）谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

二次报价网上操作流程：

a.插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

c.点击网上报价；

d.报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

e.签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图：

f.提交。

备注：相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远 程不见面开标操作手册（供应商版）》。

7.其他事项说明：（落实的相关政策）

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。

## （5）对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（6）关于信用记录的查询和使用

1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标人书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3.信用记录查询的截止时点为“招标文件发售之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

（7）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s

8.成交

（1）采购代理机构在谈判结束后两个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

- 七．签订合同

1.成交后，成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按采购文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，采购文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%；

3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4.政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

- 八．成交服务费

1.参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。（采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司  开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部  账号：61050166371100000492）

- 2.代理服务费由成交供应商一次性支付给采购代理机构，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

- 九．其它事项

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

- 第四章 采购要求

一、项目名称：安康市中心医院电子鼻咽喉镜等医疗设备采购项目

二、项目清单：

| 包号 | 包号名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （单位：万元） | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 电子鼻咽喉镜 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 支 | 40.00 | 40.00 | 进口产品 |
| 包2 | 光学试管镜 | 光学试管镜 | 3 | 支 | 22.50 | 22.50 | 进口产品 |
| 包3 | 脑氧监测模块、床旁支气管镜 | 床旁支气管镜 | 1 | 支 | 9.50 | 9.50 | 国产产品 |
|  |  | 脑氧监测模块 | 1 | 个 | 20.00 | 20.00 | 进口产品 |
|  |  | 合计 |  |  | 92.00 | 92.00 |  |

三、技术参数

包1：电子鼻咽喉镜技术参数

1.视野角度≥120°，视野方向0°

2	.景深：1～100mm

3.	主软管管外径≤3.5mm

4.	弯曲范围向上≥130°，向下≥130°

5	.有效工作长≥320mm

6.带2个功能按钮

7.内置LED光源，产热量低，使用寿命≥20000小时

8.具有动态喉镜检查及电子染色功能

9. 要与原主机匹配

10 .保修期≥1年

包2：光学试管镜技术参数

12°等离子电切镜技术参数（1根）

（1）整体要求

1.具备医疗器械注册证

2.保修期≥1年

（2）具体要求

1. 镜体外径4 mm，视野方向12°;

2. 外管鞘直径8.5mm/26Fr;

3. 内管鞘直径8mm，且配有闭孔器；

4. 德国生产，材质好、精度高；耐高温、高压消毒；

5. 广角镜头，视野范围广；

6. 柱状透镜组，亮度、清晰度提高，非球面镜，无畸变；

7. 导光束接口可配不同接头；

8. 持续灌流，具有ABS防堵塞系统，保持视野清晰；

9. 可360°旋转，方便操作；

10. 具有被动式工作把手，减少手术疲劳；

11. 光学视管与管鞘直插式锁定，安装方便稳定；

12. 操作把手与内管鞘间，单触式快速锁定，绝不滑脱；

13. 内外管鞘之间锁定紧密，防止漏水；

14. 拇指环可更换，能有效减轻术者的疲劳感；

15. 同一品牌，多种类型电极环，包括环型、针型、球型、滚珠型等，可满足妇科各种手术需要。

30°等离子电切镜技术参数（2根）

（1）整体要求

1.具备医疗器械注册证

2.保修期≥1年

（2）具体要求

1. 镜体外径4 mm，视野方向30°;

2. 外管鞘直径8.5mm/26Fr;

3. 内管鞘直径8mm，且配有闭孔器；

4. 德国生产，材质好、精度高；耐高温、高压消毒；

5. 广角镜头，视野范围广；

6. 柱状透镜组，亮度、清晰度提高，非球面镜，无畸变；

7. 导光束接口可配不同接头；

8. 持续灌流，具有ABS防堵塞系统，保持视野清晰；

9. 可360°旋转，方便操作；

10. 具有被动式工作把手，减少手术疲劳；

11. 光学视管与管鞘直插式锁定，安装方便稳定；

12. 操作把手与内管鞘间，单触式快速锁定，绝不滑脱；

13. 内外管鞘之间锁定紧密，防止漏水；

14. 拇指环可更换，能有效减轻术者的疲劳感；

15. 同一品牌，多种类型电极环，包括环型、针型、球型、滚珠型等，可满足妇科各种手术需要。

包3：脑氧监测模块、床旁支气管镜技术参数

脑氧监测模块技术参数

- （1）整体要求

- 1.具备医疗器械注册证

- 2.保修期≥3年

（2）具体要求

1.脑部与组织血氧监测模块，模块化插件式设计，插入科室现有的血流动力学监测设备平台，实现脑部与组织血氧饱和度监测，无创连续监测。

2.可以单独运行进行脑部与组织血氧监测；也可配合血流动力学监测技术同时进行血流动力学监测及血氧饱和度监测。

3.监测技术：近红外光技术，连续无创监测，具有5段近红外光（波长分别为690、730、770、810、870 纳米）；更准确地辨别黑色素、胆红素和胎粪等非血红素色素团；对Hb和HbO2的辨别度更高；纠正皮肤色素对脑氧读数的影响。

4.穿透深度：最大穿透深度2.5cm，为前额到大脑皮质距离大于2厘米的患者提供可靠的读数；为体型较胖的患者提供可靠的组织部位血氧读数

5.监测通道：双通道及四通道脑部及组织血氧饱和度监测；监测脑部血氧饱和度的同时，也可以监测区域组织血氧饱和度。

6.诱导前基线：无需诱导前基线，可立即启动检测，即刻提供连续读数；同时也允许手动设置诱导前基线。

7.监测参数：脑部与组织血氧饱和度：Sto2

8.适用人群：成人、儿童、新生儿。

9.脑部与区域血氧监测传感器：大号、中号、小号三种不同型号脑部与区域血氧监测传感器，满足不同年龄、不同体型的患者需求。

10.脑部血氧饱和度监测及区域组织血氧饱和度监测适用人群要求：

（1）大号（成人）

脑氧监测  体重≥40kg ；区域组织氧监测  体重≥40kg

（2）中号（小儿）

脑氧监测  体重≥3kg ；区域组织氧监测  体重≥ 3kg

（3）小号（新生儿）

脑氧监测  体重<8kg ；区域组织氧监测  体重<5kg

床旁支气管镜技术参数

- （1）整体要求

- 1.具备医疗器械注册证

- 2.保修期≥1年

- 3.可与科室现有设备连接兼容使用，满足临床使用需求

（2）功能要求

1.景深：3～200mm

2.视场角≥120°

3.软镜工作软管有效长度≥600mm

4.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤

5.软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°

7.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能

8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能

9.成像中心分辨率：不低于15线对/毫米

10.LED光源中心照度不低于750LUX

11.采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险

12.采用人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间握持操作使用

（3）消毒方式

1.操作部防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底

2.操作部采用复合材料氟橡胶，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌

四、商务要求

1.付款方式：全部安装、调试完成，验收合格后，乙方凭正式发票到甲方办理付款业务，三个月内甲方支付给乙方合同总价的50%-40%，剩余未付款项按月支付，三个月后的六个月内支付合同总价的40%-50%，无遗留问题，剩余10%未付款项一月内付清。

2.交货期：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的30个工作日内完成所有的供货。

交货地点：安康市中心医院

- 3.质保期：

- 包1：电子鼻咽喉镜质保期≥1年；

- 包2：光学试管镜质保期≥1年；

包3：床旁支气管镜质保期≥1年，脑氧监测模块质保期≥3年。

所有设备终身维护，保修期自产品验收合格、投入使用之日算起。

3.1质保期内乙方将定期（≥   次/年）派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

3.2质保期内乙方接到采购方维修通知后应在24小时内到达采购方现场进行维修，否则卖方按采购方此设备日平均收入赔偿经济损失。

3.3质保期内，如出现     次（含）以上非人为因素引起的故障或开机率＜95%，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新产品。

3.4如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方承担相关赔偿责任。

- 4.产品包装及运输

- 4.1供应商采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格。

- 4.2由成交供应商负责运输至交货地点或者采购人指定地点，运输费用及安全均由成交供应商负责承担。由成交供应商负责卸车及就位，费用及安全均由成交供应商负责承担。

- 5.安装调试及验收

- 5.1安装调试：成交供应商负责在货物到达采购方交货地点或者指定地点7日内到采购方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件（人员、设备、设施），成交供应商负责承担。

- 5.2验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

- 5.2.1所有系统设备、材料到达安装调试现场 2个工作日内，采购方组织专业人员或部门对成交供应商交付的设备进行初步验收。系统设备、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，采购方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除成交供应商承担的质量责任。未经采购方验收合格成交供应商擅自安装的，一切责任由成交供应商自行承担。

- 5.2.2 成交供应商交付时应向采购方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、医疗器械注册证、卫生许可证等质量证明文件。进口产品还须提供商检及报关证明材料，生产厂家提供针对本项目的产品售后服务承诺书。

- 5.2.3安装调试完成后，成交供应商通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。采购方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

6.质量保证

6.1成交供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。

- 6.2成交供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第五章  合同条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

合同编号：XXK-2025-XX

安康市中心医院

- xxxxx

- 项目合同书

甲    方：安康市中心医院

乙    方：

签订地点：安康市中心医院

签订时间：   年   月   日

- 医疗设备买卖合同

- 合 同 编 号：

- 甲方（买方）：安康市中心医院

乙方（卖方）：

- 依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，以及采购文件、投标（响应）文件规定条款和中标（成交）供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订××××（采购项目名称+编号，拟定合同时请删除此提示）第×标段供应合同。

- 第一条 合同标的

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 质保年限 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第二条 质量保证

2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。

2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条 知识版权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 第四条 包装和运输

- 4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2 运输方式及费用负担

- 由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

- 第五条 交付和验收

- 5.1 交货时间：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的     个工作日内完成所有的供货；在具备安装条件之后，于     个工作日内完成所有设备的安装、调试工作。

5.2 指定履约人员：甲方指定        为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定       代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.3 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点7日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件（人员、设备、设施），乙方负责承担。

5.4 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.4.1 所有系统设备、材料到达安装调试现场 2个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的设备进行初步验收。系统设备、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.4.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、医疗器械注册证、卫生许可证等质量证明文件。进口产品还须提供商检及报关证明材料，生产厂家提供针对本项目的产品售后服务承诺书。

5.4.3安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

5.5 技术培训

- 乙方应在使用操作和维修技术方面及临床应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作；同时，乙方须于   内安排甲方指定人员     人次在      等地三级甲等医院或      医院进行技术操作、维修维护学习，每人次学习时间不少于       ，并承担培训所有费用。

- 第六条 货款结算

6.1 本合同以人民币付款。

合同总价款：         元，大写                     ；本合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

- 6.2 结算方式：银行承兑汇票或电汇。

6.3 付款条件与具体的付款金额：

- 全部安装、调试完成，验收合格后，乙方凭正式发票到甲方办理付款业务，三个月内甲方支付给乙方合同总价的50%-40%，剩余未付款项按月支付，三个月后的六个月内支付合同总价的40%-50%，无遗留问题，剩余10%未付款项一月内付清。

- 第七条 售后服务

7.1乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有设备免费质保期为      年，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2 质保期内，乙方将定期（≥   次/年）派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3 质保期内，如出现  次（含）以上非人为因素引起的故障或开机率＜95%，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新设备。

7.4 如因设备质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方承担相关赔偿责任。

- 第八条 合同的变更、解除与转让

8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2 乙方逾期未完成约定义务超过 5 个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过 2 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

- 第九条 违约责任

9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1‰ （日）的标准向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2  由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按不可抗力事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条  其他

12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4 甲乙双方须共同遵守《医药购销廉洁协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式   份，甲方   份，乙方  份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

- 附件： 1.设备整套完整资质文件

- 2.法人授权（含身份证正面复印件）

- 3.设备配置清单

- 4.仪器设备技术参数响应偏离表

- 5.售后服务承诺

- 6.中标通知书

- 7.医药购销廉洁协议书

| 甲方（章） | 乙方（章） |
| --- | --- |
| 单位地址：陕西省安康市汉滨区金洲南路85号 | 单位地址： |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 电话：0915-3284099/4305 | 电话： |
| 开户银行：农行安康江北支行营业部 | 开户银行： |
| 账号：26730101040002100 | 账号： |
| 合同签订日期： | 合同签订日期： |

附件

二、法定代表人授权书

致：安康市中心医院

本授权书声明：注册于              （国家或地区）的

（公司名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就安康市中心医院                       采购项目的合同签订和执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年       月       日签字生效，有效期至合同内容服务结束，特此声明。

法定代表人（签名并盖章）：                  被授权人（签名并盖章）：

法定代表人身份证复印件                     被授权人身份证复印件

三、设备配置清单

四、设备技术参数响应偏离表

五、售后服务承诺

六、中标通知书

七、《医药购销廉洁协议书》

七、《医药购销廉洁协议书》

医药购销廉洁协议书

甲方（买方）：安康市中心医院

乙方（卖方）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并予以共同遵守：

- 乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

- 甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

- 甲方工作人员不得以暗示或任何其他形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

- 甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。

- 乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。

- 乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

- 乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

- 甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

- 第六章   响应文件格式

项目编号：

项目

（包号：     ）

响应文件

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________________

时  间：

目　录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

第三部分   供应商资格证明文件

第四部分   技术商务响应偏离表

第五部分   响应方案说明

第六部分   供应商承诺书

第一部分   响应函

安康尚昊招标代理有限公司：

我单位收到贵公司  （项目名称）   （项目编号）（包号）    采购文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，投标报价为      。

2.按照采购文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

3.如若成交，将根据采购文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4.我方已详细阅读和核实采购文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5.同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7.我们同意按采购文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

8.我方的响应文件有效期为     日历天。

9.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：                      传       真：

电       话：                      帐       号：

开 户 银 行：                      电 子 邮 件：

- 第二部分 响应报价表

项目名称：                                           包号：

供应商：                                             单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 投标总报价 （元） | 合同履行期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |  |
| 备注：1.表内报价内容以元为单位。 2.投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，以及履行合同产生的一切相关费用。 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                      包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如中标，本表内容将作为采购人验收、查找内容之一。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

第三部分    供应商资格证明文件

（详见单一来源邀请书投标人的资格要求）

法定代表人证明书

| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

致：安康尚昊招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称 ）（项目编号：                 ）（包号：   ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：            联系电话：

传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：安康尚昊招标代理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

声明人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：      年    月    日

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（包号：   ）（项目编号：      ）采购内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

声明人（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：     年     月     日

中小企业声明函（工程、服务）（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于            （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于

（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 第四部分  技术商务响应偏离表

技术响应偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件技术参数应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.如有漏报、瞒报采购文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。采购文件第四章采购要求技术参数必须逐条响应，技术偏离表各项内容不得复制粘贴采购文件技术参数要求，否则视为无效投标技术；

- 2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的响应情况不一致，供应商自行承担因证明材料不全或不一致被视为技术参数偏离的风险。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：_________________

日     期：         年       月       日

- 商务响应偏离表

| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件商务应答 | 偏离 （无/正/负） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字）：____________________________

日    期：_______年_______月_______日

- 第五部分  响应方案说明

（供应商根据采购内容及要求，自主编写方案说明）

- 第六部分  供应商承诺书

采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

日    期：      年     月    日

安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8幢2单元801室

邮编：725000

电话：15991480332

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账号：61050166371100000492