- 技术要求

采购包1：

标的名称：肩颈按摩仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （一）外观材质，耐磨、耐脏、透气及亲肤，结构设计符合人体工学特点，适配不同肩颈体态。 |
| 2 | ▲ | （二）核心功能：1.按摩系统支持滚、揉、捏、三种仿人手按摩手法； |
| 3 | ▲ | （二）核心功能：2.具备智能模式等多种模式。 |
| 4 | ▲ | （二）核心功能：3.具备热疗系统，可智能温控； |
| 5 | ▲ | （二）核心功能：4.具备按摩头贴合肩颈曲线，不偏移。两档热敷温度可调（40℃-42℃以上），精密传感机芯，可适时让按摩头贴合肩颈状态。 |
| 6 |  | （三）性能：1.续航时间需＞70分钟以上； |
| 7 |  | （三）性能：2.充电为Type-C接口； |
| 8 |  | （三）性能：3.运行噪音小于55分贝； |
| 9 |  | （三）性能：4.电池容量大于等于2500mAh以上，产品需满足安全标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》，GB4706.10-2008，《家用和类似用途电器的安全按摩器具的特殊要求》。 |
| 10 |  | （四）单台标配：主机、Type-C充电线、说明书、保修卡 |

- 3.4商务要求

- 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订之日起 10个日历日内送货。

- 3.4.2交货地点

采购包1：

甲方指定地点。

- 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

- 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 经甲方验收合格后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100.00%。

- 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

- 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

- 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

整机质保（含电池）1年。

- 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

否

- 3.5其他要求

1.收货后30日内出现质量问题，乙方负责免费上门换货。 2.质保期内乙方免费上门维修；质保期后，乙方仍上门维修，免人工费。 3.乙方对物资出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，承担因质量引起的事故损失。4.样品于投标截止时间前递交到西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标五部，外地企业可邮寄，收件人：吴昊，电话：18220863371，地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层招标五部。