## 采购需求

本次采购项目为神木市西沟街道办事处西沟街道胶泥圪崂综治项目基础设施工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西沟街道胶泥圪崂综治项目基础设施项目 |  |  |  |
| 1.1 | 生产路工程 |  |  |  |
| 1.1.1 | 利用土方填筑 | m3 | 1938 |  |
| 1.1.2 | 借土填筑 | m3 | 3638 |  |
| 1.1.3 | 15cm厚级配碎石垫层 | m2 | 10831 |  |
| 1.1.4 | 18cm厚7%水泥稳定土基层 | m2 | 9973.6 |  |
| 1.1.5 | 18cm厚C30混凝土面层 | m2 | 9115.6 |  |
| 1.1.6 | C25混凝土路肩 | m3 | 248.23 |  |
| 1.3 | 灌溉、生活给水管网工程 |  |  |  |
| 1.3.1 | 灌溉、生活给水管网 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 挖基土方 | m3 | 5780 |  |
| 1.3.1.2 | 管基中、粗砂回填 | m³ | 268.8 |  |
| 1.3.1.3 | 回填土方 | m3 | 5511.2 |  |
| 1.3.1.4 | PE100管DN200 1.6mp | m | 1220 |  |
| 1.3.1.5 | PE100管DN110 1.6mp | m | 1360 |  |
| 1.3.1.6 | DN200闸阀 Z45X-10Q-铸铁 | 个 | 1 |  |
| 1.3.1.7 | DN100闸阀 Z45X-10Q-铸铁 | 个 | 43 |  |
| 1.3.1.8 | DN100球阀 SDR11 1.6MP-塑料 | 个 | 44 |  |
| 1.3.1.9 | 止回阀DN100 H44X-10Q | 个 | 2 |  |
| 1.3.1.10 | D1200砖砌圆形立式闸阀井(07MS101-2/14) | 座 | 27 |  |
| 1.3.1.10.1 | 挖基土方 | m3 | 135.648 |  |
| 1.3.1.10.2 | 回填土方 | m3 | 59.4 |  |
| 1.3.1.10.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 9.18 |  |
| 1.3.1.10.4 | C25混凝土底板 | m3 | 15.12 |  |
| 1.3.1.10.5 | 砖砌检查井 | m3 | 85.59 |  |
| 1.3.1.10.6 | M10抹灰 | ㎡ | 199.8 |  |
| 1.3.1.10.7 | 钢筋按制 | t | 2.754 |  |
| 1.3.1.10.8 | C30混凝土预制盖板 | m3 | 5.94 |  |
| 1.3.1.10.9 | 球墨铸铁井盖 | 套 | 27 |  |
| 1.3.1.11 | 砌排泥湿井井径D=1000(07MS101-2/59) | 座 | 2 |  |
| 1.3.1.11.1 | 挖基土方 | m3 | 10.048 |  |
| 1.3.1.11.2 | 回填土方 | m3 | 4.4 |  |
| 1.3.1.11.3 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.44 |  |
| 1.3.1.11.4 | C25混凝土底板 | m3 | 0.68 |  |
| 1.3.1.11.5 | 砖砌检查井 | m3 | 9.4 |  |
| 1.3.1.11.6 | M10抹灰 | ㎡ | 14.8 |  |
| 1.3.1.11.7 | 球墨铸铁井盖 | 套 | 2 |  |
| 1.3.1.12 | 破除18cm厚混土路面 | m³ | 5.4 |  |
| 1.3.1.13 | 恢复18cm厚C30混凝土路面 | ㎡ | 30 |  |
| 1.3.1.14 | 恢复20cm厚级配碎石 | ㎡ | 30 |  |
| 1.3.2 | 旧给水管更换 |  |  |  |
| 1.3.2.1 | PE100管DN110 1.6mp | m | 1500 |  |
| 1.3.2.2 | 挖基土方 | m3 | 3360 |  |
| 1.3.2.3 | 管基中、粗砂回填 | m³ | 180 |  |
| 1.3.2.4 | 回填土方 | m3 | 3180 |  |
| 1.4 | 土质排洪沟槽工程 |  |  |  |
| 1.4.1 | 挖机土方 | m3 | 29355 |  |
| 1.4.2 | 回填土方 | m3 | 4028 |  |
| 1.5 | 土地深翻耕种 |  |  |  |
| 1.5.1 | 土地深翻耕种 | 亩 | 300.8 |  |
| 1.6 | 变压器安装 |  |  |  |
| 1.6.1 | 10m电杆 | 根 | 2. |  |
| 1.6.2 | 160Kva变压器 | 台 | 1. |  |
| 1.6.3 | 跌落式丝具（RW7-10/100A） | 个 | 3. |  |
| 1.6.4 | 断路器（VS1-12-630-50） | 台 | 2. |  |
| 1.6.5 | 隔离开关 | 套 | 2. |  |
| 1.6.6 | 避雷针（AHY5WS-17/50） | 套 | 2. |  |
| 1.6.7 | 电压互感器（JDZ10-10） | 套 | 2. |  |
| 1.6.8 | 电流互感器（LZZBJ9-10150/5） | 套 | 2. |  |
| 1.6.9 | 电度表（DSSD666 100V 1.5A 0.5S） | 套 | 1. |  |
| 1.6.10 | 横担（100*10*2100） | 根 | 6. |  |
| 1.6.11 | 接地模块 | 个 | 2. |  |
| 1.7 | 架设高压线路 |  |  |  |
| 1.7.1 | 架设高压线路（含电杆横担） | km | 1.5 |  |