|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试剂名称** | **规格** | **现有仪器品牌** | **现有仪器机型** | **单位** | **单价最高限价（元）** |
| 1 | DIL-A稀释液 | 20L/箱 | 帝迈D7-CRP |  | 箱 | 240 |
| 2 | LYA-1溶血剂 | 500ml/瓶 | 帝迈D7-CRP |  | 瓶 | 560 |
| 3 | LYA-2溶血剂 | 500ml/瓶 | 帝迈D7-CRP |  | 瓶 | 650 |
| 4 | LYA-3溶血剂 | 1L/瓶 | 帝迈D7-CRP |  | 瓶 | 1200 |
| 5 | CRP试剂盒 | 180ml/盒 | 帝迈D7-CRP |  | 盒 | 1360 |
| 6 | 质控品DM-5D | 低值3ml\*1/支 | 帝迈D7-CRP |  | 支 | 350 |
| 7 | 质控品DM-5D | 中值3ml\*1/支 | 帝迈D7-CRP |  | 支 | 350 |
| 8 | 质控品DM-5D | 高值3ml\*1/支 | 帝迈D7-CRP |  | 支 | 350 |
| 9 | 校准品 | 3ml/支 | 帝迈D7-CRP |  | 支 | 600 |
| 10 | 清洁液 | CLE-P50ml/瓶 | 帝迈D7-CRP |  | 瓶 | 100 |
| 11 | 促甲状腺素测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试/盒 | 新产业发光 |  | 盒 | 920 |
| 12 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 240mL（试剂1:4×40mL+试剂2:4×20mL）;校准品:1×1mL/盒 | 美康MS-480 |  | 盒 | 120 |
| 13 | 淋球菌抗原检测试剂盒 | 20T/盒 |  |  | 盒 | 13 |
| 14 | 多项生化质控品-水平2 | 6\*5.0ml/盒 | 标源 |  | 盒 | 710 |
| 15 | 多项生化质控品-水平2 | 6\*5.0ml/盒 | 标源 |  | 盒 | 710 |
| 16 | 沙眼衣原体抗原检测试剂 | 20T/盒 |  |  | 盒 | 25 |
| 17 | 抗A抗B血型定型试剂 | 2支/盒(10ml/支) |  |  | 盒 | 124 |
| 18 | 卡式血型 | 12卡/盒 | 中山生科 | 医学检验多功能离心机TD-2Y | 盒 | 432 |
| 19 | 一次性使用生化样品杯 | 500只/包 |  |  | 包 | 45 |
| 20 | 促凝管 | 100支/板 |  |  | 板 | 48 |
| 21 | EDTA-K2抗凝管 | 100支/板 |  |  | 板 | 48 |
| 22 | 一次性使用静脉血样采集针 | 100支/袋 |  |  | 袋 | 30 |
| 23 | 玻片 | 50片/盒 |  |  | 盒 | 6 |
| 24 | 一次性使用离心管（子弹头） | 500个/袋（1.5ml/个） |  |  | 袋 | 15 |
| 25 | 枪头（小） | 500支/包(6\*52) |  |  | 包 | 20 |
| 26 | 尿杯 | 500只/包 |  |  | 包 | 20 |
| 27 | 一次性使用试管15×100 | 500支/包 |  |  | 包 | 15 |
| 28 | 显微镜擦镜纸 | 50张/本（10\*15cm） |  |  | 1本 | 4 |
| 29 | 乙肝五项检测卡 | 25T/盒 |  |  | 盒 | 137.5 |
| 30 | 梅毒纸条 | 50T/盒 |  |  | 盒 | 125 |
| 31 | 宫内病毒 | 20T/盒 |  |  | 盒 | 460 |
| 32 | H系列尿液分析仪清洗液（浓缩型） | 200ml/瓶 | 长春迪瑞 | H-800 | 瓶 | 400 |
| 33 | H11-800尿液分析试纸条 | 100T/筒 | 长春迪瑞 | H-800 | 筒 | 170 |
| 34 | 香柏油（显微镜用） | 25ml/盒 |  |  | 盒 | 10 |
| 35 | 尿液干化学分析质控物 | 4\*8ml/盒 | 长春迪瑞 | H-800 | 盒 | 160 |

注：

1. 本项目谈判响应总报价为35项产品单价之和，即综合单价；

2、各产品单项报价不得超过单价最高限价，否则按废标处理。