渭南市水土保持科技展示提升项目

采购需求

1、项目概况：通过改造提升水土保持展览馆，新建水保措施微地形展示区、宣传长廊、院内绿化等，打造水土保持科普之家，提升生态环境，建设美丽乡村，增加观光和体验客流，助推当地乡村振兴。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（7）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3、工期：自合同签订后至2025年10月31日前完成

4、工程地点：富平县

5、是否专门面向中小企业采购：是，专门面向中小企业

6、本项目采购预算：740000.00元；包括本次项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费等与本项目相关的全部费用。