紫阳县智慧停车管理平台建设项目

招标文件

项目编号：ZZH-ZC2025-001

采 购 人：紫阳县住房和城乡建设局

代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

日    期：2025年08月18日

- 特别提醒

1、本项目采用电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

目录

第一章招标公告

第二章投标须知前附表

第三章投标须知

第四章商务条款

第五章采购内容及技术参数和要求

第六章投标文件基本格式

第一章招标公告

###### 项目概况

紫阳县智慧停车管理平台建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2025年09月08日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZH-ZC2025-001

项目名称：紫阳县智慧停车管理平台建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：642594.00元

采购需求：

合同包1（紫阳县智慧停车管理平台建设项目）：

合同包预算金额：642594.00元

合同包最高限价：642594.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智慧停车平台信息化设备 | 1（项） | 详见采购文件 | 642594.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内（具体起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（紫阳县智慧停车管理平台建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（紫阳县智慧停车管理平台建设项目）特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

（4）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年08月18日至2025年08月22日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年09月08日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康市公共资源交易中心405室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）文件获取须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，投标成功后自行下载招标文件；

（2）本项目招标公告同时在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：http://ak.sxggzyjy.cn）、陕西省政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）发布，请各供应商在下载文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（3）项目概况：建设智慧停车综合管理平台，安装 5 个临时停车场配套设备，进行现有 17 个停车场数据接入及配套设施安装。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：紫阳县住房和城乡建设局

地址：紫阳县环城路

联系方式：18590003481

2.采购代理机构信息

名称：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区建民办事处花园沟村高新现代城25栋801室

联系方式：13992539433

3.项目联系方式

项目联系人：罗延芳

电话：13992539433

第二章投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 紫阳县智慧停车管理平台建设项目 |
| 2 | 采购内容 | 建设智慧停车综合管理平台，安装 5 个临时停车场配套设备，进行现有 17 个停车场数据接入及配套设施安装 |
| 3 | 供货地点 | 紫阳县境内 |
| 4 | 供货期及质保期 | 供货期：合同签订后90日历天内。质保期：2年 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 投标预备会 | 无 |
| 8 | 采购方式 | 公开招标 |
| 9 | 质保要求 | 详见商务条款 |
| 10 | 质量等级 | 合格 |
| 11 | 响应文件份数 | 本项目采用电子化投标，无需递交纸质版投标文件 |
| 12 | 装订要求 | 本项目采用电子化投标，对装订不作要求 |
| 13 | 响应文件递交时间及地点 | 详见采购公告 |
| 14 | 开标时间及地点 | 详见采购公告 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 结算方式 | 总价结算，投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费以及国家规定的各项税费等。 |
| 17 | 投标保证金 | 本项目不缴纳投标保证金 |
| 18 | 付款方式 | 详见招标文件。 |
| 19 | 签字盖章要求 | 电子版投标文件封面、投标函及其他有要求处均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |

- 第三章投标须知

- 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《陕财办采资〔2016〕53号》等文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1采购人：紫阳县住房和城乡建设局

1.2采购代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

1.3监督管理机构：紫阳县财政局

2.合格的供应商、合格的货物与服务

2.1合格的供应商

2.1.1资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

资质要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

（4）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.1.2根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.3供应商须从全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）电子交易平台登记备案并获取招标文件，未从全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）电子交易平台登记备案并获取招标文件的供应商均无资格参加投标。

2.2合格的货物与服务

2.2.1投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2货物系指供应商按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3服务系指招标文件规定的，供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务，如安装调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

3.投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 二、招标文件

4.招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 招标公告

- 投标须知前附表

- 投标须知

- 商务条款

- 采购内容与技术参数和要求

- 投标文件基本格式

5.招标文件的澄清和修改

5.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购网上发布更正公告并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.2供应商对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构（邮箱1435437200@qq.com）并电话告知。采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个领取招标文件的供应商。供应商在收到后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.3采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有供应商，并在相关网站上发布变更公告。

6招标文件的解释权归采购代理机构。

- 三、投标文件的编制

7.编制要求

7.1供应商应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果供应商在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2供应商提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8.投标文件构成和格式

8.1供应商编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

1.响应函

2.法定代表人授权委托书

3.投标报价表

4.投标分项报价表

5.技术规格响应偏离表

6.商务响应偏离表

7.供应商基本情况表

8.资格证明文件

9.投标方案说明及售后服务承诺

10.业绩证明材料

11.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2供应商应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3供应商应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排并编制目录，扩展名为“SXSTF”的电子投标文件页码不作要求。

9.投标报价

9.1投标报价以人民币为结算货币，须包括投标产品价款、附件、备品备件、途中运输费、装卸费、保险费、税费及合同中所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本招标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。

9.2供应商须对货物需求和服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分货物进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标分项报价表上标明本次招标拟提供货物及服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3投标分项报价表上的价格应包含：

9.3.1所供货物的分项报价

9.3.2其他费用

9.3.3货物运至指定地点的运输（含保险）费用

9.3.4所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在供应商提交的投标报价中。

9.4供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.5本项目采购预算为：642594.00元，投标报价大于采购预算的按无效投标处理。

9.6评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

10.投标货币

供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

11.投标保证金

本项目不缴纳投标保证金

12.投标有效期

12.1投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13.投标文件的制作和签署

13.1本项目采用电子化投标方式。供应商递交响应文件时只需上传电子投标文件（*.SXSZF加密格式）。

13.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程－交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16.

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

- 四、投标文件的递交

- 14.投标文件的提交

- 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.投标截止日期

15.1供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将电子投标文件上传至电子化平台，逾期系统将拒绝接收。

15.2采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.迟交的投标文件

16.1采购人、采购代理机构及评标委员会将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17.投标文件的修改和撤回

17.1供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3从投标截止期开始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

18.开标

18.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织开标会议。供应商须委派代表参加，参加开标的投标单位在开标前30分钟登录安康不见面系统签到以证明其出席。

注：请各供应商提前进行系统、浏览器等调试工作，以免影响开标。

18.2开标时供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.3采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.4在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19.评标委员会

19.1采购人、采购代理机构将按照相关法律法规及有关规定组建评标委员会。

19.2评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20.评标过程的保密性

20.1公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

20.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

21.投标文件的澄清

21.1在评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求供应商对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

22.投标文件的初审

22.1采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明 |
| 2 | 法定代表人授权 委托书 | 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料） |
| 4 | 财务状况报告 | 提供2024年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本户银行出具的资信证明 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供截止至开标时间前一年内任意3个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供截止至开标时间前一年内任意3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章，依法不需要缴纳社会保障资金或新成立的供应商应提供相关文件证明 |
| 7 | 无违法记录书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； |
| 8 | 信用信息 | 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； |
| 注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。 |  |  |

22.2评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3符合性评审：评标委员会对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，符合性评审应满足以下要求：

| 序号 | 审查因素 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件组成符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书 |
| 3 | 只有一个有效报价 |
| 4 | 核心技术参数符合招标文件技术参数要求 |
| 5 | 供货期和质保期符合招标文件要求 |
| 6 | 其他情况：符合招标文件或法律法规有关规定的其他情形 |
| 备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节。 |  |

22.4供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

22.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.7评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.投标文件的详细评审

23.1评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2评标方法：综合评分法

评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。（评审总分值为100分，具体分值如下）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 技术服务方案 | 9分 | 根据项目实际需求编制技术服务方案，内容包含但不限于①项目背景、建设目标和功能需求、②系统整体架构设计、功能模块划分及具体建设思路、③系统界面设计等，共计3项，每项最高得3分： 方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，工作程序明确、能全面高效地完成本项目，计3分；方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，工作程序不明确，未包括具体实施细节及措施，计2分；方案内容不完整，未提供具体的实施措施，计1分；缺项则计0分； |
| 3 | 产品详情 | 10分 | 对供应商提供的产品（智慧停车综合管理平台、竖屏抓拍显示一体机、直杆道闸（含杆件）、平台接入主机、网络硬盘录像机共5种产品）质量证明材料逐一进行评价，包含：①产品及制造商详细介绍、②合格证明、③原材料来源渠道、④检验/检测报告、国家强制认证等共计4项，提供齐全得10分，每少提供一项（或提供的与产品无关或无法证明其有效）扣0.5分。 |
| 4 | 技术响应评审 | 12分 | 完全符合、响应招标文件非标★技术参数和要求的得12分；非标★技术参数每有一项负偏离扣0.08分。 注：①对所投产品技术参数须提供真实的包括但不限于合格证明、铭牌、生产厂家出具的相应的设备简介、质量认证材料等功能证明材料； ②未提供相关证明材料证明产品参数满足招标文件视为负偏离； ③提供虚假材料的本项按缺项计，缺项为0分。 |
| 5 | 供货组织方案 | 12分 | 根据采购要求和响应情况，对供应商提供的供货方案进行评价， 包含：①配送方式；②供货时间保障措施③货物交接验收的技术方案；④风险分析与解决方案共4项内容，每项最高得3分； 每项具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，提供完善的供货组织方案，保障设备的正常交付，计3分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计2分； （3）方案内容不完整，未提供具体的供货组织措施，计1分； （4）缺项则计0分； |
| 6 | 项目保障方案 | 12分 | 根据采购要求和响应情况，对供应商提供的项目保障方案进行评价， 包含：①应急保障措施；②备品备件情况；③平台运行维护方案；④人员配备及供应商整体水平共4项内容，每项最高得3分； 每项具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，最大限度地提供完善的方案，保障设备的正常安全运行，计3分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计2分； （3）保障方案内容不完整，但尚能保障项目实施，计1分； （4）缺项则计0分； |
| 7 | 服务承诺 | 9分 | 根据采购要求和响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，包含：①售后服务承诺及保障措施；②质保期内售后服务网点整体情况及售后服务响应时间承诺；③培训服务方案及目标共3项内容，每项最高得3分； 每项具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，提供标准服务体系，包括具体实施细节及措施等，最大限度地提供完善的售后及培训服务，计3分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计2分； （3）方案内容不完整，未提供具体的必要的售后及培训服务，计1分； （4）缺项则计0分； |
| 8 | 项目业绩 | 6分 | 提供供应商近三年（2022年8月至今）类似项目业绩（合同复印件加盖公章），每提供一份得2分，最高得6分。 |

注：特殊情况的处理

- 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

1.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

2.1、使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

2.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

23.4供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

23.5本项目落实政府采购政策

23.5.1投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，本项目所属行业为工业，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

②投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由评标委员会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-－财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

（3）供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.5.2投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.5.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小型、微型企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

23.5.4信用融资

（1）符合招标采购文件规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）进行信用融资。

（2）信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

（3）根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

23.6评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评估得分高的；

（3）售后服务承诺优的。

24.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

- 六、授予合同

25.中标通知书

25.1采购代理机构在收到采购人的定标复函后，将在相关网站上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

25.2中标通知书是合同的组成部分。

26.中标服务费

26.1采购代理服务费/中标服务费的数额及缴纳方式：

26.2采购代理服务费/成交服务费按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》，标准详见国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号文件计收。

26.3采购代理服务费/中标服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

27.签订合同

27.1中标人在收到中标通知书后25日内，与采购人签订合同。

27.2如果中标人没有按照上述第26条或第27.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

27.3采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

28.其他

28.1拒绝商业贿赂

28.1.1供应商须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章附件）编制在投标文件中。

七、质疑与投诉

29.质疑及投诉

29.1质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内一次性提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

①接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

②联系方式

- 采购人名称：紫阳县住房和城乡建设局

- 地址：紫阳县环城路

- 联系方式：18590003481

采购代理机构：陕西中正恒项目管理咨询有限公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区建民办事处花园沟村高新现代城25栋801室

联系方式：13992539433

邮箱：1435437200@qq.com

29.2投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④事实依据；

⑤法律依据；

⑥提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

①提起投诉前已依法进行质疑；

②投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 第四章技术商务要求

一、交货期及质保期

1.供货期：合同签订后90日内。

质保期：2年。

二、供货地点

紫阳县境内采购人指定地点。

三、包装、运输要求及质量保证

1.中标人负责办理将货物运抵采购人指定交货地点的一切运输事项，所有费用一次性计入投标总价。

2.中标人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

3.供应商提供的产品必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，供货渠道正常，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。供方必须严格按照需方要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。

四、安装验收

1.供方提供的产品性能及质量有国家标准的应提供相关证明，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求。

2.安装验收中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证安装质量，解决安装中出现的技术问题：

2.1中标人负责整个设备的安装、调试、验收。

2.2调试：按国家有关验收规范进行调试。

2.3验收标准：

（1）设备数量与合同一致，并能提供厂家产品合格证与质量承诺书；

（2）外观目测无明显脏污痕迹、磨损；

（3）设备性能是否符合要求。

2.4验收方法：组织专业人员实地检验。

3.验收：货到当场验收，供方需提供质量证明材料、发票等。如发现货物的规格，数量，质量有任何问题，供方需无条件更换，并承担一切责任（验收费用由供应商支付）。

4.中标人向采购人提供项目履约过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

4.1 验收依据

4.2 招标文件、投标文件、澄清表（如有）；

4.3 本合同及附件文本；

4.4 国家相应的标准、规范。

五、款项结算

1.付款方式：合同签订7个工作日内支付30%，货物验收合格支付100%（最终以签订合同为准）。

2.采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交人造成的任何损失。

3.货款支付单位为：紫阳县住房和城乡建设局；

发票开具的“购货单位（人）名称”以：紫阳县住房和城乡建设局指定为准。

4.投标报价必须包括设备价款，运输、安装、调试、培训、验收、备品备件、专用工具、发票、税费、保险等所有相关费用。

六、履约保证

1.所提供的货物须符合本次采购的质量要求。

2.本项目质量验收达到工作要求，一次性验收合格。

3.中标公告公示期结束后25日内，中标方主动与采购方联系并签订合同书，超过25日未签订合同书视为中标方主动放弃，由此引发的一切后果由中标方承担。

4.提供的产品及配套的服务等，能满足采购人业务发展的需要，符合国家与行业相关规定与要求。若无法满足上述所有需求，在供货期之内，供货方需采取可行的方法进行修正与补救，并不得要求采购方承担任何费用。若供货方在上述规定的时间之内没有执行修正与补救措施，或经过修正与补救后仍然无法满足采购方上述所有需求，采购方有权单方面解除采购合同，并且不承担任何责任与后果，同时追究供货方的违约责任，对采购方造成损失的可继续追偿。

5.采购人只对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

6.供货方的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。

七、违约责任

1.按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3.供应商的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。

八、合同草案条款及格式

项目名称：

招标采购文件编号：

甲方：

乙方：

（甲方）（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条  合同总金额

大写：                                      元。

本合同项下货物总金额：￥                   元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条  权利和质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此批货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订7个工作日内支付30%，货物验收合格支付100%（最终以签订合同为准）。

第六条  履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金                元

（履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的   %）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后    天内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后      天内无息退还乙方。

第七条  交货和验收

1.交货时间：                                         。

交货地点：                                         。

装调试时间：                                  。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的    个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后    天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条  项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：               ； 联系电话：                      。

第九条  售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条  分包

除招标采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条  合同的生效

本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

第十二条  违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条  争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向紫阳县有管辖权的法院提起诉讼；

②向紫阳县仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条  其他

符合《中华人民共和国政府采购法》规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

甲方名称：（盖章）                 乙方名称：（盖章）

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表（签字）：     法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

年     月     日                   年     月     日

附件

供货明细项目一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 产地生产 厂商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目加行） |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等） |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 大写： 合同价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

货物类项目验收报告

（本样式适用于简单安装或无需安装即可使用的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 开箱验货时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物类项目验收报告

（本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目）

| 采购项目： |  |
| --- | --- |
| 到货时间 年 月 日 | 初验时间 年 月 日 |
| 中验时间 年 月 日 | 终验时间 年 月 日 |
| 开箱随机资料 1.出厂合格证（ ）份 2.技术说明书（ ）份 3.使用说明书（ ）份 4.电子文件 （ ）份 5.装箱单 （ ）份 6.其他 （ ）份 |  |
| 甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等） |  |
| 乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺： |  |
| 甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： 年 月 日 | 乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： 年 月 日 |

说明：1.验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；

2.本报告一式两份，甲、乙方各    份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格及 主要技术参数 | 计量单 位 | 数 量 | 金额 （元） | 产地生产 厂商名称 | 供应商 提交 | 采购单 位确认 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （视明细项目增减行） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输至最终目的运费及保险费等 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术服务费（含培训等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章采购内容与技术参数和要求

- 一、采购内容

- 1.项目名称：紫阳县智慧停车管理平台建设项目

- 2.采购内容：建设智慧停车综合管理平台，安装 5 个临时停车场配套设备，进行现有 17 个停车场数据接入及配套设施安装。

- 3.质量标准：质量合格。

二、技术参数和要求

1.技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖屏抓拍显示一体机 | 1.集成抓拍、显示、万能语音播报、补光功能； 2、≥300万像素高清摄像机，焦距范围：6mm，定焦； 3、≥2个RJ45 网口，支持手拉手组网； 4、LED红黄绿三色显示，支持自定义显示内容； 5、支持≥20000条黑白名单，支持白名单\黑名单的批量导入、导出、增加或删除操作； 6、显示尺寸≥150*300mm； 7、灯珠间距：P4.75； 8、车辆检测方式：默认视频触发，支持地感线圈、雷达触发； 9、智能识别：车牌号码、车牌颜色、车型、车标、车款、车身颜色； 10、前端存储：提供MicroSD卡插槽，最大支持128GB容量； 11、补光灯模式：2颗LED暖光补光灯，补光距离1～4米； 12、支持云平台远程在线运维，设备统一管理，远程配置调试。 |  | 19 | 台 |
| 2 | 直杆道闸（含杆件） | 1.采用直流无刷电机，24V供电； 2、支持接入雷达防砸、线圈防砸； 3、支持断电手动抬杆开闸； 4、支持双闸对开，开关闸时间准确同步； 5、提供学习型遥控器，便于现场对码，遥控距离≥30m； 6、支持连续过车时闸杆常开功能 7、支持上电自检关闸功能 8、根据闸杆类型和长度，升降时间支持3～6秒可调 9、箱体表面喷涂，防水、防锈、不褪色 10、支持无线遥控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式 11、支持RS485串口通信，可实现开关闸控制、状态查询等功能 12、提供IP54级别防护 |  | 16 | 套 |
| 3 | 通用款道闸防砸雷达 | 1.横向宽度：默认±0.5米（±1.5米可配置）； 2、纵向长度：默认3米（1～6米内配置）； 3、采用79Ghz技术，分辨率更高，检测更稳定； 4、DSP+ARM双核心架构，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象； 5、支持RS485通信与蓝牙通信，免拆装，支持在线升级固件； 6、支持通过电脑串口和手机app进行调试配置； |  | 16 | 台 |
| 4 | ☆智慧停车综合管理平台 | 运维监控 | ★1.今日数据：登录后首页展示今日数据，所属运营公司的停车场信息数量和车位数量，营收情况；视频监控：查看设备实时监控画面，系统监控记录系统报警信息； | 2 | 年 |
|  |  |  | ★2.违规车辆处理：查看违停车辆信息，支持对违停车辆信息进行审核；查看欠费车辆车费记录，支持对欠费车辆加入停车场黑名单；以车牌号码为纬度，统计欠费车牌号码欠费笔数以及欠费总金额，查看欠费明细；查看并人工处理停车场内，有重入记录的数据，将其处理补充记录，生成完整的停车记录，并计算记录相应需缴费用。 |  |  |
|  |  |  | 3.硬件运维：查看巡检人员用手持终端上报的硬件设备故障信息，支持对故障进行分配；查看故障派单信息以及处理状态，支持故障级别升级调整。 |  |  |
|  |  |  | 4.软件运维：终端运营工具版本管理；监控服务器相关运行数据。 |  |  |
|  |  | 封闭式场景 | ★1.停车记录：支持查看封闭式停车场停车记录数据，离场车辆车牌号码、入场时间、入场照片、离场时间、离场照片、停车时长、应收金额、优惠金额、实收金额。 |  |  |
|  |  |  | 2.进出实时车流：支持为停车场前端应用配置出入口监视组信息，实时进出口岗亭收费员：呈现某停车场的出入口车辆的实时信息，支持对有当前离开车辆的进入时间，进入照片显示，且计费金额、停车时长显示。有放行抬杆和离场异常的车辆的手动匹配功能对离场异常的车辆进行人工干预 |  |  |
|  |  |  | ★3.人工操作管理：支持查看运营公司、停车场、时间条件，收费员手动抬杆记录数据：收费员名称、收费员账号、抬杆时间、抬杆车牌号码、抬杆原因信息；支持超长停车的在停车辆信息进行展示，根据运营公司、停车场、时间条件，呈现某个停车场的超过阈值的停车记录，展示入场时间、入场照片、停车时长，支持校验此车是否在场或已离场；实时车流异常处理操作呈现收费员对离场异常车辆的操作数据，呈现收费员名称、收费员账号、车牌号码、异常原因（车牌号码错误、入场识别错误、入场未识别到记录）、车辆出入时间和照片；封闭式场景无入场记录车流信息记录，以及修正处理。 |  |  |
|  |  |  | ★4.封闭式停车场资源管理：对运营公司的停车场信息进行管理，呈现停车场归属运营公司、可以添加、修改停车场信息，包含停车场名称、地址、类型、总车位数、经纬度坐标等；对运营公司的停车场的设备进行管理，呈现设备归属运营公司及归属停车场、设备类型、设备编号、设备名称、设备IP信息，可以添加、修改信息；对运营公司的停车场的出入口进行管理，呈现出入口归属运营公司及归属停车场、出入口名称、地理信息，绑定设备信息，可以添加、修改信息；针对封闭车场内部车位分区管理以及查看该车位的空闲及有车状态；出入口针对不同类型车辆以及规则进行不同规则设置。 |  |  |
|  |  | 运营管理 | 1.特殊车辆管理：支持运营公司、停车场进行选择条件，呈现特种车信息、黑名单车辆信息、包月车辆信息，支持添加修改删除；针对车场所在单位内部车辆，特殊时段进行特殊计费政策，进行内部车辆管理； |  |  |
|  |  |  | 2.营销管理：系统为用户配置电子优惠券以及增发管理；系统配置在车主小程序固定位置的公告信息；新闻资讯信息配置，支持增删改查；可配置生效开始时间、结束时间以及查看创建人，支持增删改查；添加励志语句相关信息，包括类型、出处、作者、创建时间。 |  |  |
|  |  |  | ★3.收费定价管理：包月计费方案设置，配置月卡信息，包括按照停车场配置每月销售数量，以及月卡收费定价；临停计费方案设置，支持多种方式计费，按次计费，按时计费，分段计费，多种混合计费规则定义；商家对免单车位进行缴费购买的价格方案管理。 |  |  |
|  |  |  | ★4.支持条件筛选，展示停车场数量，车位总数，车位占比率，车位占比率，展示封闭式车位总数，车位占比率展示车场停车占比TOP5；车位利用率变化图；车位周转率；以车牌号码为纬度，统计欠费车牌号码欠费笔数以及欠费总金额，可查看欠费明细。 |  |  |
|  |  |  | 5.运营公司基础配置：参数阈值设置，支持对运营公司及车场的车牌可信度阈值设置，出入行为可信度阈值设置，超长停车阈值（小时）；支付对运营商的支付方式配置，支持微信支付宝公众号支付接口参数配置 |  |  |
|  |  | 财务结算 | ★1.概况统计：支持运营公司筛选条件统计某个时间段，展示运营公司财务各种交易订单交易数据，同时展示运营财务数据（包含应收、欠费等数据）进行对比。同时以扇形图方式汇总支付方式和退款财务数据。 |  |  |
|  |  |  | ★2.交易订单：支持运营公司筛选条件统计某个时间段临停车辆支付订单信息，呈现支付订单号 停车场名称 车牌号码 计费时长 支付金额 支付方式 支付时间 交易ID 收费员账号 收费员姓名 |  |  |
|  |  |  | ★3.统计报表：支持运营公司，时间范围查询每日不同种订单交易金额进行汇总统计；按照运营公司，日期统计不同支付方式的财务数据进行汇总统计；记录系统对于停车记录的所有干预操作（人工主动、异常数据被动干预、退款干预）的操作记录，以及相应对应收金额产生变化的干预变动金额。以此作为已出财务统计报表的参照数据。 |  |  |
|  |  |  | ★4.财务对账：根据运营公司，时间范围查询展示系统交易与微信交易对比，呈现微信对账，账单日期、运营公司订单实收金额、运营公司订单收入次数、微信平台支付交易金额、微信平台支付交易次数、金额差额、次数差额。 |  |  |
|  |  |  | ★5.退款管理：支持工作人员了解需退款事件后，查找相关订单，发起退款，财务人员对发起申请的退款申请订单进行审核，审核通过后发起退款，待退款成功后对相关业务进行修改。 |  |  |
|  |  | 系统管理 | 1.运营公司管理：运营公司信息进行管理，支持对运营公司操作本系统的人员账户管理、运营人员、财务人员角色管理，添加用户姓名，联系方式，岗位名称，角色分配，支持多个角色分配；运营公司可根据自己要求对角色进行管理，菜单权限管理分配管理； |  |  |
|  |  |  | 2.日志信息：可根据查询条件，运营公司，时间，账号：呈现显示在线用户数量；可根据查询条件，运营公司，时间，账号：呈现访问平台日志操作信息查看、查看访问IP，操作时间、操作内容记录 |  |  |
|  |  | 车主小程序 | 1.寻找车场：①地图查找停车场；②附近停车场；③搜索停车场；④导航前往；⑤支持获取当前定位附近停车场列表。 |  |  |
|  |  |  | 2.登录与注册：微信小程序登录手机号提供一键获取手机号进行登录； |  |  |
|  |  |  | 3.用户中心：①用户信息：昵称/手机号；②用户数据：积分/优惠券；③用户服务功能：我的车辆管理。④显示账户昵称（换绑手机号时用来识别用户）和手机号，编辑昵称，获取验证码换绑手机号码。 |  |  |
|  |  | 数据监控 | 1.实时营收概况：今日营收、今日交易订单、今日欠费笔数、累计营收、累计交易订单；平台停车概况数据，停车场位置分布，点击停车场，可以显示停车场营收概况界面，今日营收、今日交易订单、今日欠费笔数、总泊位数、剩余泊位、在停占比、累计营收、累计交易订单。 |  |  |
|  |  |  | ★2.实时进出场概况：全部、封闭式、总泊位数、剩余泊位；按照充足、一般、紧张、已满进行分类统计每一种状态的占比；曲线图显示最近30天的周转率变化趋势；展示停车占比较高的top10的车场或者路段；今日总车流、入场车流、出场车流等信息的显示；在车场分布地图上面显示每一个车场的位置，点击车场图标，显示车场进场状况；总泊位数、剩余泊位、在停占比，查看停车记录。 |  |  |
|  |  |  | 3.停车场数据分析：显示所有、所选停车场的相关数据，包含今日入场、今日出场、今日营收、今日实收、今日包月、临停订单、包月订单；所选停车场进场信息，包括进场、离场车辆信息和历史记录。 |  |  |
| 5 | 平台接入主机 | 1.板卡尺寸：≥100*120mm 2.电源输入：DC_12V/3A 3.CPU:Cortex-A53*4，最高主频≥1.8GHz 4.内存：≥2G 存储：≥eMMC 16G，支持TF卡 5.操作系统：Ubuntu 6.网络通讯：千兆以太网，10/100M/1000M 自适应 7.通讯接口：不低于1路USB OTG和1路RS232。 |  | 11 | 台 |
| 6 | 枪式相机车牌 | 1.光学特性： 内置 LED 暖光补光灯，色温 3000K ，适用于低光照环境车辆抓拍及识别应用； 400 万像素，视频图片分辨率 2688X1520，采用电动变焦镜头，焦距支持 2.8mm～12mm 范围，自动增益、自动白平衡、宽动态处理，适应于复杂光照条件环境；支持车辆测光功能，强顺逆光图像自调节； 编码特性 2.视频主辅码流输出 支持 2688X1520@60 采集制式，支持先进的 H.265 编码算法 ； 3.功能特性 支持微卡口道路场景车牌识别 内置车辆车牌识别算法，视频检测抓拍车辆，自动识别车牌号码 支持仅抓拍车头配置 支持黑/白名单联动控制道闸，可实现出入口系统脱机运行 支持主副相机配置，混进混出配置 |  | 8 | 台 |
| 7 | 4G路由器 | 1.全网通4G无线路由器，外置天线； 2.2*4G+2*Wifi；1WAN+2LAN； 3.内置流量统计，双SOC设计，支持SSID隐藏； 4.内置流量卡（支持外插）1WAN+2LAN； 5.无线：≥300M(2.4GHz）； 带机量：≥15（有线+无线）； 6.电源：12V 1A。 |  | 5 | 台 |
| 8 | 4G流量卡 | ≥60GB/年，含2年流量。 |  | 5 | 张 |
| 9 | 5口交换机 | 1.非管理百兆接入交换机 5个10/100电口； 2.交换容量≥1Gbps； 3.工作温度：0℃～40℃； 4.工作环境湿度：10%～90%无凝结； 5.内置电源，铁壳结构设计。 |  | 14 | 台 |
| 10 | 相机支架 | 1.标配相机支架，可安装出入口抓拍单元； 2、立柱不低于3处开孔，便于线缆穿过； 3、≥2mm镀锌冷轧板，表面喷塑工艺处理，防水不易锈蚀； 4、可搭载出入口抓拍相机、LED屏、补光灯等组件，简单装配为一体化设备。 |  | 10 | 根 |
| 11 | 微信小程序开发 | ★1、首页应包含但不限于扫码缴费、找停车位、找充电站、投诉建议、住宿餐饮等5个核心功能； 2.找停车位功能支持车主查询收费标准、车场空余车位数量、周边其他车场空余车位数量，可在小程序直接导航或跳转其他导航软件功能； 3.找充电站功能支持车主查询收费标准、场站空闲充电枪数量、周边其他场站空闲充电枪数量，可在小程序直接导航或跳转其他导航软件功能； 4.投诉建议功能应页面简洁，便于用户提供各类建议、投诉等； 5.酒店住宿支持用户查找紫阳酒店、民宿、宾馆等功能，点击酒店名称查看酒店图片、酒店介绍、设施服务等，同时提供订票电话、地址导航服务。 6.餐饮功能支持用户查看特色小吃文化、查看当地必吃榜、特色餐厅、街边小吃等；支持用户查看餐厅介绍、订座电话、地址导航等，同时支持查看商家推荐特色菜品； 7.管理后台支持增加、删减酒店商家、景区信息、餐饮商家，投诉建议内容导出等功能，支持批量数据导入，以及信息新增、修改、删除、发布管理功能。 |  | 1 | 项 |
| 12 | 数字红外枪式摄像机 | 1.产品形态：筒机； 2.像素：≥400万； 3.最高分辨率：≥2560*1440； 4.传感器靶面：1/3.0""； 5.光圈：F1.6； 6.变焦方式：定焦； 7.焦距：4.0 mm； 8.补光模式：红外补光，暖光补光，智能双光； 补光距离：红外补光30m，暖光补光≥10米； 9.水平视场角：79.0°； 10.最低照度：0.003Lux； 11.快门：自动/手动，快门范围：1~1/100000s； 12.宽动态：数字宽动态； 13.白平衡：自动；手动； 14.降噪：2D降噪；3D降噪； 15.增益：自动/手动； 16.场景设置：标准；明亮；艳丽；自定义； 17.视频编码格式：超级265,H.265,H.264,MJPEG； 18.视频流：双码流； 19.最高帧率：2560*1440@25fps； 20.视频参数：主流：2560*1440@25fps（默认）、2560*1440@20fps、21.2304*1296@25fps、2304*1296@30fps、1920*1080@25、1920*1080@30 22.辅流：D1（默认）、640*360、2CIF、CIF； 23.OSD类型：时间信息；自定义； OSD数量：最大8行； OSD字库：点阵字库； 24.隐私遮盖区域数目：≥4个； 25.区域增强（ROI）:≥8个区域； 26.最大实况流路数：≥6路； 27.内置Mic:≥1个； 28.运动检测：支持； 29.周界布防:越界检测、区域入侵（人车）。 |  | 15 | 台 |
| 13 | 人车识别摄像头 | 1.像素:≥400万； 2.传感器靶面:1/2.7""； 3.光圈:F1.6； 4.焦距:≥6.0 mm； 5.补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光； 6.补光距离:红外补光50m，暖光补光30m； 7.宽动态:数字宽动态； 8.最高帧率:2560*1440@30fps； 9.视频参数:主流： 2560*1440@25（默认）、2560*1440@30、 2304*1296@25、2304*1296@30、 1920*1080@25、1920*1080@30 1280*720@25、1280*720@30 辅流：720*576、640*360、704*288、352*288； 10.OSD数量:最大8行； 11.音频编码格式:G.711A、G.711U； 12.内置Mic:≥1个 内置扬声器:≥1个 网络协议:IPv4;DHCP;UDP;TCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;UPnP;HTTP;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP； 13.兼容接入 :ONVIF、GB/T 28181、API； 音频输入:≥1入； 音频输出:≥1出； 告警输入:≥1入； 告警输出:≥1出； 14.SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB； 15.电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af)； 最大功耗:6.0W； 16.防水防尘:IP67。 |  | 1 | 台 |
| 14 | 4G无线摄像头 | 1.像素:≥300万,最高分辨率:2304*1296,焦距:4.0 mm,水平视场角:80.6°,垂直视场角:43.3° 2.补光距离:红外30米，白光30米；内置Mic:1个；拾音距离:15米；内置扬声器:1个； 3.周界布防:支持区域入侵和越界检测，可检测人形目标并联动告警；自动跟踪:支持；4.人形检测:支持； 5.水平范围:0°~345°旋转；移动通信:支持4G，内置SIM卡，信号天线； 6.SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB；防水防尘:IP66。 |  | 5 | 台 |
| 15 | 网络硬盘录像机 | 1.32路网络视频录像机； - 接入带宽:160Mbps 转发带宽:80Mbps - 视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 本地人机解码能力:超级265/H.265: 2 x 4K@30, 2 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 18 x 720P@30, 32 x D1 H.264: 2 x 4K@25, 2 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 6 x 1080P@30, 14 x 720P@30, 32 x D1 RCA - 音频输入:1路 RCA音频输出:1路 - 前端智能:人脸检测;人脸比对;车辆检测;深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）; - 入梯检测;高空抛物;双目拼接;枪球联动;热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）; - 人数统计（人流量统计、人员密度统计）; - 口罩检测;道路监控; - 智能运动检测;视频结构化（混行检测） 智能检索: - 人脸抓拍检索;人脸比对检索; - 机动车检索;非机动车检索; - 人体检索;通用检索;人数统计报表;热度图 - 前端智能路数:总共8路（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控） - 车牌库、库容:5个车牌库，25000张车牌 - 前端智能标记:支持 抓拍历史记录:人脸200万张;周界200万张;车牌200万张 并发告警处理个数:1个/5秒 - 盘位:2盘位 硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度影响） 盘组:支持 冗余存储:支持 网口:2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 USB:2个USB2.0;1个USB3.0 前端鱼眼矫正接入:支持 RTMP:支持 下行ONVIF:支持（仅Profile S） 上行ONVIF:不支持 国标接入:支持 Ucode普通:支持 Ucode高级:支持 ) |  | 1 | 台 |
| 16 | 硬盘 | ≥8TB，存储时长≥30天。 |  | 1 | 块 |
| 17 | 监控交换机 | 1.非管理百兆接入交换机 10个10/100电口； 2.交换容量≥1Gbps； 3.工作温度：0℃～40℃； 4.工作环境湿度：10%～90%无凝结； 5.内置电源，精巧铁壳结构设计。 |  | 3 | 台 |
| 18 | 监视器 | ≥24英寸。 |  | 1 | 台 |
| 19 | 监控立杆 | 壁装L型，高度≥1.2米。 |  | 6 | 根 |
| 20 | 弱电箱 | 600*300*200mm。 |  | 4 | 个 |
| 21 | 电源线 | RAV2.5*1.0国标铜线，200米/卷。 |  | 14 | 卷 |
| 22 | 网线 | 超五类无氧铜 305米/箱。 |  | 6 | 箱 |
| 23 | 辅材 | PE管、线槽、线卡、插座、水晶头等辅材。 |  | 1 | 批 |
| 24 | 安装调试 | 老设备拆除、新设备安调服务。 |  | 1 | 项 |
| 25 | 数据接入 | 利旧设备车场信息接入：包含车场管理，车场名称、车场ID与停车系统保持一致，数据存储日志，车辆入场、离场数据，包括车牌号、时间等信息；支持数据重发，用于测试与上级平台是否配置完成。 |  | 1 | 项 |
| 26 | 平台维护 | 平台维护（包含首年1人驻场服务1个季度）。 |  | 1 | 项 |

注：标“★”的为本项目核心技术参数，标“☆”的为本项目核心产品。

2.设备要求

（1）供应商投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，性能及指标符合国家强制规定及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购文件中提出的要求。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物提供出厂合格证、说明书、检验（检测）报告等质量证明文件。

- 第六章投标文件基本格式

紫阳县智慧停车管理平台建设项目

投标文件

项目编号：ZZH-ZC2025-001

供应商：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

地址：

时间：

目录

1、响应函

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、投标分项报价表

5、技术规格响应偏离表

6、商务响应偏离表

7、供应商基本情况表

8、资格证明文件

9、投标方案说明及售后服务承诺

10、业绩证明材料

11、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、响应函

陕西中正恒项目管理咨询有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购货物的招标公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址），提交电子投标文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本次投标有效期为自开标日起90个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．供应商完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝投标的条款。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

账号：

年月日

二、法定代表人授权委托书

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商：

单位性质：

地址：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商：           （盖章）

日期：  年   月   日

附：法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目（项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事项，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于年月日签字生效，

特此声明。

法定代表人签字或盖章：                被授权人签字：

（公章）：                            被授权人联系电话：

日期：年月日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件反面 | 被授权人身份证复印件反面 |

三、投标报价表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 供货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写） |  |  |  |

注：1.报价保留小数点后两位。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：  年   月   日

- 投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格品牌 | 原产地及制造厂家 | 数量 | 投标单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价： |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

注：

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- “分项报价表”投标报价应当与“投标报价表”投标报价一致。

- 供应商自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

- 此表格在格式不变的情况下可自行制作。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：  年 月  日

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件参数规格、配置 | 偏差度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“第五章采购内容与技术参数和要求”认真填写本表。偏差度填写：优于、等于、低于。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：  年  月  日

六、商务响应偏离表

供应商名称（盖章）：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代理人签字：            职务：               日期：

注：请逐条对应招标文件的“第四章商务条款”认真填写本表。偏差度填写：优于、等于、低于。

七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入（元） |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；

资质指特定条件要求提供的资质。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签名或盖章）

日期：年月日

- 八、资格证明文件

注：供应商未按招标文件要求附相关资质证件的，按无效投标处理。

附件1、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加紫阳县住房和城乡建设局（单位名称）的紫阳县智慧停车管理平台建设项目（项目名称）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称或货物名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称或货物名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

“节能产品”“环境标志产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按规定提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 九、投标方案说明及售后服务承诺

请按照招标文件的评分要求编写投标方案及售后服务承诺，格式自拟

十、业绩证明材料

| 年份 | 项目名称 | 合同金额（元） | 签订时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、后附业绩证明材料。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　　（盖章）

法定代表人或授权代表：　　　　　　（签字或盖章）

地　　址：

邮编：

电　　话：

年　　月　　日