秦东陵发掘与保护时空舱项目采购需求

1、建设原位保护体系及综合发掘平台，包括设计原位保护的整体思路，构建发掘保护舱、发掘过渡舱等原位保护设施，配备环境调控系统以维持稳定环境；同时，搭建综合发掘平台，包含辅助发掘简易工作平台、仪器搭载平台，并集成专用照明、工作记录、环境监测（涵盖气象、空气污染物、土壤、小环境、无线组网、水环境及考古现场环境软件平台）等系统，以及斜坡轨道式覆土运输和文物转运系统。此外还制定了局部应急保护方案，以确保考古发掘工作的顺利进行与文物的有效保护。

2、建设应急保护体系与专用装备，包括出土文物快速反应信息提取方舱、现场模拟实验舱以及考古现场实验室（包括考古、文物保护实验室、文物临时存储库房，），同时配备了出土文物保护载具，如竹简暂存箱、大型文物转运箱和有机文物暂存盒等，以全面应对考古发掘中的应急保护需求，确保文物安全。

3、建设发掘研究体系，包括地下环境的微观探测与分析，墓内环境数据采集与监测（包括墓室空气成分、微生物、温湿度采集，墓室内影像记录，以及多波束雷达地下探测），以及墓内赋存环境的模拟与重构研究等。

4、建设信息化支撑体系，包括构建考古项目管理系统、考古全过程管理系统以及考古现场管理系统，配备相应的配套硬件设备，开发考古信息可视化展示系统，满足考古流程、文保流程、管理流程需求。

5、建设发掘配套设施，包括确保水电稳定接入的配电设计、供水设计以及排水系统设计，以保障发掘现场的基本运行需求；同时，实现网络接入以支持信息化管理与数据传输；并建设污水集中收集装置，确保发掘过程中产生的污水得到妥善处置。

6、建设标准规范，通过本次项目的实施过程和发掘工作，逐步制定一套科技考古发掘规范、原位保护与应急保护规范、过程管理与现场管理规范，为其他重大考古发现提供经验与标准。