工程量清单封面

府谷县教育和体育局办公用房改

造工程 工程

工程量清单

招 标 人 ： （盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改

造工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
|  | 一 | 拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 旧石膏板吊顶拆除  1.类型:轻钢龙骨 纸面石膏板吊顶 | m2 | 1521.61 |  |  |
| 2 | 011705001001 | 木地板拆除 | 木地板拆除  1.类型:实木复合 木地板 | m2 | 531.4 |  |  |
| 3 | 011704001001 | 地面抹灰层拆除 | 地面水泥砂浆基层 拆除  1.混凝土垫层厚5C M  2.水泥砂浆面层厚 2CM  3 、部位：地面 | m2 | 531.4 |  |  |
| 4 | 011705001002 | 平面块料拆除 | 瓷地板砖拆除 1.瓷地板砖 | m2 | 650.79 |  |  |
| 5 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除  1.材质:加气混凝 土砌体  2.厚度:厚度25CM | m3 | 264.97 |  |  |
| 6 | 011705002001 | 立面块料拆除 | 内墙瓷砖拆除 | m2 | 888.44 |  |  |
| 7 | 010103002001 | 余方弃置 | 拆除垃圾外运  1.运距:外运至垃 圾场 ，运距10KM以 上 | m3 | 263 |  |  |
| 8 | 011710001001 | 木门窗拆除 | 防盗门拆除  1.规格:900\*2200 | 樘 | 17 |  |  |
| 9 | 011710001002 | 木门窗拆除 | 拆除室内套装门 | 樘 | 53 |  |  |
| 10 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 拆除钛合金钢化玻 璃门 | 樘 | 17 |  |  |
| 11 | 01B003 | 卫生间蹲位隔断拆除 | 1.成品浴厕隔断 | 套 | 6 |  |  |
| 12 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类 : 蹲便器 | 件 | 6 |  |  |
| 13 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类 : 小便器 | 件 | 6 |  |  |
| 14 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类 : 洗手盆 | 件 | 2 |  |  |
| 15 | 01B001 | 办公家具及设备搬运费 |  | 项 | 17 |  |  |
|  | 二 | 新建部分 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改

造工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 天棚吊顶  1.部位:办公室  2. 吊顶形式:不上 人  3.龙骨类型、材料 种类、规格、中距 :轻钢龙骨  4 、面层矿棉板 | m2 | 1491.78 |  |  |
| 17 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 天棚吊顶  1.部位:卫生间  2. 吊顶形式:不上 人  3.龙骨类型、材料 种类、规格、中距 :轻钢龙骨  4.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :600×600×0.8 铝扣板 | m2 | 70.38 |  |  |
| 18 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料楼地面  1.部位:办公室  2.结合层厚度、砂 浆配合比:水泥砂 浆1 :2  3.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :800\*800地板板砖 | m2 | 1304.1 |  |  |
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面 | 块料楼地面  1.部位:卫生间  2.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :400\*400地板砖 | m2 | 70.38 |  |  |
| 20 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 木质踢脚线  1.踢脚线高度 : 100 MM  2.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :木质烤漆踢脚线 | m | 1119.7 |  |  |
| 21 | 010402001001 | 砌块墙 | 填充墙  1.砖品种、规格、 强度等级:加气混 凝土  2.墙体厚度 :240  3.砂浆强度等级:M 10水泥砂浆 | m3 | 115.07 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改

造工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 隔断墙  1.骨架、边框材料 种类、规格:轻钢 龙骨  2. 隔板材料品种、 规格、品牌、颜色 :双面双层纸面石 膏板  3.嵌缝、塞口材料 品种:防火岩棉隔 音棉 | m2 | 92.07 |  |  |
| 23 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 墙面一般抹灰  1.墙体类型 : 内墙  2.底层厚度、砂浆 配合比 : 1 :2.5水泥 砂浆  3.面层厚度、砂浆 配合比:水泥砂浆1 :3 | m2 | 800.79 |  |  |
| 24 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 刷喷涂料  1.基层类型 : 内墙 面  2.腻子种类:胶腻 子  3.刮腻子要求:2遍  4.涂料品种、刷喷 遍数 : 白色环保净 味乳胶漆喷涂两遍 | m2 | 4790 |  |  |
| 25 | 010801001001 | 木质门 | 实木装饰门  1. 门类型:成品实 木烤漆套装门  2.框截面尺寸、单 扇面积:900\*2100 | 樘 | 74 |  |  |
| 26 | 010802003001 | 防盗门 | 防盗门  1. 门类型 : 甲级防 盗门  2.框材质、外围尺 寸:900\*2100MM  3.部位:招办保密 室 | 樘 | 2 |  |  |
| 27 | 010808001001 | 木门窗套 | 木门窗套  1.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :成品实木烤漆窗 套 | m | 268 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改

造工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 4 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 010809001001 | 窗台板 | 石材窗台板  1. 窗台板材质、规 格、颜色:人造石 英石窗台板 | m | 78 |  |  |
| 29 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 块料墙面  1.墙体类型:卫生 间内墙  2.底层厚度、砂浆 配合比 : 1 :2.5水泥 砂浆  3.面层材料品种、 规格、品牌、颜色 :300\*600内墙瓷砖 | m2 | 187.53 |  |  |
| 30 | 011207003001 | 成品隔断 | 成品厕所蹲位隔断 | 套 | 15 |  |  |
| 31 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台  1.材料品种、规格 、品牌、颜色:大 理石板  2.支架、配件品种 、规格、品牌:角 钢支架  3.油漆品种、刷漆 遍数:调和漆两遍 | m2 | 2.16 |  |  |
| 32 | 01B002 | 卫生纸盒 |  | 个 | 12 |  |  |
| 33 | 011505003001 | 镜面玻璃 |  | m2 | 3.24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

措施项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改造

工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

其他项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房

改造工程-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 | | | |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | | | |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改

造工程-安装 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量  单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 03B001 | 电路及电线改造 | 1. 电路配管及配线 改造 ， 网线配管及 配线 ， 电话配管及 配线 ，配电箱、网 线箱等 | m2 | 1689.12 |  |  |
| 2 | 03B002 | 消防及喷淋改造 | 1.消防喷淋管路改 造及喷淋头安装 ， 配套的报警系统等 | m2 | 1689.12 |  |  |
| 3 | 03B003 | 空调机通风改造 | 1.风管、风机盘管 、配套的电路改造 等 | m2 | 1689.12 |  |  |
| 4 | 03B004 | 卫生间给排水改造 | 1.部位:改造男卫 生间 | 间 | 3 |  |  |
| 5 | 03B005 | 卫生间给排水改造 | 1.部位:改造女卫 生间 | 间 | 3 |  |  |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称、型号:LED 吸顶平板灯  2.规格:600\*600M M | 套 | 136 |  |  |
| 7 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:暗装单开 | 套 | 43 |  |  |
| 8 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:暗装双开 | 套 | 10 |  |  |
| 9 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:暗装5孔插 座 | 套 | 235 |  |  |
| 10 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:空调温控 开关 | 套 | 53 |  |  |
| 11 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:网络插座 | 个 | 126 |  |  |
| 12 | 031003003001 | 洗手盆 | 1.材质:瓷质  2.组装形式:冷热 水  3.开关:不锈钢水 | 组 | 6 |  |  |
| 13 | 031003006001 | 大便器 | 1.材质:瓷质蹲式 大便器  2.组装形式:冷水  3.型号、规格:矩 形 | 组 | 15 |  |  |
| 14 | 031003007001 | 小便器 | 1.材质:瓷质自动 感应落地式小便器  2.组装形式:冷水  3.型号、规格:矩 形 | 组 | 12 |  |  |
| 15 | 031003017001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢  2.规格:DN75 | 个 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

措施项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房改造

工程-安装 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量  单位 | 工程  数量 | 金 额（元） | |
| 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时 进行施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中 施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |

其他项目清单计价表

工程名称：府谷县教育和体育局办公用房

改造工程-安装 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 | | | |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 | | | |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费\_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。