**志丹县2025年消除直饮窖水项目招标要求**

**情况说明**

**一、项目概况**

志丹县2025年消除直饮窖水项目计划改扩建集中供水工程19处，确保按时完成消除直饮窖水的建设任务。主要建设内容为打水源井9眼，建50m³高位蓄水池12座，安装臭氧消毒设备15台、铁皮房11间、潜水泵15套、电缆6360米、上水钢管6108米、输配水管网66.3km，配电9处，项目估算投资1200万元。

**二、服务要求**

1、按照采购单位要求按时高质量完成项目实施方案、概算书、施工图册的编制；

2、勘察设计人员必须到项目区现场采集高清影像图（无人机测量图）、勘察地质、绘制精准施工路线等项目需要的相关信息；

3、设计单位要从签订合同之日起到项目竣工验收，全程无条件配合采购单位在推进项目进程中（办理前期手续、项目施工）所需的资料及遇到的技术问题进行提供和解读，必要时亲临现场指导。

**三、收费依据**

依据陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的批复（陕发改项目[2017]1606号）文件规定，计算该项目费用共计72万元整。

**四、调整系数**

前期工作开始阶段工作系数，项目建议书工作阶段系数为1，可行性研究工作阶段系数为0.9，初步设计工作阶段系数为0.7。本项目由于无初步设计和可行性研究报告相关资料，且项目比较分散，地形复杂，因此本项目按6%费率取费，前期工作阶段系数为1。

**五、交付日期**

合同签订之日起45天内。

**六、提交成果**

项目实施方案、概算书、施工图各8本（包含电子版1套），高清影像图（无人机测量图）1套。

**七、是否面向中小企业**

面向中小企业。

**八、资质要求**

工程设计资质（水利行业丙级及以上等级资质）。