采购需求

一、工程概况

维修改造业务用房37间，建筑面积1167.61㎡，包括室内墙面粉刷；外墙面真石漆防水涂料；室内地面铺设地砖；更换老旧防盗门、塑钢窗。电气维修改造：铺设塑料槽板配照明导线，LED吸顶灯，开关，五孔插座。办公室采暖改造：拆除原有暖气片，铺设室内地暖铺设35间面积869㎡，安装镀锌钢管、地暖分（集）水器。给排水维修改造：给水管、排水管安装。附属设施维修改造：洗手间2间；围墙维修；更换道牙石，院子地面修补硬化、修建化粪池1座。

二、工程量清单

详见附件工程量清单

三、施工要求

1、应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，制定详细的安全施工措施，确保施工过程中的人员安全和设备安全；

2、电工作业必须做到持证上岗，穿戴好相应的劳保用品；

3、施工人员进入现场应佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，严禁违章作业；

4、不准带病工作，防止疲劳，严禁喝酒，不准打闹，不准穿拖鞋进入施工现场；

5、严禁酒后上班作业；

6、使用机械设备时应严格按照设备使用管理规定和操作规程，使用前检查设备及线路的完好性，使用完毕后要断闸；

7、高处作业，应系好安全带，严禁穿硬底易滑的鞋，防止高空坠落。

四、商务要求

1、工期：自合同签订之日起250个日历日。

2、质量：工程质量标准应符合国家现行的施工质量验收规范，达到合格标准。

3、质量保修期：验收合格后1年。

4、付款方式：合同签订后支付总合同价款的40%，可根据实施进度支付项目款，施工完成后支付剩余的合同价款。