磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府张斜塔村新建日光温室大棚及基础设施建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：1-4#大棚（4座）建筑工程     专业：土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	A.1
	土(石)方工程
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方

 [项目特征]
1.土壤类别:综合土 

[工作内容]
1.土方开挖
2.场内运输
3.平整、夯实
	m3
	699.6

	2
	010103001002
	土(石)方回填

[项目特征]
1.土质要求:土方回填

[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实
	m3
	453.24

	3
	010103001003
	土(石)方回填 

[项目特征]
1.土质要求:3:7灰土 

[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实
	m3
	91.88

	
	A.3
	砌 筑 工 程
	
	

	4
	010301001001
	砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑

[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输
	m3
	174.73

	5
	010301001002
	黏土墙
[项目特征]
1.品种、规格:黏土墙 

[工作内容]
1.黏土墙
2.材料运输
	m3
	509.68

	6
	010302001001
	实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖
2.墙体厚度:240

3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.砌筑
4.材料运输
	m3
	482.52

	7
	010302001002
	实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖
2.墙体厚度:370
3.砂浆强度等级、配合比::M10水泥砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输
	m3
	37

	
	A.4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	8
	010401006001
	垫层
[项目特征]
1.混凝土拌和料要求:C20商砼 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
2.地脚螺栓二次灌浆
	m3
	3.09

	9
	010401002001
	独立基础
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20混凝土 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	1.01

	10
	010405003001
	门洞盖板
[项目特征]
1.板厚度:150
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土拌和料要求:商砼 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	0.1

	11
	010407002001
	散水
1.100mm厚C20混凝土散水

2.100mm厚三七灰土垫层 

3.素土夯实
	m2
	254

	12
	010407002002
	水泥砂浆坡道
1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.200厚C20混凝土
3.素土夯实
	m2
	14.81

	13
	010403004001
	圈梁
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30 

[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护
	m3
	69.52

	14
	010416001001
	现浇混凝土钢筋 

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:圆钢 

[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	3.166

	15
	010416001002
	现浇混凝土钢筋 

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:螺纹钢

[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装
	t
	2.622

	16
	010417002001
	预埋铁件
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装
	t
	0.44

	
	A.6
	金属结构工程
	
	

	17
	010601001001
	钢屋架
[项目特征]
1.钢材品种、规格: φ32*3.5（镀锌 管）主骨架、L40X40角钢、横拉φ2 5*3.2*（镀锌管）、 φ12圆钢
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆
	t
	13.584

	
	A.7
	屋面及防水工程
	
	

	18
	010701002001
	型材屋面

[项目特征]
1.型材品种、规格、品牌、颜色:10 0厚金属夹芯板
[工作内容]
1.骨架制作、运输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝
	m2
	65.24

	19
	010702001001
	屋面卷材防水 

[项目特征]
1.改性沥青卷材
2.20厚1：3水泥砂浆
3.1:8水泥珍珠岩
4.无机瓦楞板 

[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.铺保护层
	m2
	466.4

	
	A.8
	防腐、隔热、保温工程
	
	

	20
	010803001001
	保温隔热屋面 

[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100厚聚苯板
[工作内容]
1.基层清理
2.铺粘保温层
3.刷防护材料
	m2
	540.6

	21
	010803003001
	保温隔热墙 

[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:50mm挤塑板
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.粘贴龙骨
4.填贴保温材料
5.粘贴面层
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	150.52

	22
	010803003002
	保温隔热墙 

[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、 性能:100mm挤塑板
[工作内容]
1.基层清理

2.底层抹灰
3.粘贴龙骨
4.填贴保温材料
5.粘贴面层
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	1314

	23
	010803003003
	保温隔热墙 

[项目特征]
1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm泡沫板
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.粘贴龙骨
4.填贴保温材料
5.粘贴面层
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	894.45

	
	B.1
	楼地面工程
	
	

	24
	020101001002
	水泥砂浆楼地面 （缓冲间） 

[项目特征]
1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.150厚C20混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输
	m2
	30.44

	25
	020101001003
	水泥砂浆楼地面 

[项目特征]
1.100mm厚C20混凝土路面 2.100厚三七灰土垫层
3.素土夯实 

[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输
	m2
	199.24

	
	B.2
	墙、柱面工程
	
	

	26
	020201001001
	墙面一般抹灰 

[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚

1:3水泥砂浆 

[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	948.85

	27
	020201001002
	墙面一般抹灰 

[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚1: 3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	m2
	779.54

	
	
	门窗工程
	
	

	28
	020402002001
	断桥铝合金门联窗

[项目特征]
1.门:2200*900
2.窗:1.3*0.9 

[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆
	樘
	4

	
	B.5
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	

	29
	020507001001
	刷喷涂料 -缓冲间 

[项目特征]
1.外墙涂料
2.1:3水泥砂浆找平20厚 

[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	142.79

	30
	020507001002
	刷喷涂料 -缓冲间 

[项目特征]
1.内墙涂料
2.1:3水泥砂浆找平20厚 

[工作内容]
1.基层清理

2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	120.9

	31
	AB002
	保温被
	m2
	1900

	32
	CB003
	压膜卡簧卡槽 

[项目特征]
1.卡槽材质:镀锌卡槽
2.卡簧材质:包塑卡簧 

[工程内容]
1.制作、运输、安装
2.钻尾丝固定
	m
	200


1.2工程名称：1-4#大棚（4座）电气安装工程

专业：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	030204018001
	配电箱
[项目特征]
1.规格:600x500x200mm
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	4

	2
	030208001001
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV-3x2.5 

[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	24

	3
	030208001002
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV-3x4 

[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	80

	4
	030212003001
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:BV-4 

[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	720

	5
	030212003002
	电气配线
[项目特征]
1.配线形式:BV-2.5 

[工作内容]
1.配线
2.管内穿线
	m
	960

	6
	030212001003
	电气配管
[项目特征]
1.名称:PVC25 

[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	320

	7
	030212001002
	电气配管
[项目特征]
1.名称:PVC20 

[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	344

	8
	030213001002
	普通灯
[项目特征]
1.名称、型号:防水防尘吸顶灯28W 

[工作内容]
1.组装
	套
	44

	9
	030204031001
	小电器

[项目特征]
1.名称:插座 

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	20

	10
	030204031002
	小电器
[项目特征]
1.名称:照明开关1联 

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	4

	11
	CB001
	通风卷膜机 [项目特征]
1.规格:AC220V 0.2KW 

[工作内容]
1.安装
	个
	4

	12
	CB002
	保温卷膜机 

[项目特征]
1.规格:AC220V 2.2KW

[工作内容]
1.安装
	个
	4


2.1工程名称：室外建筑工程
             专业：土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	AB001
	水源井
[项目特征]
1.深度:50m 

[工作内容]
1.打井
	口
	1

	2
	010101006001
	管沟土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.回填要求:3:7灰土、素土、中粗 砂
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输
3.回填
	m
	563.78

	3
	040504001001
	砌筑检查井 

[项目特征]
1.图集:04S531-4-6 

[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.砌筑
5.爬梯制作、安装
6.勾缝
7.抹面
8.防腐
9.盖板、过梁制作、安装
10.井盖及井座制作、安装
	座
	4

	4
	040504001002
	雨水检查井 

[项目特征]
1.图集:成品塑料直壁式检查井φ700，详见160S524-14。井盖、井坐详见15S501-1
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑
3.养生
4.勾缝
5.盖板、过梁制作、安装
6.井盖及井座制作、安装
	座
	6

	5
	040201013001
	排水沟
[项目特征]
1.材料品种:砖砌
2.断面:B*H=300*400  3.100厚C15混凝土垫层
4.1:2.5水泥砂浆亚光
5.铸铁盖板

[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土浇筑 

3.砌筑
4.勾缝
5.抹面
6.盖板
	m
	450.52

	6
	050306006001
	标志牌
[项目特征]
1.材料种类、规格:铝板反光膜
2.镌字规格、种类:水源保护标注0.4（宽）*0.3（高） 

[工作内容]
1.选料
2.标志牌制作
3.雕凿
4.镌字、喷字
5.运输、安装
6.刷油漆
	个
	1


2.2工程名称：室外给排水工程     专业：给排水 采暖 燃气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	

	1
	030801005002
	塑料管
[项目特征]
1.材质:PE DN100 

[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢 管管件）
3.水压及泄漏试验
	m
	563.78

	2
	030803001001
	阀门
[项目特征]
1.类型:截止阀 DN100 

[工作内容]
1.安装
	个
	8

	3
	030607003001
	阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀 DN150 

[工作内容]
1.安装
	个
	2

	4
	040502010001
	保护管安装 

[项目特征]
1.钢性套管:DN150钢套管

[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	15.11

	
	
	雨水
	
	

	5
	040501006001
	塑料管道铺设 

[项目特征]
1.管道材料名称:双壁波纹管DN300 

[工作内容]
1.管道防腐
2.管道铺设
3.管道接口
4.检测及试验
5.消毒冲洗或吹扫
	m
	68.26

	6
	040501006002
	塑料管道铺设 

[项目特征]
1.管道材料名称:双壁波纹管DN400 

[工作内容]
1.管道防腐
2.管道铺设
3.管道接口
4.检测及试验
5.消毒冲洗或吹扫
	m
	28.16

	7
	040501006003
	塑料管道铺设

[项目特征]
1.管道材料名称:双壁波纹管DN150 

[工作内容]
1.管道防腐
2.管道铺设
3.管道接口
4.检测及试验
5.消毒冲洗或吹扫
	m
	12

	8
	030109011001
	水泵
[项目特征]
1.名称:水泵
2.型号:100QJ24-58/4-5.5G，Q=20 m3/h，H=77m，N=5.5kw

[工作内容] 

1.本体安装
	台
	1

	9
	040501005001
	钢管铺设
[项目特征]
1.管材材质:DN100焊接钢管 内外防腐
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土基础浇筑
3.混凝土管座浇筑
4.管道防腐、保温
5.管道铺设
6.管道接口
7.检测及试验
8.消毒冲洗或吹扫
	m
	53

	10
	040501005002
	钢管铺设
[项目特征]
1.管材材质:DN400钢管 

[工作内容]
1.垫层铺筑
2.混凝土基础浇筑
3.混凝土管座浇筑
4.管道防腐、保温
5.管道铺设
6.管道接口
7.检测及试验
8.消毒冲洗或吹扫
	m
	50


2.3工程名称：室外电气工程
      专业：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	030208001001
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:JHS-5*16 

[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	50

	2
	030208006001
	电缆沟土石方 

[项目特征]
1.土方类别:综合土

[工作内容]
1.挖土、填土
2.铺砂、盖砖
	m3
	295.65

	3
	030208001002
	电力电缆
[项目特征]
1.型号:YJV22-5x10 

[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆头制作、安装
	m
	607

	4
	030204031001
	小电器
[项目特征]
1.名称:压力表
2.型号:DN100 

[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
	个
	1

	5
	030204018001
	配电箱
[项目特征]
1.名称、型号:配电柜
2.规格:RST4 KV

[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	6
	030204017001
	控制箱
[项目特征]
1.名称、型号:控制箱（带液位保护)

[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.箱体安装
	台
	1

	7
	031001002001
	压力仪表
[项目特征]
1.名称:浮球液位计 

[工作内容]
1.取源部件安装
2.压力表弯制作、刷油、安装
3.挠性管安装
4.本体安装

5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安装、刷油
	台
	1


