**采购需求**

**一、技术、服务标准和要求：**

采购包1：黄良街道泰北花卉基地建设项目

供应商报价不允许超过标的金额

标的名称：黄良街道泰北花卉基地建设项目

**1.计划工期：**合同签订之日起120日历天内。

**2.质量标准：**达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

**3.工程地点：**西安市长安区黄良街道秦北世纪花园中心。

**4.工程内容：**本项目拟建设尖顶屋脊型连栋温室工程，本工程总面积6400m²,其中包含4座温室：1.温室7#棚：总长76米，宽24、28米。面积为1984m²;其中分为2个部分，第1部分长36米，宽24米，第2部分长40米，宽28米。2.温室8#棚：总长48米，宽40米。面积为1920m²。3.温室9#棚：总长48米，宽24米。面积为1152m²。4.温室10#棚：总长48米，宽28米。面积为1344m²。具体内容及要求详见本项目工程量清单及图纸。