| 工程项目清单费用汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:2025年保安街道办事处张沟门村千万工程建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金 额（元） |
| 1 | 张沟门村道路 |  |  |
| 2 | 张沟门村应急广场 |  |  |
| 3 | 张沟门村大棚周边基础设施建设 |  |  |
| 4 | 张沟门村零星（大棚维修、绿化、河堤保护等） |  |  |
| 5 | 张沟门村村集体养殖场 |  |  |
| 6 | 志丹东高速路口广场 |  |  |
| 7 | 孙岔带泥路口 |  |  |
| 8 | 第四净化厂门口停车场 |  |  |
| 9 | 其他工程（人工湖对面清淤、带泥路口维修） |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村道路 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青通道路改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001004002 | 铣刨路面 |  |  | m2 | 1720 |  |  |  |
| 2 | 040203006003 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼（AC-13） 3.厚度:3cm | m2 | 2580 |  |  |  |
| 3 | 040101001001 | 挖一般土方 |  |  | m3 | 516 |  |  |  |
| 4 | 040202010001 | 碎石 |  | 300厚 | m2 | 258 |  |  |  |
| 5 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 |  | 200厚 | m2 | 860 |  |  |  |
| 6 | 040203003002 | 透层 |  | 1.材料品种:乳化沥青 | m2 | 860 |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 粘层 |  |  | m2 | 2580 |  |  |  |
| 8 | 040203006004 | 沥青混凝土 |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼（AC-16） 3.厚度:5cm厚 | m2 | 860 |  |  |  |
|  |  | 花篮墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010401004001 | 空心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:实心墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 9.07 |  |  |  |
|  |  | 新修砼道路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040202001001 | 石灰稳定土 |  | 1.含灰量:30% 2.厚度:30cm | m2 | 268 |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 268 |  |  |  |
| 12 | 050101005001 | 整理绿化用地 |  |  | m2 | 130 |  |  |  |
| 13 | 050103003001 | 片植灌木 |  | 1.种类:连翘 2.株高:60-80cm 3.单位面积株数:5株 | m2 | 130 |  |  |  |
|  |  | 带泥路口硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040202001002 | 石灰稳定土 |  | 1.含灰量:30% 2.厚度:30cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村道路 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 15 | 040203007002 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 3200 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村道路 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村道路 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 95000 |
| 1.1 | 预备金 |  | 项 |  |  |  | 95000 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 95000 |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村应急广场 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 应急广场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 渗水砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202008002 | 砂砾石 |  | 1.石料规格:级配砂石 2.厚度:30cm | m2 | 530.33 |  |  |  |
| 2 | 040204001002 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:渗水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm水泥豆石无砂砼 | m2 | 530.33 |  |  |  |
|  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B003 | 绿化 |  |  | m2 | 65 |  |  |  |
|  |  | 花篮墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401004002 | 空心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:空花墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 3.6 |  |  |  |
|  |  | 廊架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 04B005 | 廊架 |  |  | m | 10 |  |  |  |
|  |  | 道沿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.材料品种、规格:花岗岩、600*300*100 2.垫层材料品种、厚度:C15砼100mm厚 | m | 270 |  |  |  |
|  |  | 水泵房周边新砌围墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010102003001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.3米 3.基底处理方式:原土夯实 | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 8 | 010102009001 | 回填方 |  | 1.材料品种:原土 | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 9 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240 | m3 | 15.5 |  |  |  |
| 10 | 010401005001 | 实心砖柱 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.柱截面尺寸:370*370 | m3 | 2.74 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村应急广场 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 水泵房周边院落硬化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040202008003 | 砂砾石 |  | 1.石料规格:级配砂石 2.厚度:30cm | m2 | 124.3 |  |  |  |
| 12 | 040204001003 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:渗水砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm水泥豆石无砂砼 | m2 | 124.3 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村应急广场 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村应急广场 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村大棚周边基础设施建设 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 大棚周边基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水渠 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050201012001 | 排水沟 |  | 1.排水沟材料:素砼 2.排水沟截面尺寸:500*500 | m | 624 |  |  |  |
|  |  | 红砖立铺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:红机砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:路床整形碾压 3.铺装方式:侧铺、砂灌缝 | m2 | 369.6 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：张沟门村大棚周边基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村大棚周边基础设施建设 |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村零星（大棚维修、绿化、河堤保护等） |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 零星工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040305003001 |  |  | 浆砌块料 |  |  |  |  | 1.材料品种、规格:片块石 |  |  | m3 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701001001 |  |  | 砖砌体拆除 |  |  |  |  | 1.砌体名称:房子 2.砌体材质:砖砌体 3.外运距离:3km |  |  | m3 |  |  | 64.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04B004 |  |  | 垃圾箱 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村零星（大棚维修、绿化、河堤保护等） |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村零星（大棚维修、绿化、河堤保护等） |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320500 |  |  |
| 2.1 |  |  | 轨道运输车（3辆） |  |  |  |  |  |  |  | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |
| 2.2 |  |  | 大棚改造 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260000 |  |  |
| 2.3 |  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320500 |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村村集体养殖场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103001001 |  |  | 平整场地 |  |  |  |  | 1.土的类别:综合土 |  |  | m2 |  |  | 1209.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010102003001 |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土的类别:一、二类土 |  |  | m3 |  |  | 111.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010102009001 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.填方部位:原土 |  |  | m3 |  |  | 111.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010102009002 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.材料品种:3:7灰土 |  |  | m3 |  |  | 133.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401001001 |  |  | 砖基础 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形基础 |  |  | m3 |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401002001 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:240 |  |  | m3 |  |  | 31.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401002002 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:120 |  |  | m3 |  |  | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010502031001 |  |  | 化粪池、检查井 |  |  |  |  | 1.构件名称:检查井 2.井、池净空尺寸:深1.5米，内径1.0米 |  |  | 座 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 |  |  | 基础垫层 |  |  |  |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 |  |  | m3 |  |  | 9.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 |  |  | 独立基础 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010502006001 |  |  | 钢筋混凝土柱 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010502024001 |  |  | 填充混凝土 |  |  |  |  | 1.混凝土种类:素砼 2.混凝土强度等级:C20 3.填充部位:柱脚 |  |  | m3 |  |  | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502032001 |  |  | 零星现浇构件 |  |  |  |  | 1.构件名称:水泥凹槽 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村村集体养殖场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
| 14 | 010502027001 |  |  | 坡道 |  |  |  |  | 1.面层厚度:6cm 2.混凝土种类:C20砼 |  |  | m2 |  |  | 48.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010603003001 |  |  | 钢管柱 |  |  |  |  | 1.钢材品种、规格:圆钢管 2.构件涂（镀）层要求:环氧富锌漆底漆两道、环氧云铁漆中间漆2道、环氧树脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010607002001 |  |  | 钢支撑、钢拉条 |  |  |  |  | 1.钢材品种、规格:方管钢 2.构件涂（镀）层要求:环氧富锌漆底漆两道、环氧云铁漆中间漆2道、环氧树脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 0.291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 010602001001 |  |  | 钢屋架 |  |  |  |  | 1.构件涂（镀）层要求:环氧富锌漆底漆两道、环氧云铁漆中间漆2道、环氧树脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 3.602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010506001001 |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  |  |  | 1.钢筋种类、规格:三级钢 |  |  | t |  |  | 0.819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010605002001 |  |  | 钢板墙板 |  |  |  |  | 1.钢板（复合板）型号、厚度:8cm夹芯泡沫板 |  |  | m2 |  |  | 130.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010605003001 |  |  | 钢屋面板 |  |  |  |  | 1.钢板（复合板）型号、厚度:8cm夹芯泡沫板 |  |  | m2 |  |  | 275.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AB001 |  |  | 屋顶阳光板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 39.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011101002001 |  |  | 细石混凝土楼地面 |  |  |  |  | 1.面层厚度、混凝土强度等级:12cm厚C25细石砼 2.面层处理方式:20cm厚3:7灰土 |  |  | m2 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 |  |  |  |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:200厚三合土 2.面层材料品种、规格:侧铺砖 |  |  | m2 |  |  | 188.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010807001001 |  |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  |  |  | 1.窗类型:塑钢窗 |  |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010803001001 |  |  | 金属卷帘(闸)门 |  |  |  |  | 1.门材质:铝合金 2.带电动装置 |  |  | 樘 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村村集体养殖场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
| 26 | 010609002001 |  |  | 金属栅栏 |  |  |  |  | 1.材料品种、规格:圆钢管 2.含独立基础 |  |  | m |  |  | 198.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030702005001 |  |  | 塑料通风管道 |  |  |  |  | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ200 |  |  | m |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030702005002 |  |  | 塑料通风管道 |  |  |  |  | 1.名称:排风管 2.形状:圆形 3.规格:Φ110 |  |  | m |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030413005001 |  |  | 工厂灯 |  |  |  |  | 1.名称:吊挂照明弹 |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030413013001 |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1.名称:插座 2.规格:5孔 |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB001 |  |  | 电缆线 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01B001 |  |  | 饮水槽 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010102003002 |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土的类别:一、二类土 |  |  | m3 |  |  | 147.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010102009003 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.填方部位:基础3：7灰土 |  |  | m3 |  |  | 45.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010401001002 |  |  | 砖基础 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 |  |  | m3 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010102009004 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.回填素土 |  |  | m3 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010401002003 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 |  |  | m3 |  |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村村集体养殖场 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011801001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011801004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011801003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011801002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011801005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：张沟门村村集体养殖场 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| 1.1 |  |  | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹东高速路口广场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 志丹东高速路口广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202001001 |  |  | 石灰稳定土 |  |  |  |  | 1.含灰量:30% 2.厚度:30cm |  |  | m2 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040203007001 |  |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沥青砼路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040202008001 |  |  | 砂砾石 |  |  |  |  | 1.石料规格:灰土砂砾 2.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040202005001 |  |  | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 |  |  |  |  | 1.厚度:18cm |  |  | m2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203003001 |  |  | 透层 |  |  |  |  | 1.材料品种:乳化沥青 |  |  | m2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203006001 |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼（AC-16） 3.厚度:5cm厚 |  |  | m2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040203006002 |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼（AC-13） 3.厚度:3cm |  |  | m2 |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建垃圾台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040202001003 |  |  | 石灰稳定土 |  |  |  |  | 1.含灰量:30% 2.厚度:30cm |  |  | m2 |  |  | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010403001001 |  |  | 石基础 |  |  |  |  | 1.石料种类、规格:毛石 |  |  | m3 |  |  | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010401002001 |  |  | 实心砖墙 |  |  |  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:240 |  |  | m3 |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 040203007003 |  |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挡墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010102003001 |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 1.土的类别:一、二类土 |  |  | m3 |  |  | 63.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010102009001 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.填方部位:基础 2.材料品种:3:7灰土 |  |  | m3 |  |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹东高速路口广场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
| 14 | 010102009002 |  |  | 回填方 |  |  |  |  | 1.填方部位:基础 2.材料品种:原土 |  |  | m3 |  |  | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010403001002 |  |  | 石基础 |  |  |  |  | 1.石料种类、规格:毛石 |  |  | m3 |  |  | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010403004001 |  |  | 石挡土墙 |  |  |  |  | 1.石料种类、规格:片石 |  |  | m3 |  |  | 19.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050201012001 |  |  | 排水沟 |  |  |  |  | 1.排水沟材料:C25素砼 2.排水沟截面尺寸:300*300 |  |  | m |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹东高速路口广场 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：志丹东高速路口广场 |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙岔带泥路口 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 孙岔带泥路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040103003001 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.弃料品种:建筑垃圾 2.外运距离:5km |  |  | m3 |  |  | 172.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202008002 |  |  | 砂砾石 |  |  |  |  | 1.石料规格:灰土砂砾 2.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040202005002 |  |  | 石灰、粉煤灰、碎(砾)石 |  |  |  |  | 1.厚度:18cm |  |  | m2 |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040203003002 |  |  | 透层 |  |  |  |  | 1.材料品种:乳化沥青 |  |  | m2 |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040203006003 |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青砼（AC-16） 3.厚度:5cm厚 |  |  | m2 |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040203006004 |  |  | 沥青混凝土 |  |  |  |  | 1.沥青品种:石油沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青砼（AC-13） 3.厚度:3cm |  |  | m2 |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 040201022001 |  |  | 排水沟、截水沟 |  |  |  |  | 1.断面尺寸:底宽40cm、上口宽60cm，高50cm |  |  | m |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙岔带泥路口 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：孙岔带泥路口 |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：第四净化厂门口停车场 |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 第四净化厂门口停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103001001 |  |  | 平整场地 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 633.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040202001002 |  |  | 石灰稳定土 |  |  |  |  | 1.含灰量:30% 2.厚度:30cm |  |  | m2 |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040203007002 |  |  | 水泥混凝土 |  |  |  |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050201009001 |  |  | 植草砖(格)地面 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040204004001 |  |  | 安砌侧(平、缘)石 |  |  |  |  | 1.材料品种、规格:砼、1000*420*150 2.垫层材料品种、厚度:C15砼 |  |  | m |  |  | 104.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：第四净化厂门口停车场 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：第四净化厂门口停车场 |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：其他工程（人工湖对面清淤、带泥路口维修） |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |
|  |  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工湖广场对面清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103002001 |  |  | 余方弃置 |  |  |  |  | 1.土石类别:淤泥沉积土 2.外运距离:6km |  |  | m3 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050201012001 |  |  | 排水沟 |  |  |  |  | 1.排水沟材料:钢筋砼 2.排水沟截面尺寸:500*500 |  |  | m |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040204004001 |  |  | 安砌侧(平、缘)石 |  |  |  |  | 1.材料品种、规格:砼、1000*420*150 2.垫层材料品种、厚度:C15砼 |  |  | m |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 带泥路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040201022002 |  |  | 排水沟、截水沟 |  |  |  |  | 1.断面尺寸:底宽40cm、上口宽60cm，高50cm |  |  | m |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：其他工程（人工湖对面清淤、带泥路口维修） |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041201001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 041201004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 041201003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 041201002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 041201005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 04B001 |  |  | 施工与生产同时进行增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 04B002 |  |  | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：其他工程（人工湖对面清淤、带泥路口维修） |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |