韵北110千伏变电站配套电力管沟、检修道路工程设计项目采购需求

一、项目名称：韵北110千伏变电站配套电力管沟、检修道路工程设计项目

二、项目简介：

项目建设内容为新建韵北110千伏变电站出线配套电力管沟及进出站检修道路，其中电力管沟建设长度约505m（电力管沟建设分为两部分，第一部分为灵韵北路与灵秀一路交叉口处电力通道南北连通，长度约70m；第二部分为自灵韵北路与匝道延伸路（京昆高速三星收费站下匝道）交叉口西北侧工作井，自南向北接入韵北变，该段长度约435m），新建进出站检修道路长约220m，宽度为6m。本次采购内容为本项目初步设计及施工图设计。