全自动结核及耐药分子检测设备、细菌分散计数仪采购(二次)采购需求

| 采购设备名称：结核耐药分子生物学检测设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最高投标限价：210.00万 |  |  |
| 功能要求 |  |  |
| 结核及耐药快速分子检测系统，匹配结核分枝杆菌和利福平耐药检测等试剂盒，快速鉴别结核分枝杆菌及利福平耐药基因突变，主要应用于结核及耐药病原学检测、传染病控制、院内感染控制等领域。 |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 结核耐药分子生物学检测设备 | 7台 |
| 2 | UPS稳压电源 | 7台 |