采购需求

陕西省林业科学院红石峡沙地实验林场2025年省级财政衔接资金(欠发达国有林场巩固提升任务)项目采购预算167.00万元，本次计划使用116.04万元，用于管护用房维修改造:房屋墙体补修1196平方米;围墙加固162米;平屋顶维修改造370平方米，坡屋顶维修改造446平方米:室内墙面1500平方米;更换入户门30樘，更换窗户70平方米;室内地面铺装570平方米;室外地面铺装2615平方米:更换给排水管网816米;电路改造816米。要求满足需求，质量过关，符合相关规范标准要求。