本项目为西安市中医医院2台3T蒸汽锅炉及其辅机设备设施全周期服务项目，服务期自合同签订之日起三年，旨在保障制剂楼全年药品生产用汽需求。服务内容涵盖锅炉及分汽缸、压力管道的操作运行、管理、保养维护、维修、年检审验、能效测试等全流程工作，同时包含每年不少于四次的环保废气检测（含颗粒物铬黑体检测），若废气检测不合格，由供应商承担燃烧机调试费用。