
榆林市榆阳区政府采购中心

公开招标文件
  项目名称：区委机关西区4号楼维修改造项目（二次）
项目编号：YYZFCG（2025）44号.1B1
采 购 人：中共榆林市榆阳区委办公室
采购代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心 

2025年10月10日

目  录

    第一章  招标公告

    第二章  投标人须知

    第三章  资格审查、评审办法及标准 

第四章  招标内容及采购需求   

第五章  合同基本条款

    第六章  投标文件构成及格式

        第一部分  资格证明文件

        第二部分  符合性证明文件

        第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

1、项目编号：YYZFCG（2025）44号.1B1
2、项目名称：区委机关西区4号楼维修改造项目(二次）
3、预算金额：¥7798494.23元（暂列金227140.00元）

4、最高限价：¥7798494.23元（暂列金227140.00元）

5、采购需求：维修改造。详见《招标文件第四部分招标内容及采购需求》

6、合同履行期限：90日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）
7、本项目是否接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人需要按《投标（响应）函》承诺）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于 ☑专门面向小微企业采购/□非专门面向中小企业采购。投标供应商需按要求填写《中小企业声明函（工程）》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。

3.2合法授权：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》，格式自拟。

3.3信用：供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人按《投标（响应）函》承诺）；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。投标人按《投标（响应）函》承诺，无需提供信用信息查询结果，以评审当天采购人查询结果为准。因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。
3.4本项目不接受联合体投标：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人按《投标（响应）函》承诺）

3.5专项资格：投标供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3.6项目负责人：投标人拟派项目负责人具备建筑工程二级注册建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），未担任其他在建工程项目的项目经理且无不良记录（提供承诺）。
备注：《投标（响应）函》《中小企业声明函（工程）》应按采购文件第六章给定的格式填写。

三、 招标文件的获取方式

时间：2025-10-11至2025-10-16日 18:00 止

方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。

特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式。供应商使用CA锁对响应文件进行制作、签封、加密、递交、签到、解密等相关招投标事宜，建议供应商使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。
1、使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

2、未完成网上投标成功的或未在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

4、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。

5、请各供应商下载招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

6、CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148
四、投标文件递交

1.截止时间：2025-10-31  13:30（北京时间）

开标时间：2025-10-31  13:30（北京时间）

2.地点：榆林市民大厦10楼（榆林市不见面开标大厅）

3.提交投标文件的方式：网上提交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：中共榆林市榆阳区委办公室
地址：榆阳区上郡路
联系人：谢主任
电话：0912-8108286
2、采购代理机构信息:榆林市榆阳区政府采购中心

地址：榆阳区政务服务中心325室

电 话：0912-3518917

第二章  投标人须知
一、定义

   （一）采购人：中共榆林市榆阳区委办公室
（二）采购代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心（以下简称采购中心）

（三）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。

    采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。
1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2质疑项目的名称、编号；

1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4事实依据；

1.5必要的法律依据；

1.6提出质疑的日期。

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、榆林市榆阳区采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市榆阳区财政局采购管理股提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：中共榆林市榆阳区委办公室
联系电话：0912-8108286
代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心（榆阳区政务服务中心325室）      

联系电话：0912-3518917

9、投诉书递交地址：

榆林市榆阳区财政局采购管理股     联系电话：0912-3518955

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件正本中的《投标（响应）函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参加本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《投标（响应）函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参加本次投标活动。

  （四）执行优惠政策

对于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（五）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

（七）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　资格审查、评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归榆林市榆阳区政府采购中心。

四、投标报价
投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件：本项目采用电子投标文件的形式。

（一）投标文件的式样：

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。 

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

    技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148
（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历天。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

   （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如所用CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

六、组织开标

（一）采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人在带有麦克风和摄像头的笔记本电脑上使用CA锁对响应文件进行签到、解密等相关招投标事宜。

 投标人不足3家的，不得开标。
（三）开标时，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由采购中心工作人员记录，参加开标的各投标人代表网上签到，参加开标的采购人及采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

七、资格审查

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人需要按《投标（响应）函》承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于 ☑ 专门面向小微企业采购/□非专门面向中小企业采购。投标供应商需按要求填写《中小企业声明函（工程）》。

（三）本项目的特定资格要求：

1、有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。

2、合法授权：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》，格式自拟。

3、信用：供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人按《投标（响应）函》承诺）；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。投标人按《投标（响应）函》承诺，无需提供信用信息查询结果，以评审当天采购人查询结果为准。因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。
4、本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人按《投标（响应）函》承诺）

5、专项资格：投标供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

6、项目负责人：投标人拟派项目负责人具备建筑工程二级注册建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），未担任其他在建工程项目的项目经理且无不良记录（提供承诺）。
备注：《投标（响应）函》《中小企业声明函（工程）》应按采购文件第六章给定的格式填写。

开标结束后，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号），由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；
7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

对监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（四）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。（专门面向中小企业项目不再执行价格扣除） 

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告区财政局。 

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
十、中标

（一）采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，区采购中心将发布中标公告。

（三）采购中心将在中标投标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购中心向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。
十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购中心发布废标公告。

第三章  资格审查、评审办法及标准

一、资格性审查

（一）资格审查方法

开标结束后，由采购人组成的资审小组依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

（二）资格审查程序

2.1资格审查:评审小组根据“第一章 招标公告”中投标人资格要求并按（三）资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

2.2资格审查结果:根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

（三）资格审查标准

3.1有效的主体资格：营业执照等主体资格证明文件。

3.2合法授权：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》，格式自拟。

3.3信用：供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人按《投标（响应）函》承诺）；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。投标人按《投标（响应）函》承诺，无需提供信用信息查询结果，以评审当天采购人查询结果为准。因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。
3.4本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（投标人按《投标（响应）函》承诺）

3.5专项资格：投标供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

3.6项目负责人：投标人拟派项目负责人具备建筑工程二级注册建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（建安B证），未担任其他在建工程项目的项目经理且无不良记录（提供承诺）。
备注：《投标（响应）函》《中小企业声明函（工程）》应按采购文件第六章给定的格式填写。

特别说明：1.投标供应商需将资格证明文件原件或复印件完整扫描编入投标文件中资格证明文件对应项目下，扫描件或复印件必须加盖投标供应商公章。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。

二、符合性审查

	序号
	符合性审查项
	通过条件
	结论
	未通过原因

	1
	投标文件语言
	投标文件语言符合招标文件要求。
	
	

	2
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。
	
	

	3
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
	
	

	4
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。
	
	

	5
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件的要求。
	
	

	6
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；

（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
	
	

	7
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。
	
	

	8
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
	
	

	9
	合同条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。
	
	

	评标委员会成员：（签字或盖章）


三、综合比较与评价     评审因素
	评分因素
	分值
	评审标准

	投标报价

（20分）
	20分
	1.本次招标设最高投标限价（采购预算）。供应商的投标报价超过最高投标限价的视为废标，不再参与下一步评审。

2.采用低价优先法计算，未超出财政预算，实质性满足招标文件要求且最后报价最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/投标报价）×价格分值×100%。

3.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。

	技术

部分

（70分）
	对本项目的施工组织计划（70分）
	施工方案（20分）
	施工方案全面、合理，可行性强，满足本项目维修内容。

其中（1）有本项目施工关键内容的具体施工方法得6分；不详细、不完整得3分；
（2）主要施工内容有详细的施工工序安排得5分；不详细得3分；
（3）针对本次维修的难点有详细方案描述的得5分；不详细、不完整得2分；
（4）有工完场清、有成品保护等内容描述的得4分；不详细得2分；
（5）施工方案明显不符合本项目施工内容的不得分。

	
	
	质量管理的技术措施（6分
	针对质量控制主要节点（不限于防水层施工、结构加固、水电改造等），有详细技术措施得6分，不完整、不详细得3分，没有针对性不得分。

	
	
	确保文明施工、环境保护的组织措施（6分）
	措施全面、完整，能从多方面确保文明施工、并提出相关解决和防治措施（不限于对减少灰尘、控制噪音等方面）可达到环境保护要求的得6分；

措施基本全面、有一定的可行性，能基本满足文明施工等环境保护要求的得4分；

措施存在较大不合理性、内容简单、没有针对性的、简单的得2分；

未提供不得分。

	
	
	确保安全生产保证措施（6分）
	措施完整全面，能够从多方面保证安全生产，且合理性可行。
其中（1）有明确的安全管理人员和责任管理制度得2分；

（2）有详细的维修风险安全措施（如老旧瓷砖坠落、人行安全通道防护等）得2分；

（3）有必要的安全设施设备（包括但不限于安全帽、安全带、护栏等，并设置清晰的安全警示牌）得1分；

（4）有完整的针对本维修工程的安全交底得1分；

以上不完整、不详细，没有针对性不得分。

	
	
	确保工期的技术组织措施（5分）
	有清晰合理的工期计划措施，实施进度安排合理，可行性强，具有详细明确的实施进度计划表，能够确保工程如期保质完成的得5分；

进度安排合理，有一定的可行性，实施进度计划基本明确的、能够基本保证项目如期完成的得3分；

进度安排合理性、可行性均较差的得1分；

未提供或不能保证项目如期完成的不得分。

	
	
	应急预案

（4分）
	针对本项目可能出现的问题及重大故障有详细分析（包括但不限于因施工造成的水、电、通信的中断抢修及人为因素等情况），分析全面，应急措施和解决方案具有全面的分析，应急措施和解决方案较强合理性和可行性的得4分；

针对本项目可能出现的问题及重大故障有基本全面的分析，但没有针对性的得2分；

未提供或明显不符合本项目施工内容的的不得分。

	
	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用（6分）
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用方案合理、可行、科学、

其中：每提出1项适合本维修工程的新技术或工艺，并说明其优点得2分，最高6分，未提供或明显不符合本项目施工内容的不得分。

	
	
	资源配置计划（4分）
	针对性强、可行性强，施工组织及项目管理设置合理、全面。对工程项目的实施具有完整的计划、组织、协调、控制效果，能完全确保实现项目的管理目标。

其中（1）主要设备机械表完善并符合本项目维修所需要的得2分，不完善的得1分；

劳动力计划表工种安排详细、协调、控制效果安排科学合理的得2分，不完善的得1分；
（3）未提供或明显不符合本项目施工内容的不得分。

	
	
	主要材料(2分)
	所提供主要材料应有国家认可的环保产品证明文件（如绿色建材认证等），每提供一种得0.5分，最多得2分，未提供或明显不符合本项目施工内容的不得分。

	
	
	项目部人员组织

（6分）
	除项目经理和安全员外，每多提供1人得1分（包括且不限于施工员，质量员，材料员等），所有人员需提供身份证、岗位证、毕业证、职称等相关证明文件，最高得6分，未提供不得分。

	
	
	保修方案（5分）
	结合本项目实际，供应商依据国家相关规定对工程质量编制保修方案，内容包含但不限于保修范围、维修费用、保修人员配备和服务措施以及响应时间等。

其中，（1）方案内容全面完整，切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案，内容紧扣项目实际，科学合理的得5分；

方案内容全面完整，切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案，内容未能紧扣项目实际，不科学的得3分；

方案内容完整，未切合项目具体情况，责任不明确、要求不具体，内容未能紧扣项目实际，不科学的得1分；

未提供不得分。

	商务部分

（10分）
	同类业绩

（6分）
	提供近五年（2021年1月1日及以后）同类项目业绩，1个业绩计1分，最高计6分。需附合同复印件，同时提供至少一张增值税发票，所提供业绩以合同签订时间为准。

	
	质量承诺

（4分）
	供应商对工期时限、工程质量及进度、实施过程中沟通、协调及管理方案等内容作出质量承诺书：

其中（1）承诺书内容全面、且从多个角度明确地做出承诺的得4分；

（2）承诺书简单、不全面的得2分；

（3）未提供不得分。


注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

评标小组成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

3.表中区间分值下限为不包含,上限为包含。
 招标内容及采购需求

本次采购项目为区委机关西区4号楼维修改造项目（二次），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

本工程为区委机关西区4号楼维修改造项目（二次），详见清单

工程名称：区委机关西区4号楼-土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	010902001001
	拆除屋面装饰面层部分至结构层,清理基层（拆除防水）
	
	m2
	1186.12

	2
	011001001001
	拆除屋面装饰面层部分至结构层,清理基层（拆除保温）
	
	m2
	1066.79

	3
	011705001001
	铲除地面装饰面层部分至结构层,清理基层（地砖楼面）
	
	m2
	2311.3

	4
	011705001002
	铲除地面装饰面层部分至结构层,清理基层（地砖楼面有防水）
	
	m2
	150.18

	5
	011705002001
	拆除地砖踢脚装饰面层至基层(新砌墙体无此做法)
	
	m2
	221.22

	6
	011704002001
	拆除原有涂料内墙装饰面层至基层(新砌墙体无此做法)
	
	m2
	4888.4

	7
	011705002002
	拆除楼梯间内墙干挂石材面层
	
	m2
	377.17

	8
	011705002003
	拆除原有瓷砖内墙装饰面层至基层(新砌墙体无此做法)
	
	m2
	245.32

	9
	011704003001
	拆除原涂料顶棚装饰面层至基层
	
	m2
	396.07

	10
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 铝合金面层
	m2
	2640.61

	11
	011705002004
	原有建筑物外围护结构外的装饰面部分均进行整体铲除
	
	m2
	143.55

	12
	011701001001
	拆除原有墙体
	1.砌体材质:加气混凝土砌块墙
	m3
	145.4

	13
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	147

	14
	011714003001
	石材窗台板拆除
	
	m
	54.45

	15
	01B001
	拆除房间木质暖气罩
	
	m2
	196.02

	16
	011713002001
	拆除卫生间隔断
	
	m2
	95.94

	17
	011701001002
	拆除卫生间蹲台
	
	m3
	4.32

	18
	01B002
	拆除门斗
	
	m2
	16.17

	19
	01B003
	拆除室外台阶
	
	m2
	22.74

	20
	010902004001
	拆除屋面排水管及落水斗
	
	m
	107.9

	21
	011709002001
	拆除原有窗套
	
	m2
	12.1

	22
	011709001001
	拆除原有楼梯金属栏杆
	
	m
	33.67

	
	
	玻璃雨棚
	
	
	

	23
	010901011001
	轻钢玻璃雨棚
	
	m2
	28.43

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	24
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种:加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200mm
3.砂浆强度:DM M10干混砌筑砂浆
	m3
	167.19

	25
	010404001001
	轻质墙板
	1.墙板材质、厚度:120厚GRC轻质隔墙
	m2
	948.92

	26
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称:卫生间墩台
2.砂浆强度等级:DM M10干混砌筑砂浆
	m3
	9.26

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	27
	010902001002
	屋面卷材防水
	1.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层
2.防水卷材:3厚高聚物改性沥青(SBS)(Ⅱ型)防水卷材
3.防水卷材:3厚高聚物改性沥青(SBS)(Ⅱ型)防水卷材（自带保护层）
	m2
	1189.13

	28
	010902002001
	屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:3厚高聚物改性沥青防水涂膜一道
	m2
	1189.13

	29
	010902004002
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格:PVCΦ100
2.出水口及落水斗:11套
	m
	107.9

	30
	011001001002
	保温隔热屋面
	1.保温隔热部位:屋面
2.找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层
3.保温隔热面层材料品种:130厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温板,内设排气管
	m2
	1067.84

	31
	011001003001
	保温隔热墙面（1~2层1-14立面）
	1.保温隔热部位:外墙
2.网格布:耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4
3.保温隔热材料品种:80厚岩棉保温板
	m2
	191.99

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	32
	011102003001
	块料楼地面
	1、铺10厚地砖地面,干水泥擦缝（地砖规格800x800）
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶)
3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4、水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	1882.32

	33
	011102003002
	块料楼地面
	1、铺10厚地砖地面,干水泥擦缝（地砖规格800x800）
2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)
3、30厚C20细石混凝土随打随抹平
4、1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料,四周卷起300(从施工完成面起算),防水层外翻至门口处墙外沿500mm处,并向洞口两侧方向各延伸200mm)
5、1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20,坡向地漏一次抹平
6、1.5厚JS-II型防水涂膜,四周卷起300(从结构面起算)
	m2
	225.14

	34
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120
2.砂浆类型:水泥砂浆
3.面层:地砖踢脚
	m
	255.63

	35
	011107002001
	石材台阶（平台）
	1、20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2、素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4、素水泥一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土（不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%
6、300厚1:7水泥土垫层分两层夯实
7、素土夯实
	m2
	17.81

	36
	011107002002
	石材台阶（踏步）
	1、20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝
2、素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
4、素水泥一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土（不包括踏步三角部分）台阶面外坡1%
6、300厚1:7水泥土垫层分两层夯实
7、素土夯实
	m2
	8.84

	37
	010502027001
	坡道
	1、花岗石板面层
2、素水泥一道(内掺建筑胶)
3、150厚C15混凝土
4、300厚3:7灰土
5、素土夯实(坡度按工程设计)
	m2
	5.19

	38
	011503004001
	无障碍坡道栏杆
	
	m
	8.4

	
	
	墙、柱面工程
	
	
	

	39
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰（1~2层1-14立面）
	1、喷涂罩面清漆
2、粘贴分隔线，喷涂真石漆两遍，打磨边角及粗糙部位
3、喷涂抗碱封底底漆
4、1.5mm厚防水腻子两道
	m2
	185.87

	40
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰（其余外立面）
	1、喷涂罩面清漆
2、粘贴分隔线，喷涂真石漆两遍，打磨边角及粗糙部位
3、喷涂抗碱封底底漆
4、1.5mm厚防水腻子两道
5、3-5厚聚合物水泥砂浆两道(内衬碱玻纤网格布两层)
6、清洁墙面(空鼓面)
	m2
	2675.13

	41
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型:内砌块墙
2.砂浆类型:5厚1:2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.涂料品种:满刮腻子两遍、喷(刷)白色无机涂料两遍
	m2
	6326.02

	42
	011201001004
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型:内砌块墙
2.砂浆类型:5厚1:2.5水泥砂浆找平，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3.涂料品种:满刮防水腻子两遍、喷(刷)白色无机涂料两遍
	m2
	1364.56

	43
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.墙体类型:内砌块墙
2.防水层:1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)
3.面层材料品种:600*600釉面砖
	m2
	776.55

	44
	011201001005
	墙、柱面一般抹灰
	1.柱体类型:矩形砼柱
2.砂浆类型:水泥砂浆
3.涂料品种:喷(刷)白色无机涂料
	m2
	83.52

	45
	011207003001
	隔断
	1.隔板材料品种:胶合板
2.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆两遍
	m2
	165.99

	
	
	天棚工程
	
	
	

	46
	011301001001
	天棚抹灰
	1.基层类型:现浇砼
2.砂浆类型:水泥石灰膏砂浆
3.涂料品种:刮防裂腻子、耐水腻子及无机涂料两遍
	m2
	278.86

	47
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式:不上人
2.龙骨类型:装配式U型,面层规格600×600,平面不上人型
3.面层材料品种:铝合金方板600*600（扣板）
	m2
	2596.03

	
	
	门窗工程
	
	
	

	48
	010802004001
	钢质防火门
	1.门类型:甲级防火门
	m2
	20.88

	49
	010802004002
	钢质防火门
	1.门类型:乙级防火门
	m2
	18.72

	50
	010802004003
	钢质防火门
	1.门类型:丙级防火门
	m2
	13.44

	51
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:800*2700
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M0827
	樘
	2

	52
	010801001002
	木质门
	1.门洞口尺寸:1000*2700
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1027
	樘
	103

	53
	010801001003
	木质门
	1.门洞口尺寸:1500*2700
2.门类型:成品木门
3.图纸编号:M1527
	樘
	2

	54
	010805004001
	全玻自由门
	1.门类型:肯德基门
	m2
	57.04

	55
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:70规格断桥铝合金窗,6+12A+6
	m2
	56.97

	56
	010802003001
	防盗门
	1.门类型:钢制防盗门
	m2
	2.7

	57
	010607010001
	零星钢构件
	1.钢材品种:16号槽钢
2.构件名称:门窗洞口开凿处
	t
	2.124

	58
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质:35厚芝麻白大理石窗台板
2.宽度:250mm
	m2
	52.53

	59
	010808001001
	木门窗套
	1.部位:楼梯间窗
	m2
	12.1

	60
	011504001001
	暖气罩
	1.龙骨类型:木龙骨骨架
2.面层:双面木工板
	m2
	189.09

	61
	010810001001
	窗帘
	1.窗帘材质:成品窗帘
	m2
	788.76

	62
	010810003001
	窗帘轨
	1.窗帘轨材质:成品铝合金轨道
	m
	277.93

	63
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:18mm细木板粘贴3mm胶合板
	m
	277.93

	
	
	其他装饰工程
	
	
	

	64
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种:大理石板
2.支架、配件品种、规格、品牌:<1m2
	m2
	15.84

	65
	011505003001
	镜面玻璃（化妆镜做法见陕09J05）
	
	m2
	21.12

	66
	01B004
	新做楼梯间不锈钢栏杆扶手（做法详见陕09J08第48页）
	
	m
	33.67


工程名称：区委机关西区4号楼-加固工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	柱增大截面加固
	
	
	

	1
	010503001001
	矩形柱外加固砼�
1.混凝土强度等级:C50
2.混凝土拌和料要求:无收缩自密实灌浆料
3.原有新旧混凝土结合面均100%凿毛、涂刷界面剂
	
	m3
	15.68

	2
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内
	t
	5.433

	3
	010506012001
	植筋
	1.植筋种类:混凝土内植钢筋Φ25mm以内（化学植筋）
	个
	300

	4
	010506012002
	植筋
	1.植筋种类:混凝土内植钢筋Φ8mm以内（化学植筋）
	个
	1520

	
	
	板底碳纤维加固
	
	
	

	5
	01B001
	板底粘碳纤维加固
X:2T-200@400
Y:2T-200@400
	
	m2
	2102.6

	
	
	梁底碳纤维加固
	
	
	

	6
	01B002
	梁底粘碳纤维加固
1.底部粘贴碳纤维：3T-300(B)
2.中间U形箍(G)：1U-200@200
3.纤维织物压条：1Y-200
	
	m
	84

	
	
	梁底外包型钢加固
	
	
	

	7
	01B003
	梁底外包型钢加固
梁截面：300x600
梁底型钢：2L-125X12(梁底) Q355B
缀板：-80x5@300(M20@300)
	
	m
	14.7

	8
	01B004
	梁底外包型钢加固
梁截面：300x700
梁底型钢：2L-125X12(梁底) Q355B
缀板：-80x5@300(M20@300)
	
	m
	107.4


工程名称：区委机关西区4号楼-垃圾外运

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010103002001
	垃圾外运
	1.土壤类别:垃圾外运
2.运距:15KM
3.(按榆政建规发〔2013〕54号执行)�计入费用汇总
	m3
	426.17


工程名称：区委机关西区4号楼-通风工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	030701003001
	通风机
	1.形式:高温消防排烟风机HTF（A）-I №7.1
2.规格:风量:22439m³/h 全压:655Pa 转速:1450 功率:7.5KW
风量:14865m³/h 全压:287Pa 转速: 960 功率:3.0KW
3、设备支架
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	台
	1

	2
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢管
2.形状:矩形
3.周长或直径:周长4000以内
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	m2
	94.86

	3
	030702001002
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢管
2.形状:圆形
3.周长或直径:直径(mm以内)500
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	m2
	46

	4
	030703001001
	风阀
	1.类型:防烟防火阀  280°C FH 
2.规格:1000*320
3、设备支架
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	个
	2

	5
	030703003001
	风口、散流器
	1.类型:单层百叶风口
2.规格:600*600
	个
	5

	6
	030701003002
	通风机
	1.形式:排气扇
2.规格:BLD-400
	台
	16

	7
	03B001
	站内工艺系统调试费(第十二册 防腐蚀、绝热工程)
	
	项
	1

	8
	030705001001
	通风空调工程检测、调试
	
	系统
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	9
	030701003003
	通风机
	1.形式:高温消防排烟风机HTF（A）-I №7.1 拆除
2.规格:风量:22439m³/h 全压:655Pa 转速:1450 功率:7.5KW
风量:14865m³/h 全压:287Pa 转速: 960 功率:3.0KW
3、设备支架
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	台
	1

	10
	030702001003
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢管 拆除
2.形状:矩形
3.周长或直径:周长4000以内
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	m2
	94.86

	11
	030702001004
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢管 拆除
2.形状:圆形
3.周长或直径:直径(mm以内)500
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	m2
	46

	12
	030703001002
	风阀
	1.类型:防烟防火阀  280°C FH 拆除
2.规格:1000*320 
3、设备支架
4.风管附件、支架 除锈后，刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。
	个
	2

	13
	030703003002
	风口、散流器
	1.类型:单层百叶风口 拆除
2.规格:600*600
	个
	5

	14
	030701003004
	通风机
	1.形式:排气扇 拆除
2.规格:BLD-400
	台
	16


工程名称：区委机关西区4号楼-采暖工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	1.安装部位:室内
2.输送介质:热水
3.材质:钢管
4.规格:DN20
5.连接形式:螺纹连接
6.管道消毒，冲洗
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈后，刷防锈底漆两遍
	m
	228.02

	2
	031007001001
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.型号:管道支架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道
	kg
	114.01

	3
	031004001001
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：15片
	组
	1

	4
	031004001003
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：40片
	组
	6

	5
	031004001004
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：22片
	组
	4

	6
	031004001005
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：24片
	组
	2

	7
	031004001006
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：32片
	组
	3

	8
	031004001007
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：18片
	组
	6

	9
	031004001008
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：44片
	组
	1

	10
	031004001009
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：20片
	组
	4

	11
	031004001010
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：16片
	组
	1

	12
	031004001011
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器
2.规格：30片
	组
	1

	13
	031002001001
	阀门
	1.类型:温控阀 
2.型号、规格:DN20
	个
	29

	14
	031002001002
	手动放风阀Φ3
	1.类型:手动放风阀Φ3
	个
	29

	15
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
	个
	29

	
	
	拆除工程
	
	
	

	16
	011712001001
	管道拆除
	1.名称：钢管拆除 (mm) Φ50以内
	m
	228.02

	17
	031007001002
	管道支架
	1.名称:管道支架 拆除
2.型号:管道支架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道
	kg
	114.01

	18
	031004001002
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：15片
	组
	1

	19
	031004001012
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：40片
	组
	6

	20
	031004001013
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：22片
	组
	4

	21
	031004001014
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：24片
	组
	2

	22
	031004001015
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：32片
	组
	3

	23
	031004001016
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：18片
	组
	6

	24
	031004001017
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：44片
	组
	1

	25
	031004001018
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：20片
	组
	4

	26
	031004001019
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：16片
	组
	1

	27
	031004001020
	铸铁散热器
	1.片数:ZT60-1.0-600型铸铁散热器  拆除
2.规格：30片
	组
	1


工程名称：区委机关西区4号楼-消防工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	030901002001
	消火栓管道
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.材质:热浸镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:卡箍连接
5.管网水冲洗
6.水压试验
	m
	50

	2
	031007001001
	管道支架
	1.名称:管道支架
2.型号:管道支架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道
	kg
	25

	3
	030901012001
	室内消火栓
	1.安装部位（室内、室外）:室内
2.规格:车库内消火栓均采用SNW65-II-H型消火栓，消火栓设置依照“俩股充实水柱同时到任何部位”的原则进行设计,消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,柜上部设有DN65消火栓25m麻质衬胶水龙带及%%C19水枪一支,消防按钮一个,消防软管长度为30m。柜下部放置磷酸铵盐手提式灭火器三俱,安装见15S202-21消防柜(1800x700x160)
3.单栓、双栓:单栓
	套
	20

	4
	03B001
	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册 消防安装工程)
	
	项
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	5
	011712001001
	管道拆除
	1.名称：钢管拆除(mm) Φ100以内
	m
	50

	6
	031007001002
	管道支架
	1.名称:管道支架 拆除
2.型号:管道支架除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道
	kg
	25

	7
	030901012002
	室内消火栓
	1.安装部位（室内、室外）:室内 拆除
2.规格:车库内消火栓均采用SNW65-II-H型消火栓，消火栓设置依照“俩股充实水柱同时到任何部位”的原则进行设计,消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜,柜上部设有DN65消火栓25m麻质衬胶水龙带及%%C19水枪一支,消防按钮一个,消防软管长度为30m。柜下部放置磷酸铵盐手提式灭火器三俱,安装见15S202-21消防柜(1800x700x160)
3.单栓、双栓:单栓
	套
	20


工程名称：区委机关西区4号楼-抗震支架

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	抗震支架
	
	m2
	4599


工程名称：区委机关西区4号楼-给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	
	
	室外工程
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U双壁波纹管 
4.规格:De200
5.连接形式:橡胶圈密封承插连接
	m
	17.82

	
	
	排水工程
	
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 立管
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:双壁PVC-U内螺旋消音管
4.规格:DN100
5.连接形式:胶粘剂粘接
	m
	50.22

	3
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U管
4.规格:DN100
5.连接形式:粘结连接
	m
	73.44

	4
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U管
4.规格:DN75
5.连接形式:粘结连接
	m
	39.42

	5
	031001006005
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U管
4.规格:DN50
5.连接形式:粘结连接
	m
	13.5

	6
	031003017001
	地漏
	1.规格:地漏 DN75
2.安装
	个
	17

	7
	031001011001
	阻火圈
	1.规格:阻火圈 DN100
2.安装
	个
	8

	
	
	给水工程
	
	
	

	8
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN63
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	30.34

	9
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	19.58

	10
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	21.6

	11
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	17.71

	12
	031001006010
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	27.7

	13
	031001006011
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	38.34

	14
	031002001001
	阀门
	1.类型:自动排气阀 DN20
	个
	1

	15
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀 DN20
	个
	2

	16
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀 DN25
	个
	4

	17
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀 DN50
	个
	4

	18
	031002001005
	阀门
	1.类型:浮球阀 DN50
	个
	1

	19
	031002001006
	阀门
	1.类型:截止阀 DN40
	个
	1

	
	
	卫生洁具
	
	
	

	20
	031003003001
	洗脸盆
	1.名称:洗手盆
2.材质:器具、附件安装
	组
	14

	21
	031003006001
	大便器
	1.名称:坐式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	6

	22
	031003006002
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	9

	23
	031003007001
	小便器
	1.名称:挂斗式小便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	6

	24
	031003004001
	洗涤盆
	1.名称:拖布池
2.材质:器具、附件安装
	组
	6

	25
	031005019001
	电热水器
	1.名称：电热水器
	台
	5

	26
	031003009001
	烘手器
	卫生间​​烘手器（干手器）
	个
	4

	27
	030230011001
	水箱
	1.类型:高位水箱 L×B×H=3m×2m×2m
2.水箱消毒、冲洗
	台
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	28
	011712001001
	管道拆除
	1.名称：塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	168.77

	29
	011712001002
	管道拆除
	1.名称：塑料管拆除(mm) Φ100以内
	m
	163.08

	30
	011712001003
	管道拆除
	1.名称：塑料管拆除(mm) Φ100以外
	m
	17.82

	31
	011712002003
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 洗脸盆
	件
	14

	32
	011712002001
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 坐式大便器
	件
	6

	33
	011712002002
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 蹲式大便器
	件
	9

	34
	011712002004
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 挂式小便器
	件
	1

	35
	031003004002
	卫生洁具拆除
	1.名称:拆除 拖布池
	组
	6

	36
	031005019002
	电热水器
	1.名称：拆除电热水器
	台
	5

	37
	030230011002
	水箱
	1.类型: 拆除 高位水箱 L×B×H=3m×2m×2m
	台
	1


工程名称：区委机关西区4号楼-电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ALE
2.规格:400x600x200
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� -1ALEE
2.规格:550x750x220
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 1ALEE
2.规格:550x750x220
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� RS
2.规格:550x750x220
	台
	1

	5
	030402012005
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ALE-XF
2.规格:500x600x200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个)，4mm2(18个)
	台
	1

	6
	030402012006
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AP-WYB
2.规格：400x500x200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),4mm2(5个)
	台
	1

	7
	030402012007
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱PPY-7.5/3
2.规格：400x500x200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),4mm2(4个)
	台
	1

	8
	030402012008
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ZAL1.2
2.规格:300x400x200
	台
	1

	9
	030402012009
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� -1AL
2.规格：800*1000*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(24个)，4mm2(9个)
	台
	1

	10
	030402012010
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 3AL
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(18个)，4mm2(3个)
	台
	1

	11
	030402012011
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 1AL
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(42个)，4mm2(6个)，10mm2(10个)
	台
	1

	12
	030402012012
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 4AL
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(45个)，4mm2(3个)，10mm2(5个)
	台
	1

	13
	030402012013
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 5AL
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(56个)，4mm2(3个)
	台
	1

	14
	030402012014
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 6AL
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(44个)，4mm2(3个)
	台
	1

	15
	030402012015
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AP-DT
2.规格：500x600x200
	台
	1

	16
	030402012016
	成套配电箱
	1.名称、型号:电梯控制箱（只计安装费）
2.规格：500x600x200
	台
	1

	17
	030402012017
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-H1
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(384个)，2.5mm2(192个)
	台
	37

	18
	030402012018
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-H2
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(8个)，2.5mm2(12个)
	台
	1

	19
	030402012019
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-JF
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(6个)，2.5mm2(3个)
	台
	1

	20
	030402012020
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-HY
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(27个)，2.5mm2(3个)，10mm2(3个)
	台
	1

	21
	030402012021
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-H3
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(36个)，2.5mm2(6个)，
	台
	1

	22
	030402012022
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-JK
2.规格：
3.无端子外部接线:4mm2(3个)，2.5mm2(3个)，
	台
	1

	23
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:LED方形平板灯
2.规格:50W
	套
	42

	24
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:LED方形平板灯
2.规格:70W
	套
	81

	25
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:100*1800mm  LED方形平板灯
2.规格:60W
	套
	3

	26
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:28W单管LED灯
2.规格:LED 28W
	套
	41

	27
	030413003002
	荧光灯
	1.名称:壁装单管荧光灯
2.规格:LED 28W
	套
	5

	28
	030413003003
	荧光灯
	1.名称:自带蓄电池的双管LED灯
2.规格:2X28W
	套
	6

	29
	030413005001
	工厂灯
	1.名称：防水防尘灯
2.规格：LED节能灯，21W
	套
	5

	30
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:LED软灯带
2.规格:LED 36W
	m
	15.64

	31
	030413003004
	荧光灯
	1.名称:LED筒灯
2.规格:12W,3500K,嵌装
	套
	18

	32
	030413003005
	荧光灯
	1.名称:双头射灯
2.规格:12W,3500K,明装
	套
	6

	33
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:带声光控底座的吸顶灯
2.规格:LED节能灯， 15W
	套
	58

	34
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:井道 坐灯
2.规格:LED节能灯
	套
	4

	35
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)
2.规格:5W 500lm 应急照明、巡检、开灯、灭灯
	套
	53

	36
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	9

	37
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:楼层标志灯(带疏散)
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	8

	38
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:双面方向标志灯(单向)
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	3

	39
	030413002006
	装饰灯
	1.名称:方向标志灯(左右向)
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	38

	40
	030413002007
	装饰灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	11

	41
	030413002008
	装饰灯
	1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:1x1W 巡检、常亮、频闪
	套
	4

	42
	040801029001
	照明开关
	1.名称:暗装单极开关
2.规格:AP86系列 10A
	个
	6

	43
	040801029003
	照明开关
	1.名称:暗装双极开关
2.规格:AP86系列 10A
	个
	50

	44
	040801029002
	照明开关
	1.名称:暗装三极开关
2.规格:AP86系列 10A
	个
	7

	45
	040801029004
	照明开关
	1.名称:暗装四极开关
2.规格:AP86系列 10A
	个
	3

	46
	040801030001
	插座
	1.名称:安全型防水密闭型暗装插座
2.规格:250V 16A
	个
	14

	47
	040801030002
	插座
	1.名称:应急插座
2.规格:250V 16A
	个
	1

	48
	040801030003
	插座
	1.名称:空调插座
2.规格:250V 16A
	个
	52

	49
	040801030004
	插座
	1.名称:普通二三极安全型插座
2.规格:220V 10A安全型
	个
	258

	50
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:按钮
2.密闭防潮型
	套
	1

	51
	040804004001
	接线盒
	1.名称:C0
2.安装
	个
	2

	52
	040804004002
	接线盒
	1.名称:换气扇接线盒
2.安装
	个
	15

	53
	040804004003
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装
	个
	738

	54
	040804004004
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.安装
	个
	66

	55
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:200*100
	m
	59.73

	56
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:200*200
	m
	42.48

	57
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:300*100
	m
	75.4

	58
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*75
	m
	69.09

	59
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.37

	60
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC150
	m
	15.93

	61
	030412001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
	m
	8.26

	62
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
	m
	9.26

	63
	030412001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC32
	m
	9.91

	64
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC25
	m
	7.08

	65
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:JDG20
	m
	886.67

	66
	030412001008
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:JDG40
	m
	5.37

	67
	030412001009
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
	m
	2230.38

	68
	030412001010
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC32
	m
	185.14

	69
	030412002001
	线槽
	混凝土结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	1416.41

	70
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	295.99

	71
	030412003002
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	48.52

	72
	030412003003
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	4277.5

	73
	030412003004
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	1298

	74
	030412003005
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	2478

	75
	030412003006
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-10
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	255.2

	76
	030412003007
	配线
	1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJ-2*2.5
	m
	977.91

	77
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:YJV22-4*150+1*70
3.敷设方式:暗敷
	m
	88.5

	78
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:YJV22-4*150+1*70
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	79
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJV22-4*25+1*16
3.敷设方式:暗敷
	m
	40.12

	80
	030409002002
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJV22-4*25+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	81
	030409001003
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4X50+1*25
3.敷设方式:暗敷
	m
	11.21

	82
	030409002003
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-4X50+1*25
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	83
	030409001005
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
3.敷设方式:暗敷
	m
	76.7

	84
	030409002005
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	85
	030409001004
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5X10
3.敷设方式:暗敷
	m
	12.45

	86
	030409002004
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5X10
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	87
	030409001006
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5X16
3.敷设方式:暗敷
	m
	32.45

	88
	030409002006
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5X16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	89
	030409001007
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	36.18

	90
	030409002007
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:WDZ-YJY-5*4
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	91
	030409001008
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:NG-A（BTLY）-5*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	23.25

	92
	030409002009
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:NG-A（BTLY）-5*4
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	93
	030409001009
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:NG-A（BTLY）-3*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	38.11

	94
	030409002008
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:NG-A（BTLY）-3*4
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	95
	030409001010
	电力电缆
	1.型号:电力电缆
2.规格:NG-A（BTLY）-5*6
3.敷设方式:暗敷
	m
	62.35

	96
	030409002010
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:NG-A（BTLY）-5*6
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	97
	030415012001
	事故照明切换装置
	1.类型:不间断电源调试
2.调试
	台
	1

	98
	030415012002
	低压交流异步电动机调试
	1.名称、型号、类别:低压交流异步电动机调试 3KW以下
2.系统调试
	台
	1

	99
	040806002001
	接地母线
	1.接地母线材质、规格::-40*4镀锌扁钢 21.7m
	m
	12.8

	100
	040807003001
	接地装置
	1.类别:接地装置调试
	系统
	1

	101
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.MEB等电位端子箱：1
	台
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	102
	030402012024
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ALE 拆除
2.规格:400x600x200
	台
	1

	103
	030402012025
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� -1ALEE 拆除
2.规格:550x750x220
	台
	1

	104
	030402012026
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 1ALEE 拆除
2.规格:550x750x220
	台
	1

	105
	030402012027
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� RS 拆除
2.规格:550x750x220
	台
	1

	106
	030402012028
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ALE-XF 拆除
2.规格:500x600x200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个)，4mm2(18个)
	台
	1

	107
	030402012029
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AP-WYB 拆除
2.规格：400x500x200 
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),4mm2(5个)
	台
	1

	108
	030402012030
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱PPY-7.5/3 拆除
2.规格：400x500x200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),4mm2(4个)
	台
	1

	109
	030402012031
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� ZAL1.2  拆除
2.规格:300x400x200
	台
	1

	110
	030402012032
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� -1AL 拆除
2.规格：800*1000*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(24个)，4mm2(9个)
	台
	1

	111
	030402012033
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 3AL 拆除
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(18个)，4mm2(3个)
	台
	1

	112
	030402012034
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 1AL 拆除
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(42个)，4mm2(6个)，10mm2(10个)
	台
	1

	113
	030402012035
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 4AL 拆除
2.规格：600*800*200 
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(45个)，4mm2(3个)，10mm2(5个)
	台
	1

	114
	030402012036
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 5AL 拆除
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(56个)，4mm2(3个)
	台
	1

	115
	030402012037
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 6AL 拆除
2.规格：600*800*200
3.无端子外部接线:2.5mm2(3个),6mm2(44个)，4mm2(3个)
	台
	1

	116
	030402012038
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AP-DT 拆除
2.规格：500x600x200
	台
	1

	117
	030402012039
	成套配电箱
	1.名称、型号:电梯控制箱（只计安装费） 拆除
2.规格：500x600x200
	台
	1

	118
	030402012040
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-H1 拆除
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(384个)，2.5mm2(192个)
	台
	37

	119
	030402012041
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-H2 拆除
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(8个)，2.5mm2(12个)
	台
	1

	120
	030402012042
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL-JF 拆除
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(6个)，2.5mm2(3个)
	台
	1

	121
	030402012043
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-HY 拆除
2.规格：436×380×90
3.无端子外部接线:4mm2(27个)，2.5mm2(3个)，10mm2(3个)
	台
	1

	122
	030402012044
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-H3 拆除
2.规格：436×380×90 
3.无端子外部接线:4mm2(36个)，2.5mm2(6个)，
	台
	1

	123
	030402012045
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱�AL-JK 拆除
2.规格：
3.无端子外部接线:4mm2(3个)，2.5mm2(3个)，
	台
	1

	124
	030413002009
	装饰灯
	1.名称:LED软灯带 拆除
2.规格:LED 36W
	m
	15.64

	125
	011713001001
	灯具拆除
	一般灯具拆除 吸顶灯
	件
	248

	126
	011713001002
	灯具拆除
	一般灯具拆除 嵌入式筒灯
	件
	18

	127
	011713001003
	灯具拆除
	一般灯具拆除 壁灯
	件
	129

	128
	011713001004
	灯具拆除
	一般灯具拆除 明开关
	件
	66

	129
	011713001005
	灯具拆除
	一般灯具拆除 明插座
	件
	325

	130
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:按钮 拆除
2.密闭防潮型
	套
	1

	131
	040804004005
	接线盒
	1.名称:C0 拆除
2.安装
	个
	2

	132
	040804004006
	接线盒
	1.名称:换气扇接线盒 拆除
2.安装
	个
	15

	133
	040804004007
	接线盒
	1.名称:接线盒 拆除
2.安装
	个
	738

	134
	040804004008
	接线盒
	1.名称:开关盒 拆除
2.安装
	个
	66

	135
	030409016005
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:200*100
	m
	59.73

	136
	030409016006
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:200*200
	m
	86.58

	137
	030409016007
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:300*100
	m
	75.4

	138
	030409016008
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:150*75
	m
	69.09

	139
	030409017002
	桥架支撑架
	桥架支撑架 拆除
	t
	0.37

	140
	011712001001
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ50以内
	m
	26.26

	141
	011712001003
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ100以内
	m
	10.44

	142
	011712001004
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ100以外
	m
	15.93

	143
	011712001002
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	3307.56

	144
	030409001011
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:YJV22-4*150+1*70
3.敷设方式:暗敷
	m
	88.5

	145
	030409002011
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:YJV22-4*150+1*70
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	146
	030409001012
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:WDZ-YJV22-4*25+1*16
3.敷设方式:暗敷
	m
	40.12

	147
	030409002012
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJV22-4*25+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	148
	030409001013
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:WDZ-YJY-4X50+1*25
3.敷设方式:暗敷
	m
	11.21

	149
	030409002013
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJY-4X50+1*25
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	150
	030409001014
	电力电缆
	1.型号:电力电缆拆除
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 
3.敷设方式:暗敷
	m
	76.7

	151
	030409002014
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	152
	030409001015
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5X10
3.敷设方式:暗敷
	m
	12.45

	153
	030409002015
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5X10 
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	154
	030409001016
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5X16
3.敷设方式:暗敷
	m
	32.45

	155
	030409002016
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5X16
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	156
	030409001017
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	36.18

	157
	030409002017
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:WDZ-YJY-5*4 
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	158
	030409001018
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-5*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	23.25

	159
	030409002018
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-5*4
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	160
	030409001019
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-3*4
3.敷设方式:暗敷
	m
	38.11

	161
	030409002019
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-3*4
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	162
	030409001020
	电力电缆
	1.型号:电力电缆 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-5*6
3.敷设方式:暗敷
	m
	62.35

	163
	030409002020
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头 拆除
2.规格:NG-A（BTLY）-5*6
3.材质、类型:铜芯
4.电压（kV）:1kv
5.安装部位:室内
	个
	1

	164
	040806002002
	接地母线
	1.接地母线材质、规格::-40*4镀锌扁钢 21.7m 拆除
	m
	12.8

	165
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.MEB等电位端子箱：1 拆除
	台
	1


工程名称：区委机关西区4号楼-弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	
	
	弱电工程
	
	
	

	1
	030502002003
	弱电插座
	1.名称:电话插座  TP
2.规格:接线盒
3.安装方式:暗敷
	个
	85

	2
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座 TO
2.规格:接线盒
3.安装方式:暗敷
	个
	115

	3
	030502002002
	弱电插座
	1.名称:电视插座 TV
2.规格:接线盒
3.安装方式:暗敷
	个
	1

	4
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.配线形式:暗配
3.规格:PVC20
	m
	2081.52

	5
	030412002001
	线槽
	混凝土结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	2081.52

	6
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:200*100
	m
	212.95

	7
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*75
	m
	51.19

	8
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.396

	9
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
	m
	20.13

	10
	030502003001
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	1998.51

	11
	030502003002
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	7088.08

	12
	030502005002
	光缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:4芯多模光纤
3.敷设部位或线制:穿管/桥架敷设
	m
	251.22

	13
	031101016001
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA1) 交换机(24口4台)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	14
	031101016002
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA3) 交换机(24口2台)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	15
	031101016003
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA2)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	16
	031101016004
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA5) 交换机(24口3台)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	
	
	会议室
	
	
	

	17
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:JDG32
	m
	15.81

	18
	030412002002
	线槽
	混凝土结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	15.81

	19
	030502003003
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线 � 暂定
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	118

	
	
	入户电缆
	
	
	

	20
	030502005003
	光缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:16芯多模光纤
3.敷设部位或线制:穿管/桥架敷设
	m
	11.8

	21
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC100
	m
	11.8

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	
	弱电工程
	
	
	

	22
	011713001001
	灯具拆除
	拆除弱电插座
	件
	201

	23
	011712001001
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ50以内
	m
	20.13

	24
	011712001002
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	2671.27

	25
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:200*100
	m
	212.95

	26
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:150*75
	m
	51.19

	27
	030409017002
	桥架支撑架
	桥架支撑架 拆除
	t
	0.396

	28
	031101016007
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA1) 交换机(24口4台) 拆除
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	29
	031101016008
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA3) 交换机(24口2台) 拆除
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	30
	031101016009
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA2) 拆除
2.规格： 
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	31
	031101016010
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱(OA5) 交换机(24口3台) 拆除
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	1

	
	
	会议室
	
	
	

	32
	011712001004
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	15.81

	
	
	入户电缆
	
	
	

	33
	011712001003
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ100以内
	m
	11.8


区委机关西区4号楼-智能化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	
	
	智能化工程
	
	
	

	1
	040205019001
	监控摄像机
	1.名称:摄像机
2.摄像机支架
	台
	68

	2
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.配线形式:暗配
3.规格:PVC20
	m
	72

	3
	030412002001
	线槽
	混凝土结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	72

	4
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:200*100
	m
	360.94

	5
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*75
	m
	86.76

	6
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.672

	7
	030502003001
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	212.7

	8
	030502003002
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	1119.8

	9
	030502005001
	光缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:2芯单模光纤
3.敷设部位或线制:穿管/桥架敷设
	m
	147.14

	10
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BYJ-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	444.12

	11
	031101016005
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱 监控交换机(12口1台)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	5

	12
	031101016006
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱 监控交换机(16口5台)
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	2

	13
	030504003001
	前端机柜
	1.名称：监控设备,专业厂家深化设计
2.规格：监控设备,专业厂家深化设计
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	个
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	
	智能化工程
	
	
	

	14
	040205019002
	监控摄像机
	1.名称:摄像机 拆除
2.摄像机支架
	台
	68

	15
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:200*100
	m
	360.94

	16
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:150*75
	m
	86.76

	17
	030409017002
	桥架支撑架
	桥架支撑架 拆除
	t
	0.672

	18
	031101016011
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱 监控交换机(12口1台) 拆除
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	5

	19
	031101016012
	局域网交换机
	1.名称:弱电前端箱 监控交换机(16口5台) 拆除
2.规格：
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	台
	2

	20
	030504003002
	前端机柜
	1.名称：监控设备,专业厂家深化设计 拆除
2.规格：监控设备,专业厂家深化设计
3.安装
4.单体调试
5.具体做法详见图纸
	个
	1


工程名称：区委机关西区4号楼-火灾联动工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	
	
	消防控制室
	
	
	

	1
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:119 外线电话
3.敷设部位或线制:暗敷
	m
	10

	2
	030905007001
	消防报警电话
	1.名称:直通119电话
2.参考型号:详见图纸
	部
	1

	3
	030905012001
	火灾报警控制器（CRT入柜式安装）
	1.名称、型号:火灾报警控制器（CRT入柜式安装）
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	4
	030905012002
	火灾报警控制器
	1.名称、型号:火灾报警控制器
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	2

	5
	030905012003
	应急照明控制器
	1.名称、型号:应急照明控制器
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	6
	030905012004
	消防设备电源监控器
	1.名称、型号:消防设备电源监控器
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	7
	030905012005
	电气火灾监控设备
	1.名称、型号:电气火灾监控设备
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	8
	030905012006
	防火门监控设备
	1.名称、型号:防火门监控设备
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	9
	030601006001
	高位水箱液位显示器
	1.名称、型号:高位水箱液位显示器
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	套
	1

	10
	030601006002
	消防水池液位显示器
	1.名称、型号:消防水池液位显示器
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	套
	1

	11
	040806002001
	接地母线
	1.户内接地母线:-40*4镀锌扁钢 15.8m
	m
	15.8

	12
	040807003001
	接地装置
	1.类别:接地装置调试
	系统
	1

	
	
	火灾联动系统
	
	
	

	13
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*75
	m
	63.89

	14
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:100*50
	m
	35.2

	15
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.149

	16
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
	m
	16.9

	17
	030412001002
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
	m
	380

	18
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC25
	m
	204.01

	19
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:JDG20
	m
	26.8

	20
	030412002001
	线槽
	混凝土结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	610

	21
	030412003002
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5
3.敷设部位或线制:暗敷
	m
	5.84

	22
	030412003003
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJSP-2*1.5
3.敷设部位或线制:暗敷
	m
	585

	23
	030412003004
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJ-2*2.5
3.敷设部位或线制:暗敷
	m
	198.98

	24
	030409003001
	控制电缆
	控制电缆�
1.型号:控制电缆
2.规格:WDZN-KYJY-4*1.5
3.敷设方式:暗敷
	m
	186.54

	25
	030409004001
	控制电缆头
	控制电缆头 WDZN-KYJY-4*1.5
	个
	2

	26
	030405014001
	端子箱
	1.类型:消防接线端子箱 XD
2.型号：
	台
	1

	27
	030905001001
	点型探测器
	1.名称:感烟探测器
2.型号：
	个
	39

	28
	030905006001
	声光报警器
	1.名称:编址火灾声光报警器
2.型号：
	个
	6

	29
	030905004001
	按钮
	1.规格:手动火灾报警按钮
2.型号：
	个
	6

	30
	030905009001
	消防广播(扬声器)
	1.名称:火灾应急广播
2.型号：GRT3BM-01
3.额定功率≥3W
	个
	8

	31
	030905010001
	消防模块
	1.名称:短路隔离器 SI
2.型号：
	个
	2

	32
	030905010002
	消防模块
	1.名称:电气火灾监控器
2.型号：
	个
	3

	33
	030905010003
	消防模块
	1.名称:电压信号传感器
2.型号：
	个
	4

	34
	030905010004
	消防模块
	1.名称:输入模块 1
2.型号：
	个
	2

	35
	030905010006
	消防模块
	1.名称:输入输出模块 1/0
2.型号：
	个
	7

	36
	030905010005
	消防模块
	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置
2.型号：
	个
	2

	37
	040804004001
	接线盒
	1名称：接线盒
2.安装
	个
	423

	38
	030911001001
	自动报警系统调试
	1.控制点数：128点以下
2.系统装置调试
	系统
	1

	39
	030911003001
	防火门监控系统调试
	1.通讯分机
2.系统装置调试
	系统
	1

	40
	030911006001
	消防广播系统调试
	1.火灾事故广播，插孔调试
2.系统装置调试
	只
	15

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	
	消防控制室
	
	
	

	41
	030905007002
	消防报警电话
	1.名称:直通119电话 拆除
2.参考型号:详见图纸
	部
	1

	42
	030905012007
	火灾报警控制器（CRT入柜式安装）
	1.名称、型号:火灾报警控制器（CRT入柜式安装） 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	43
	030905012008
	火灾报警控制器
	1.名称、型号:火灾报警控制器 拆除
2.安装位置：消防控制室  
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	2

	44
	030905012009
	应急照明控制器
	1.名称、型号:应急照明控制器  拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	45
	030905012010
	消防设备电源监控器
	1.名称、型号:消防设备电源监控器 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	46
	030905012011
	电气火灾监控设备
	1.名称、型号:电气火灾监控设备 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	47
	030905012012
	防火门监控设备
	1.名称、型号:防火门监控设备 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	台
	1

	48
	030601006003
	高位水箱液位显示器
	1.名称、型号:高位水箱液位显示器 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	套
	1

	49
	030601006004
	消防水池液位显示器
	1.名称、型号:消防水池液位显示器 拆除
2.安装位置：消防控制室 
3.机柜式
4.包括机柜内所有的电气元配件，明细详见图纸
	套
	1

	50
	040806002002
	接地母线
	1.户内接地母线:-40*4镀锌扁钢 15.8m  拆除
	m
	15.8

	
	
	火灾联动系统
	
	
	

	51
	030409016005
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架  拆除
2.规格:150*75
	m
	63.89

	52
	030409016006
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架  拆除
2.规格:100*50
	m
	35.2

	53
	030409017002
	桥架支撑架
	桥架支撑架  拆除
	t
	0.149

	54
	011712001001
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ50以内
	m
	644.58

	55
	011712001002
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	26.8

	56
	030405014002
	端子箱
	1.类型:消防接线端子箱 XD  拆除
2.型号：
	台
	1

	57
	030905001002
	点型探测器
	1.名称:感烟探测器  拆除
2.型号：
	个
	39

	58
	030905006002
	声光报警器
	1.名称:编址火灾声光报警器  拆除
2.型号：
	个
	6

	59
	030905004002
	按钮
	1.规格:手动火灾报警按钮  拆除
2.型号：
	个
	6

	60
	030905009002
	消防广播(扬声器)
	1.名称:火灾应急广播  拆除
2.型号：GRT3BM-01
3.额定功率≥3W
	个
	8

	61
	030905010007
	消防模块
	1.名称:短路隔离器 SI  拆除
2.型号：
	个
	2

	62
	030905010008
	消防模块
	1.名称:电气火灾监控器  拆除
2.型号：
	个
	3

	63
	030905010009
	消防模块
	1.名称:电压信号传感器  拆除
2.型号：
	个
	4

	64
	030905010010
	消防模块
	1.名称:输入模块 1  拆除
2.型号：
	个
	2

	65
	030905010011
	消防模块
	1.名称:输入输出模块 1/0  拆除
2.型号：
	个
	7

	66
	030905010012
	消防模块
	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置  拆除
2.型号：
	个
	2

	67
	040804004002
	接线盒
	1名称：接线盒  拆除
2.安装
	个
	423


工程名称：大厅、会议室-垃圾外运

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010103002001
	垃圾外运
	1.土壤类别:垃圾外运
2.运距:15KM
3.(按榆政建规发〔2013〕54号执行)�计入费用汇总
	m3
	22.66


工程名称：大厅、会议室-装修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:
2.龙骨及饰面种类:金属龙骨 铝合金面层
	m2
	186.72

	2
	011704002002
	拆除原有涂料内墙装饰面层(新砌墙体无此做法)
	
	m2
	221.9

	
	
	大厅改造
	
	
	

	3
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格600×600,以上平面不上人型
3.面板材料品种:9.5mm双层石膏板
4.涂料品种:白色乳胶漆饰面
	m2
	63.34

	4
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格600×600,以上平面不上人型
3.面板材料品种:黑钛不锈钢
	m2
	2.4

	5
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.基层材料种类:15mm阻燃板防腐
2.面层材料品种:古铜拉丝不锈钢
	m2
	8.67

	6
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100
2.砂浆类型:水泥砂浆
3.面层材料:地砖踢脚
	m
	4.98

	7
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.墙体类型:内砖墙
2.砂浆类型:25mm厚M10水泥砂浆抹灰
3.找平层:内墙粉刷石膏粗找平两遍
4.腻子类型:石膏腻子两遍、装潢腻子三遍(基层打磨一遍)
5.涂料品种:乳胶漆三遍
	m2
	38.83

	8
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.基层类型:内砌块墙
2.面层材料品种:750mm*1500mm瓷砖
	m2
	52.47

	
	
	会议室改造
	
	
	

	9
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格600×600,以上平面不上人型
3.面板材料品种:穿孔铝板
	m2
	59.65

	10
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格600×600,以上平面不上人型
3.面板材料品种:9.5mm双层石膏板
4.涂料品种:白色乳胶漆饰面
	m2
	9.51

	11
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格600×600,以上平面不上人型
3.面板材料品种:黑钛不锈钢
	m2
	3.58

	12
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位:不上人
2.龙骨材料种类:装配式U型,面层规格300×300,平面不上人型
3.基层材料种类:12mmB1级阻燃板
4.面板材料品种:木饰面
	m2
	3.58

	13
	011105003002
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:100
2.砂浆类型:水泥砂浆
3.面层材料:地砖踢脚
	m
	4.16

	14
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类:木龙骨
2.隔离层材料种类:防火隔音岩棉
3.基层材料种类:基层板阻燃
4.面层材料品种:成品木饰面
	m2
	121.93

	15
	010810001001
	窗帘
	1.窗帘材质:成品窗帘
	m2
	50.59

	16
	010810003001
	窗帘轨
	1.窗帘轨材质:成品铝合金轨道
	m
	15.1

	17
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:18mm细木板粘贴3mm胶合板
	m
	15.1


工程名称：室外工程-土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除原预制混凝土砖地面
	
	m2
	188.52

	2
	041001003001
	拆除基层
	1.材质:路基土
2.厚度:20cm
	m2
	188.52

	3
	041001007001
	拆除原有围墙
	
	m3
	4.44

	
	
	花岗岩硬化
	
	
	

	4
	011601003001
	块料道路面层
	1、30厚毛面花岗岩石板面层,缝宽10,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥(洒适量清水)
3、150厚1:7水泥土
4、路素土夯实
	m2
	188.52

	
	
	混凝土平缘石
	
	
	

	5
	011601005001
	安砌侧(平、缘)石
	1、C30混凝土平缘石
2、30厚1:3水泥砂浆
3、110厚C25素混凝土
4、100厚1:7水泥土
5、素土夯实(压实度>93%)
	m
	41


工程名称：室外工程-垃圾外运

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010103002001
	垃圾外运
	1.土壤类别:垃圾外运
2.运距:15KM
3.(按榆政建规发〔2013〕54号执行)�计入费用汇总
	m3
	53.46


工程名称：室外工程-管网土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	1.土的类别:一、二类土
2.开挖深度:机械开挖，平均深1.6m以内
3.放坡系数:1:0.4
	m3
	70.75

	2
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:管网沟槽
2.材料品种:现场素土
3.回填方式:机械铺填机械碾压素土
	m3
	68.44

	3
	010102009002
	回填方
	1.填方部位:管网沟槽
2.材料品种:中粗砂
3.回填方式:人工夯实
	m3
	68.44

	4
	040504002001
	现浇混凝土井(球墨铸铁重型井盖)�
	1.规格:圆形1000mm，深1.5M
2.图纸做法:08SS523页
	座
	1


工程名称：预留金

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	金额

	1
	01B001
	预留金
	
	元
	227140.00


货物清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	话筒
	拾音类型​：心形指向驻极体
​频响范围​：80Hz-16kHz
​信噪比​：≥80dB
	套
	24

	2
	03B002
	会议地插6D
	旋转结构​：插座柱可360°旋转（限位半圆形滑槽），适配不同角度插头
​防水设计​：封闭盖板 + 防水密封垫圈
​安全防护​：活动插销锁定盖板，防止误开
​模块兼容性​：支持电源、网络、音视频等多功能模块扩展
	套
	2

	3
	030905009001
	吸顶音箱(扬声器)
	吸顶音箱
承重:3.2Kg
功率:100W
尺寸:280 x 190mm
	个
	6

	4
	030905009002
	主扩音箱(扬声器)
	主扩音箱
安装方式:壁挂安装
承重:7.8Kg
功率:150W
尺寸(HxWxD):385x243x243 mm
	个
	2

	5
	030505018001
	LED大屏
	型号：P4
点间距：4mm
分辨率：1920×1080
刷新率：≥1920Hz
	台
	1

	6
	030107001001
	电梯
	〔项目特征〕
1.型号:有机房电梯
2.额定载重量:1000kg
3.速度:1m/s
4.层站:7层7站
5.开门尺寸:宽1100mmx高2200mm
6.开门方式:中分式
7.电梯层门:耐火完整性不应低于2.00h
8.电梯轿厢:内装修材料燃烧性能为A级
9.操作方式:单控
10.曳 引 机:高效率、低噪音永磁同步电机驱动无齿轮曳引机。
11.拖动系统:全电脑控制交流变频变压调速矢量控制技术(WVVF)
12.门机:FM永磁同步门机系统
13.控制系统:采用双32位全电脑智能化数据网络系统交流变频变压调速。
14.控制方式:交流变频变压调速数据网络控制系统
15.门机系统:采用32位全电脑控制
16.电源:动力电源为三相五线制380v50Hz .照明电源为单相220v 50Hz
〔工作内容〕
1.安装
2.电梯电气安装、调试
3.辅助项目安装
4.检测、调试、试运行
	部
	1


第五章  合同基本条款
一、服务条件

（一）服务地点：榆林市榆阳区上郡北路256号
（二）工期：90日历天。
二、合同价款：合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响
三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：签订合同后，支付合同总价的40%；工程量完成总工程一半后付30%进度款，付至合同总价的70%；工程结束并经验收合格后，支付至合同总价的100%。
四、质量保证

（一）提供的售后服务必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保设备运行达到最佳状态。

（三）产品供货到位、安装前需进行现场验证。

（四）工程质保期限以国家要求以及合同约定为准。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆阳区政府采购工程项目

投标文件
项目名称：
项目编号：

供 应 商：（公章）

时  　间：

目 录
第一部分  资格证明文件
X

一、投标（响应）函
X

二、主体资格证明文件
X

三、有效法人证明或授权书
X

四、专项资格
X

五、项目负责人
X

六、中小企业申明函
X

第二部分  符合性证明文件
X

一、投标函格式
X

      二、开标一览表
X

　　　三、投标人参加政府采购活动承诺书
X

四、技术服务偏差表
X

五、合同条款响应
X

第三部分  投标方案
X

一、投标人性质及其概况
X

（一）投标人基本信息
X

（二）投标人性质
X

（三）其他
X

投标方案
X

参考样表
X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
X

第一部分  资格证明文件
投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，投标（响应）函、中小企业声明函（工程）应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、投标（响应）函
二、主体资格证明文件

三、有效法人证明或授权书

四、专项资格
五、项目负责人
六、中小企业声明函

投标（响应）函

投标（响应）函

致：榆林市榆阳区政府采购中心

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的第     标段投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起90天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （必须填写，电子中标通知书将发送至该电子邮箱）

日期：　　年　月　日

供应商名称：（盖章）

        法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。

说明：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

3、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、主体资格证明文件

三、有效法人证明或授权书（格式自拟）

四、专项资格
五、项目负责人
六、中小企业声明函
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）第   标段采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建商为（企业名称），从业人员（企业名称） 人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

    ……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称（盖章）：

                                      日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。项目名称：区委机关西区4号楼维修改造项目（二次），行业为建筑业。

3、该表为结果公告法定公示附件。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式（资格性证明文件中响应）
二、开标一览表
1、项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：

大写：

              单位：
	


     投标人名称（加盖公章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

2、工程预算书
具体要求：供应商在投标文件中须提供按国家相关行业工程预算编制要求编制的预算书。预算造价必须与投标报价相一致且有分部分项工程量清单、综合单价分析表、材料表等相关表格，能够体现出投标报价（预算造价）的构成。
特别提示：供应商在投标响应文件中未提供上述预算书（含分部分项工程量清单、综合单价分析表、材料表等相关表格）或预算造价与投标报价不一致的，以无效标处理。

三、投标人参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      投标人名称（加盖公章）

　 年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      投标人名称（加盖公章）

　  年　月　日

四、技术服务偏差表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“响应”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“正偏离”、“负偏离”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）


                                      　 年　月　日


五、合同条款响应
完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（加盖公章）


                                      　 年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

	单位基本情况

	投标人全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关投标人

	关系
	投标人名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


（二）投标人性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案
参照招标文件第二章第九项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。
三、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


四、投标人认为有利于中标的其他情况说明

