**3.1技术、服务标准和要求**

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,650,000.00

采购包最高限价（元）: 1,650,000.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| 1 | 丝绸之路考古展建设工程项目 | 1.00 | 1,650,000.00 | 项 | 建筑业 |

一、技术、服务标准和要求：

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：丝绸之路考古展建设工程项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  参数性质 |  序号 |  技术参数与性能指标 |
|  | 1 | 需实现的功能或者目标：拟通过图文、实物和视频展示相结合等方式，以固定展馆展陈的方式展示教育系统、陕西省和西北大学贯彻落实总书记鼓励问候的成果，展现西北大学数代师生丝绸之路考古和在中亚国家的其他考古成果，以及在遗产保护、人才培养等方面的工作成果。展厅设计、施工方案要求整体布局合理，风格简洁、美观、大方。 |
|  | 2 | 设计部分：设计费最高限价：10万元。设计内容及成果：在现博物馆二楼临展厅基础上进行改造设计丝绸之路考古成果展，展厅面积约600m²。设计环节须包含：布展设计、展陈重点及亮点内容包括：方案创意、平面图、流线图、效果图、多媒体及声光电呈现形式；设计图纸、设计说明、使用材质、施工图、施工图预算后续修改更新服务等内容，体现墙体立面、地面、展柜、多媒体等造型设计。设计方案须根据设计大纲和设计任务书为依据进行设计，设计大纲及设计任务书见附件（设计任务书、《西北大学丝绸之路考古成果》（陈列大纲图文稿））。 |
|  | 3 | 装修部分:建筑安装工程费最高限价：155万元。施工内容：根据施工方案完成室内精装修，不限于墙面装饰装修、墙面造型、吊顶建设、电工电料、墙面拆除、地面拆除及垃圾清运、展柜购买、展陈布置、设备器材采购等。展厅设计方案中的声光电系统所需的软件及开发费包含在建筑安装工程费中。 |
|  | 4 | 实施要求：1.根据西北大学丝绸之路考古成果展展陈大纲进行展厅设计方案制定；2.根据设计方案确定施工工程量清单；3.根据工程量清单制定施工方案，具体实施。4.本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。5.在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。6.所选用装修材料必须确保质量合格，采用不燃材料，符合环保要求，材料品牌为市场主流中档及以上品牌，禁止使用劣质或知名度较差的品牌，否则采购人有权要求进行更换，同时供应商不得拒绝；所有过墙孔洞必须用防火泥封堵；手动报警按钮、声光报警、防火栓、自动报警系统，自动喷水系统等消防设施须醒目、施工改造不得遮挡；消防设施、设备不得擅自改动。7.不得改变场馆原有主体结构，施工过程中的边角料、建筑垃圾每日清理，安全标识、标牌必须清楚、明示，施工结束后对电路、管道等进行整理、标识、恢复。8.应考虑原有电路线经、负荷、回路等问题，满足基础供电需求；施工方须根据展馆现有情况排查强电、弱电等用电安全隐患（进行线管保护），配电箱须安置合理、定期维护、检查。 |
|  | 5 | 设计要求的质量标准：满足发包人设计方面的需求,并达到国家现行设计规范要求；施工要求的质量标准：符合国家现行建筑工程施工质量验收“合格”标准。 |

二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：

采购包1：

1.执行国家现行施工验收规范以及相关的标准和采购文件的要求。 2.供应商提供的货品、材料、服务满足校方要求，布展所需材料施工方须提供质检报告及样品并遵照招标文件、投标文件及国家有关标准执行。 3.工程竣工后由供应商委托第三方公司完成展厅空气检测并出具检测报告，检测费用由供应商承担。

三、针对本项目的其他技术服务要求：

1.合同签订后 40 日历日内。 2.质量标准：现行国家施工验收规范合格标准。 3.质保期及质保保修要求 （1）质保期：验收合格后贰年；（2）质保期保修要求： ①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后立即响应，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 2 小时内到达事故现场并于 6 小时内完成应急维修。 具体见合同要求。 4.本工程为交钥匙工程。 5.主要材料需提供相关合格证书、要求环保材料 。 6.报价包含设计费（含施工图审查费）、材料费、人工费、运杂费、税费、水电费、安装及调试费等全部费用。