**工程量清单**

| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、保护装置更换** | | | |
| 1 | 微机综合保护装置 | 台 | 14 |
| **二、消除频闪** | | | |
| 1 | 抽出式断路器 | 台 | 5 |
| 2 | 换铜母排 | 米 | 45 |
| 3 | 辅料 | 套 | 5 |
| 4 | 母排现场加工费 | 项 | 5 |
| 5 | 增加延时电源模块 | 台 | 45 |
| **三、预防性试验** | | | |
| 1 | 高压柜 | 面 | 38 |
| 2 | 保护装置 | 台 | 19 |
| 3 | 变压器 | 台 | 11 |
| 4 | 电缆 | 根 | 11 |
| 5 | 设备清扫 | 台 | 49 |