政府采购服务项目

竞争性磋商文件

| 项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）网络与信息化机房设备维保服务 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：0617-2424FZ0015 |  |

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二四年二月

目   录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 磋商响应文件格式

第七章 磋商内容及技术规范

第八章 评审方法

第一章 竞争性磋商公告

西安市人民医院（西安市第四医院）网络与信息化机房设备维保服务磋商采购项目的潜在供应商应在西北（陕西）国际招标有限公司（陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10～14层）获取采购文件，并于2024年3月1日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：0617-2424FZ0015

项目名称：西安市人民医院（西安市第四医院）网络与信息化机房设备维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币750000.00元

采购需求：网络与信息化机房设备维保服务

合同履行期限：自正式入场之日起1年

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取采购文件

时间：2024年2月18日至2024年2月23日，每天上午8:30下午16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市南二环西段58号成长大厦11层1112室

方式：持单位介绍信原件、领取人身份证复印件

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月1日9点30分（北京时间）

地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室

五、开启

时间：2024年3月1日9点30分（北京时间）

地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）;

（13）其他需执行的政府采购政策。

7.2本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。

八、如对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：西安市人民医院（西安市第四医院）

地    址：西安市长安区航天新城航天东路155号

联系方式：029-61220013

2.采购代理机构信息

名    称：西北（陕西）国际招标有限公司

地　  址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10～14层

联系方式：029-89651856

开户名称：西北（陕西）国际招标有限公司

开户银行： 交通银行西安长安大学支行

账    号：611301151018010003843

3.项目联系方式

项目联系人：李瑞 周小方

电　  话：029-89651856

第二章 磋商须知及前附表

磋商须知前附表

（本表是对磋商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：西安市人民医院（西安市第四医院） 地址：西安市长安区航天新城航天东路155号 |
| 2.1 | 采购代理机构 | 名称：西北（陕西）国际招标有限公司 地址：西安市二环南路西段58号成长大厦10～14层 邮编：710075 电话：029-89651856 |
| 2.2.1 | 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件； | 无 |
|  | 合格供应商特殊条件 | / |
| 2.2.5 | 是否接受联合体磋商 | 否 |
| 2.2.8 | 供应商信用信息 查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。 |
| 7.2 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 1、已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，可以在本项目磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内，对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式 格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区” 3、联系部门：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处； 4、联系电话：029-85362812 5、通讯地址：西安市南二环西段58号成长大厦12楼1203室 |
| 7.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商响应截止时间。 |
| 7.4 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件， 质疑函应当包括下列内容： （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （二）质疑项目的名称、编号； （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （四）事实依据； （五）必要的法律依据； （六）提出质疑的日期。 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。 质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。 |
| 12.1 | 报价要求 | 本项目总价包含货物运输、供应、安装、调试、税、装修、 辅材、人工及运费等一切费用 |
| 13.1 | 资格证明文件 | （一）具有独立承担民事责任的能力。 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 提供经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告； /或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）； /或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函； /或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明； 以上四种形式的资料提供任何一种即可。 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 提供声明文件原件。 （四）具有依法缴纳税收的良好记录。 提供缴费所属日期为磋商截止时间前12个月内任一月份（磋商截止时间当月不计入）的增值税（或所得税，自然人的提供增值税或个人所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；/或具有依法缴纳税收的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。 提供缴费所属日期为磋商截止时间前12个月内任一月份（磋商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明； 以上二种形式的资料提供任何一种即可。 （六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 （七）法人授权书（原件）及法定代表人、被授权人身份证复印件。 （八）提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位及监狱企业提供相关证明）； （九）本项目不接受联合体投标。 注:1、以上资格证明文件供应商必须完全提供，一项不合格即按照无效响应处理。 2、除注明原件外，其他均为复印件并须加盖供应商公章。 |
| 13.2 | 要求单独提交的证明文件原件 | 无 |
| 14.2 | 1）本次采购特别要求 的服务合格性证明文 件 | 无 |
| 15.1 | 是否要求磋商保证金 | 否 |
| 16.1 | 磋商报价有效期 | 磋商后90天 |
| 17.1 | 磋商响应文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 17.2 | 电子版文件要求 | 有。 格式和载体要求：1、供应商须另行提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式电子U盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨； 2、供应商须保证磋商响应文件的纸质文件与电子文档保持一致； 3、电子文档表面需注明项目编号、供应商名称等信息。 |
| 17.3 | 法人代表授权书签字盖章要求 | 1.所有要求法人代表签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，也可以加盖法人代表名章代替。 2.文件规定盖公章处，可加盖经公章授权的本单位其他印章（附公章授权书原件，格式自拟）。 |
| 18.1 | 磋商响应文件装订及包装密封要求 | 1、磋商响应文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、密封包装方式： （1）资格部分磋商响应文件正、副本一包密封。 （2）技术和商务磋商响应文件正、副本一包密封。 （3）需要提交的证明文件原件单独一包密封。 |
| 18.3 | 是否需要单独密封递交《磋商报价表》 | 不需要 |
| 19.1 | 磋商响应文件递交的截止时间和磋商地点 | 响应文件递交地址: 西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室。 响应文件递交截止时间: 2024年3月1日9时30分整 响应文件接收人:西北（陕西）国际招标有限公司 |
| 22.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间: 同响应文件递交截止时间 磋商地点: 同响应文件递交地点 |
| 22.2 | 磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则 | 本次磋商采用二次报价。 磋商程序为： - 1、对所有提交的响应文件进行评审； - 2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； - 3、供应商按照要求自行保密提交二次报价； - 4、磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。 |
| 24.1 | 推荐成交候选人数量 | 3 |
| 29 | 采购代理服务费 | 确定成交人后3日内，由成交人向招标代理机构一次付清招标代理服务费（按照原国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》和国家发展和改革委员会办公厅《发改办价格[2003]857号》文件的通知下浮20%执行。）。 计算方法：差额累计计费法； 收费计算基础：成交金额； 比例： 序号; 成交; 金额 服务费标准. 1; 100万元以下; 1.5%. 2; 100～500万元; 1.1%. 3; 500～1000万元; 0.8%. 4; 1000～5000万元; 0.5%. |
|  | 其他需要说明内容 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”。 |
| / | 政府采购政策功能 | 1.根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件1）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。陕西省财政厅电话029-68936409、029-68936341、029-69936154； 2.对于供应商符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第八章“评标办法”（本项目专门面向中小企业采购，不执行价格折扣）。 2、根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
|  | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织 |

磋商须知

一.总  则

1.采购人和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2本次磋商采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构

组织本次磋商的采购代理机构为西北（陕西）国际招标有限公司。西北（陕西）国际招标有限公司具有中华人民共和国财政部授予的中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格，在陕西省政府采购网登记备案。

2.2合格的供应商：

2.2.1具备下列条件，方为合格的供应商

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见磋商须知前附

表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见磋商须

知前附表）。

2.2.2参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购单位（包括西北（陕西）国际招标有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应文件按无效处理。

2.2.5如果在磋商文件中接受联合体报价（见磋商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商报价。以联合体形式参加磋商报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商报价协议附在磋商响应文件中一并提交。联合体各方签订共同磋商报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中进行磋商报价，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商报价。

2.2.6供应商必须在西北（陕西）国际招标有限公司依法获取磋商文件，方可参加磋商报价。磋商文件售后不退。

2.2.7磋商报价费用自理。不论磋商报价的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商报价有关的费用。

2.2.8供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在磋商截止时间存在列入企业经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形，其响应为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

3.提供服务的合格性和合法性

3.1供应商提供的服务应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商报价的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商报价的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件规定了要求提供的服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共八章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章合同通用条款

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 磋商响应文件格式

第七章 磋商内容及技术规范

第八章 评审方法

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。

6.3本磋商文件的解释权归西北（陕西）国际招标有限公司。

7.磋商文件的澄清修改和质疑答复

7.1磋商采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有依法获取磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2 已经依法获取磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当依法以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

7.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。

7.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.5供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.磋商响应截止时间和磋商时间的延长

8.1采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。

三.磋商响应文件的编制

9.磋商报价语言和磋商报价货币

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商响应文件均按无效处理。

10.磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照磋商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的磋商报价书，磋商报价表，按要求格式出具的法人代表授权书。

10.1.2按照磋商文件的要求编制的响应方案说明书，内容应包括服务内容的详细说明，服务周期、服务程序设计和实施方案，质量保证和后续服务承诺等。

10.1.3按照磋商文件的要求提交的资质证明文件和其他证明文件；

11.磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照磋商文件中“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商响应意愿，详细说明磋商响应方案和报价。

11.2 供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

12.磋商报价

12.1供应商应按照“磋商须知前附表”中规定的要求报价，按照磋商报价表的内容标明磋商报价的所有单项价格和总价。

12.2最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件按无效处理。

13.2如果“磋商须知前附表”有要求，供应商还应按照要求提交证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其磋商响应文件按无效处理。

14. 证明服务的合格性和符合磋商文件要求的文件

14.1供应商应在响应文件中提交所提供服务满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的响应文件，与磋商文件要求有重大偏离的响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的响应文件将按照无效处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

1) 本次采购特别要求的服务合格性证明文件（见“磋商须知前附表”）；

2）逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供

的服务对磋商要求的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

3）服务内容、服务程序设计和实施方案的详细说明。

15.磋商保证金

15.1如果磋商文件有要求，供应商应按照“磋商须知前附表”的要求，在参加磋商时向西北（陕西）国际招标有限公司交纳磋商保证金,其有效期与磋商报价有效期一致，并作为其磋商响应的一部分。

16.磋商报价有效期

16.1磋商报价应在 “磋商须知前附表”中规定的磋商报价有效期内保持有效。磋商报价不满足规定有效期的，其磋商响应文件将按照无效处理。

17.磋商响应文件的式样和签署

17.1供应商应按照磋商须知的要求, 准备一份磋商响应文件正本和“磋商须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果磋商文件有要求，还应按照“磋商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按磋商文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在磋商响应文件中。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.磋商响应文件的递交

18.磋商响应文件的装订、密封和标记

18.1磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订和包装密封要求见本须知“磋商须知前附表”规定。

18.2外层包装请按以下要求标记：

1) 供应商的全称

2) 磋商项目名称、项目编号、包号

3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”

18.3如果“磋商须知前附表”中有要求，为方便开标唱标，供应商应将《开标一览表》单独密封，并在信袋上标明“开标一览表”字样。与磋商响应文件一起递交。

18.4如果在“磋商须知前附表”中要求提供证明文件的原件，则证明文件的原件必须单独封装并在磋商截止时间之前随磋商响应文件一起递交和登记，以便评标时核验。

18.5如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行承担。

19．磋商响应文件递交方式和磋商截止时间

19.1供应商必须派出代表，在“磋商须知前附表”规定的磋商响应文件递交截止时间前，将全部磋商响应文件和磋商报价资料递交至磋商地点并签字确认。磋商地点见“磋商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 若磋商文件未规定接受邮寄方式递交磋商响应文件，以邮寄方式递交磋商响应文件的，其磋商响应文件将按照无效处理。

19.3采购代理机构拒绝接收在规定的磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件和磋商报价资料。

20．磋商报价的修改与撤回

20.1供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其已递交的磋商报价做任何修改或撤回。

20.4在磋商结束之后，对于供应商正常经营活动必须的资质和证明文件如果需要提供原件（包括但不限于：营业执照、经营许可证、资质等级证书、成交通知书、经济合同等），经审查后予以退还。其他磋商响应文件和资料一律不予退还。

五.磋商与评审

21.磋商小组和磋商评审原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号的规定，采购机构将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。

21.2磋商文件和供应商的响应文件是评审的依据。

22.磋商及评审程序

22.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商。

22.2本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

22.3磋商开始后，代理机构对供应商资格条件进行审查，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关供应商。

22.4磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

22.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

22.6参加磋商的供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.7磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23．评审过程的保密

23.1竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号的规定，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

六.确定成交人、成交通知与签约

25．确定成交人

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评分最高的原则确定成交供应商。

25.3采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.4成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。如果成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

25.5供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

25.6成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．成交通知

26.1 成交供应商确定之后，西北（陕西）国际招标有限公司将发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.3 成交通知书发出后五个工作日内，西北（陕西）国际招标有限公司将通知未成交的供应商。

27. 成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起二十五日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。

27.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28．成交合同的履约验收

采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

29．采购代理服务费

29.1成交单位应在收到成交通知书3日内，向西北（陕西）国际招标有限公司一次性支付采购代理服务费。

29.2采购代理服务费的金额见前附表。

30.其他

30.1磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的 ；

（四）报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（五）法律规定其它情形除外。

30.2 提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行磋商的情形：

（一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（二）根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）文件的相关规定，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的。

30.3磋商采购产品“节能产品政府采购品目清单”的、进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。采购产品符合财库〔2019〕9号文件精神，进入节能产品、环境标志产品政府采购清单（有效期内）的。供应商属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业，在评审方法中享受报价优惠折扣（详见评审方法）。供应商提供的上述文件与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第三章 合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为:

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“服务”系指根据合同规定，卖方提供的服务。

1.4“合同条款”系指本合同条款。

1.5“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

1.6“卖方”系指签署本合同，提供本合同项下货物和服务的单位。

1.7“服务地点”系指本合同(包括附件)指明的提供服务的地点。

1.8“天”指日历天数。

2.服务要求

2.1卖方提供服务应与本合同所指明的服务(包括合同附件)相一致。

2.2见合同专用条款。

3.专利权

3.1卖方应保证买方在使用该服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

4.服务地点和服务期限

4.1见合同专用条款。

5.保险

5.1卖方应为所提供服务的人员等购买保险。

6.付款

6.1本合同以人民币付款。

6.2卖方应按照双方签订的合同规定提供服务,服务成果由买方验收合格并出具验收书后，连同合同一并送政府采购管理部门办理结算。

6.3见合同专用条款。

7.质量保证及索赔

7.1卖方应保证所供服务完全符合合同规定的要求。

7.2在服务期限内，如果服务与合同有任何一项不符，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。同时应向政府采购管理部门报告。

7.3卖方在收到买方的通知后，应及时纠正。具体响应时限见专用合同条款。

7.4如果卖方在收到通知后，没有在上述专用合同条款中规定的时限内及时纠正和弥补，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。买方亦可从合同款和卖方履约保证金中扣回索赔金额。

8.检验和验收

8.1在完成每项服务内容前，卖方应对服务的内容、实施的效果等进行准确而全面的检验，并出具相关证明文件。

8.2服务成果，由采购单位根据合同规定的标准要求进行验收，并出具验收书。验收书应当包括履约情况。

8.3履约验收方案以合同约定为准。

9.违约责任

9.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

9.2如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟提供服务的情况，将按违约终止合同。

9.3在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长服务期限或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。

9.4签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

9.5受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

9.6因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

10.违约终止合同

10.1在卖方违约的情况下，买方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向卖方进行索赔。

12. 争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方住所地人民法院提请诉讼。

13.适用法律

13.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

14.合同生效及其它

14.1本合同在买卖双方签字、盖章之后生效。

14.2本合同一式九份，甲方七份、乙方一份，鉴证方一份

15.合同修改

15.1本合同在执行过程中，如提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由买、卖双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

16.合同附件

16.1本合同所有附件是本合同不可分割的部分,与主合同具有同等法律效力。

第四章  合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 买方名称：西安市人民医院（西安市第四医院） 地址：西安市长安区航天新城航天东路155号 |
| 2 | 服务要求：具体要求见《第七章 磋商内容及技术规范》 |
| 4 | 服务地点：采购人指定地点（包含多院区及医院业务范围） |
|  | 服务期：自正式入场之日起 1 年 |
| 6 | 付款： - 1.付款方式：合同签订后，自接到等额（合同总价的40%）增值税发票之日起60日内，采购人向服务商预付合同总价的40%；整个项目服务期间，采购人按月对服务商服务效果进行评价考核。服务期结束，服务商按照要求交付运维文档资料后30天内，采购人按每月考核结果对服务商整体服务效果进行综合评价，拟定最终支付金额占合同总价的比例及待支付金额，交予服务商确认。服务商确认最终待支付金额后，按确认金额开具发票交予采购人。采购人自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，采购人付款期限顺延，且不承担任何责任。 - 2.付款形式：银行转账。 |
| 7 | 履约保证金：无 |

第五章 合同格式

项目名称：

项目编号：

西安市人民医院(西安市第四医院)

采 购 合 同

甲 方：西安市人民医院(西安市第四医院)

乙 方：

鉴证方：

2024年月

中国 西安

服 务 合 同

甲方：西安市人民医院(西安市第四医院)

乙方：

鉴证方：

鉴证方就甲方所需服务，按照采购程序组织公开招标，确定乙方为乙方。依据《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》、乙方投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 合计(小写) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 元 |
| 合同金额人民币(大写): 元整(¥ ) |  |  |  |  |

二、服务内容、范围及要求

| 服务内容 | 服务范围 | 服务次数 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |

三、服务条件

(一) 服务期：自正式入场之日起 1 年。

(二) 服务地点：甲方指定地点（包含多院区及医院业务范围）。

(三) 入场时间：按照甲方要求完成项目入场。乙方提出入场申请，甲方根据合同要求对乙方人员资质及配置、服务方案、管理制度实施方案等文档进行审核备案，符合本合同约定的，经甲方同意后开始计算运维服务周期。对于不符合合同规定的，甲方可以拒绝乙方入场进行运维工作，超过入场时间30天内仍未达到甲方入场要求，甲方有权单方面解除合同，保留进一步追究法律责任的权利并赔偿医院的损失。

四、合同价款

(一)合同总价款人民币(大写):                  元整(¥           )

(二)合同金额一次性包死，总价包括：人工费、交通费、货物运输与仓储费、检测费、配件耗材费、安装调试费、验收、税费、发票等一切费用，不受市场价格变化等因素的影响。

五、款项结算

(一)付款方式

合同签订后，乙方出具等额合同总价40%的发票，甲方向乙方预付合同总价的40%。整个项目服务期间，甲方按月对乙方服务效果进行评价考核。服务期结束，乙方按照要求交付运维文档资料后30天内，甲方按每月考核结果对乙方整体服务效果进行综合评价，拟定最终支付金额占合同总价的比例及待支付金额，交予乙方确认。乙方确认最终待支付金额后，按确认金额开具发票交予甲方。甲方自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

(二)支付方式：银行转账。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

- (三)结算要求

- 自运维起始日起每月末进行服务效果考核评价，服务期结束后，考核结果均为合格及以上时，乙方可开具发票，持项目验收单、服务合同、发票，交与甲方进行结算。

- 当因任何原因导致合同终止时：

- （1）若甲乙双方均不承担违约责任，则按乙方实际服务时间占合同约定服务期的百分比，乘以合同总价计算甲方最终应当支付的金额（本条内下文简称“金额”）。当预付款超出“金额”时，乙方应在合同终止后60天内退还超出部分；当预付款不足以支付“金额”时，乙方按照不足部分金额开具发票，甲方自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

- （2）若因任一方违约导致合同终止的，按违约条款执行。

六、双方的权利和义务：

(一)甲方的权利和义务

1、甲方保证提供给乙方的资料、信息内容合法，不侵犯第三方的合法权益。如因甲方原因致使乙方遭受第三方追诉的，甲方在其过错范围内承担由此给乙方造成的损失。

2、甲方使用乙方的产品或享受乙方提供的服务所产生的数据所有权归属于甲方。

3、甲方有义务在乙方服务期内提供必要且合理的支持。若甲方在收到乙方提出书面申请超过7天，仍未提供相应支持，并对甲方业务造成影响的，由此产生的费用及损失甲方自行承担。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方保证在本项目服务期内，不侵犯第三方的合法权益。如因乙方原因致使甲方遭受第三方追诉的，乙方应承担由此给甲方造成的损失，并按本合同约定承担违约责任。

2、乙方按照本合同约定，在系统维护和技术服务的过程中，不允许利用甲方提供的相关资料和工作条件进行与本项目无关的工作。如因乙方原因，致使甲方遭受经济损失及法律追诉的，由乙方承担全部责任。

3、乙方保证不将因履行本协议而获得的甲方数据用作履行本协议以外的其他用途。所有因乙方履行本协议而获取的甲方数据、文档、信息(包括但不限于甲方经营信息、患者信息)等，其所有权均归甲方，若乙方泄露甲方数据或将甲方数据用作履行本协议以外的其他用途的，应视为乙方违约，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，同时按照本合同约定向甲方承担违约责任。本合同的终止、解除不影响本条款的效力。

4.在实施本项目经营管理时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合甲方有关部门和科室的工作时间和工作要求。

5.乙方应提供所有设备运维服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂运维或其他合法途径，以保障服务要求。

6.乙方应配备常用的备品备件。在规定时间内无法完成维修，及时使用备品备件进行替换，以保障甲方网络或系统正常运行；若某台设备的某个配件出现一个月内因相同故障维修超过3次的，故障部件必须进行更新。

7.服务期间如因乙方过失或技术、设备、操作等发生意外事故，导致乙方、甲方或其他第三方人身、财产等损失，均由乙方承担全部责任。

七、质量保证

(一)乙方确定的方案科学、可行，人员配置合理，满足甲方要求。

(二)符合国家有关服务规范要求，确保各项系统达到服务要求。

(三)乙方所有技术人员严格遵守甲方的保密规定，签订保密协议。

(四)乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责，甲方保留索赔权利。

(五)为保护甲方的合法权利，乙方企业法定代表人、股东对于本合同的履行须承担无限连带保证责任，并出具《网络与信息化机房设备维保服务采购项目》承担无限连带保证责任担保函。

八、服务及培训

(一)服务期内

1.乙方向甲方指定地点派驻驻场人员  人，主要工作包含：机房设备与环境的日常巡检，安全设备告警监测，硬件设备故障维修、保养，完成甲方安排的其他工作等，具体要求如下：

(1)机房设备与环境的日常巡检

开展机房环境与设备的运行状态检查，以及安全设备的告警监测，每天一次，每周提供一次巡检报告。每季度运维服务完成后，提供该季度运维工作报告，并于服务期满一年后提供上一年度的整体运维工作报告。

(2)硬件设备故障维修、保养

运维服务期内，对机房设备的软、硬件故障进行及时维修，定期进行设备清灰、线缆整理等保养工作，保证设备整体开机率高于95%。

维修响应时间：驻场人员接到报修后，15分钟内到达现场，在项目团队技术支持下，8小时内完成维修。紧急故障维修，5分钟内到达现场，按甲方要求时间完成故障处理，对现场当天无法解决故障的机器，48小时内进行更换。

2.管理要求

(1)驻场人员接受甲方的监督管理，按双方主管领导的意图进行工作，甲方对工作不称职的人员可向乙方提出更换要求，乙方应尽快安排新的人员到岗。

(2)乙方派往甲方驻场人员，应持有效证件上岗，报甲方相关管理部门审核备案。

(3)乙方负责对所属员工开展必要的法治教育工作，乙方驻场人员保 证严格遵守甲方的各项规章制度及本协议附件所规定的、岗位职责和纪律，遵纪守法。若乙方人员出现违规行为，乙方应按规定及时对相关人员进行处理。

(4)乙方应当与派入甲方的驻场人员建立劳动关系，按照相关法律法规规定缴纳各类社会保险，包括但不限于工伤保险和医疗保险等；乙方根据甲方实际工作任务和要求统一安排驻场人员的具体工作。

(5)乙方应确保派入甲方的驻场人员没有过刑事犯罪记录或违法治安拘留的处罚，政审合格，身体素质和业务素质达到甲方录用要求，并统一着装上岗。对不按要求着装上岗的，满意度扣分。

(6)乙方应指定项目负责人，检查并负责对驻场人员日常管理工作。驻场人员更换要提前通知甲方并经甲方同意后以书面联系函方式与甲方确认。

(7)乙方工作人员应定期按时向甲方移交工作记录、台账、统计数据、报表等。合同终止时，乙方应向甲方移交服务过程中的全部档案资料，包括但不限于：工作记录、台账、统计数据、报表。此项工作纳入满意度考核中。

(8)乙方应当在经营范围内投入相应的责任险。因工作失误造成自身、甲方或第三方的财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部经济责任及法律责任。

(9)乙方驻场人员违反本合同附件的规定，甲方有权结合相关规定和职责要求，要求乙方承担违约责任；乙方驻场人员未按合同要求进行优质服务(按合同标准)且造成恶劣影响和损失时，甲方有权按违约责任要求乙方赔偿。

(10)乙方应保证单位及其驻场人员与甲方(甲方)签定信息安全与保密协议。

(11)在服务期内若乙方的工作人员发生盗窃、斗殴，人员伤亡等意外情形，均应由乙方承担责任，与甲方无关。双方合同到期后甲方不与乙方续签。

(二)款项结清前，乙方对所提供服务进行系统检测，全面保养维护。

(三)培训

1.集中培训

针对日常维护相关的设备维护常识、设备特性、使用经验进行介绍，并对常见故障处理、其他领域典型案例等问题进行汇总分析，与甲方协商培训时间进行集中培训，以提高甲方整体维护能力。

2.现场培训

每次故障解决结束后，驻场人员将现场服务中故障发生的原因、处理过程、以及类似故障的预防和处理过程的问题对甲方的技术人员进行现场培训，形成资料，并对重大问题重点宣讲。

九、服务安全

自合同签订之日起至服务期结束，乙方负责对其所有服务人员、巡检人员进行安全教育，如发生任何意外或事故，乙方承担全部医疗费用、法律责任、经济赔偿，与甲方无关。

十、验收

(一)服务期到期后，乙方提出申请，共同出具项目验收报告并附带服务考核表。甲方根据招标文件、投标文件及相关文件进行验收，确认乙方是否达到服务标准和采购要求。

(二)甲方组织乙方(必要时请有关专家)进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单(一式伍份)作为对项目的最终认可。

(三)乙方向甲方提供维保服务过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(四)验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表(函);

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

4、总结报告、巡检单、满意度调查表等

十一、违约责任

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二)乙方存在以下情形之一：

1.合同签订超30天乙方仍未入场，

2.乙方收到预付款后未按合同要求提供服务，

3.因乙方服务质量不能满足合同技术要求，导致甲方网络或系统大面积瘫痪持续超过72小时，或服务期内累计超过7天，

则视为乙方根本违约，乙方应退还甲方预付款，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方全部损失(包括但不限于重新采购产生的费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失),由乙方另行支付。同时甲方有权按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。

(三)合同存续期间，如经双方协商一致决定终止合同，则双方均不视为违约。乙方应继续履行合同义务至当季度结束，甲方应按照合同约定的付款条件向乙方支付乙方履约期内的服务款项，无需支付未履行服务期期间的款项。

十二、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，无法协商或协商达不成一致时，双方均有权向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十三、合同生效

合同一式六份，甲方四份、乙方一份、鉴证方一份，均具有同等法律效力。合同经甲方、乙方、鉴证方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止(合同的服务承诺则长期有效)。

十四、其他事项

(一)招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力，补充协议与原合同不一致的，以补充协议为准。

(以下无正文)

甲方： 西安市人民医院         乙方：

(西安市第四医院)

地址：西安市新城区解放路21号  地址：

法定代表人：                  法定代表人：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：2024年 月 日        签订日期：2024年 月 日

鉴证方：

地  址：

法定代表人：

代理人：

联系电话：

签订日期：2024年 月 日

西安市人民医院（西安市第四医院）

网络与信息化机房设备维保服务

服务考核评价表

服务单位：                    服务期限：

| 服务内容 | 考核标准 | 考核情况 | 分项考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备维修维护 | 乙方为保证甲方的设备正常运行提供及时的维修维护 |  |  |
| 驻场服务 | 派驻一名工程师在甲方现场，按照甲方考勤要求提供不低于5*8小时的驻场服务 |  |  |
| 巡检报告 与运维报告 | 提供设备的安全检查的运行状态检查，并于提供当年的系统状态报告。 |  |  |
| 在线支持服务 | 在线支持：电话指导或远程诊断分析和维修有关设备。 |  |  |
| 现场检修 | 接到院方维修通知，在电话指导或远程诊断无效后，派遣工程师前往维修，宕机情况下视交通状况。现场服务后 2 天内向甲方提供书面检修报告。 |  |  |
| 紧急检修 | 因甲方设备突发故障状况需维修，乙方接到甲方电话或传真通知后应于2小时内到达现场进行维修。现场服务后 2 天内向甲方提供书面检修报告。 |  |  |
| 保养 | 在合同期内，乙方对设备每年提供 2 次定期维护、保养（保养时间由双方自行约定），计划性定期的维修服务检测包括设备清洁等服务，每次保养后 2 天内向甲方提供保养报告。 |  |  |
| 开机率 | 乙方对系统开机保证率及服务标准作以下保证：在合同期内保证 95 %的开机率，按一年365日计算。 |  |  |
| 升级服务 | 甲方享有安全升级免费或增加系统功能的优惠，乙方应对甲方提出的要求给予及时改进，最迟不超过甲方向乙方提出后3天开始改进工作，并于 7 天内改进完毕。 |  |  |
| 公司自评情况 |  |  |  |
| 总体考评结果 |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  |

附件：工作量记录、机房每日巡查记录、巡检报告已装订进年度总结报告。

第六章  磋商响应文件格式

政府采购服务项目

磋商响应文件

（资格部分）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

（一）法人代表授权书

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（三）证明文件

一、法人代表授权书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。           (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （磋商项目名称和项目编号）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书在磋商报价有效期内对我方具有约束力。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：

公章：

二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：

公章：

授权代表人签字：

附：法定代表人、被授权人社保缴纳证明（磋商截止时间前12个月内任一月份（磋商截止时间当月不计入））

三、证明文件

资格证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证，自然人的提供身份证明文件）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供经审计的财务报告（包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），且无反对意见；事业法人提供部门决算报告；

/或在磋商日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；

/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函；

/或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明；

以上四种形式的资料提供任何一种即可。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

提供声明文件原件。

（四）具有依法缴纳税收的良好记录。

提供缴费所属日期为磋商截止时间前12个月内任一月份（磋商截止时间当月不计入）的增值税（或所得税，自然人的提供增值税或个人所得税）缴费凭据或税务机关出具的完税证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

/或具有依法缴纳税收的诚信声明；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（五）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录。

提供缴费所属日期为磋商截止时间前12个月内任一月份（磋商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；

/或具有依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的诚信声明；

以上二种形式的资料提供任何一种即可。

（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

（七）法人授权书（原件）及法定代表人、被授权人身份证复印件。

（八）提供《中小企业声明函》（残疾人福利性单位及监狱企业提供相关证明）

附件1：

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件2：

诚信声明

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附件3：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

政府采购服务项目

磋商响应文件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                   （公章）

日期：       年    月    日

目 录

（一）磋商响应书

（二）磋商报价表

（三）磋商报价方案说明书

一、磋商响应书

致：西北（陕西）国际招标有限公司

根据贵方为（项目名称）项目货物及服务采购的竞争性磋商邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交下述响应文件正本一份、副本  份、电子版   份。

我方承诺如下：

- 磋商总报价为        （人民币）、（用文字和数字表示的磋商总报价）。

- 如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在磋商报价有效期内（自磋商之日起 90 天内），本磋商报价书对我方具有约束力。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本磋商报价有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果成交，向西北（陕西）国际招标有限公司交纳采购代理服务费。

- 与本磋商响应有关的一切正式信函请寄：

地址：                          邮政编码：

电话/传真：                     电子邮件：

授权代表人签字：

供应商名称：

公章：

日期：

二、磋商报价表

2.1磋商报价一览表

供应商名称：                   项目编号：

| 包号 | 服务名称 | 磋商报价 （元） | 服务期 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 磋商报价 （元） |  |  | 小写金额： 大写金额： |  |  |

授权代表人签字：

公章：

三、磋商报价方案说明书

供应商名称：

项目编号：

按照磋商文件的要求编制磋商报价方案说明书，至少应包括以下内容：

1.需求理解

2.服务方案

3.备品、配件保障

4.应急预案

5.人员配置

6.保密工作

7.承诺函

8.2020年1月1日至今类似项目业绩证明材料

授权代表人签字：

公章：

附表：人员配置表

拟派项目负责人简历表

供应商名称：                            项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 拥有的执业资格或培训证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励和荣誉称号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 规模 | 项目年份 | 甲方名称 |  | 甲方联系人及联系电话 |  |

授权代表人签字：

公章：

附：身份证、相关认证证书、与磋商供应商具备劳动关系的证明材料（如劳动合同等）复印件。

拟投入团队组成技术人员基本情况表

供应商名称：                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 从业年限 | 岗位 分工 | 认证证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

附：身份证、相关认证证书、与磋商供应商具备劳动关系的证明材料（如劳动合同等）复印件。

、

附表1

采购要求响应表

供应商名称：

项目编号：

| 条款号 | 采购要求 | 响应规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表人签字：

公章：

供应商保证：除采购要求响应表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部要求。

附表2：

商务偏离表

供应商名称：

项目编号：

| 条款号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四章 4 | 服务地点：采购人指定地点（包含多院区及医院业务范围） |  |  |
|  | 服务期：自正式入场之日起 1 年 |  |  |
| 第四章 6 | 付款： 1.付款方式：合同签订后，自接到等额（合同总价的40%）增值税发票之日起60日内，采购人向服务商预付合同总价的40%；整个项目服务期间，采购人按月对服务商服务效果进行评价考核。服务期结束，服务商按照要求交付运维文档资料后30天内，采购人按每月考核结果对服务商整体服务效果进行综合评价，拟定最终支付金额占合同总价的比例及待支付金额，交予服务商确认。服务商确认最终待支付金额后，按确认金额开具发票交予采购人。采购人自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，采购人付款期限顺延，且不承担任何责任。 2.付款形式：银行转账。 |  |  |

供应商保证：除商务条款偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部要求。

授权代表人签字：

公章：

附表3：

合同草案偏离表

供应商名称：

项目编号：

| 条款号 | 磋商文件合同条款 | 响应文件合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除合同草案偏离表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

授权代表人签字：

公章：

附表4：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：

注：非残疾人福利性单位，无须附此表，否则由此产生的一切不利后果由供应商自行承担

附表5：

与投标人有关联关系的声明函

本单位郑重声明，根据按照《公司法》《公司登记管理条例》等法律法规规定，与本单位有关联企业信息如下。

| 投标人关联企业情况（包括但不限于：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商 | 1、 2、 ... |
| --- | --- |

单位名称（盖章）：

日    期：

注：投标人应如实填写，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

附表6：

投标人参与本项目无围串标行为的声明函

致：（采购机构名称）、（采购代理机构名称）

（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动过程中未组织和参与围标、串标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日     期：       年     月     日

附表7：

参加政府采购活动行为自律承诺书

XX 公司，法定代表人：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

股东：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事长/执行董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事/独立董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

总经理：xx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

......

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

- （1）我公司非贵单位职工投资开办或控股企业；

- （2）贵单位职工本人或其亲属未在我公司担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务；

（3）我公司不存在由贵单位职工投资开办药械企业并向贵单位销售药械等医疗违规行为；

（4）如发现我公司为医院职工投资开办或控股的企业，我公司自愿放弃本项目中标资格。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

第七章  磋商内容及技术规范

一、磋商内容一览表：

| 包号 | 服务名称 | 服务期 | 交付地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络与信息化机房设备维保服务 | 自正式入场之日起 1 年 | 采购人指定地点（包含多院区及医院业务范围） |

（二）技术要求

第一部分：项目内容要求：

- （一）项目概况：服务商为医院数据中心设备提供为期一年的维保服务，如涉及网络拓扑变更，需依照网络安全等级保护条例2.0建设。

- 对于未在规定时间内解决的问题，由医院有权按照《西安市人民医院（西安市第四医院）信息系统整体运维服务供应商评价管理制度（试行）》规定对服务商进行扣罚。如涉及网络拓扑变更，需依照网络安全等级保护条例2.0建设。

- 运维服务内容主要有信息化系统运维服务（配件更换+定期巡检+故障处理服务+技术支持+驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、信息化建设咨询服务等。

- 数据中心相关设备运维：服务器、存储类设备（含介质）、网络设备（含信息安全设备）、数据库、备份设备、相关系统软件，如私有云、虚拟化、操作系统、备份软件等、备件库维护（包括采购人在用的信息设备和服务存续期间采购人新增入院的信息设备及软件）。设备清单详见附表1（大差市设备清单）、附表2（航天城设备清单）。

- （二）服务团队要求:

- 1、运维技术团队配置要求

需针对本次项目建立专业的、经验丰富的服务团队，人员数量要求不少于10人，其中项目负责人1人，技术人员不少于9人（包含驻场技术人员不少于1人）。

2、网络安全运维组织架构

数据安全为本次运维项目中一个重要环节、服务提供商须针对我院的网络安全现状、数据安全现状，提供详尽的数据安全运维服务方案、并根据国家信息化安全要求，提供相应安全运维组织架构方案，提供针对本次项目的服务内容主要包括但不限于：

（1）提供完整的安全组织架构

（2）明确网络与信息安全负责人及职责

（3）提供全院网络与信息安全日常准则手册

（4）定期网络与信息安全相关培训

（5）网络与信息安全的相关技术二线技术支持服务

3、人员要求

（1）运维服务人员要做到耐心、细心、热心的服务。工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作。

（2）派遣至少一名一线驻场人员，工作日入驻机房现场服务；一线驻场人员负责日常巡检、故障处理及服务需求响应，重要且不常发生的事务由后台的资深技术团队定期或不定期地同驻场人员一起完成。

（3）驻场工程师应具备5年以上系统集成驻场经验/具备中级或以上厂家存储或虚拟化认证（如VMware vcp或华为虚拟化中HCIE及以上认证）/熟悉aix、linux等系统维护/熟练操作华为、IBM、联想、SAN交换机等主流系统运维工作。

（4）二线支持：不需驻场，不少于10人的二线团队，根据需要提供定期或不定期的技术支持。二线团队应由多个技术领域的技术专家组成，领域应包含：项目管理、服务管理、服务器、存储、网络、操作系统、数据库、备份、机房环境等。二线技术专家对现场特定的事务进行有针对性的支持，和一线人员的工作互补，以满足整体运维服务的要求。

| 序号 | 职务 | 资格证书 | 人数 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 信息技术服务标准（ITSS）IT服务项目经理 | 1 | 本次项目的负责人、统筹管理、人员协调工作 |
| 2 | 二线系统工程师 | 信息技术服务标准（ITSS）IT服务工程师认证证书 | ≥2 | 负责服务器、磁盘存储、光盘库等通用型硬件集成与运维等工作 |
| 3 | 二线网络工程师 | 华为认证ICT专家（HCIE）/H3C认证网络专家（H3CTE）/锐捷RCNP认证证书 | ≥2 | 负责网络系统、网络安全系统运维工作 |
| 4 | 二线数据库工程师 | Oracle数据库认证专家（OCP）及以上 | ≥1 | 负责各类数据库系统运维工作 |
| 5 | 二线虚拟化工程师 | 华为认证ICT专家（HCIE-CLOUD）或VMware虚拟化认证专家（VCP） | ≥2 | 负责VMware/华为FC等虚拟化平台、虚拟机及其操作系统的运维工作 |
| 6 | 二线安全运维工程师 | 主流安全产品厂家认证安全服务工程师认证证书+注册信息安全专业人员（CISP）安全认证工程师 | ≥2 | 负责全院安全规划、排障、运维工作 |

以上二线工程师需提供相应认证证书复印件并加盖公章。

- 驻场人员在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。出现暂时无法解决的故障或其他新的故障时，驻场人员应告知用户并及时上报项目负责人，寻找其他解决途径。故障解决后，驻场人员要详细记录问题的发生时间、地点、提出人和问题描述，并形成书面文档，必要时应向用户介绍故障出现的原因及预防方法和解决技巧。

（三）服务要求：

1、资产统计、更新、变更登记服务

协助医院做好数据中心各类资产的梳理、统计、变更情况的记录，建立资产台账，服务内容主要包括但不限于：

- （1）硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录。

- （2）网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录。

- （3）综合布线系统结构图的绘制。

- （4）其它附属设备的统计记录。

- （5）预防性硬件设备维护服务培训、专业知识培训。

- （6）设备搬迁、上下架、安装部署、授权操作、策略配置、数据/配置备份、设备除尘（每年一次）等。

- （7）现有设备出现故障且无法修复时应提供安全可靠的产品替代。

2、网络、安全设备运维服务

通过网络、安全系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。提高网络运行的稳定性、可靠性，以专业化运作模式解决各类信息系统信息化发展的需求。需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。

网络设备（含信息安全设备）：设备硬件及环境保养；设备硬件日常维护；设备故障检测及故障排除、处理；网络系统重部署及调试；网络安全管理。

具体服务内容如下但不限于：

（1）网络异常问题处理

（2）网络设备硬件状态检查

（3）网络设备配置管理服务

（4）网络设备资料整理，配置参数整理

（5）网络使用状况趋势分析及建议

3、主机及存储运维服务

服务器系统主要包括目前在用的各类服务器：数据库服务器、应用服务器、WEB/EDR/备份服务器、防病毒服务器等。具体服务内容如下但不限于：

3.1 服务器

（1）主机系统旳运行状态，对系统CPU、内存、I/O状态、进程、系统事件等检查；

（2）外部设备运行状态，对磁盘阵列、磁带机、外置光驱、维护终端等进行检查；

（3）风扇、后备电池、磁盘、磁带、键盘等敏感部件进行重点检查，如有故障征兆则进行先期更换；

（4）连接件检查，对连接插头、电缆、电源插座等进行检查；

（5）环境检查，包括电源电压、接地和室内温度、湿度、空气洁净度等；

（6）清洁保养，清除机箱、滤清器内的灰尘与异物；

（7）系统优化，协助客户对系统性能调整和系统优化，提高系统效率； 

3.2小型机（AIX）及Linux操作系统

（1）检查文件系统使用情况；检查网卡状态、IP地址、路由、网络连通性；检查系统软硬件报错信息；查看磁盘的I/O性能；查看队列值、内存和磁盘、CPU空闲值；查看交换空间总大小及使用情况；查看系统的负载情况。

（2）存储设备维护

存储系统平台主要包括但不限于：SAN存储系统（接入SAN网络的服务器客户端、SAN交换机）、磁盘阵列等的管理和维护工作。具体服务内容包括但不限于：

①存储设备运行维护；

②记录与报告；

（3）存储设备具体巡检流程包括但不限于例如下：

①设备登陆

②状态检查

③通过对以上各种设备的巡检旨在及时发现并消除设备运行过程中可能存在的缺陷或隐患，并采取适当的措施予以恢复和处理，维持设备的健康水平，降低设备的故障率。

④实时掌握设备和网络的运行状况，了解设备和网络的运行趋势，提高维护人员对突发事件的处理效率。

⑤通过定期维护和保养设备，使设备的健康水平长期处于良好状态，确保系统能够安全、稳定、可靠的运行。

⑥通过定期检查、备份、测试、清洁等手段，及时发现设备在运行过程中出现的自然老化、功能失效、性能下降等缺陷，并采取适当的措施及时予以处理，以消除隐患，预防事故的发生。

（4）服务器更换常备部件主要如下但不限于：CPU/内存/硬盘、主板/网口/光口、电源背板/电源模块、RAID卡（存储控制器）、RAID卡电池（电容）、风扇、Riser卡、PCI—E扩展卡硬盘背板、SAS线缆、IO框、交换模块等。

4、操作系统、虚拟化及数据库运维

具体服务内容如下但不限于：

4.1操作系统运维

针对操作系统，技术服务内容包括：

①提供操作系统必要的升级与性能调优；

②操作系统补丁安装；

③日志文件和空间整理、分析等；

④定期进行硬件系统维护；

⑤随时响应用户需求，完成数据库主机起、停工作；

⑥提供故障诊断和修复。

4.2虚拟化运维

现有华为虚拟化平台、VMware虚拟化平台，主要包括Vcenter、分布式交换机、虚拟机等组件。具体服务内容包括：

①云平台常规巡检

②云平台故障记录与报告

③虚拟化平台巡检流程如下：

④平台登陆

⑤查看状态

⑥数据库运维

4.3数据库服务

要求完整、详细、真实的维护记录文档，按月、季、年度提交规范的维护报告；日常运行状态监控；数据库安装、配置、优化；全面进行巡检；解决数据库运行中出现的各类故障、存储管理；备份校验。

①健康检查。

②数据库工程师定期（最小频率为每月1次）到用户现场，对数据库系统进行例行健康检查，并提交报告，根据健康检查的内容对数据库进行优化。检查的内容应包括但不限于以下内容：空间使用情况，日志，表空间，TOP，备份情况，运行状态等。

③数据库及应用系统性能调优。

④数据库及应用系统的性能调整一般包括，但不局限于如下内容：采集系统运行时的各项监控数据，分析系统主要的性能瓶颈并提出解决方案，对数据库进行调优，提供应用部署、系统变更和迁移等的现场支持服务，现场紧急救援及恢复，提交完整的巡检报告等。

5、机房动环设备运维

要求运维内容包含：华为模块化机房设备、机房电力系统运维监控、空调、防水、消防、门禁报警系统、视频监控系统、突发事件的上报、避雷装置、机房设备搬迁，调优、上架、需提供机房环境监控系统软件等。环境监控系统软件（运维企业免费提供）至少包含动力监控、环境监控、网络监控、安防监控等。

投标人要严格按照医院要求对动环设备进行日常运维管理：。

5.1 UPS

故障恢复时间72小时内；全面巡检，巡检时检查蓄电池使用情况，并且进行充放电。

（1）监控面板

①检测监控面板按键操作功能是否正常。

②检测面板指示灯及蜂鸣器的功能是否正常。

③检测 LCD 显示功能及其显示的日期时间是否正确，不准确的及时修正。

④检查 UPS 系统及负载的运行数据，并进行评估。

⑤检查当前存在的系统时件及历史记录，并进行评估。

⑥检查电池、负载及市电的统计信息。

⑦检查 UPS 显示参数与实际值较正。

（2）UPS 历史记录的评估

①记录重复出现的报警。

②报警是否出现在每周、每天相同的时间。

③报警是否与外电网有关系。

④报警是否与负载有关系。

（3）蓄电池组

①机房的清洁、温度、空调通风等环境状况检测。

②蓄电池的表面温度。

③设备四周及上面是否有堆积物。

④电源布线、金属柜、家接地线、各接线端子连接检测。

⑤检查极性、连接条是否清洁，有否氧化或腐蚀现象。

⑥检查连接处有无松动及电池绝缘情况。

⑦检查蓄电池极柱有否爬酸、漏液，安全阀周围是否有酸液溢出。

⑧检查蓄电池壳体有无损伤，渗漏和变形，极柱有无损伤、变形。

⑨检查蓄电池及连接处温升有无异常。

（4）电路

①检查主电源及各支路的各相电压，电流是否正常。

②检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全。

③对 24V 控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

④对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转。

（5）配电系统

①检查屏幕显示各项电压、电流等各项参数是否正常。

②检查电缆接头有无发热变色，接地线有无锈蚀，有锈蚀的及时做防腐处理。

③检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏，膨胀情况，指示灯是否良好，对异常的电容器及时更换。

④检查各电容器外壳接地线接触情况。

⑤每月做好各柜体的保洁除尘工作。

⑥检查二次回路接线是否牢固，熔断器是否完好。

（6）电容柜的检查：断开空气开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验，应先合的先断，后合的后断，应正常。对过压保护，欠流保护，投切门限值进行调整。

（7）检查各指示灯应完好，对断路器，漏电断路器，热继电器，时间继电器等进行检查。

（8）检查各柜体控制器开关位置是否正常，运行应正常，手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。

（9）每半年用热成像仪对连接点进行热成像，及时发现安全隐患。

5.2机房空调

（1）控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

（2）空气过滤器（室内外）：检查空气过滤器。

（3）加湿器：检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换。拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

（4）检查上水是否通畅且速度平衡。

（5）检查排水是否通畅。

（6）检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

（7）检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽。

（8）检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

（9）检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

（10）风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

（11）检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

（12）检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。

（13）蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

（14）室内外风机：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长 2cm；

（15）电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

（16）检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

（17）进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

（18）压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

（19）排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

6、设备巡检

服务商需向采购方提交详细的系统硬件维护服务档案

| 序号 | 名称 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型机、存储系统巡检报告 | 每周不少于1次 |
| 2 | 服务器 | 每周不少于1次 |
| 3 | 网络安全设备 | 每周不少于1次 |
| 4 | 机房空调巡检报告 | 每周不少于1次 |
| 5 | UPS巡检报告 | 每周不少于1次 |
| 6 | 数据库系统运维 | 每周不少于1次 |
| 7 | 中间件系统运维 | 每周不少于1次 |
| 8 | 故障分析和整改措施 | 问题解决后 |
| 9 | 周总结报告 | 每周不少于1次 |
| 10 | 月总结报告 | 每月不少于1次 |
| 11 | 季度总结报告 | 每季度不少于1次 |
| 12 | 年总结报告 | 每半年不少于1次 |
| 13 | 定期培训 | 每季度不少于1次 |
| 不限定于表格内容，根据管理模式进行调整 |  |  |
| 备注：机房设备包含但不限于以上表格内容，还应包括采购人在用的信息设备和服务存续期间采购人新增入院的信息设备及软件。信息系统及其匹配的软件设备无论是否在原有质保期，都由中标公司负责解决。如在原有服务质保期内可以联系原售后厂家，如原售后厂家无法解决，由中标供应商负责解决。 |  |  |

服务商需安排工程师每周期进行定期的例行巡检和预防性维护（在法定节假日前也需进行）,工程师定期对服务范围内的硬件和操作系统、性能进行诊断，分析系统运行情况，查看系统日志，根据结果调整系统参数，使系统始终在良好状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，提供预防整改措施，在授权的情况下必要的预防和补救措施，防患于未然。

6.1网络硬件检查

（1）检查设备状态指示灯是否正常

（2）检查设备电源模块是否有告警

（3）检查设备组件是否完整

（4）检查端口指示灯是否正常

（5）检查设备繁忙度、分析。

（6）系统功能检查

（7）查看界面是否有异常告警

（8）系统健康度是否处于阀值状态

（9）查看设备接口有无异常流量或者异常日志

（10）如有异常情况及时记录并分析原因

（11）形成《设备异常报告与分析》

（12）针对安全设备应该统计巡检周期内是否发生未上报的安全事件，是否发生攻击行为。发现漏洞数量等巡检内容。

6.2服务器硬件安装与调整

要求服务团队根据服务器的情况制订相应的事件管理文档，由现场服务人员对服务器发生的事件进行记录、跟踪与分析，通过对事件的分析，及时发现服务器中存在的潜在问题，并进行解决或提出相应的解决方案。

提供设备维保及技术支持服务、系统故障检测及故障排除、配件到达现场时间24小时内；操作系统性能分析；操作系统重部署及调试；提交详细的预防性维护报告和总结。

（1）服务器进程与服务检查

（2）服务器磁盘空间检查

（3）记录与报告

7、核心设备原厂服务要求

要求对核心设备购买原厂服务，提供7×24小时热线受理、远程问题处理、远程在线技术支撑、现场技术支持、提供备件与更换等服务。

核心设备清单：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务数据库存储 | 华为OceanStor 18500F V5 | 2 |

8、驻场服务

现场服务采取驻场服务制。投标人应提供至少1名驻场人员，非特殊原因不得替换。驻场人员负责日常巡检，设备监控，故障处理，性能优化，文档编写等。投标人需提供全年所有工作日驻场服务，每日驻场时间参照医院职工考勤要求。同时需提供7×24小时应急保障服务，提供24小时畅通的联系电话，保证接到通知30分钟内能安排人员到场处理。接到故障呼叫提供服务。关键问题：当小型机、存储系统、数据库、备份软件发生故障，或任何影响用户业务正常运作的故障，响应时间：10～15分钟，1小时内恢复业务；一般问题：不影响用户业务正常运作的故障，响应时间：15～30分钟，8小时内修复，特殊情况可延至24小时。

（1）热线电话服务：驻场工程师提供7*24小时电话服务，随时免费解答技术问题；

（2）现场服务：二线工程师提供现场服务解决服务范围内软硬件设备存在的问题。

（3）远程诊断：提供远程服务（如拨号、远程控制等方式）对设备进行诊断和修复。

（4）定期巡检：驻场工程师对服务范围软硬件设备内进行定期巡检，每次巡检需检查服务范围内所有内容，服务报告需双方签字确认。

（5）驻场服务：驻场工程师对服务范围内设备提供日常变更、排障、资产登记、密码管理、网络调整、虚拟机创建、监控、调整等运维服务工作。

（6）服务期内如医院参加电子病历应用水平分级评价、互联互通标准化成熟度测评等或国家其他各类行政管理部门明文要求的活动时，无条件按要求完成。

9、运维服务范围

9.1 航天城院区机房设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 参考原值（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 华为CE12808/CE12808S | 6台 | 442700 |  |
| 2 | 主干网汇聚交换机 | 华为S12710 | 10台 | 281200 |  |
| 3 | 区域隔离防火墙 | 华为USG6680 | 8台 | 118275 |  |
| 4 | 核心交换机 | 华为CE12804S | 2台 | 244720 |  |
| 5 | 核心防火墙 | 华为USG9520 | 2台 | 218500 |  |
| 6 | 数据库服务器 | 华为KunLun 9008 | 2台 | 608000 |  |
| 7 | 虚拟化服务器 | 华为RH5885 V3 | 5台 | 93385 |  |
| 8 | 虚拟化服务器 | 华为RH2288H V3 | 11台 | 53200 |  |
| 9 | 虚拟化服务器 | 超聚变RH2288H V5 | 6台 | 54150 |  |
| 11 | 数据库存储 | 华为OceanStor 18500F V5 | 2台 | 1377500 |  |
| 12 | 虚拟化存储 | 华为OceanStor 5500 V5 | 4台 | 415625 |  |
| 13 | 光纤交换机 | 华为OceanStor SNS2248 | 6台 | 60990 |  |
| 15 | 敏捷控制器平台 | 华为AC-Campus | 1套 | 72675 |  |
| 16 | 运维管理平台 | 华为eSight | 1套 | 178125 |  |
| 17 | 日志系统 | 华为eLog | 1套 | 113050 |  |
| 18 | web防火墙 | 华为WAF5510 | 2台 | 61750 |  |
| 19 | 出口路由器 | 华为NE20E-S4 | 1台 | 51300 |  |
| 20 | 流量清洗 | 华为AntiDDoS8030 | 1台 | 261250 |  |
| 21 | 沙箱 | 华为FireHunter6000 | 1台 | 304000 |  |
| 22 | 备份一体机 | 华为OceanStor Backup | 1套 | 294500 |  |
| 23 | 数据中心交换机 | 锐捷RG-S6510-4C | 2台 | 34675 | 2023.10过保 |
| 24 | 数据中心接入交换机 | 锐捷RG-S6220 | 10台 | 6175 | 2023.10过保 |
| 25 | 路由器 | 锐捷RSR708-X | 2台 | 32300 | 2023.10过保 |
| 26 | 数据中心防火墙 | 锐捷RG-WALL 1600-E800 | 2台 | 50920 | 2023.10过保 |
| 27 | 专线网关 | 锐捷RG-S6220-48XS6QXS-H | 2台 | 6650 | 2023.10过保 |
| 28 | 核心存储 | 联想ThinkSystemDM7000F | 2台 | 356250 | 2023.10过保 |
| 29 | 光纤交换机 | 联想Brocade 6505 | 2台 | 41705 | 2023.10过保 |
| 30 | 服务器 | 联想ThinkSystemSR650 | 24台 | 43035 | 2023.10过保 |
| 31 | 对象存储 | 联想ThinkSystem DF3600 | 1台 | 418000 | 2023.10过保 |
| 32 | 监控平台 | 海康监控平台一套 | 1套 | 30400 |  |
| 33 | 硬盘录像机 | 海康硬盘录像机一台 | 1台 | 3800 |  |
| 34 | 核心语音网关 | 华为eSpace U1981 | 1台 | 118750 |  |
| 35 | 综合语音接入网关 | 华为eSpace IAD196 | 33台 | 15485 |  |
| 36 | 动环监控系统 | 华为NetEco | 2套 | 165300 |  |
| 37 | 精密一体化配电柜 | 华为PDU8000 | 8台 | 42750 |  |

9.2 大差市院区机房设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 参考原值（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | IBM X3850X5 | 10台 | 130000 |  |
| 2 | 服务器 | IBM X3650 M4 | 3台 | 55000 |  |
| 3 | 服务器 | IBM X3650 M2 | 3台 | 49000 |  |
| 4 | 服务器 | IBM Power 570 | 2台 | 430000 |  |
| 5 | 服务器 | IBM Power 550 | 1台 | 370000 |  |
| 6 | 光纤交换机 | IBM B24 | 4台 | 35000 |  |
| 7 | 光纤交换机 | 博科Brocade300 | 2台 | 41000 |  |
| 8 | 虚拟化网关 | IBM SVC | 2台 | 450000 |  |
| 9 | 存储 | IBM V7000 | 3台 | 214996 |  |
| 10 | 存储 | IBM DS5100 | 1台 | 452700 |  |
| 11 | 存储 | IBM DS4700 | 1台 | 214300 |  |
| 12 | 带库 | IBM DS3100 | 1台 | 270000 |  |
| 13 | 服务器 | 惠普 DL580 G7 | 2台 | 93600 |  |
| 14 | 存储 | 惠普 P2000 | 1台 | 165000 |  |
| 15 | 服务器 | 惠普 DL580 G9 | 1台 | 44500 |  |
| 16 | 存储 | 宏杉MS2000 | 2台 | 334000 |  |
| 17 | 服务器 | 惠普 DL380 G7 | 1台 | 41500 |  |
| 18 | 服务器 | 华为 1288 V3 | 1台 | 18000 |  |
| 19 | 服务器 | 浪潮 NF527OM3 | 3台 | 29200 |  |
| 20 | 网络交换机 | 华为 S7706 | 4台 | 244400 |  |

9.3 两院区动环设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 华为UPS系统一套 | 1套 | 是 |
| 2 | 精密空调 | 精密空调NetCol 5000 | 6台 | 是 |
| 3 | UPS | 大差市机房ups设备 | 1套 | 是 |
| 4 | 精密空调 | 大差市机房精密空调 | 5台 | 是 |

10、备件库及耗材保障

中标供应商在西安本地具有本地库，并且在多院区固定地点设置设备所需的耗材。需提供本地备件库证明文件及备件清单，包括但不限于电源、硬盘、内存、陈列卡等，还应包括采购人在用的信息设备和服务存续期间采购人新增入院的信息设备及软件所需的备件等，费用包含在维保费用内，不再增加其他额外费用。同时具备完善的备件库及低值耗材管理方案和服务流程。

第二部分：商务要求

一、付款条件

1.服务期：自正式入场之日起 1 年。

2.服务地点：采购人指定地点（包含多院区及医院业务范围）。

3.入场时间：按照采购人要求完成项目入场。中标供应商提出入场申请，采购人根据合同（招标文件要求）要求对服务商人员资质及配置、运维方案、管理制度实施方案等文档进行审核备案，符合本合同约定的，经采购人同意后开始计算运维周期。对于不符合合同规定的，采购人可以拒绝服务商入场进行运维工作，超过入场时间30天内仍未达到采购人入场要求，采购人有权单方面解除合同，保留进一步追究中标人法律责任并要求其赔偿医院的损失的权利。

4.本项目总价包含货物运输、供应、安装、调试、税、装修、辅材、人工及运费等一切费用。

二、款项结算

1.付款方式：合同签订后，自接到等额（合同总价的40%）增值税发票之日起60日内，采购人向服务商预付合同总价的40%；整个项目服务期间，采购人按月对服务商服务效果进行评价考核。服务期结束，服务商按照要求交付运维文档资料后30天内，采购人按每月考核结果对服务商整体服务效果进行综合评价，拟定最终支付金额占合同总价的比例及待支付金额，交予服务商确认。服务商确认最终待支付金额后，按确认金额开具发票交予采购人。采购人自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，采购人付款期限顺延，且不承担任何责任。

2.付款形式：银行转账。

- 3.当因任何原因导致合同终止时：

- （1）若甲乙双方均不承担违约责任，则按乙方实际服务时间占合同约定服务期的百分比，乘以合同总价计算甲方最终应当支付的金额（本条内下文简称“金额”）。当预付款超出“金额”时，乙方应在合同终止后60天内退还超出部分；当预付款不足以支付“金额”时，乙方按照不足部分金额开具发票，甲方自接到发票之日起，60天内无息支付发票金额的100%，否则，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

- （2）若因任一方违约导致合同终止的，按违约条款执行。

4.在招标文件及合同中约定的硬软件服务，服务商在规定时间内未能提供并对采购人业务造成影响的，由此产生的费用及损失由服务商承担。

5.服务商如未达到运维要求，严重影响医院设备正常运行的，采购人可指定原厂或第三方进行维护，费用由运维方支付，支付后方可进行后续付款。

三、履约保证金：无

四、其他

1.未经医院同意，中标供应商不得在合同期限内将本项目转包，项目中各部分不得违法分包。

2.中标供应商须严格执行国家劳动法和西安市政府相关规定，如因此产生的一切责任及纠纷由中标供应商全部负责。因中标供应商违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标供应商承担。

3.中标供应商要严格遵守各项法规及医院规章制度对于出现违反事项有中标供应商承担全部责任。

4.中标供应商因为工作失误造成任何人员伤亡或造成其他损失的，由中标供应商承担全部责任。

第三部分：其他

一、保密要求

采购方指定专人为网络信息安全专员，负责医院网络信息安全的管理、监督与考核工作。服务商一切涉及网络信息安全的行为，都要向安全专员报备并取得许可后方可进行，具体要求如下：

医院信息系统整体架构、拓扑图及网络安全设备配置情况，各种服务器、交换机、数据库管理地址及登录信息，各类业务系统运行中产生的所有数据均属于医院的保密信息。医院的保密信息由医院指定的网络信息安全专员统一管理，服务商只有在取得网络信息安全专员授权后方可获取指定范围内的保密信息，且未经采购方允许不得外泄。

服务提供方应保证将项目保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内。服务提供方及其项目组全体成员应与采购人签署保密协议。

二、服务保障要求

在实施本项目时，需符合国家相关的政策法规；应无条件执行国家、地方政府、行业协会最新颁布的标准和条例；必须符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。服务商应提供所有设备维保服务，如技术能力不能满足，可通过购置原厂维保或其他合法途径，以保障服务要求。服务商西安市内需有常用备件库及应急备用机库，地址距采购人单位车程30分钟以内，须提供加盖公章的备件、备用机清单。（须提供现有仓库地址、房屋产权证或有效期内的房屋租赁合同）。服务期间如因服务商过失或技术、设备、操作等发生意外事故，导致服务商、采购人或其他第三方人身、财产等损失，均由服务商承担全部责任。

投标人所投产品需满足《信息安全等级保护管理办法》中对三级系统的相关要求，并完全配合采购人进行信息系统等级保护备案与测评工作。

第八章 评审方法

一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号文件的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

二．评审程序

1、响应文件审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

1.1资格性检查

1.1.1提交的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求。并且齐

全、真实、有效。

1.1.2在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在磋商截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商响应为无效。

1.2符合性检查

1.2.1磋商响应文件的完整性审查。

1.2.1.1磋商响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写；

1.2.1.2磋商报价内容是否有重大缺漏项。

1.2.2磋商响应文件的有效性审查。

1.2.2.1磋商响应文件的签署、加盖印章是否有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。

1.2.3磋商响应文件的响应性审查。

1.2.3.1磋商报价是否超过采购预算；

1.2.3.2磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争；（如果评委会认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。）

1.2.3.3磋商报价有效期是否符合磋商文件的要求；

1.2.3.4响应文件内容是否符合国家法律法规，没有重大偏离；

1.2.3.5对磋商文件中规定的要求是否做出了实质性响应（标注*的商务及技术指标）；

2、澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件要求的供应商分别进行磋商。

4、比较与评价：

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，由竞争性磋商小组各成员按照下列《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

5、推荐成交候选供应商名单

汇总磋商小组成员对每个供应商的综合得分，每个包按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

评审因素及量化指标分解表

| 类别 | 序号 | 评审要素 及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务 70分 | 1 | 需求理解 8分 | 对所维护的软硬件平台系统有充分理解。详细且具有实质内容的，根据响应情况酌情赋分。 1.供应商对平台系统很熟悉，能够提出具有针对性和合理性的见解，具有前瞻性、科学性的分析。得6-8分。 2.供应商对平台系统比较熟悉，能够提出合理的见解，具有科学性的分析。得3-5.9分。 3.供应商对平台系统比较了解，能够提出合理的见解。得2-2.9分。 4.供应商对平台系统不够了解，提出的见解不够具备合理性。得1-1.9分。 5.供应商未提供相关内容。得 0 分。 |
|  | 2 | 服务方案 20分 | 供应商在服务范围内按维保工作内容和要求制定维保服务工作的安排方案，需包含但不限于规范化的巡检服务和定期预防性维护方案，服务方案科学、合理、可靠。根据响应情况酌情赋分。 1.供应商提供的维保服务方案详细、具体，具有前瞻性、科学性，包含以上内容，并能提出增值服务得15-20 分。 2.供应商提供的维保服务方案较全面、具体，合理，能保证项目顺利进展，包含以上内容得 10-14.9 分。 3.供应商提供的维保服务方案较完整，基本能保证项目顺利进展，包含以上内容得5-9.9 分。 4.供应商提供的维保服务方案不完整，包含部分以上内容得 1-4.9分。 5.供应商未提供相关内容得 0 分。 |
|  | 23 | 备品、配件保障 8分 | 供应商设有备件库，能够提供备件、耗材常用清单，需提供证明材料。根据响应情况酌情赋分。 1.供应商提供备品备件方案详细具体，损易耗件或关键部件种类及数量丰富，并且能够提供丰富的证明材料得 6-8分。 2.供应商提供备品备件方案完整，损易耗件或关键部件种类及数量基本能够满足采购需求，提供部分的证明材料得3-5.9分。 - 3.供应商提供备品备件方案较完整，损易耗件或关键部件种类及数量部分能够满足采购需求，提供部分的证明材料单一得2-2.9分。 - 4.供应商提供备品备件方案不够完整得1-1.9分。 - 5.供应商未提供相关内容得 0 分。 |
|  | 34 | 应急预案 8分 | 针对本项目运维过程突发事件的预计、处理，制定完善、具体、可行的应急预案。 1.应急预案实用，经济，切实可行，得 6-8 分； 2.应急预案实用性、经济性一般，可行性一般，得 2-5.9分； 3.未提供应急预案或应急预案可行性差，得 0-1.9分。 |
|  | 45 | 人员配置 17分 | 针对本项目人员安排及人员能力、人员的履历、经验及相关资质情况，根据响应文件情况： 1.人员配置合理丰富，充分满足项目需求，类似项目经验丰富得 4-5分； 2.人员配置合理，可以满足项目需求得1-3.9分； 3.人员配置一般，不能完全满足项目需求 0-0.9分 |
|  |  |  | 1.项目经理具备信息技术服务标准（ITSS）IT服务项目经理的得2分。 2.二线系统工程师具备信息技术服务标准（ITSS）IT服务工程师认证证书得1分，最高得2分。 3.二线网络工程师具备华为认证ICT专家（HCIE）/H3C认证网络专家（H3CTE）/锐捷RCNP认证证书的得1分，最高得2分。 4.二线数据库工程师具备Oracle数据库认证专家（OCP）及以上得2分。 5.二线虚拟化工程师具备华为认证ICT专家（HCIE-CLOUD）或VMware虚拟化认证专家（VCP）得 1分，最高得2分。 7.二线安全运维工程师具备主流安全产品厂家认证安全服务工程师认证证书+注册信息安全专业人员（CISP）安全认证工程师得1分，最高2分。 |
|  | 66 | 保密工作 4分 | 保密工作措施包括但不限于：保密措施、保密管理制度、保密档案管理措施、保密人员及职责，根据内容详细、全面、细致程度得0-4分，未提供不计分。 |
|  | 77 | 承诺函5分 | - 供应商提供核心设备购买原厂服务的承诺函原件得5分，否则不得分。 |
| 商务30分 | 11 | 价格 20分 | 1.最低评审报价为评审基准价，得20分。 2.按（评审基准价/评审价×20）的公式计算价格得分。 |
|  | 22 | 业绩 5分 | 提供2020年1月1日至今类似项目业绩证明材料（提供完整合同复印件），以合同签订时间为准，供应商应同时提供发票或验收单（复印件或扫描件）且加盖公章，提供一份得1分，共5分。未提供或提供不全不得分。 |
|  | 33 | 商务条款 5分 | 商务条款满足招标文件要求得5分，否则不得分。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）若出现综合得分相同的，按最终磋商报价由低到高顺序排列名次；得分且最终磋商报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 4）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

# 附件1

# 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。
　　第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
　　第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。
　　第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。
　　第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。
　　第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。
　　第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。
　　第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。
　　第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。
　　第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。
　　第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。
　　第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。
　　第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。
　　第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。
　　第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。
　　第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。
　　第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
　　第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。
　　第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。