## 采购需求

## 一、项目概况及总体要求

1.项目名称：西安市第三医院核医学科医疗设备一批采购项目（二次）

2.项目概况：本项目采购货物（产品）包含：核医学科配套设备一批，SPECT/CT采购项目一套。

3.总体要求：货物（产品）质量达到合格标准，在交货期内按时保质交货，总体要求符合本章采购需求。

4.交货期：30天

5.质保期：核医学科配套设备质保期≥3年，SPECT/CT采购项目质保期≥1年，负责软件升级和终身维护。

6.交货地点：西安市第三医院指定地点。

## 二、采购内容

1.采购内容及要求

1.1 核医学科配套设备一批

| 序号 | 设备名称 | 是否允许进口 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT用通风橱 | 否 | 1台 |
| 2 | 注射器防护套 | 否 | 3个 |
| 3 | 注射器防护盒 | 否 | 2个 |
| 4 | 个人铅防护用品 | 否 | 4套 |
| 5 | 移动式铅防护屏 | 否 | 1个 |
| 6 | 移动式铅衣架 | 否 | 1个 |
| 7 | 个人剂量报警仪 | 否 | 4台 |
| 8 | 手持式辐射巡测仪 | 否 | 1台 |
| 9 | 活度计 | 否 | 2台 |
| 10 | 环境剂量监控系统 | 否 | 1套 |
| 11 | 放射性去污套装 | 否 | 1套 |
| 12 | 表面沾污仪 | 否 | 1台 |
| 13 | 放射性废物桶 | 否 | 4个 |

1.2 SPECT/CT内含项目

| 序号 | 内含项目名称 | 是否允许进口 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT/CT设备 | 否 | 1套 |
| 2 | SUV定量系统（包括软硬件） | 否 | 1批 |
| 3 | 核医学信息系统（含图像处理、报告工作站） | 否 | 1套 |
| 4 | 配套设施（运动负荷系统等） | 否 | 1批 |

1.3 SPECT/CT设备属于三类医疗器械，其他不限制类别。