**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | 合同履行期限 |
| 1 | 其他用具 | 1280000 | 1项 | 主要是展室温湿度控制、光照控制、防火措施、安全监控达到达到对展品保护的规范要求，展柜符合方案要求。装修标椎、装修质量、安全性达到设计规范和合同要求。按照博物馆装修验收相关规范和标准进行验收，装修标准、装修质量、安全性、环境保护等符合博物馆装修工程规范要求。 | 1280000 | 1280000 | 30天（日历天，含设计） |