大荔县医院

核磁共振维保服务采购项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：保修满足设备的正常使用，所保设备为核磁共振整机及配套设施等。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 工业信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

3、服务期限： 自合同签订之日起 1年

4、服务地点： 大荔县医院

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

按照最新国家相关标准、规范执行。

三、服务指标的具体要求

根据本院提供的采购明细提供符相应的合国家标准的维保服务。

四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算65万元/年，包括核磁主机保修，线圈保修，水冷机保修(含液氦），磁体保修。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

接到通知后2小时内响应，12小时内到场。

六、付款方式

签订合同后付50%，半年后付30%，一年服务期满后付20%。

七、验收标准

- 开机须达到95%以上。

大荔县医院

2024年1月16日