大荔县妇幼保健计划生育服务中心

“胎儿心脏超声诊断仪”项目采购需求

一、基本要求

1、大荔县妇幼保健计划生育服务中心是国家二级甲等妇幼保健院，承担着全县妇女儿童的医疗保健工作。我院作为全县危重孕产妇救治中心，妇产B超室担负着全县孕产妇的产前检查，为了满足群众需要，产前胎儿心脏诊断尤为重要，为了提高产前胎儿心脏诊断率，更好的为临床提供准确诊断依据，方便群众，建议购置壹台。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 工业信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）。

3、供货期： 合同签订后 60 日历天内交货完毕、安装调试完成。

4、服务地点：大荔县妇幼保健计划生育服务中心

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

所有设备均需执行国家最新相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

三、采购标的数量和规格

根据采购需求选择相对应的服务要求，详见技术参数附件。

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

根据采购需求选择相对应的货物必须符合国家相关质量、安全、技术规格、物理特性等规范要求及相关法律法规及伦理医学相关规定。

五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、供应商负责设备的运输、安装、调试及使用单位人员的培训。所产生的费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

- 6、付款方式：合同签订后，待货物全部运到采购人指定地点安装、调试完毕，采购人验收合格后一次性付清。

7、售后服务要求：供应商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），供应商可视自身能力在投标响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

六、验收标准

1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

4、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的条款，如合同货物清单，生产厂商的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

5、验收不合格的货物，必须在接到通知后按合同规定时限内确保货物通过验收。若约定时限内验收仍不合格，采购人可提出索赔或经调试验收合格后延长付款期。