西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造工程量清单编制说明

- 一、工程概况

1.项目名称：西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造

2.本项目位于西安理工大学金花校区。

- 二、工程承包范围

本次改造实施范围为理工大厦建筑3~14层学生宿舍区域，共涉及215间宿舍内卫生间的墙面、顶面、地面区域改造，以及对应宿舍入口门厅的墙面、顶面区域、卫生洁具、灯具、换气扇、暖气片等改造。

- 三、编制依据

1.鼎正建筑设计公司设计的《西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造》图纸。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）。

4.类似施工组织设计及施工方法。

- 5.其他相关资料。

- 四、有关说明

1.采暖接暖气片支管按单根1.5米长度计算，规格按DN20；

2.接暖气片处按1个DN20铜截止阀计入；

3.洗脸盆、淋浴器均按冷热水型计入；

4.本工程量清单采用广联达计价软件GBQ7.0 版本号7.5000.23.3。