西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造最高投标限价编制说明

- 一、工程概况

1.项目名称：西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造

2.本项目位于西安理工大学金花校区。

- 二、工程承包范围

本次改造实施范围为理工大厦建筑3~14层学生宿舍区域，共涉及215间宿舍内卫生间的墙面、顶面、地面区域改造，以及对应宿舍入口门厅的墙面、顶面区域、卫生洁具、灯具、换气扇、暖气片等改造。

- 三、编制依据

1.鼎正建筑设计公司设计的《西安理工大学金花校区理工大厦北楼学生宿舍室内卫生间维修改造》图纸。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)。

4.类似施工组织设计及施工方法。

5.人工费按照定额基价计取。

6.主要材料价格参照2026年3月《陕西省工程造价信息》计取，信息价中没有的以市场价计取。

- 7.其他相关资料。

- 四、有关说明

1.采暖接暖气片支管按单根1.5米长度计算，规格按DN20；

2.接暖气片处按1个DN20铜截止阀计入；

3.洗脸盆、淋浴器均按冷热水型计入；

4.本清单计价采用广联达计价软件GBQ7.0 版本号7.5000.23.3。