版本号：JXRZ-HC-2026-12920260827003

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：2026年度试剂耗材采购项目

### 采购项目编号：JXRZ-HC-2026-129

### 汉中市中心血站

### 陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司共同编制

### 2026年08月20日

## 第一章 投标邀请

陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市中心血站委托，拟对2026年度试剂耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：JXRZ-HC-2026-129

### 二、采购项目名称：2026年度试剂耗材采购项目

### 三、招标项目简介

拟采购2026年度试剂耗材等

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包2：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容；

采购包3：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授 权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容

采购包4：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授 权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容

采购包5：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包6：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包7：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包8：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包9：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进口产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

采购包10：

1、营业执照：供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明；

2、投标授权代表：投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件；

3、资格承诺：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

4、资质要求：所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 汉中市中心血站

地址： 汉中市汉台区石马坡中心血站

邮编： 723000

联系人： 王锐

联系电话： 09162617368

### 代理机构：陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区西环南路祥瑞四季印象商铺2层208号

邮编： 723000

联系人： 李永涛

联系电话： 15719163880

### 采购监督机构：汉中市财政局政府采购管理科

联系人：祝广泽

联系电话：0916-2514015

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：617,200.00元 采购包2：1,411,652.50元 采购包3：1,660,170.00元 采购包4：1,050,900.00元 采购包5：1,205,000.00元 采购包6：641,000.00元 采购包7：866,000.00元 采购包8：131,850.00元 采购包9：68,000.00元 采购包10：120,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法 采购包8：综合评分法 采购包9：综合评分法 采购包10：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 采购包7：不接受 采购包8：不接受 采购包9：不接受 采购包10：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准） | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 9 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 10 | 异常低价审查 | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。 |
| 11 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：12,000.00元 采购包2保证金金额：28,000.00元 采购包3保证金金额：30,000.00元 采购包4保证金金额：20,000.00元 采购包5保证金金额：22,000.00元 采购包6保证金金额：11,000.00元 采购包7保证金金额：16,000.00元 采购包8保证金金额：2,000.00元 采购包9保证金金额：1,200.00元 采购包10保证金金额：2,200.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司 开户银行：陕西汉中农村商业银行股份有限公司滨江新区支行 银行账号：2706012401201000009552 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。 |
| 12 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 13 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳 采购包6：不缴纳 采购包7：不缴纳 采购包8：不缴纳 采购包9：不缴纳 采购包10：不缴纳 |
| 14 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 15 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂⾏办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定按标准收取代理服务费 |
| 16 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 17 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 19 | 进口产品 | 允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。 |
| 20 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 采购包7：组织现场踏勘：否 采购包8：组织现场踏勘：否 采购包9：组织现场踏勘：否 采购包10：组织现场踏勘：否 |
| 21 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |
| 22 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市中心血站和陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市中心血站负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市中心血站。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

/

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

采购包6：不允许合同分包。

采购包7：不允许合同分包。

采购包8：不允许合同分包。

采购包9：不允许合同分包。

采购包10：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

根据最终签订的合同内容执行

采购包2：

根据最终签订的合同内容执行

采购包3：

根据最终签订的合同内容执行

采购包4：

根据最终签订的合同内容执行

采购包5：

根据最终签订的合同内容执行

采购包6：

根据最终签订的合同内容执行

采购包7：

根据最终签订的合同内容执行

采购包8：

根据最终签订的合同内容执行

采购包9：

根据最终签订的合同内容执行

采购包10：

根据最终签订的合同内容执行

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李永涛

联系电话：15719163880

地址：汉中市汉台区西环南路祥瑞四季印象商铺二楼208号

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

拟采购2026年试剂耗材等

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 617,200.00

采购包最高限价（元）: 617,200.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 （酶联免疫法） | 430.00 | 27,950.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒四代（酶联免疫法） | 430.00 | 227,900.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒三代（酶联免疫法） | 430.00 | 109,650.00 | 盒 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（TP）（酶联免疫法） | 430.00 | 47,300.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | HBsAg+抗HCV+抗HIV+抗TP 质控品 （初复检） | 250.00 | 75,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 阴性血清 | 1,000.00 | 40,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | HBV DNA外部质控品 | 180.00 | 27,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | HCV RNA外部质控品 | 180.00 | 27,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | HIV RNA外部质控品 | 180.00 | 27,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 磁化液（正定型用） | 2.00 | 1,500.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 磁化液（反定型用） | 1.00 | 3,500.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 菠萝酶 | 2.00 | 400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 13 | 稀释液 | 2.00 | 3,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,411,652.50

采购包最高限价（元）: 1,411,652.50

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200ul一次性加样针 | 45.00 | 216,000.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 1000ul一次性加样针 | 40.00 | 192,000.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 试剂瓶100ml（试剂槽） | 70.00 | 6,352.50 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 清洗液 | 8.00 | 12,800.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 试剂注射器 | 70.00 | 19,600.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 熔接片 | 120.00 | 252,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 病毒灭活过滤器01（一） | 2,500.00 | 100,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | 病毒灭活过滤器02（一） | 5,000.00 | 225,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 病毒灭活过滤器03（一） | 1,500.00 | 63,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 血浆亚甲蓝测定试剂盒 | 3.00 | 14,400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | 血细胞分析用溶血剂 | 10,000.00 | 70,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 谷丙转氨酶测试条 | 400.00 | 160,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 13 | 真空采血管(核酸试管） | 35,000.00 | 80,500.00 | 支 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 1,660,170.00

采购包最高限价（元）: 1,660,170.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（二） | 430.00 | 30,100.00 | 盒 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒四代（一） | 430.00 | 236,500.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂四代（一） | 430.00 | 150,500.00 | 盒 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二） | 430.00 | 47,300.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 650.00 | 52,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 230.00 | 31,050.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 200.00 | 26,000.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | 不规则抗体筛查质控品K 1379(质控品) | 12.00 | 26,400.00 | 盒 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 30.00 | 976,320.00 | 盒 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原 梅毒螺旋体抗体联合检测试剂盒 | 240.00 | 84,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 1,050,900.00

采购包最高限价（元）: 1,050,900.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400ml五联红细胞洗涤袋 | 700.00 | 22,400.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 1000ml生理盐水 | 1,100.00 | 11,000.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 9%NaCl浓盐水 | 100.00 | 2,500.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 500ml单联压延膜空袋 | 100.00 | 2,000.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 5 | 复方甘油溶液 | 200.00 | 24,000.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | 200ml三联CPDA-1+MAP筒膜血袋（t-200全血袋） | 10,000.00 | 150,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | 400mL四联CPDA-1+MAP去白筒膜血袋（Q-400全血袋） | 12,000.00 | 504,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 8 | 400ml四联ACD-B+MAP筒膜血袋（Q-400血小板袋） | 10,000.00 | 320,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | 血液保存液（I） | 1,500.00 | 15,000.00 | 袋 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包5：

采购包预算金额（元）: 1,205,000.00

采购包最高限价（元）: 1,205,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病毒灭活过滤器01 | 8,000.00 | 320,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 病毒灭活过滤器02 | 15,000.00 | 675,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 病毒灭活过滤器03 | 5,000.00 | 210,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包6：

采购包预算金额（元）: 641,000.00

采购包最高限价（元）: 641,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血小板分离器（单袋） | 300.00 | 261,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 一次性使用血小板分离器（双袋） | 400.00 | 380,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |

采购包7：

采购包预算金额（元）: 866,000.00

采购包最高限价（元）: 866,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计数器 | 6.00 | 225,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 一次性使用血小板分离器（单袋） | 300.00 | 261,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 一次性使用血小板分离器（双袋） | 400.00 | 380,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |

采购包8：

采购包预算金额（元）: 131,850.00

采购包最高限价（元）: 131,850.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工贴签标签 | 20,000.00 | 13,000.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 自动贴签机标签 | 80,000.00 | 68,000.00 | 张 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 碳带（自动） | 30.00 | 8,100.00 | 卷 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 条形码标签（双层签） | 45,000.00 | 42,750.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包9：

采购包预算金额（元）: 68,000.00

采购包最高限价（元）: 68,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化清洗液 | 100.00 | 20,000.00 | 瓶 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 血液处理机一次性使用附件235（解红套管） | 20.00 | 9,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 一次性末梢采血针 | 1,200.00 | 24,000.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 一次性医用橡胶手套 | 200.00 | 15,000.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

采购包10：

采购包预算金额（元）: 120,000.00

采购包最高限价（元）: 120,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性护理包 | 30,000.00 | 120,000.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 （酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、符合国家对HBsAg试剂各项标准及要求； 2、HBsAg最低检出限≤0.1 IU/ml； 3、HBsAg 2步法检测； 4、特异性≥95%，灵敏度≥99.9%； 5、精密性：CV≤15%； |

标的名称：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒四代（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、符合国家对HCV抗体检测试剂各项标准及要求； 2、双抗原夹心法检测； 3、符合国家血液管理各项法规要求； 4、平均窗口期≤30天； 5、特异性≥95%，灵敏度≥99.9%； 6、最低检出限：0.02NCU/ml可检出； 7、精密性：CV≤15%； |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒三代（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、符合国家对HIV抗体试剂各项标准及要求； 2、特异性≥95%，灵敏度≥99.9%； 3、精密性：CV≤15%； 4、最低检出限：0.2NCU/ml可检出； |

标的名称：梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（TP）（酶联免疫法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、符合国家对TP抗体试剂各项标准及要求； 2、TP抗体2步法检测； 3、特异性≥95%，灵敏度≥99.9%； 4、精密性：CV≤15%； 5、最低检出限：1.5mIU/ml可检出； |

标的名称：HBsAg+抗HCV+抗HIV+抗TP 质控品 （初复检）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、储存温度：低温保存≤-15℃； 2、规格：3ml； 3、存储有效时间：≥12个月； 4、初检浓度：HBsAg 0.2IU/ml；抗HCV 0.05NCU/ml；抗HIV-I 0.2NCU/ml；抗TP 6mIU/ml； 5、复检浓度：HBsAg 0.2IU；抗HCV 0.05NCU；抗HIV-I 0.5NCU；抗TP 6mIU； |

标的名称：阴性血清

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、储存温度：低温保存≤-15°C； 2、储存有效时间：≥12个月； |

标的名称：HBV DNA外部质控品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、浓度：≥50IU/ml； 2、储存温度:低温保存≤-15°C； 3、储存有效时间：≥12个月； |

标的名称：HCV RNA外部质控品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、浓度：≥200IU/ml； 2、储存温度：低温保存≤-15°C； 3、储存有效时间：≥12个月； |

标的名称：HIV RNA外部质控品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、浓度：≥1000IU/ml； 2、储存温度：低温保存≤-15°C； 3、储存有效时间：≥12个月； |

标的名称：磁化液（正定型用）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 试剂用于红细胞的磁化，血型正定型检测时使用，是低离子强度的磁珠混悬液，40ml/瓶，2-8℃保存，原装进口试剂，原包装可直接用于DIAGAST（迪卡斯）全自动血型设备。开瓶有效期与试剂有效期一致。产品通过CE认证。 |

标的名称：磁化液（反定型用）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 试剂用于红细胞的磁化，配制磁化反定红细胞时使用，是高浓度的磁珠混悬液，8ml/瓶，2-8℃保存，原装进口试剂。开瓶有效期与试剂有效期一致。产品通过CE认证。 |

标的名称：菠萝酶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 试剂用于处理红细胞，是菠萝蛋白酶的溶液，试剂包含叠氮钠、和牛白蛋白等，100ml/瓶，2-8℃保存，原装进口试剂，原包装可直接用于DIAGAST（迪卡斯）全自动血型设备。开瓶有效期15天。产品通过CE认证。 |

标的名称：稀释液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 试剂用于红细胞的保存与磁化前调整红细胞的液体环境，配制磁化反定红细胞时使用，是含有抗生素的缓冲液，100ml/瓶，2-8℃保存，原装进口试剂。开瓶有效期与试剂有效期一致。产品通过CE认证。 |

采购包2：

标的名称：200ul一次性加样针

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.规格为 200ul的一次性加样针，适合瑞士 TECAN 公司生产的全自动加样仪使用； 2.应具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度；支持、液位、凝块、气泡检 测功能，并能与现有系统配套，当有液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题； 3.加样针产品外壳光洁，产品批次间无差异； 4.室温下储存期≥12个月； |

标的名称：1000ul一次性加样针

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.规格为 1000ul的一次性加样针，适用于瑞士 TECAN 公司生产的全自动加样仪使用； 2.应具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度；支持、液位、凝块、气泡检 测功能，并能与现有系统配套，当有液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题； 3.加样针产品外壳光洁，产品批次间无差异； 4.室温下储存期≥12个月； |

标的名称：试剂瓶100ml（试剂槽）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.用途:用于 FAME 全自动酶标仪各种专用和通用试剂的分配，专用耗材； 2.功能及技术要求: 3.规格:最多容量 100ml； 4.材质:有机塑料材质； 5.条码:试剂槽带有条码插槽，可以更换条码； 6.适用性:适合 FAME 上机使用，仪器能顺利扫描试剂瓶的条码；与 FAME 的注射器匹配。 |

标的名称：清洗液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、用途：用于全自动酶免分析仪、全自动酶标仪等设备的维护保养‘ 2、用蒸馏水配置；配制比例5-10mL/L； 3、液体蓝色清亮透明，无结晶和絮状物； 4、用量筒配置1L消毒清洁液，泡沫≤100ML； 5、中文标签至少包含批号、有效期及存储温度； 6、消毒清洗液符合全自动酶免设备的手册要求； 7、售后服务：该产品的供应商应能够提供全自动酶标仪使用过程中的技术服务，工程师响应时间在1小时以内，48小时内到达现场。 |

标的名称：试剂注射器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、用于FAME全自动酶标仪各种专用和通用试剂的分配； 2、材质：有机材料，活塞含有碳元素，材质柔韧均匀，内外壁光滑流畅； 3、具有良好导电性，可利用其导电性完成液面探测功能； 4、每盒注射器带有生产批号,可追溯到具体生产日期和批号； 5、精密度：50ul：准确度不超过±5%，精密度不大于1.5%；提供具有医疗器械检验资质的检验机构出具的检验报告； 6、售后服务：该产品的供应商应能够提供FAME全自动酶标仪使用过程中的技术服务，工程师响应时间在1小时以内，48小时内到达现场。 |

标的名称：熔接片

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、储存条件：温度：-10℃～50℃；相对湿度：25%～90%（无结露）； 2、使用环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～85%（无结露）； 3、无菌连接片应平整、表面光洁，无明显的油污或其他污染物；折合处均匀，无开裂现象； 4、耐温温度：≥350℃；耐温时间：≥30s； 5、适用于TSCD II无菌接管机在血液成分制备过程中导管无菌连接的使用需要； |

标的名称：病毒灭活过滤器01（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、器材原理 ：一次性使用病毒灭活输血过滤器材由输血插袋针、亚甲蓝添加元件、血浆光射袋、管路、过滤吸附部件和血袋等组成，能够在一个密闭系统中添加血浆病毒灭活药剂亚甲蓝、与医用病毒灭活箱配合使用，经光照灭活血浆病毒，并在光照灭活血浆病毒后，吸附去除光敏剂亚甲蓝和白细胞。 2、规格/型号：适用于200mL全血制备的血浆病毒灭活； 3、高压蒸汽灭菌，确保产品的无毒、无菌、无热源、无EO残留等生化指标 ； 4、达到国家要求的指示病毒灭活效果； 5、总蛋白的回收率≥85% ； 6、光敏剂（亚甲蓝）在血浆中的释放含量应大于0.9μmol/L，小于1.3μmol/L； 7、光敏剂（亚甲蓝）吸附率≥85%或光敏剂（亚甲蓝）残留率≤15%； 8、白细胞去除率≥99.9% 。 9、血浆照射袋采用特制血浆照射袋； 10、AT-III和vwf的回收率均达到90%以上； 11、血浆蛋白的免疫原性无变异； 12、血浆主要凝血因子（如FVIII等）的回收率符合国家要求； 13、适用于上海输血生产的医用病毒灭活箱使用。 |

标的名称：病毒灭活过滤器02（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、器材原理 ：一次性使用病毒灭活输血过滤器材由输血插袋针、亚甲蓝添加元件、血浆光射袋、管路、过滤吸附部件和血袋等组成，能够在一个密闭系统中添加血浆病毒灭活药剂亚甲蓝、与医用病毒灭活箱配合使用，经光照灭活血浆病毒，并在光照灭活血浆病毒后，吸附去除光敏剂亚甲蓝和白细胞。 2、规格/型号：适用于400mL全血制备的血浆病毒灭活； 3、高压蒸汽灭菌，确保产品的无毒、无菌、无热源、无EO残留等生化指标 ； 4、达到国家要求的指示病毒灭活效果； 5、总蛋白的回收率≥85% ； 6、光敏剂（亚甲蓝）在血浆中的释放含量应大于0.9μmol/L，小于1.3μmol/L； 7、光敏剂（亚甲蓝）吸附率≥85%或光敏剂（亚甲蓝）残留率≤15%； 8、白细胞去除率≥99.9% 。 9、血浆照射袋采用特制血浆照射袋； 10、AT-III和vwf的回收率均达到90%以上； 11、血浆蛋白的免疫原性无变异； 12、血浆主要凝血因子（如FVIII等）的回收率符合国家要求； 13、适用于上海输血生产的医用病毒灭活箱使用。 |

标的名称：病毒灭活过滤器03（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、器材原理 ：一次性使用病毒灭活输血过滤器材由输血插袋针、亚甲蓝添加元件、血浆光射袋、管路、过滤吸附部件和血袋等组成，能够在一个密闭系统中添加血浆病毒灭活药剂亚甲蓝、与医用病毒灭活箱配合使用，经光照灭活血浆病毒，并在光照灭活血浆病毒后，吸附去除光敏剂亚甲蓝和白细胞。 2、规格/型号：适用于300mL全血制备的血浆病毒灭活； 3、高压蒸汽灭菌，确保产品的无毒、无菌、无热源、无EO残留等生化指标 ； 4、达到国家要求的指示病毒灭活效果； 5、总蛋白的回收率≥85% ； 6、光敏剂（亚甲蓝）在血浆中的释放含量应大于0.9μmol/L，小于1.3μmol/L； 7、光敏剂（亚甲蓝）吸附率≥85%或光敏剂（亚甲蓝）残留率≤15%； 8、白细胞去除率≥99.9% 。 9、血浆照射袋采用特制血浆照射袋； 10、AT-III和vwf的回收率均达到90%以上； 11、血浆蛋白的免疫原性无变异； 12、血浆主要凝血因子（如FVIII等）的回收率符合国家要求； 18、适用于上海输血生产的医用病毒灭活箱使用。 |

标的名称：血浆亚甲蓝测定试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.试剂空白：试剂空白吸光度值≤0.005。 2. 线性区间：a)测量范围[0.10-3.00]umol/L,相关系数r≥0.990；b)[0.10-0.29]umol/L,测量浓度值绝对线性偏差不超过±0.03umol/L；[0.30-3.00]umol/L,测量浓度值相对线性偏差10%。 3. 准确度：回收率95％～105％。 4.分析灵敏度：亚甲蓝浓度0.10umol/L测定吸光度差值（△A）≥0.008。 5.精密度：a) 重复性：CV≤8％。 b) 批间差：连续三批试剂(盒）测定同一份血浆中亚甲蓝样品，其测定值的批间差≤8%。 |

标的名称：血细胞分析用溶血剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1. 样本量：30ul； 2. 样本类型：全血； 3. 试剂量：0.3ml； 4. 包装规格：单人份独立包装，100人份/盒； 5. 空白计数：血红蛋白（HGB）≤2g/L； 6. 检测结果偏差：血红蛋白（HGB）相对偏差在±3.5%范围内； 7. pH批间差：△pH应不大于1.0； 8. 吸收峰波长的批间差：△λmax应不大于10nm； 9. 分辨率：≤0.1g/L； 10. 线性范围：≥200g/L； 11. 批间：变异系数<10%； 12. 批内：变异系数<10%； 13.有效期：1年； |

标的名称：谷丙转氨酶测试条

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、原理：干式化学法。 2、适用于艾康生产的干式生化分析仪。 3、样本类型：全血或血浆（血清）。 4、标本用量：＜40微升。 5、检测时间：≤2分钟。 6、工作环境：温度：0-37℃; 湿度：20%-90% 7、操作简便，适用于采血车献血现场检测。 8、测试纸条常温下保存，无需冷藏。 9、辅助耗材：提供吸管。 10、有效期：1年 |

标的名称：真空采血管(核酸试管）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、使用用途：用于采集静脉血液标本，经过离心分离出未稀释EDTA 血浆，该血浆可用于分子诊断检测法（包括但不限于聚合酶链反应（PCR）和/或分支DNA 扩增技术）。 2、添加剂：采用添加剂为EDTA-K2/分离胶。 3、分离胶分离效果：应具有良好的分离效果，离心后应能使血液中的液体成分与固体成分彻底分开并完全积聚在试管中央并固化形成屏障。 4、抽吸体积: 5ml核酸采血管规格为13×100mm，采血管预置真空，其实际抽吸体积与标示体积相比，上下浮动范围小于±5%，实际使用时采血量不低于4.8ml。 5、无菌要求: 采血管内部无菌，经钴60辐照灭菌。 7、冻存性能: 采血离心后可直接置于-20℃和-70℃冷冻保存，并确保采血管完好，无破裂变形情况发生，管内样本须保存完好。 8、采血管强度: 采血管纵轴方向应能承受3000g的离心力加速度10分钟，无断裂、塌陷、裂缝或其它可见缺陷。 9、有效期大于等于1年。 |

采购包3：

标的名称：乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（二）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、96 人份/盒，酶联免疫法、夹心法。阴性对照孔OD 平均值×2.1， 阴性对照孔 OD 平均值小于 0.05 时以 0.05 计算，单波长 450nm 或双波长 450nm/630nm。以国家参考品检定，阳性参考品符合率符合国家检定要求。以国家参考品检定，阴性参考品符合率符合国家检定要求。以国家参考品检定，各亚型的最低检出量符合国家检定要求。 2、以国家精密性参考品检定，CV(%)≤15%（N=10）。 |

标的名称：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒四代（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、原理：采用酶联免疫吸附法，双抗原夹心法，规格：96T/盒。 2、中国药品生物制品检定所批批检合格。 3、投标货物在国内市场有批量使用，用户评价良好。 4、运输过程必须满足国家药监总局冷链运输的最新规定并提供相关证明。 |

标的名称：人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂四代（一）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.原理：采用酶联免疫吸附法，两步法，可同时检测 HIV-1、HIV-2 及P24 抗原； 2.特异性不低于 99%，功效性不低于 99% 3.采用生物素-亲和素系统检测P24 抗原，有效缩短HIV 检测的窗口期 4.通过 BBI 血清盘及大量临床样本评估，试剂检测敏感性和特异性符合要求； 5. HIV-1/2 抗体国家阳性参考品（+/+）为 20/20；HIV-1 P24 抗原国家阳性参考品（+/+）为 10/10。 |

标的名称：梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.工作原理：酶联免疫（EIA），两步法 2.灵敏度：通过中国生物制品检定所考核盘，与 TPPA 符合率 100% 3.特异性：通过中检所考核盘，与 TPPA 符合率 100% 4.精密性：≤15% 5.规格：96T/盒。 |

标的名称：抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎；包装上需备注产品名称，出品公司名称，注册证号，规格，出品日期，有效期，包装内需提供产品使用说明书。 2、试剂外观澄清透明，无沉淀。 3、抗-A/试剂效价≥1：128，抗-B试剂效价≥1：128。 4、抗-A/抗-B试剂分别与A型和B型红细胞出现凝集时间＜15S，3分钟内凝集块面积＞1mm²。 |

标的名称：人ABO血型反定型用红细胞试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、外观 上清液应无色、透明，无有形物存在；红细胞颜色鲜红，无溶血现象；瓶签、说明书盒签完整齐全、产品信息无误。 2、特异性 A1 红细胞应与抗 A 血型定型试剂发生凝集；与抗 B 血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集. B 红细胞应与抗 B 血型定型试剂发生凝集；与抗 A 血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集. O 红细胞与抗 A 血型定型试剂、抗 B 血型定型试剂、生理盐水均不发生凝集. 3、抗原性 抗 A 与 A1 红细胞: 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥1:8；产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1:64； 抗 B 与 B1 红细胞: 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥1:8；产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1:64； 抗H与O细胞： 产生“3+”凝集的最高稀释度应≥原液；产生“1+”凝集的最高稀释度应≥1:2； |

标的名称：RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、效价：≥1:64（CcDee 型） 2、特异性：采用下列红细胞类型用于质控，本试剂的反应应符合预期。 3、亲和力：与 R1r 红细胞出现肉眼可见的凝集的时间小于 15 秒；在三分钟时凝集反应登记应至少达到“+”，凝集块大于 1mm2。 4、包装：包装完整，产品为无色透明瓶包装，含吸管（滴头）和试剂瓶，不易破碎；包装上注明产品名称，出品公司名称，注册证号，规格，出品日期，有效期，包装内需提供产品使用说明书。 |

标的名称：不规则抗体筛查质控品K 1379(质控品)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、ABO血型定型:质控品设计以能检出为原则，按照血清试剂反应标准，阳性细胞设置反应强度3+为最低检出标准，阴性细胞同时测定为阴性; 2、检测频次为每天开始检测工作前; 3、抗体筛查:质控品按高、低值设计，低值血浆设置反应强度为士-1+ (至少可以检出)，高值血浆设置反应强度在2+或以上； 4、检测频次为每批检测； 5、可同时进行ABO/RHD血型正反定型，交叉配型，疑难配血，抗体筛查室内质控。 |

标的名称：乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒（1+2型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、试剂用于血站对血液样本进行乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV）三种病毒的核酸筛查； 2、基于实时多色荧光PCR 检测原理； 3混样检测，标本的混样数量要求≥5 个标本/pool； 4、含核酸提取、扩增检测等所需所有试剂，乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HBV/HCV/HIV）三种病毒检测与鉴别，一次检测即可鉴别 HBV/HCV/HIV 三种病毒； 5、基因型/亚型和突变的覆盖要求:HIV－1 M 组 A－J 亚型、O组；HCV 1-6 亚型；HBV A-H 所有亚型； 6、对 HBV、HCV 和 HIV 的分析敏感性(95%最低检出限)要求: HIV-1≤80IU/ml，HIV-2≤10IU/ml，HCV≤30IU/ml，HBV≤10IU/ml； 7、试剂各组分均在同一温度条件下保存，直接使用，无需人工配制或复溶； 8、质量控制：同时提供内标和配套质控品，其中，内标可监控核酸提取和扩增检测的全过程； 9、需配有防止扩增产物污染的有效措施，采用国际标准的 UNG 酶，防止扩增产物污染； 10、试剂盒各组分有条码标示，设备自动扫描识别，并进行跟踪； 11、原始试剂瓶直接上机，核酸提取、扩增检测过程中，试剂瓶、样本管和反应管全程封闭； 12、检测结束后，系统自动判读和传输结果，无需人工干预； 13、本检测试剂所有配套耗材免费提供。每人份的价格为检测上述三种病毒的总价格；所投产品应包含试剂盒阴阳性对照、内标。 |

标的名称：乙型肝炎病毒表面抗原 梅毒螺旋体抗体联合检测试剂盒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、适用标本类型：全血或血浆（血清） 2、标本用量：≤80 微升。 3、辅助耗材：提供吸管。 4、适用范围：同一试纸条可检测 HBsAg 和梅毒螺旋体抗体。 5、适用环境温度：4-30℃，湿度≤80%。 6、15 分钟内能出反应结果。 7、对 HBsAg 检测灵敏性≥90%，特异性≥98%。 8、对梅毒螺旋体检测灵敏性≥95%，特异性≥98%。 9、适用于采血车献血现场定性检测。 10、有效期：2年 |

采购包4：

标的名称：400ml五联红细胞洗涤袋

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成： 5个400mL袋体，3*200mL氯化钠注射液、1个空袋、1*100mL红细胞保存液。 2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：压延成型袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39~0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3、导管 材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏；管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm转移管路可配有止液夹，方便洗涤使用。 4、标签 烫印标签（直接烫印在血袋表面） 5、灭菌方式 湿热灭菌（高温蒸汽） 6、有效期 自灭菌之日起2年 7、储存条件 密封，凉暗处（避光并不超过20℃）保存 8、红细胞保存液 MAP 可保存红细胞35天 9、原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 |

标的名称：1000ml生理盐水

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成：1*1000mL氯化钠注射液 2、袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑成型 袋体外观：半透明，无杂质 袋膜厚度：单层≥0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5% 3、导管：PVC材料、外观透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm，长度15cm 4、标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面） 5、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 有效期：自灭菌之日起2年 6、储存条件：密闭保存 |

标的名称：9%NaCl浓盐水

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成:1*200mL袋体（内含80ml氯化钠注射液（9%））或2*200mL袋体（内含2*80ml氯化钠注射液（9%）） 2、袋体:袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：压延成型 袋体外观：半透明，无杂质 袋膜厚度：单层0.39-0.42mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，袋损耗质量分数不大于2%；在袋及内容物要求存储条件下，寿命期内（2年），水分损耗不大于5% 3、导管材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管长：15~18cm 4、标签:烫印标签（直接烫印在血袋表面） 5、灭菌方式:湿热灭菌（高温蒸汽） 有效期: 自灭菌之日起2年 6、储存条件:密封，在凉暗处（避光并不超过20℃）保存。 |

标的名称：500ml单联压延膜空袋

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成：1*500mL空袋 2、袋体材料：输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：压延成型 袋体外观：半透明，无杂质 袋膜厚度：单层0.39-0.42mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，袋损耗质量分数≤2%；袋内容物要求存储条件下，袋寿命期内（2年），水分损耗≤ 5%。 3、导管 材料：PVC 外观：透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm，长度15cm 4、标签：烫印标签（直接烫印在血袋表面） 5、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 无菌有效期：自灭菌之日起2年 6、储存条件：避光，阴凉处保存 |

标的名称：复方甘油溶液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成：1个袋体： 1*200ml复方甘油溶液用塑料软袋（内装160ml复方甘油溶液） 2、血袋袋体袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）； 袋体成型方式：压延成型 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层0.38～ 0.44 mm 3、适应症RH阴性血红细胞低温贮存保护剂 4、导管材料：PVC（TOTM增塑） 外观：透明、柔软、不打折 管长：导管长17cm，符合GB14232.1要求 管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 5、标签PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 6、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 7、保存期：12个月 8、储存条件：密封，在凉暗处保存 |

标的名称：200ml三联CPDA-1+MAP筒膜血袋（t-200全血袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成：3个袋体： 1*200mL主袋（28mLCPDA-1）+1*100mL尾袋（50mLMAP）+1*100mL转移袋（空袋） 2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），≥42天，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。 3.采血针：材料：医用不锈钢；有针帽防护；进口针头。针尖穿刺力：针尖经特殊硅化处理，最大穿刺力＜0.7N。 4.导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求；管径：3.2*4.6mm±0.2mm，壁厚≥0.65mm；拉力：承受≥20N，≥15s不产生泄漏。 5.标签：热转印标签，无脱落风险。 6、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 7、有效期：自灭菌之日起2年 8、其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 9、抗凝液：CPDA-1 可保存全血35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 10、红细胞保存液：MAP 可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定。 |

标的名称：400mL四联CPDA-1+MAP去白筒膜血袋（Q-400全血袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成 5个袋体：1*400mL主袋（56mLCPDA-1）+1*400mL滤后空袋+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋）； 2 、血袋袋体 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋，袋体外观：半透明，无杂质，袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3 、采血针 材料：医用不锈钢，进口针头，规格：16G超薄壁针管，其他：有针帽防护，使用安全， 4、 导管 材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折，管长：采血主管100cm，符合GB14232.1要求，拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏，管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm，采血导管与转移导管可带有开关式止液装置； 5、 标签 PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏； 6、 灭菌方式 湿热灭菌（高温蒸汽）； 7 、有效期 自灭菌之日起2年； 8 、其他性能 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求； 9、 抗凝液 CPDA-1 可保存全血35天，原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 10 、红细胞保存液 MAP 可保存红细胞35天，原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 11、 去白细胞滤器 性能：白细胞残留数不大于2.5*106/单位；游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L；红细胞回收率不小于85%。滤除条件：血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min。 |

标的名称：400ml四联ACD-B+MAP筒膜血袋（Q-400血小板袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成：4个袋体，1*400mL主袋（100mLACD-B）+1*300mL尾袋（100mLMAP）+2*300mL转移袋（空袋）； 2、血袋袋体：袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋；袋体外观：半透明，无杂质；血袋膜厚度：单层0.39-0.42mm；袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），≥42天，血袋损耗质量分数≤2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗≤5%。 3、采血针：材料：医用不锈钢；有针帽防护；进口针头。针尖穿刺力：针尖经特殊硅化处理，最大穿刺力＜0.7N 4、导管：材料：PVC；外观：透明、柔软、不打折；管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求；管径：3.2*4.6mm±0.2mm，壁厚≥0.65mm；拉力：承受≥20N，≥15s不产生泄漏。 5、标签：热转印标签，无脱落风险 6、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽） 7、有效期：自灭菌之日起2年 8、其他性能：理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 9、抗凝液：ACD-B可保存全血21天，原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定； 10、红细胞保存液：MAP 可保存红细胞35天；原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |

标的名称：血液保存液（I）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、袋体组成 单袋、内装【血液保存液（I）】500mL。 2、血袋袋体 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）； 袋体成型方式：吹塑成型 袋体外观：半透明，无杂质 血袋膜厚度：单层0.40~0.45mm 袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 3、导管：PVC材料、外观透明、柔软、不打折 拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏 管径：3.2mm*4.6mm，壁厚0.65-0.70mm 采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 输血插口内径能满足各类机采耗材抗凝剂穿刺针的使用。 4、白色烫印标签（直接烫印在血袋表面） 5、灭菌方式：湿热灭菌（高温蒸汽），有效期：2年 6、储存条件：避光，阴凉处保存。 |

采购包5：

标的名称：病毒灭活过滤器01

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。 2、指示病毒灭活效果：VSV≥6LogTCID50，Sindbis≥6LogTCID50，PRV≥6LogTCID50，病毒灭活效果：HIV≥4LogTCID50，需提供相关验证报告。 3、规格/型号:适用于200mL全血制备的血浆病毒灭活； 4、总蛋白的回收率≥85%。 5、光敏剂残留率≤15%。 6、血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%。 7、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。 8、过滤速度快，节省工作时间，过滤时间在3-4分钟。 9、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。 10、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开，方便工作人员操作。 11、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。 12、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告。 |

标的名称：病毒灭活过滤器02

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。 2、指示病毒灭活效果：VSV≥6LogTCID50，Sindbis≥6LogTCID50，PRV≥6LogTCID50，病毒灭活效果：HIV≥4LogTCID50，需提供相关验证报告。 3、规格/型号:适用于400mL全血制备的血浆病毒灭活； 4、总蛋白的回收率≥85%。 5、光敏剂残留率≤15%。 6、血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%。 7、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。 8、过滤速度快，节省工作时间，过滤时间在3-4分钟。 9、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。 10、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开，方便工作人员操作。 11、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。 12、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告。 |

标的名称：病毒灭活过滤器03

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热原。 2、指示病毒灭活效果：VSV≥6LogTCID50，Sindbis≥6LogTCID50，PRV≥6LogTCID50，病毒灭活效果：HIV≥4LogTCID50，需提供相关验证报告。 3、规格/型号:适用于300mL全血制备的血浆病毒灭活； 4、总蛋白的回收率≥85%。 5、光敏剂残留率≤15%。 6、血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%。 7、过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无太明显差异。 8、过滤速度快，节省工作时间，过滤时间在3-4分钟。 9、产品血袋具有条形码，其识别码与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。 10、产品采用纸塑包装，包装无味，开口便于撕开，方便工作人员操作。 11、产品的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。 12、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用，以达到灭活效果，应提供相关检测报告。 |

采购包6：

标的名称：一次性使用血小板分离器（单袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.可采集单份标准单位血小板，血小板采集成品中的白细胞含量＜1.0×106。 2.可以同时从一名合格的献血者身上采集任意组合的血浆、血小板。 3.所有产品外挂式设计，采集效果清晰可见。 4.血小板无需二次处理，可保存5-7天。 5.管路为单针采集，无需盐水预充，可直接采集血液。 6.采用单段式连续分离方式，缩短采集时间。 7.分离带式分离器，体外循环血量≤200毫升，体外循环的红细胞量≤100毫升。 8.卡匣集成设计，便于管路安装。 9.有抗凝剂管理系统，抗凝剂灌注自动计算及控制（根据不同性别、身高及体重）。 10.具有红细胞监测器，降低冲红的发生，每袋血小板产品中红细胞含量低于0.03×109(99%置信)。 |

标的名称：一次性使用血小板分离器（双袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.可采集双份标准单位血小板，血小板采集成品中的白细胞含量＜1.0×106。 2.可以同时从一名合格的献血者身上采集任意组合的血浆、血小板。 3.所有产品外挂式设计，采集效果清晰可见。 4.血小板无需二次处理，可保存≥5天。 5.管路为单针采集，无需盐水预充，可直接采集血液。 6.采用单段式连续分离方式，缩短采集时间。 7.分离带式分离器，体外循环血量≤200毫升，体外循环的红细胞量≤100毫升。 8.卡匣集成设计，便于管路安装。 9.有抗凝剂管理系统，抗凝剂灌注自动计算及控制（根据不同性别、身高及体重）。 10.具有红细胞监测器，降低冲红的发生，每袋血小板产品中红细胞含量低于0.03×109(99%置信)。 |

采购包7：

标的名称：计数器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1.可以接驳PVC管路，包括干-干、干-湿、湿-湿，PVC管均可无菌接驳，接驳不成功不计数； 2.需与采购人现使用的CompoDock无菌接管机相匹配； 3.热合及接管时间≦20秒； 4.在接驳全过程中计数器不与管路直接接触，保证无菌连接； 5.接驳过程无医疗废物产生； 6.连接后的管路拉伸强度可抗≥7kg力以上的拉力； 7.计数器规格：＞2400次/个。 |

标的名称：一次性使用血小板分离器（单袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、耗材外包装为密封防压包装 2、每个循环外周血量£205ml 3、采集单份血小板时，具备采集过程中盐水初始化及静脉盐水补偿的功能，符合国家《献血相关血管迷走神经预防和处置指南》中对单采过程体外血容量的控制要求； 4、管路灭菌方式:辐照灭菌。避免环氧乙烷毒性 5、管路上的血小板保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板≥5天； 6、 17G穿刺针 7、管路具有独立的全血采样袋,取样器；全血采样袋不需要颠倒即可顺利用真空管取样 8、 盐水和抗凝剂管路上有≤0.2um 的除菌滤器； 9、 进血和返血管路上标识不同颜色条纹 ，便于操作者识别并正确放置到进血及返血管路夹。 10、 耗材采集后红细胞残留量20±2ml 11、 采集保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量：单份血小板：≥2.5×1011个/袋； 12、 无需采用任何过滤技术，所采集的血小板产品白细胞含量低于1×106/单位（90%置信区间） |

标的名称：一次性使用血小板分离器（双袋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、耗材外包装为密封防压包装 2、每个循环外周血量£205ml 3、采集单份血小板时，具备采集过程中盐水初始化及静脉盐水补偿的功能，符合国家《献血相关血管迷走神经预防和处置指南》中对单采过程体外血容量的控制要求； 4、管路灭菌方式:辐照灭菌。避免环氧乙烷毒性 5、管路上的血小板保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板≥5天； 6、 17G穿刺针 7、管路具有独立的全血采样袋,取样器；全血采样袋不需要颠倒即可顺利用真空管取样 8、 盐水和抗凝剂管路上有≤0.2um 的除菌滤器； 9、 进血和返血管路上标识不同颜色条纹 ，便于操作者识别并正确放置到进血及返血管路夹。 10、 耗材采集后红细胞残留量20±2ml 11、 采集保存末期的血小板产品质量参数要满足GB 18469-2012《全血及成分血质量要求》，其中：血小板含量：双份血小板：≥5×1011个/袋； 12、 无需采用任何过滤技术，所采集的血小板产品白细胞含量低于1×106/单位（90%置信区间） |

采购包8：

标的名称：手工贴签标签

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、规格：130mm*80mm； 2、面纸：合成纸 基本克重：80±10% g/m² 厚度：≥0.095mm； 3、底纸 ：蓝色格拉辛底纸，基本克重：64±10%g/m² 厚度：≥0.061mm； 4、储存温度：40℃至-30℃； 5、投标人需要具有标签对血液安全的证明（急性经口毒性检测报告），证明标签安全、无毒。 |

标的名称：自动贴签机标签

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、规格型号：112mm*80mm； 2、面纸：合成纸 基本克重：80±10% g/m² 厚度：≥0.095mm； 3、底纸 ：蓝色格拉辛底纸，基本克重：64±10%g/m² 厚度：≥0.061mm； 4、储存温度：40℃至-30℃. 5、标签结构：五层 6、最低贴标温度：-30℃； 7、供应商具备血液标签产品的ROHS证书及认证报告； 8、供应商具备标签对血液安全的证明（PAHS检测报告）证明标签安全、无毒。 |

标的名称：碳带（自动）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、规格：92mm×300m； 2、碳带基材 ：聚酯薄膜； 3、基材厚度：4.5±0.4μm； 4、墨层颜色：黑； 5、墨层透过浓度：0.65～1.65 |

标的名称：条形码标签（双层签）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、规格：84mm*146mm，面纸：基本克重：70±10% g/㎡， 厚度：≥0.080mm 2、底纸：基本克重：65±10% g/㎡ ，厚度：≥0.056mm 3、底纸：蓝色格拉辛底纸 4、最低贴标温度：10℃ 5、使用温度范围：-80℃～+80℃ 6、标签为五层结构 7、标签经冷藏、冷冻、滤白、离心、病毒灭活、水浴后，标签粘贴牢固。 8、粘贴在导管上的条码，经离心、-80℃冷冻后在常温条件下自然融化2小时，条码与导管之间不能出现分离。 9、标签条码需要能在现应用的管理软件系统（采购人使用的血站采供血业务系统）中被正确扫描，识别出的信息符合该系统要求。投标人需要具有商品条码资格评估报告和数据管理能力成熟度证书，保障数据安全。 |

采购包9：

标的名称：生化清洗液

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 适用于迈瑞生化仪样本针、试剂针、反应杯等清洗；主要成份：碱性溶液、非离子型表面活性剂、多聚阴离子型表面活性剂、缓冲液、稳定剂等。CD80清洁液 规格：1L。 |

标的名称：血液处理机一次性使用附件235（解红套管）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、产品组成一套产品须包括：甘油溶液穿刺器、棘轮夹、血液泵管、细菌过滤器、DPM过滤器、滑动夹和热合软管组成。 2、为原装进口，通过（1）ISO13485体系认证、（2）欧共体CE认证或美国食品与药品管理局（FDA）认证、（3）中华人民共和国食品与药品监督管理局（CFDA）颁发的医疗器械注册证。密封防压包装。 3、无菌条件下加入甘油，适宜于红细胞冰冻保存。 4、适用于美国血液技术公司的加甘油去甘油红细胞处理系统（ACP215 ）。 |

标的名称：一次性末梢采血针

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、结构：保护帽、触发/弹簧机构、钢针、针座、外壳 钢针：SUS304（06Cr19Ni10）医用不锈钢； 硬度：≥450HV0.3； 表面粗糙度：Ra≤0.8μm； 2、塑料件：BS/PP/PE，无毒、无溶血、无致敏，采血器采用拔帽设计，适用于一般的血液采集； 3、规格：26G 1.8mm。 4、保护帽：牢固不脱落、易拆卸， 连接牢固：承受15N拉力10s不松动、不分离； 5、 无菌：辐照灭菌，灭菌有效期：≤5年， 环氧乙烷残留：≤10μg/g， 内毒素：＜0.5EU/mL， 无溶血、无致敏、无细胞毒性≤1级； |

标的名称：一次性医用橡胶手套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 无菌（灭菌型）：环氧乙烷/辐照灭菌；无粉光面、有粉光面、无粉麻面(全部纹理)、有 粉麻面(全部纹理)、无粉麻面(部分纹理)、有粉麻面(部分纹理)。6.5:小号 (S),7: 中号 (M),7.5: 中 号 (M),8: 大号 (L),8.5: 大号 (L),9和9以上：特大号(XL); 本产品由天然橡胶胶乳制造。 |

采购包10：

标的名称：一次性护理包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、定制每个护理包配有无菌垫巾≥1张，止血带≥1条，聚氨酯PU膜创口贴≥1块，折断式一次性消毒棉棒≥5支（碘酊≥2支，酒精≥3支）。 2、折断式一次性消毒棉棒长度≥12cm，采血消毒面积达到≥10×10 cm的要求。 3、密封包装，灭菌。有效防止由于消毒不严、消毒面积不够导致的细菌污染。 4、有效期两年。 5、聚氨酯PU膜创口贴：加压柄聚氨酯PU膜，7*8cm ，300g/㎡敷芯。具有高防水性能，更具有极佳的透湿性（人体汗气可以在薄膜间自由穿透）。 6、止血带厚度为0.6毫米、无嗅无味的可降解环保复合材料，手感柔滑，拉伸长度≥19.6mpa，扯断伸长力≥700%，尺寸≥457mm×25mm×0.60mm,弹力超强。 7、无菌垫巾为可降解水刺环保无纺布，尺寸30×30cm，质软透气性好。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后1年

采购包2：

合同签订后1年

采购包3：

合同签订后1年

采购包4：

合同签订后1年

采购包5：

合同签订后1年

采购包6：

合同签订后1年

采购包7：

合同签订后1年

采购包8：

合同签订后1年

采购包9：

合同签订后1年

采购包10：

合同签订后1年

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点

采购包4：

采购人指定地点

采购包5：

采购人指定地点

采购包6：

采购人指定地点

采购包7：

采购人指定地点

采购包8：

采购人指定地点

采购包9：

采购人指定地点

采购包10：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

采购包2：

一次付清

采购包3：

一次付清

采购包4：

一次付清

采购包5：

一次付清

采购包6：

一次付清

采购包7：

一次付清

采购包8：

一次付清

采购包9：

一次付清

采购包10：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后。，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包3：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后 ，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包4：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包5：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后 ，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包6：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包7：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包8：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包9：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包10：

1、进度款，货物交付，通过采购人验收合格后 ，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制 性标准及合同约定对中标方所供货物(产品)或服务进行检查或验收，成交方须无条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收 不通过或质量不合格，成交方应在一定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接 受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购人有权按违约予以撤项。

采购包2：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包3：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包4：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包5：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包6：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包7：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包8：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包9：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

采购包10：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项⽬验收的重要依据，采购人单位按照因家(行业)强制性标准及合同约定对中标⽅所供货物(产品)或服务进⾏检查或验收，成交⽅须⽆条件的接受采购人的各类检查或验收;若验收不通过或质量不合格，成交⽅应在⼀定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物(产品)或服务;若成交方在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物(产品)或服务，采购⼈有权按违约予以撤项。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包6：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包7：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包8：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包9：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包10：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

根据最终签订的合同内容执⾏

采购包2：

根据最终签订的合同内容执行

采购包3：

根据最终签订的合同内容执行

采购包4：

根据最终签订的合同内容执行

采购包5：

根据最终签订的合同内容执行

采购包6：

根据最终签订的合同内容执行

采购包7：

根据最终签订的合同内容执行

采购包8：

根据最终签订的合同内容执行

采购包9：

根据最终签订的合同内容执行

采购包10：

根据最终签订的合同内容执行

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依 法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包2：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包3：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包4：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包5：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包6：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包7：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包8：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包9：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

采购包10：

乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

### 3.5其他要求

1、其它事项：（⼀）各供应商应根据“陕西省财政厅陕财办采函〔2023〕14号⽂”《陕西省财政厅关于省级预算单位全⾯推⾏政府采购项⽬电⼦化交易的通知》“陕西省财政厅陕财办采〔2022〕9号⽂”《政府采购项⽬电⼦化交易规则》等⽂件的要求，做好⼈员配备、设施设备、系统操作的相应准备，熟悉并正确实施相关操作流程，承担由于操作或其他因素造成的不利后果。（⼆）为顺利推进政府采购电⼦化交易平台应⽤⼯作，供应商需要在线提交所有通过电⼦化交易平台实施的政府采购项⽬的投标⽂件，同时，中标供应商领取中标通知书时，应线下提交纸质版投标⽂件，正本壹份、副本壹份至代理机构。线上电⼦投标⽂件与纸质投标⽂件⼀致;若正本和副本不符，以正本为准。（三）本项⽬共划分10个采购包（采购包1至采购包10），采⽤“兼投不兼中”模式。供应商可同时对其中⼀个或多个采购包进⾏投标，但最多只能中标⼀个采购包。按照采购包1⾄采购包10的顺序进⾏评审，已在前⾯采购包中被确定为第⼀中标候选⼈的供应商，可以继续参与后续采购包的评审，但不具备后续采购包的中标候选⼈资格，其后续采购包的综合得分不再参与排序。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包7：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包8：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包9：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包10：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授 权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授 权书，且授权范围需包含本次采购项⽬内容 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包7：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包8：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包9：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进口产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包10：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商为具有独⽴承担⺠事责任能⼒的企业法⼈或其他组织或⾃然⼈，并出具有效的营业执照(事业法⼈证)或证明⽂件或⾃然⼈的⾝份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 投标授权代表 | 投标⼈应授权合法的⼈员参加本项⽬招标活动全过程，其中法定代表⼈直接参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书及法定代表⼈合法有效的⾝份证扫描件，且应与营业执照上信息⼀致；法定代表⼈授权代表参加开标活动的，应出具法定代表⼈证明书、法定代表⼈授权书及授权代表合法有效的⾝份证扫描件； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 资格承诺 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒,具有依法缴纳税收和社会保障⾦的良好记录，参加本项⽬采购活动前三年内⽆重⼤违法活动记录，未列⼊在信⽤中国⽹站“失信被执⾏⼈”、“重⼤税收违法案件当事⼈名单"中，也未列⼊中国政府采购⽹“政府采购严重违法失信⾏为记录名单"中，须提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 资质要求 | 所投产品属于医疗器械的，⽣产⼚商须提供《医疗器械⽣产许可证》或《医疗器械 ⽣产备案凭证》，代理商须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭 证》，纳⼊医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证；所投产品属于药品的，⽣ 产⼚商须提供《药品⽣产许可证》，代理商须提供《药品经营许可证》，纳⼊药品 管理的提供《注册证》或《再注册批件》；进⼝产品需提供完整授权链条的产品授权书，且授权范围需包含本次采购项目内容。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包7：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包8：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包9：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包10：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

采购包6：综合评分法

采购包7：综合评分法

采购包8：综合评分法

采购包9：综合评分法

采购包10：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 类似业绩一览表.docx 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 技术方案.docx 中小企业声明函 商务应答表 类似业绩一览表.docx 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包7：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包8：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包9：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

采购包10：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 报价唯⼀ | 只能有⼀个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算⾦额或最⾼限价。 | 开标一览表 标的清单 投标文件封面 |
| 3 | 投标⽂件签署、盖章 | 投标⽂件签署、盖章均按采购⽂件要求签字、盖章 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 投标⽂件有效性 | 响应⽂件未出现招标⽂件、法律法规规定的⽆效响应情形； | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包6：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包7：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包8：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包9：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包10：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2分，业绩满分4分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.0000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共13项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计5.2分，每缺少1项扣0.4分，扣完为止，不提供不得分。 | 5.2000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（68项）满足招标文件要求的得40.8分。技术参数每不满足⼀条扣0.6分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.8000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 标的清单 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.06分，业绩满分4.12分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.1200 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共13项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计5.2分，每缺少1项扣0.4分，扣完为止，不提供不得分。 | 5.2000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共113项）满足招标文件要求的得40.68分。技术参数每不满足⼀条扣0.36分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.6800 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.75分，业绩满分5.5分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 5.5000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共10项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计6分，每缺少1项扣0.6分，扣完为止，不提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共55项）满足招标文件要求的得38.5分。技术参数每不满足⼀条扣0.7分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 38.5000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

采购包4：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.5分，业绩满分5分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 5.0000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共9项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计5.4分，每缺少1项扣0.6分，扣完为止，不提供不得分。 | 5.4000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共72项）满足招标文件要求的得39.6分。技术参数每不满足⼀条扣0.55分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 39.6000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 |

采购包5：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.2分，业绩满分4.4分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.4000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共3项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计6分，每缺少1项扣2分，扣完为止，不提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共36项）满足招标文件要求的得39.6分。技术参数每不满足⼀条扣1.1分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 39.6000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

采购包6：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.5分，业绩满分5分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 5.0000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共2项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计5分，每缺少1项扣2.5分，扣完为止，不提供不得分。 | 5.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共20项）满足招标文件要求的得40分。技术参数每不满足⼀条扣2分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 客观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 |

采购包7：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.6分，业绩满分5.2分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 5.2000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共3项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计4.5分，每缺少1项扣1.5分，扣完为止，不提供不得分。 | 4.5000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共31项）满足招标文件要求的得40.3分。技术参数每不满足⼀条扣1.3分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.3000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 |

采购包8：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.35分，业绩满分4.7分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.7000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共4项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计4.8分，每缺少1项扣1.2分，扣完为止，不提供不得分。 | 4.8000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共27项）满足招标文件要求的得40.5分。技术参数每不满足⼀条扣1.5分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.5000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

采购包9：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标文件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2.25分，业绩满分4.5分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.5000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品（共4项）符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明⽂件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计4.8分，每缺少1项扣1.2分，扣完为止，不提供不得分。 | 4.8000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共11项）满足招标文件要求的得40.7分。技术参数每不满足⼀条扣3.7分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 40.7000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 客观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

采购包10：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 类似业绩 | 提供2023年1⽉1⽇至投标⽂件递交截止时间，供应商已完成的类似产品业绩(以合同签订时间为准)，1份业绩得2分，业绩满分4分(业绩以合同或中标通知书复印件加盖公章为准)。 | 4.0000 | 客观 | 类似业绩一览表.docx |
|  | 产品来源渠道 | 所投产品符合国内、国际相关标准，无产权纠纷，无假货、水货、翻新货，提供所投产品来源渠道合法证明文件(包括但不限于销售协议、代理协议、原⼚授权等)能够证明的计4分，不提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术参数 | 投标产品的技术指标（共7项）满足招标文件要求的得42分。技术参数每不满足⼀条扣6分，扣完为止。评审依据:投标⼈应提供相关技术参数佐证材料(包括但不限于制造厂家的产品说明书，产品图册，质量检测报告，检测报告等)。 | 42.0000 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 投标⼈提供针对本项⽬的实施方案，包括但不限于①人员配置②供货组织③进度计划④储存运输保障⑤出入库检验⑥批次追溯管理⑦质量风险防控⑧应急供货保障等。内容完整且满足采购需求的得12分，每项内容分值1.5分，每缺一项扣1.5分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 12.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
|  | 售后服务方案 | 投标⼈针对本项⽬提出具体的售后服务⽅案，包括但不限于①售后组织②技术支持③质量异议处理④退换货机制等内容。内容完整且满足采购需求的得8分，每项内容分值2分，每缺一项扣2分，每项内容中每有一处缺陷扣0.5分，单项扣完为止。注：缺陷具体是指：对应单项中的内容缺失（不完整）、与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；单项方案中出现套用其他项目方案或内容、内容中出现前后描述不一致现象或语言描述出现有错误、内容涉及适用的规范及标准（方法）出现错误、项目名称或采购主体表述错误、实施地点区域错误任意一种情形。 | 8.0000 | 主观 | 技术方案.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |
| 价格分 | 价格分 | 经初审合格的投标⽂件，其报价为有效投标价。 评标基准价：即满⾜招标⽂件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他供应商的价格分统⼀按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价∕投标报价)×30(分值保留⼩数点后2位)。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包7：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包8：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包9：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

采购包10：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似业绩一览表.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同-货物（试行）.docx