临潼校区图书馆、食堂消防设施更新改造工程

招标工程量清单编制说明

- 一、工程概况

临潼校区图书馆、食堂消防设施更新改造工程主要包括西安工程大学临潼校区图书馆、学生食堂B、综合楼的消防更新改造。

- 二、编制范围

本工程招标工程量清单编制范围为设计图纸范围内的建筑工程、消防电工程、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、可燃气体报警系统、消火栓自动报警系统，具体包括：

1.消防电工程：

（1）火灾自动报警系统；

（2）应急照明及疏散指示系统；

（3）可燃气体报警系统

（4）消火栓自动报警系统

（5）防火封堵。

2.消防水工程：消火栓系统。

3.土建工程：

（1）拆除部分原有门、窗改为防火门；

（2）拆除部分房间门并用砌块墙封堵；

（3）新增加气混凝土防火隔墙刷并刷乳胶漆；

（4）其他零星工程等。

- 三、编制依据

1、设计图纸及答疑回复；

2、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

3、《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

4、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）。

- 四、其他说明

1、引自室外的线路暂按建筑外皮以内计入；

2、墙体、台阶砌筑砂浆暂按M10预拌砂浆计入；

3、过梁混凝土强度等级暂按C25计入；

4、砂浆、混凝土均按照商品料计入；

5、本工程招标工程量清单采用广联达云计价平台GCCP7.0版本号7.5000.23.3编制。