技术偏离表

第   页，共  页

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人（或负责人）或授权代表

（公章）：                                     （签字或盖章）：

一、技术佐证材料；

1. 爆炸容器≥5L玻璃球型爆炸容器，耐冲击压力≥1.2MPa。（提供佐证材料）

2.配气系统：采用分压法自动配气技术实现多路气体自动配气，配置独立的精密配气压力传感器及阀门，配气精度±0.1%（提供佐证材料）

3. 真空度：50kPa绝压下压力升≤60Pa/min（提供佐证材料）

4. 采用压力检测和温度检测双重检测技术，自动判断是否发生爆炸。（提供佐证材料）

5.爆炸参数同步采集及数据处理系统同步数据采集系统，采用专用爆炸检测传感器和高速火焰温度传感器，自动采集爆炸压力和爆炸火焰温度数据，自动绘制爆炸压力/火焰温－时间曲线，数据可转存到EXCEL，进行进一步分析处理。（提供佐证材料）

6. 采用抗爆炸冲击、耐高温磁力搅拌组件。（提供佐证材料）

7. 系统远程无线监控，数据无线传输。（提供佐证材料）

8. 点火源：精密电火花能量发生器, （提供佐证材料）

9. 飞行时间≥30 min（提供佐证材料）

10. 挂载飞行时间：≥50min(2kg载荷) （提供佐证材料）

11. 配套≥15课时的教学资源包，至少包括基础理论，飞行数据获取等内容。（提供佐证材料）

12. 总像素：≥1.3亿；（提供佐证材料）

13. 支持大容量数据解算，支持单个工程≥100万张级的无人机数据解算。（提供佐证材料）

14. 总像素：≥1.3亿；（提供佐证材料）

15. 支持大容量数据解算，支持单个工程≥100万张级的无人机数据解算。（提供佐证材料）

16. 连续采集、存储长度：同步采集多通道声发射信号，可以连续存储数小时的波形数据，保证期间不丢失一点数据。（提供佐证材料）

17. 需融合现有的SAM-2000微机控制刚性伺服岩石三轴试验机及其软件使用，可以绘制单轴和三轴试验时应力与声发射信号关系曲线图。（提供佐证材料）

18. 权限组管理页面，可以添加角色信息，并且为角色赋予相应的权限。平台有详细的权限功能说明，对每一个权限进行功能描述。（提供佐证材料）

19. 老师可以根据教学中总结出的经验，或者本模块特别重要的步骤，在任意位置加上教学提示，易错点提示，讲解文字，图片以及试题。软件以弹出动画或者图片的形式，让学员注意细节和关键点，同时系统将试题的回答结果上传平台自动添加至学习报告中，供教师综合评判。（提供佐证材料）