| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、设施基础参数 1. 管道：室内污水管合计63.2m，室外雨水管网1614.85m； 2. 池体：隔油池1座：5m³、化粪池2座：80m³和100m³； 3. 洁具：小便池79套、坐便器6套、蹲便器129套。 |
| 2 |  | 二、服务要求 1. 人员配置：安排2名固定专职人员驻场（可以采用倒班制），负责各类洁具日常巡检、疏通、简易维修； 2. 定期作业：化粪池每月清掏清运至少2-3次；隔油池每周定期全面清洗1次；全院管道每季度疏通1次； 3. 全域包含管道、隔油池、洁具检修、清淤、粪污清运、现场消杀、配件辅材、税费等全部工作。 4.至少投入2辆吸污用车辆。 |
| 3 |  | 三、费用涵盖范围 1. 管道及池体基础养护； 2. 卫生洁具运维； 3. 驻场人员全年服务费； 4. 化粪池+隔油池+管道定期清疏专项费用； 5.供应商承诺报价包含所有耗材费用。 |
| 4 |  | 报价要求：本项目管道疏通、吸污/隔油池清理、驻场人员分别进行报价，最高限价分别为：管道疏通25元/m，吸污/隔油池清理：90元/m3，驻场人员：5000元/每人/月（供应商需承诺为驻场人员缴纳社会保险），供应商每次报价均不得超过最高限价，超过最高限价按无效文件处理。 |