# 工程项目总造价表

第  1  页   共  1  页

项目名称： 西安高新区第十二小学卫生间漏水维修工程

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 西安高新区第十二小学卫生间漏水维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 教学楼学生专用公共卫生间B 、C、 D区维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 教学楼学生专用公共卫生间E区维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 综合楼卫生间维修 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :教学楼学生专用公共卫生间B 、C

、D区维修                                                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 女卫生间（9间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002001 | 拆除女卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除女卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 72 |  |  |
| 2 | 011704001001 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 77.76 |  |  |
| 3 | 011705001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 274.5 |  |  |
| 4 | 011705002001 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 216.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  2  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 01B001 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 126 |  |  |
| 6 | 011101006001 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 274.5 |  |  |
| 7 | 010904001001 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 339.57 |  |  |
| 8 | 011101006002 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 274.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  3  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011101002001 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 79.2 |  |  |
| 10 | 011203003001 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 216.9 |  |  |
| 11 | 011102003001 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 285.03 |  |  |
| 12 | 01B002 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 72 |  |  |
| 13 | 01B003 | 安装洗手台、五金 | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 36 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  4  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 01B004 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 72 |  |  |
| 15 | 01B005 | 安装座便（旧） | [项目特征] 1.安装旧座便（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |
| 16 | 01B022 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 19.69 |  |  |
| 17 | 01B008 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
|  |  | 男卫生间（9间） |  |  |  |  |  |
| 18 | 011706002002 | 拆除男卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除男卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 36 |  |  |
| 19 | 011704001002 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38.88 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  5  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 011705001002 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 242.1 |  |  |
| 21 | 011705002002 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 205.2 |  |  |
| 22 | 01B009 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 126 |  |  |
| 23 | 011101006003 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 242.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  6  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 010904001002 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 303.66 |  |  |
| 25 | 011101006004 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 242.1 |  |  |
| 26 | 011101002002 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 39.6 |  |  |
| 27 | 011203003002 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 205.2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  7  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 011102003002 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 247.5 |  |  |
| 29 | 01B010 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 36 |  |  |
| 30 | 01B011 | 安装洗手台、五金 | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 36 |  |  |
| 31 | 01B012 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 36 |  |  |
| 32 | 01B017 | 安装小便池（旧) | [项目特征] 1.安装旧小便池 (主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 33 | 01B013 | 安装座便（旧） | [项目特征] 1.安装旧座便（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  8  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 01B023 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 13.16 |  |  |
| 35 | 01B016 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
|  |  | 保洁间（9间） |  |  |  |  |  |
| 36 | 011705001003 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 147.87 |  |  |
| 37 | 011705002003 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 157.14 |  |  |
| 38 | 01B018 | 拖把池 | [项目特征] 1.拆除拖把池[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 18 |  |  |
| 39 | 011101006005 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 147.87 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  9  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 40 | 010904001003 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 195.03 |  |  |
| 41 | 011101006006 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 147.87 |  |  |
| 42 | 011203003003 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 157.14 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C、

D区维修                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  10  页   共  10页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 43 | 011102003003 | 地面铺贴 | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 147.87 |  |  |
| 44 | 01B024 | 新做不锈钢拖把池 | [项目特征] 1.新做不锈钢拖把池 2.规格：拖把池高400mm ， 宽500mm,长度2100mm 3.材质： 304不锈钢实厚1.1mm [工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |
| 45 | 01B025 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 5.05 |  |  |
| 46 | 01B021 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B、

C 、D区维修                                                 专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 26792.77 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B

、C 、D区维修                                            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间B 、C 、D区维修     专业：房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040300003 | 砂子 |  | m3 |  |  |
| 2 | 130502006 | 聚氨酯甲料 |  | kg |  |  |
| 3 | 130502007 | 聚氨酯乙料 |  | kg |  |  |
| 4 | 133511003 | CSPE嵌缝油膏 | 330ml | 支 |  |  |
| 5 | 144115003 | 108胶 |  | kg |  |  |
| 6 | 801103004 | 素水泥浆 |  | m3 |  |  |
| 7 | BCCLF1 | 拆除女卫生间隔断 |  | 套 |  |  |
| 8 | BCCLF11 | 安装隔断 （旧） |  | 套 |  |  |
| 9 | BCCLF24 | 安装小便池（旧) |  | 套 |  |  |
| 10 | BCCLF3 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 |  | 套 |  |  |
| 11 | BCCLF32 | 拆除地台 |  | m2 |  |  |
| 12 | BCCLF6 | 新做蹲便 |  | 套 |  |  |
| 13 | BCCLF9 | 安装洗手台、五金 |  | 套 |  |  |
| 14 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 |  |  |
| 15 | 800609002 | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 女卫生间（3间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002001 | 拆除女卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除女卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 011704001001 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 37.08 |  |  |
| 3 | 011705001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 100.2 |  |  |
| 4 | 011705002001 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 90.99 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 01B001 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 42 |  |  |
| 6 | 011101006001 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 105.9 |  |  |
| 7 | 010904001001 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 133.2 |  |  |
| 8 | 011101006002 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 105.9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011101002001 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 37.08 |  |  |
| 10 | 011203003001 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 90.99 |  |  |
| 11 | 011102003001 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 107.7 |  |  |
| 12 | 01B002 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 30 |  |  |
| 13 | 01B003 | 安装洗手台、五金（旧 ) | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 01B004 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 30 |  |  |
| 15 | 01B017 | 新做不锈钢拖把池 | [项目特征] [项目特征] 1.新做不锈钢拖把池 2.规格：拖把池高400mm ， 宽500mm,长度1500mm 3.材质： 304不锈钢实厚1.1mm [工作内容] 1.安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 16 | 01B016 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 8.7 |  |  |
| 17 | 01B007 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
|  |  | 男卫生间（3间） |  |  |  |  |  |
| 18 | 011706002002 | 拆除男卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除男卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 15 |  |  |
| 19 | 011704001002 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 18.54 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  5  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 011705001002 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 92.04 |  |  |
| 21 | 011705002002 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 88.95 |  |  |
| 22 | 01B008 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 39 |  |  |
| 23 | 011101006003 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 86.34 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 010904001002 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 114.84 |  |  |
| 25 | 011101006004 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 86.34 |  |  |
| 26 | 011101002002 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 18.54 |  |  |
| 27 | 011203003002 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 88.95 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  7  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 011102003002 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 90.3 |  |  |
| 29 | 01B009 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 15 |  |  |
| 30 | 01B010 | 安装洗手台、五金 | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 12 |  |  |
| 31 | 01B011 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 15 |  |  |
| 32 | 01B012 | 安装小便池（旧) | [项目特征] 1.安装旧小便池 (主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 15 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 01B018 | 新做不锈钢拖把池 | [项目特征] [项目特征] 1.新做不锈钢拖把池 2.规格：拖把池高400mm ， 宽500mm,长度1500mm 3.材质： 304不锈钢实厚1.1mm [工作内容] 1.安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |  |  |
| 34 | 01B019 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 5.27 |  |  |
| 35 | 01B015 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8197.77 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E

区维修                                                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：教学楼学生专用公共卫生间E区维修               专业：房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040300003 | 砂子 |  | m3 |  |  |
| 2 | 130502006 | 聚氨酯甲料 |  | kg |  |  |
| 3 | 130502007 | 聚氨酯乙料 |  | kg |  |  |
| 4 | 133511003 | CSPE嵌缝油膏 | 330ml | 支 |  |  |
| 5 | 144115003 | 108胶 |  | kg |  |  |
| 6 | 801103004 | 素水泥浆 |  | m3 |  |  |
| 7 | BCCLF1 | 拆除女卫生间隔断 |  | 套 |  |  |
| 8 | BCCLF11 | 安装隔断 （旧） |  | 套 |  |  |
| 9 | BCCLF24 | 安装小便池（旧) |  | 套 |  |  |
| 10 | BCCLF3 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 |  | 套 |  |  |
| 11 | BCCLF32 | 拆除地台 |  | m2 |  |  |
| 12 | BCCLF6 | 新做蹲便 |  | 套 |  |  |
| 13 | BCCLF9 | 安装洗手台、五金 |  | 套 |  |  |
| 14 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 |  |  |
| 15 | 800609002 | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :综合楼卫生间维修

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 女卫生间（2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 011706002001 | 拆除女卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除女卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 8 |  |  |
| 2 | 011704001001 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 9.24 |  |  |
| 3 | 011705001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38.5 |  |  |
| 4 | 011705002001 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  2  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 01B001 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 14 |  |  |
| 6 | 011101006001 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 38.5 |  |  |
| 7 | 010904001001 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 114.5 |  |  |
| 8 | 011101006002 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 38.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  3  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011101002001 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 9.24 |  |  |
| 10 | 011203003001 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 38 |  |  |
| 11 | 011203003002 | 淋浴区墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 18 |  |  |
| 12 | 011102003001 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 39.7 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  4  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 01B002 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 01B003 | 安装洗手台、五金 | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 15 | 01B004 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 16 | 01B005 | 安装拖把池（旧） | [项目特征] 1.安装旧拖把池 (主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 01B006 | 安装淋浴（旧） | [项目特征] 1.安装旧淋浴（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 01B018 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 2.65 |  |  |
| 19 | 01B008 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
|  |  | 男卫生间（2间） |  |  |  |  |  |
| 20 | 011706002002 | 拆除女卫生间隔断 | [项目特征] 1.拆除女卫生间隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  5  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011704001002 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除地台高150m m 2.100mm厚砂垫层3.50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 9.24 |  |  |
| 22 | 011705001002 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆层 2.饰面材料种类 :地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38.5 |  |  |
| 23 | 011705002002 | 拆除墙砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型 :5mm厚水泥砂浆找平层 2.饰面材料种类 :瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 38 |  |  |
| 24 | 01B009 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 | [项目特征] 1.拆除蹲便、座便 、拖把池、洗手台[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 套 | 20 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  6  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 25 | 011101006003 | 地面修补 | [项目特征] 1.30mm厚水泥砂浆找平层 2.砂浆种类及强度等级 :干混地面砂浆DS M20 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 38.5 |  |  |
| 26 | 010904001002 | 地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格 、厚度 : 1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材两遍 2.涂膜防水： 1.5m m厚聚氯酯防水涂膜一遍 3. 防水四周上翻30 0mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口 | m2 | 114.5 |  |  |
| 27 | 011101006004 | 地面保护层 | [项目特征] 1.找平层厚度 :30m m 2.砂浆种类及强度等级:M20干混地面砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 | m2 | 38.5 |  |  |
| 28 | 011101002002 | 蹲便处做地台 | [项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 : 100mm厚砂垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm厚M20水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 9.24 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  7  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 29 | 011203003003 | 墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 38 |  |  |
| 30 | 011203003004 | 淋浴区墙砖铺贴 | [项目特征] 1.基层 :5mm厚M10干混抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格 :300*600瓷砖[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装4.勾缝 | m2 | 18 |  |  |
| 31 | 011102003002 | 地面铺贴(含地台侧立面) | [项目特征] 1.结合层厚度、材料种类及强度等级 : 40厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格 :300x600地砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 39.7 |  |  |
| 32 | 01B010 | 新做蹲便 | [项目特征] 1.新做蹲便[工作内容] 1.清理基层2.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 33 | 01B011 | 安装洗手台、五金 | [项目特征] 1.安装洗手台、五金（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  8  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 01B012 | 安装隔断 （旧） | [项目特征] 1.安装原有旧隔断（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |  |  |
| 35 | 01B017 | 安装小便池（旧) | [项目特征] 1.安装旧小便池 (主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 6 |  |  |
| 36 | 01B013 | 安装拖把池（旧） | [项目特征] 1.安装旧拖把池 (主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
| 37 | 01B014 | 安装淋浴（旧） | [项目特征] 1.安装旧淋浴（主材利旧） [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |  |  |
| 38 | 01B019 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.拆除建筑垃圾外运 2.暂定运距20km，运距据实结算； [工作内容] 1.装车、外运 | m3 | 2.65 |  |  |
| 39 | 01B016 | 保洁 |  | 项 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4078.74 |

# 其他项目清单计价表

工程名称：综合楼卫生间维修                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：综合楼卫生间维修                                         专业：房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040300003 | 砂子 |  | m3 |  |  |
| 2 | 130502006 | 聚氨酯甲料 |  | kg |  |  |
| 3 | 130502007 | 聚氨酯乙料 |  | kg |  |  |
| 4 | 133511003 | CSPE嵌缝油膏 | 330ml | 支 |  |  |
| 5 | 144115003 | 108胶 |  | kg |  |  |
| 6 | 801103004 | 素水泥浆 |  | m3 |  |  |
| 7 | BCCLF1 | 拆除女卫生间隔断 |  | 套 |  |  |
| 8 | BCCLF11 | 安装隔断 （旧） |  | 套 |  |  |
| 9 | BCCLF17 | 安装淋浴（旧） |  | 套 |  |  |
| 10 | BCCLF24 | 安装小便池（旧) |  | 套 |  |  |
| 11 | BCCLF3 | 拆除蹲便、座便、拖把池、洗手台 |  | 套 |  |  |
| 12 | BCCLF32 | 拆除地台 |  | m2 |  |  |
| 13 | BCCLF6 | 新做蹲便 |  | 套 |  |  |
| 14 | BCCLF9 | 安装洗手台、五金 |  | 套 |  |  |
| 15 | 800607001 | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 |  |  |
| 16 | 800609002 | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 |  |  |