蓝桥镇蓝桥街村革命老区建设项目

招标清单编制说明

一、工程概况：

1、建设单位:蓝田县蓝桥镇人民政府

2、项目名称:蓝桥镇蓝桥街村革命老区建设项目

3、设计单位:华沣国际工程设计有限公司

4、项目建设地点:蓝田县蓝桥镇蓝桥街村

二、编制范围及区域划分

施工范围:拆除砖砌围墙29.5m；拆除旧桥2座；拆除混凝土路面938.7m²；拆除透水砖323m²；6cm厚管道过路破损AC-13沥青混凝土道路拆除修复18.24m²；新建18cm厚C30混凝土道路1974m²；新建1000*250*100mm预制混凝土道牙81.3m；新建600*100*250mm预制混凝土道牙104.9m；新建200*100*60mm灰色透水砖人行道129m²；新建停车位划线59.86m²；新建停车位车轮挡40组；新建砖砌围墙38.26m；新建C30混凝土挡土墙96.54米；新建MU30毛石挡土墙15.52米；新建钢筋混凝土小型便民桥2座；新建DN300双壁波纹管70.19米；新建C25 P6抗渗混凝土渠道53米；配套检查井2座等（内容详见图纸）。

三、编制依据：

1、依据《蓝桥镇蓝桥街村革命老区建设项目》施工图及相关资料；

2、《陕西省建设工程费用规则》(2025)、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》(DB 61/T 5126-2025)、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》(DB 61/T 5128-2025)、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》(DB 61/T5130-2025)；

3、本工程采用广联达云计价平台 GCCP7.0(7.5000.23.3 版本)。