磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市迎宾路街道办事处韩家窑坬村村内道路拓宽项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	0.66

	101
	
	
	
	拆除工程
	公路公里
	0.66

	
	10101
	
	
	拆除工程
	km
	0.66

	
	
	1010101
	
	拆除简 易 房
	m2
	1285

	
	
	1010102
	
	拆除围墙
	m3
	6.096

	102
	
	
	
	路基工程
	
	

	
	LJ06
	
	
	排水工程
	km
	0.58

	
	
	LJ0602
	
	排水沟
	m3/m
	200.68/580

	
	
	
	LJ060201
	48×48cm矩形砖砌灌溉渠
	m3/m
	200.68

	
	LJ07
	
	
	路基防护与加固工程
	km
	0.2

	
	
	LJ0701
	
	浆砌片石挡墙
	m3/m
	2262/200

	103
	
	
	
	路面工程
	km
	0.66

	
	LM02
	
	
	水泥混凝土路面
	m2
	4338

	
	
	LM0203
	
	路面基层
	m2
	4338

	
	
	
	LM020302
	18cm7%水泥稳定土基层
	m2
	4338

	
	
	LM0205
	
	水泥混凝土面层
	m2
	4338

	
	
	
	LM020501
	18cmC30水泥混凝土面层
	m2
	4338

	
	
	LM0206
	
	铲除原有混凝土面层
	m3
	674

	
	
	LM0207
	
	路床换填20cm石渣
	m3
	84

	
	
	LM0208
	
	路基填土方
	m3
	4020

	104
	
	
	
	安全设施
	km
	0.58

	
	1
	
	
	土路基波形钢板护栏（Gr-C-2C）
	m
	380

	
	2
	
	
	挡墙路段波形钢板护栏（Gr-C-2C）
	m
	200

	
	3
	
	
	圆头式-A型
	处
	3

	
	4
	
	
	外展圆头式-B型
	处
	3

	
	5
	
	
	轮廓标
	块
	311

	104
	
	
	
	给排水
	km
	0.66

	
	1
	
	
	给水工程
	项
	1

	
	
	1.3
	
	dn75 PE管（给水主管网）
	m
	1065

	
	
	1.4
	
	dn40PE管（接用户支）
	m
	800

	
	
	1.5
	
	钢筋混凝土矩形水表井（长2.15m，宽1.1m，深2m）
	座
	1

	
	2
	
	
	污水工程
	项
	1

	
	
	2.1
	
	HDPE双壁波纹管DN300
	m
	996

	
	
	2.2
	
	UPVC接户管De110
	m
	800

	
	
	2.3
	
	玻璃钢化粪池100方
	座
	1

	
	
	2.4
	
	钢筋混凝土污水检查井（内径1000mm）
	座
	35

	
	3
	
	
	其他
	项
	1

	
	
	1.1
	
	挖基土方
	m3
	5560

	
	
	1.2
	
	回填土方
	m3
	5560

	
	
	1.3
	
	破除混凝土面层
	m3
	216

	
	
	1.4
	
	破除混凝土基层
	m3
	240

	
	
	1.5
	
	20cm5%水泥稳定土
	m2
	1200

	
	
	1.6
	
	18cmC30混凝土面层
	m2
	1200

	110
	
	
	
	专项费用
	
	

	
	11002
	
	
	安全生产费
	项
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
