陕西科技大学

南园餐厅消防安全隐患整改项目工程

工程量清单编制说明

- 工程概况

陕西科技大学南园餐厅消防安全隐患整改项目工程位于西安市陕西科技大学内。建设内容为陕西科技大学南园餐厅消防安全隐患整改。主要工作内容为拆除并恢复吊顶上灯具及其它设备、增加应急照明系统、增加部分消防喷淋系统、增加部分消防电系统、增加厨房灭火设备，现场施工时检查对无法正常使用部分进行更换等。

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

2.正常施工组织设计及施工方法；

3.施工规范及验收规范；

4.本项目招标图纸、自动灭火系统预算清单；

5.本项目的答疑文件；

6.本项目原始图纸及现场勘查情况；

7.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

8.其他相关资料。

- 需要说明的事项

- 1.应急照明系统按全部新做，室外计算至人孔井处，室内外以外墙皮为界线；

- 2.火灾报警系统部分设备拆除并恢复，部分新增系统按配管配线及设备安装全部计入。室外计算至消控室处，室内外以外墙皮为界线；

- 3.火灾报警系统引至老师公寓处配管配线未考虑，二层电气间至校消防中心总线及泵房管线未考虑；

- 4.消防自喷系统按部分更换喷头，部分全部新做考虑；

- 5.通风及空调工程按新增挡烟垂壁计入；

- 6.拆除吊顶上照明、通风空调等设备按保护性拆除并恢复考虑。

- 7.现场施工时检查原消防电系统管线及设备是否能正常使用，对无法正常使用部分进行更换；

- 8.厨房灭火系统设备按套计入；

- 9.本项目暂列金额118749.78元（含税）；

10.采用广联达云计价平台GCCP7.0版本号7.5000.23.3编制。

永道工程咨询（江苏）有限公司

2026年7月21日