# 采购内容及技术要求

## 一、服务范围

本次服务项目主要工作内容包括但不限于西咸新区铁一中金湾小学校园公共环境卫生、治安秩序维护、公建设施设备维修保养及客户服务等内容，具体详见下表。

| 序号 | 类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 |  | 我校总建筑面积45228.00㎡，其中地上建筑面积35435.43㎡，地下建筑面积9792.57㎡。本年开放面积为37112.00㎡。 |
| 2 | 学校建筑分布 |  | 我校由教学楼:综合教学楼（功能部室、多功能厅、报告厅）、图书阅览室、教师公寓、餐厅、风雨操场、250m田径场、室外运动场（篮球场、羽毛球场及乒乓球场）、学校大门（西门及消控室、北门）、地下车库及设备间等建筑组成。 |
| 3 | 物业服务范围及面积 |  | 1#-3#教学楼的1-3层(含功能部室、多功能厅、报告厅)6763.05㎡、图书阅览室415.66㎡、教师公寓4-6层和屋面2593.30㎡、风雨操场765㎡、室外运动场(篮球场、羽毛球场及乒乓球场及250M田径场)7882㎡、学校大门(西门及消控室、北门)室外面积9316.08㎡、地下车库及设备间9792.57㎡等区域。 |
| 4 | 物业管理内容 | 公共区域保洁 | 为我校提供服务区域内的日常保洁服务，包括但不限于公共区域和室内保洁，确保工作时间内服务区域内无垃圾堆积，地面、家具表面等无灰尘。 |
| 5 |  | 秩序维护 | 为我校提供服务区域内的秩序安全维护服务，确保校园区域内无安全问题。 |
| 6 |  | 维修维护 | 为我校提供服务区域内水、电、暖气、新风、空调、电梯、照明、等设施设备的日常维修和维护，提供灯具、开关、锁具等维修耗材，确保维修及时。专业技术人员需持有国家相关部门的资格证书上岗。 |
| 7 |  | 客户服务 | 配合工程问题排查及跟进、校园重要活动、学校服务档案记录及资料整理等工作。 |

## 二、服务要求

1、物业服务人员配置要求

为该项目最多配置专职物业服务人数为16人（含管理人员1名），其中环境卫生服务人数6人，秩序服务8人，工程维修服务1人。具体详见下表：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 20岁至55岁 |  |
| 2 | 保洁班长 | 1人 |  |  |
| 3 | 保洁人员 | 5人 |  | 室内保洁4人，室外保洁1人 |
| 4 | 保安班长 | 1人 |  |  |
| 5 | 保安人员 | 5人 |  | 大门门岗3人，巡查岗2人 |
| 6 | 消防监控人员 | 2人 |  |  |
| 7 | 工程维修人员 | 1人 |  | 维修人员为暖通、给排水、高低压配电等专业技术人员 |
| 合计 |  | 16人 |  |  |

2、物业服务团队基本要求

要求身体健康，不得有心脑血管类、精神类、传染类以及癫痫等其他影响工作正常开展的疾病。无犯罪史及违法行为记录，成交供应商在与采购人签订服务合同时须同时提供服务人员的无犯罪证明、体检证明、身份证、保安证（仅安保人员提供）等。

## 三、服务标准

1、总体管理目标

客户综合满意度：95%以上。

维修及时率：95%以上。

保洁达标率：95%以上。

秩序安全事故发生率：0%。

2、公共区域保洁服务标准

- (1)教学楼、办公楼及实验楼等公共走廊区域，保证每天早上七点至下午六点卫生干净、整洁。

- (2)每个课间后收拾走廊及垃圾桶，保证垃圾桶及时清理。

- (3)室内外公共场所、主次干道干净整洁。有垃圾立即清理，目视无烟头、碎纸、果皮等垃圾、无积水、无尘土、无痰迹。

- (4)按照要求进行垃圾分类，垃圾的处理和收集做到及时清理，清理完成后立即消毒，清运途中垃圾无抛洒。

- (5)校园保洁区域内（含楼体外立面）的玻璃、门、窗目视明亮，无灰尘、污迹、无水珠。

- (6)每个课间后收拾公共卫生间，确保隔断、便池、面池、台面、镜面等干净整洁，纸篓内垃圾不超出2/3，保持卫生间内空气畅通无异味，卫生间、洗手台等按要求配置卫生纸、洗手液等。

- (7)垃圾桶摆放在指定位置并加盖密闭，桶外壁干净无垃圾粘附物。

- (8)目视公共照明灯罩表面干净，无积尘。

- (9)消火栓（箱）玻璃明亮目视无尘，箱顶、侧无尘，无明显污迹，无明显积尘、无蛛网。

(10)楼梯扶手及楼梯梯级目视干净无垃圾，无杂物，无明显污迹。

(11)各种指示牌、标识，目视无明显积尘、无水珠、无破损。

(12)集中绿地草坪目视干净，无明显废纸、塑料袋、瓶罐等垃圾。

(13)地面其它公共设施随时清洁污染处，无乱张贴、无乱涂划、无破损。

3、秩序维护服务标准

- (1)出入口24小时值班，定点立岗，文明服务，来访人员出入登记，重要区位设岗并定时巡查，严格执行交接班制度。

- (2)定岗检查登记，来访人员须确认登记后方可放行，严禁闲杂、可疑人员进入。

- (3)日流动巡查不少于8次，严格控制和严密防范被盗、刑事、治安案件的发生。

- (4)做好物品出入校园的管理登记，对搬出大宗物品时要有出门单。

- (5)严格管理校园安全，避免火灾、盗窃、破坏、治安等事件的发生。

- (6)熟悉监控室设备功能，设专人值守，进行熟练操作，24小时监控，记录详细、准确。

- (7)建立各类突发事件的应急预案，并定期进行演习；发生突发事件及时到达现场，采取措施，及时上报、控制局面。

- (8)对公共场所进行检查，无堆放易燃、易爆物品，无乱搭线，消防通道无堵塞，防火门无破损能正常使用。

- (9)定期对消防设备进行检查；消防系统管路阀门运转良好。

(10)全年火灾发生率为零。

(11)特种人员持证上岗。

(12)协助公安、城管等执法人员处理违法和上访事件，协助城市管理局处理各方投诉，协助消防部门定期检查。

(13)做好极端天气的应对并配合校方进行应急处理。

4、维修维护服务标准

- (1)日常维护人员必须要有相关从业资格证明，持证上岗。

- (2)建立设备、设施维修保养计划，确保设备设施工作正常，定期对设备设施进行维修保养，并做好相关检查记录。

- (3)消防系统设备设施定期检查，确保设施设备安全正常运行。

- (4)办公设备、家具等定期检查保养及其他维修任务。

- (5)各楼层房屋装修的维护、保养。

- (6)校园内水电设施设备定期巡查，及时维修，并做好相关记录。

- (7)制定节能降耗工作计划，配合校方相关部门落地并严格执行。

- (8)重要活动提供现场技术保障，做好会议准备过程中设备保障工作。

- (9)维修记录完整、真实、准确、无丢失。

(10)实行24小时报修值班制度，急修10分钟到达现场，一般维修30分钟或约定时间到达现场，确保维修及时，维修质量合格。

5、客户服务服务标准

- (1)服务人员在服务过程中保持良好的精神状态，热情、耐心、周到。

- (2)统一着装、整齐清洁，仪容仪表整洁端庄，站姿端正，坐姿稳重。

- (3)有完善的物业档案管理制度，资料齐全。

- (4)物业正式进场后，配合校方完成工程移交的承接查验工作，并提出合理化建议。

- (5)接收相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉校园的基本情况，能正确使用相关专业设备。

- (6)提供传真接收发送、报纸信件送递等服务。

- (7)为来访人员提供接待、咨询、引导服务。

- (8)配合校方完成校园文化活动等服务。

- (9)日常报修接待服务，及时受理传达。

(10)及时上报、处理回复及投诉等问题。

## 四、服务期

自合同签订之日起一年。