学生宿舍壁柜翻新改造工程施工合同

甲方（发包方）： 西安石油大学

乙方（承包方）： ________

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就2号、3号学生公寓壁柜翻新改造工程，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：学生宿舍壁柜翻新改造工程

工程地点：西安石油大学雁塔校区2号、3号学生公寓

改造范围：

2号公寓234间、3号公寓276间，共计510间宿舍室内原有内嵌式通顶壁柜。

保留原有柜体主体框架，仅做内部隔板铺装、柜门换新、外露木框架饰面更换。

改造内容：

柜体内部原有空置层位加装三合板层板（全柜分层铺装），部分竖板拆除；

拆除原有老旧破损柜门，全新定制替换整扇柜门门板；

柜体外露可见木质边框、收口外框整体更换/包覆新饰面用材。

二、主要技术参数

内部搁板：优质密度板，厚度≥5mm，E0级环保，精准裁切铺设。

柜门门板：E0级实木颗粒板，厚度≥16mm，双饰面，配套合页质保≥2年。

柜体外露外框：E0级实木颗粒板，厚度≥16mm，与柜门同色同材质包覆。

三、合同价款

本合同为固定总价包干，总金额为人民币 ________ 元（大写：________）。包含：板材、辅材、五金、裁切加工、运输、人工拆除旧柜门旧外框、安装、垃圾清运、税费等全部费用。

四、工期及施工要求

工期：合同签订后，具体开工日期以甲方通知为准，总工期不超过 30 日历天。

进场前须对每间宿舍壁柜进行现场实测，出具深化下料清单，经甲方书面确认后方可下料生产。

柜体内部清理除尘，老旧突出钉头、毛刺打磨平整后安装层板。

所有板材裁切无崩边、破损，安装牢固无松动异响。

完工后整体保洁，柜体内部无木屑、胶渍。

五、安全文明施工条款

安全生产责任：乙方对施工现场的安全生产负总责，应设置专职安全员，对施工人员进行安全教育和技术交底，并为其购买意外伤害保险。

现场防火：施工现场严禁吸烟，动用明火须提前办理动火审批手续，配备灭火器材。木工加工区域应单独隔离，每日清理木屑、废料，防止火灾。

用电安全：不得私拉乱接，使用合格插排和线缆，配电箱设漏电保护器。

高空及登高作业：安装柜门、外框等涉及登高作业时，必须使用稳固的人字梯或脚手架，严禁站在床铺、桌椅等不稳定物体上操作。

粉尘与噪音控制：切割板材应采取降尘措施（如湿作业或使用集尘设备），减少粉尘扩散；施工时间应遵守学校规定，避免午休及夜间噪音扰民。

成品保护：施工期间对宿舍内现有设施（床、桌椅、墙面、地面、门窗等）采取保护措施，造成损坏的，由乙方按原样恢复或照价赔偿。

安全警示：在施工区域设置明显安全警示标志，非施工人员不得进入作业区。

六、现场管理要求

人员管理：乙方须提供进场人员名单及身份证复印件，佩戴统一工作牌，衣着整洁，不得在宿舍内留宿、吸烟、饮酒或从事与施工无关的活动。

材料堆放：板材、五金等材料应按指定区域整齐堆放，不得占用消防通道或堵塞疏散出口。每日收工前清理现场，做到“工完场清”。

垃圾清运：拆除的旧柜门、旧框架及包装废料等建筑垃圾应日产日清，按学校指定路线和地点倾倒，严禁从窗口抛掷。

宿舍使用：未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或占用学生宿舍作为库房、宿舍或加工场地。

协调配合：乙方应服从甲方及监理单位的现场管理，配合学校暑期宿舍维修其他交叉施工安排，不得恶意阻挠或干扰其他工种作业。

七、验收标准

板材规格、材质与投标/报价参数一致，进场材料可抽样查验。

层板平整稳固、柜门启闭灵活、外框拼接平整美观。

整体配色统一，无明显色差、磕碰破损。

质保期内因材料、安装质量问题，乙方免费维修更换。

八、付款方式

全部工程完工并经甲方验收合格后，甲方于收到乙方合法有效发票后      个工作日内支付合同总金额的100%。

九、质量保证

整体改造完工质保期 2 年，自验收合格之日起计算。质保期内出现材料或安装质量问题，乙方应在接到通知后 48 小时内到场免费维修或更换。

十、违约责任

乙方逾期完工的，每逾期一天按合同总金额的1%支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

质量不符合约定，甲方有权要求返工或退货，乙方承担全部费用。

违反安全文明施工或现场管理要求的，每次每项支付违约金。1000元，并责令立即整改；造成安全事故的，乙方承担全部法律责任及赔偿。

十一、争议解决

双方协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十二、其他

本合同一式 柒 份，甲方执陆份、乙方执壹份。

附件：本项目的招标文件、投标文件、中标通知书及其他构成合同组成部分的文件，均作为本合同的有效附件，与主合同具有同等法律效力。上述文件内容如存在不一致之处，以解释顺序中效力较高者为准。

以下无正文。

甲方（盖章）： 西安石油大学

法人或委托代理人：________

日期：________

乙方（盖章）： ________
法人或委托代理人：________