# 采购需求附件

西安市卫生学校

沉浸式虚实互动急救虚拟仿真实训室建设项目产品清单

| 序号 | 产品名称 |  | 功能参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景数字孪生仿真管理中心 |  | 一、系统管理平台： 1.支持教师账号、学生账号登陆。 ▲2.支持统计分析、素质扩展管理、演练目标管理、情景任务管理、病例管理、考核管理、演练管理。(投标人应提供完整截图证明功能模块) ▲3.统计分析支持考核分析、演练统计、急救资源统计。考核分析支持参考率、成绩分布的统计；演练统计支持演练次数、演练成绩、演练场景、演练项目的统计，支持按照开始/结束月份时间、考试类目、班级进行筛选；急救资源统计支持素质拓展、演练目标、急救病例、情景任务的统计。(投标人应提供完整截图证明功能模块) 4.素质扩展管理可显示图片、时间。支持对素质拓展编辑、删除、新增操作，新增可上传系统图片。 5.演练目标管理可显示描述、时间。支持对演练目标编辑、删除、新增操作，新增可编辑演练目标具体描述。 6.情景任务管理可显示情景模板、描述、时间。支持对情景任务编辑、删除、新增操作，新增支持选择情景、编辑任务描述。 ▲7.病例管理可显示名字、伤情、目测描述信息、年龄、脉搏（次/分钟）、呼吸（次/分钟）、血压（高压值）、血压（低压值）、心率（次/分钟）、指脉氧、检伤分类、查体记录信息、电除颤配置和时间。支持对病例进行编辑、删除、新增操作，新增支持编辑伤情、名字、年龄、脉搏（次/分钟）、血压（高压值）、血压（低压值）、呼吸（次/分钟）、心率（次/分钟）、检伤分类（支持第一优先、第二优先、第三优先、死亡和无等条件进行筛选）、指脉氧、电除颤配置（支持同步直流电-双向波100J、150J、200J，非同步直流电-双向波100J、150J、200J等条件进行筛选）、查体记录信息、目测描述信息。(投标人应提供完整截图证明功能模块) 8.考核管理支持按照考核场景、考核状态、考核班级、开始/结束时间区间筛选显示，同时支持按照考核标题搜索筛选，可显示考核名称、考核场景、考核班级、考核状态、考核时间区间（开始-结束）、发布时间。支持对已结束的考核进行查看考核信息、查看考生；支持对待开始的考核进行查看考核信息、查看考生、编辑、删除操作；支持对进行中的考核进行查看考核信息、查看考生、结束考核、删除操作。 ▲9.查看考核信息可显示基础设置、考核对象、考核时间。基础设置可显示考核名称、考核场景、天气数据、灾害级别、现场距离（米）、情景任务、演练目标、伤员人数、设置病例、阅卷老师、素质拓展等，考核对象可显示考核学生，考核时间可显示开始时间、结束时间、发布时间、签到时间、最晚签到时间、最早交卷时间、成绩公布时间等。(投标人应提供完整截图证明功能模块) ▲10.查看考生支持按照考核状态、考核班级筛选显示，同时支持按照学生姓名搜索筛选。可显示名称、班级、考核伤情、考核状态、总成绩、客观题得分、主观题得分、考核用时（分钟）、签到时间、结束时间、操作。(投标人应提供完整截图证明功能模块) ▲11.新增考核可编辑基础设置、考核对象、考核时间。基础设置可编辑考核标题、考核场景、天气数据、灾害级别、现场距离（米）、情景任务、演练目标、伤员人数、病例、阅卷老师、素质拓展；考核对象可根据组织选择对应的学生列表。考核时间可编辑开始时间、结束时间、发布时间、签到时间、最晚签到时间、最早交卷时间、成绩公布时间。(投标人应提供完整截图证明功能模块) ▲12.演练管理支持按照考核班级、开始/结束时间区间筛选显示，同时支持按照学生姓名/学号搜索筛选，可显示名称、学号、班级、演练次数、最好成绩（客观题）、最近演练时间。支持查看演练操作，查看演练支持按照演练场景、演练伤情、开始/结束时间区间筛选显示。可显示演练场景、演练伤情、演练日期、开始时间、结束时间、演练成绩（客观题）支持查看评分，可显示考生、班级、客观题得分、应急预案、现场评估及演练报告得分，支持查看得分详情，可显示考核点、得分、得分类型、实际操作、正确操作/评价。(投标人应提供完整截图证明功能模块) 13.学生端账号支持演练统计和我的考核模块。演练统计支持按照场景、时间区间筛选显示，可显示演练场景、演练项目、项目等级、演练日期、演练开始时间、演练结束时间、得分。支持查看操作，可显示得分详情、记录单、计划、反思报告、健康知识。我的考核支持按照考核状态、时间区间筛选显示，支持按照搜索内容搜索筛选，可显示考核名称、考核项目、考核时间区间（开始-结束）、考核状态、成绩、考核用时（分钟）、签到时间、结束时间，支持查看操作。 二、VR实景数字孪生虚拟救护系统功能： 1.强烈沉浸性：通过数字孪生技术三维建模、通过VR眼镜，实现虚实一体化，学员可全景沉浸逼真展真实现场情境。 2.边看边练、赛考一体：通过语音讲解及虚拟动画支持的项目有心肺复苏、包扎止血、脊柱搬运等实际救护流程，分步讲解急救流程及操作要点，可根据虚拟导师指导进行边看边练。 3.具有高仿真场景切换功能：场景须具备较高逼真度，包括场景、设备、人物等，并能根据案例情景设置进行切换。 ▲4.系统执行流程包括：情景任务、演练目标、制定紧急预案、现场评估、检伤分类、现场救助、急速转运、演练报告、效果评价、素质拓展等功能模块。(投标人应提供完整截图证明功能模块) 5.具有自动评分功能：演练结束系统可自动评分，评分表是按照医学考试指定的百分制表格，分数分为客观题分数及主观题分数 3DVR仿真虚拟导师系统通过语音讲解及虚拟动画支持的项目有心肺复苏全流程、心肺复苏 (CPR) 等实际救护流程，分步讲解急救流程及操作要点，学员可根据虚拟导师指导进行边看边练。 三、移动端学习平台： 1.采用H5的技术方案，通过应用模块组合的方式，将医学相关专业的课程、题库、标本库等一系列学习内容进行整合，提供在线听课学习、在线答题等，为用户提供统一服务入口，提供更加方便、快捷、高效的一站式整合服务。系统支持本机号码一键登录、其他手机号登陆、学校账号登录，支持验证码重置登录密码，含300个VIP账号不少于5年使用权。 ▲2.系统包含首页、会员管理、学习管理、我的管理四大模块。首页拥有海量教学资源，支持用户自主搜索，搜索内容可涵盖课程/题库/数字标本库等，搜索界面可显示历史搜索内容，并可关联热门课程、热门标本、热门题库，使用户快速进入对应学习页面。首页内容包含系统医学课程、题库资源、数字标本资源、虚拟仿真、解剖、人体胚胎、病史采集等。支持将课程链接或课程海报一键分享至微信好友或微信朋友圈，支持将课程海报一键下载并生成一张含有该课程资源的二维码，长按海报点击识别图中二维码即可进入该课程。支持扫一扫功能，用户扫描课程海报上的二维码，可进入对应的课程界面。（需提供产品手机端屏幕录制视频作为功能演示视频） ▲3.课程支持按照教育部规定的教学大纲要求章节划分。通过点击对应章节，用户可以迅速而准确地找到对应的课程内容，快速而便捷。课程内容支持微课视频、图文讲义等不同类型，支持收藏。支持笔记功能，可添加笔记，添加的笔记自动保存至对应的章节目录下。题库支持按照教育部规定的教学大纲要求章节划分，学生可自主选择想要测试的章节内容。支持查看错题并附带正确答案和答案解析，支持重刷本章节所有题目。支持重刷题库所有试题，支持收藏试题。.数字标本资源库按照教育部规定的教学大纲要求章节划分，；支持观察模式下的标注及截图功能，截图可以保存至手机本地，方便教学与学习；支持无级放大图像即任意倍率的调整图形清晰不失真；支持局部放大功能，对感兴趣区域进行局部放大。支持旋转功能；支持一键切换进入标本对应的习题；支持截图功能，可查看截图列表；支持实验报告功能；支持一键复位；重点标本配有影像资料可切换进行观察。（需提供产品手机端屏幕录制视频作为功能演示视频） ▲4.支持每日一练功能，每天可作答十道练习题；可显示累计打卡天数、累计做题数量及正确率，并支持查看错题集。支持AI智能导师功能，与用户进行一对一交流答疑。支持查看历史对话记录和创建新对话。学习管理包含院校资源和兴趣资源。我的管理包含个人信息、联系客服、向朋友推荐、设置等内容。个人信息可显示昵称、性别、姓名、生日、身份、学校、组织、学号/工号；支持修改昵称、性别、生日。联系客服可联系客服小助手提供技术支持。设置可对账号安全、个性化推荐、AI助手悬浮球、清除缓存、关于我们进行操作及查看。（需提供产品手机端屏幕录制视频作为功能演示视频） | 套 | 1 |
| 2 | 3DVR实景仿真虚拟急救训练场景 | 模拟大型交通事故 | （一）系统功能要求 1.系统包括练习模式和考试模式，设教师端和学生端。 2.指挥中心具有发布训练任务和计时功能。 3.教师端可编辑真实训练大型交通事故实景场景案例以及应急处理问题，提供学员应急演练。 4.通过数字孪生技术三维建模、通过VR眼镜，实现虚实一体化，学员可全景沉浸逼真展真实现场情境。 5.边看边练、赛考一体：通过语音讲解及虚拟动画按照心肺复苏、包扎止血、脊柱搬运等实际救护流程，分步讲解，学员边看边练。 6.大型交通事故实景场景须具备较高逼真度，并能根据案例情景设置进行切换。 7.学生端包括演练目的、任务情景、进入演练等功能模块。 8.具有自动评分功能。 ▲9.演练步骤包括制定应急预案—出警—现场评估—检伤分类—现场救治—急速转运等。(投标人应提供完整截图证明功能模块) 10.应用程序必须成功加载，失误率≤1%。 11.系统具有严格的安全措施和手段，确保系统本身和系统内各种数据的安全稳定运行。系统支持裸眼3D、VR大屏多人交互。 12.支持可扩展的客户化定制开发。 ▲13随堂练习功能，可在观看操作过程中进行实时测试，实时检验学习效果。(投标人应提供完整截图证明功能模块) ▲14.技能操作评分表，可在实训完成后查看得分点与扣分点。(投标人应完整提供截图证明功能模块) （二）系统技术要求 1.系统场景、救护设备必须按照真实场景1：1标准化建模，引擎场景要做到最大优化，保证系统流畅运行。 2.有近距离交互功能模型需要精细建模，单体模型不能有穿插。 3.地震实景场景内模型不能有闪面、重面、破面，不能有多边面。 4.布线基于结构优化表现。所有模型必须都要有光滑组，光滑组处理符合标准。 5.场景贴图包含但不限于albedomap、normalmap、metallicmap、roughnessmap等； 6.系统贴图表现需体现理纹理效果和质感。以像素为单位，尺寸为2的n次方，比如1024*1024、512*1024等，最大尺寸≤2048*2048； 7.系统需进行场景烘焙，烘焙不能曝光过度，不能有黑边现象，烘焙方式视场景优化情况而定。 8.系统场景动作部分以关键帧动画、骨骼动画2种动画为主，要求动作真实、自然，符合仿真训练要求。 （三）系统业务需求： 1.系统高度仿真火灾、地震等5大实景场景，地面、建筑物、车辆、人物角色、急救工具等3D数字模型，实现全方位、全过程的精确建模。 | 套 | 1 |
|  |  | 模拟火灾 | 以三维动态形式，完整地展示 3DVR 火灾实景仿真虚拟急救训练的完整过程。每个三维动画场景模型面数≥ 100000 面。并匹配3DVR实景。 操作目标 1、三维动态展示操作前准备全流程：物品准备、操作人员准备、环境准备、任务沟通等。 2、三维动态展示详细操作步骤：预案与出警、现场评估、检伤分类、现场救治、心肺复苏、脊柱搬运、包扎止血、急速转运等。 3、三维动态展示操作后处理步骤：说明结果、物品处理等。 4、三维全景展示火灾场景，地面、建筑物等细节逼真，操作人员与伤员在场景中按流程操作。 5、三维动态依次展示急救车及所需物品，均为真实 1:1 三维建模，场景贴图体现纹理和质感，尺寸符合标准，可做示教。 |  |  |
|  |  | 模拟触电 | 1、基于真实触电场景采用三维高仿真建模，医护人员及触电患者按照正常真人比例 1:1 建模，触电现场的建筑物、设备及急救工具按照真实设备 1:1 高仿真建模，三维场景和动作采用触发式技能操作进行交互式操作，高度还原触电急救全过程，通过 U3D、虚拟现实技术完美直观呈现。 2、三维展示急救人员与相关人员沟通，了解触电情况（如触电时间、电源类型等）。 3、三维展示急救人员使用绝缘工具（如绝缘棒）使患者脱离电源，动作规范，避免自身触电。 4、三维展示急救人员到达患者身边，评估现场环境安全性，确认无危险后展开急救。 5、三维展示急救人员判断患者意识、呼吸及颈动脉搏动情况，观察有无电灼伤等外伤。 6、三维展示按步骤进行心肺复苏，包括判断意识并呼救，判断颈动脉搏动及自主呼吸，安置患者体位，进行胸外按压（双手交叉，以掌根按压胸骨中下段 1/3 处，按压深度 5-6 厘米，频率 100-120 次 / 分钟），开放气道（清除口鼻异物，采用仰头提颏法），进行人工呼吸（捏紧鼻翼，口对口吹气，每次吹气 1-2 秒，可见胸廓起伏），连续完成 5 个按压与吹气循环等。按压过程中口述按压次数，节律准确。 7、三维展示在病情稍稳定后，1-2 分钟内完成快速检诊，按轻、中、重度伤、死亡分别挂绿色、黄色和红色、黑色标识。 |  |  |
|  |  | 模拟大型食物中毒 | （一）系统功能要求 1.系统包括练习模式和考试模式，设教师端和学生端。 2.指挥中心具有发布训练任务和计时功能。 3.教师端可编辑真实训练食物中毒实景场景案例以及应急处理问题，提供学员应急演练。 4.通过数字孪生技术三维建模、通过VR实现虚实一体化，学员可全景沉浸逼真展真实现场情境。 5.边看边练、赛考一体：通过语音讲解及虚拟动画按照心肺复苏等实际救护流程，分步讲解，学员边看边练。 6.食物中毒实景场景须具备较高逼真度，并能根据案例情景设置进行切换。 7.学生端包括： 7.1演练目的：1）熟悉接警流程；2)熟悉处警流程；3)掌握食物中毒的急救技能。 任务情景：进入演练、等功能模块。 8.具有自动评分功能。 9.演练步骤包括制定应急预案—出警—现场评估—检伤分类—现场救治—急速转运等 10.场景一：急救调度员接到120来电——场景二：医院急救站接到“120”指挥中心电话——场景三：出诊——场景四：行车途中——场景五：到达急救现场——场景六：急救方法——场景七：救护车返院途中 11.系统展示病人的“V”形手势，张口喘气，眉头紧锁呈痛苦状，口唇青紫。 12.背部叩击法展示，背部骨性结构的透视效果，显示叩击的部位。 13.腹部冲击法展示，伸出左手两指，放于病人肚脐眼上方，右手握拳，拳眼放在左手两指的位置，画中画，展示病人的肚脐，展示右拳所在的位置。 14.胸部冲击法展示，医生右手握拳，放置在患者两乳头连线中点处，画中画，展示右拳所在位置。 15.胸部按压法展示，患者无意识，快来帮忙抢救，启动应急反应系统，医生开始进行胸外按压，方法同心肺复苏，按压30次，将患者头偏向一侧，检查口腔，发现有异物排出，用手指小心地将其取出。 16.去医院作进一步检查或进一步治疗。 |  |  |
|  |  | 模拟地震 | 1.系统高度仿真地震实景场景，地面、建筑物、车辆、人物角色、急救工具等3D数字模型，实现全方位、全过程的精确建模。 2.系统任务情景设置符合实际工作流程，应急预案编制事故处理按照工作流程，预设连锁反应问题≥3个，环环相扣，表现出事故急救处理的复杂性和多样性。 3.系统支持急救处理情景，伤员检伤分类、现场救治、应急转运等急救处理。 4.系统为复杂环境下的多条件触发交互模式，而非流程性展示内容； 5.系统检伤分类包含步骤为：①确认现场环境；②运用快速检诊程序对伤员进行伤情评估；③对伤员进行分类； 6.快速检诊程序应具有逻辑判断对错功能，并有后台记录。 7.伤情分类判断需有时间限制。 8.伤员分类判断应具有逻辑判断对错功能，并有后台记录。具体步骤包含检伤分类： （1）分类判断必须在1-2分钟内完成 （2）快速检诊程序轻、中、重度伤、死亡分别挂绿色、黄色和红色、黑色标识。正确处理伤员，并依次给与相应的处置流程。 9.心肺复苏应具有两种模式：心肺复苏术教学模式和比赛考核模式，体现边看边练、赛考一体化。 10.心肺复苏必须满足以下要求：虚拟操作、≥28个场景,每个三维动画场景模型面数≥100000面， （1）心肺复苏术的适应症与禁忌症，通过动画演示、视频教学、声音讲解、文字描述等形式展示实习目的，明确实训任务。 （2）物品及器械准备，全真实三维场景展示器械车及穿刺所需物品，血压计，听诊器，弯盘，人工呼吸膜等均为真实1：1三维建模等，均在有效期内。 （3）三维重建医患人物模型，医生带口罩，帽子，着装整齐，站立位置准确，病房场景清洁整齐。 （4）三维动画演示术前判断意识过程及求救过程 （5）三维动画展示判断颈动脉搏动及自主呼吸过程，口述读数准确。 （6）三维动画展示安置患者体位过程。 （7）三维动画显示按压整个过程，画中画显示按压部位及按压手势位置。 （8）按压过程中口述按压次数，节律准确，满足按压速度，作为练习与实践指导。 （9）三维动画展示开放气道过程。 （10）三维动画显示人工呼吸过程。 （11）三维动画显示连续按压5个按压与吹气循环。 （12）三维动画展示心肺复苏效果。 （13）三维动画展示瞳孔对光反射效果。 （14）画中画显示血压测量过程及血压计度数。 （15）皮肤黏膜色泽转红，心肺复苏成功 （16）三维动作展示操作后处理，整理衣物。 （17）三维动画场景展示整理用物及抢救过程记录 11.脊柱搬运术要求虚拟操作、≥16个场景,每个三维动画场景模型面数≥100000面， （1）通过动画演示展示技术搬运的目的、视频教学、声音讲解、文字描述等形式展示实习目的，明确实训任务 （2）物品准备，三维场景动画展示患者救助现场，物品准备完整准确。 （3）医生与患者均为三维建模，全角度展示颈椎受伤场景，医患沟通顺畅。 （4）医生带口罩，帽子，着装整齐，站立位置准确，全景展示现场，医生，伤者，担架位置准确，颈托位置准确，以备使用。 （5）三维动画展示颈托固定方式，医生手法正确，动作完整，流畅，并同步错误操作演示。 （6）三维场景展示3-4人患者搬运方式，医护人员位置准确，动作流畅，抬起动作准确无误。 （7）三维场景展示患者移动至担架的全部过程，动作流畅准确，患者完整固定。 （8）三维动画展示搬运禁忌动作 （9）整个操作过程配有真实语音实时提示搬运注意事项，语音流畅，操作动作流畅无卡顿。 （10）实训结束，配有互动问答，突出操作的重点内容。 |  |  |
|  |  | 模拟溺水 | 一、系统概述 系统采用先进的微服务分布式架构，基于Web3.0融合Unity技术、采用前后端分离开发而成。 系统采用PC交互设计，采用基于真实环境的“3D”全流程、强交互操作。 系统要求以三维动态形式，每个三维动画场景模型面数≥100000面。 二、软件功能概述 基于真实溺水场景采用三维高仿真建模，医护人员及溺水患者按照正常真人比例1:1建模，周边环境及急救设备按照真实设备1:1高仿真建模，三维场景和动作采用触发式技能操作进行交互式操作，高度还原溺水急救全过程，通过 U3D、虚拟现实技术完美直观呈现。 系统为PC交互版。采用基于真实溺水场景的3D全流程操作。流程可反复训练，具有重要技能操作、考点的人机交互测试，技能操作评分表。通过反复训练达到对溺水急救的相关知识点、技能操作要点的熟练掌握。 警示性习题交互场景，互动性强，交互内容贴近真实实训场景。 三、软件虚拟操作技术要求: 以三维动态形式，完整地展示溺水急救的完整过程。每个三维动画场景模型面数≥100000面。 操作目标 1.1.能够规范进行溺水急救全流程，能够说出溺水急救的内容（包括心肺复苏、检伤分类等），并阐释其挽救生命、减少并发症的临床意义； 1.2.具有良好的职业素质：着装整洁、举止文明，操作中反应迅速、认真细致，关爱患者。 操作前准备 2.1.物品准备：急救箱（含血压计、听诊器、人工呼吸膜等）放置在现场指定位置。 2.2.急救人员准备：二维展示急救人员穿戴整齐（戴口罩、帽子等）。 2.3.环境准备：环境安全，无二次危险，光线充足。 2.4.沟通：三维展示急救人员与相关人员沟通，了解溺水情况。 操作步骤 3.1.现场评估：三维展示急救人员到达现场，评估环境安全性，确认无危险后靠近溺水者。 3.2.初步检查：三维展示急救人员判断溺水者意识、呼吸及颈动脉搏动情况。 3.3.心肺复苏：三维展示按步骤进行心肺复苏，包括判断意识并呼救，判断颈动脉搏动及自主呼吸，安置患者体位，进行胸外按压（双手交叉，以掌根按压胸骨中下段1/3处，按压深度5-6厘米，频率100-120次/分钟），开放气道（清除口鼻异物，采用仰头提颏法），进行人工呼吸（捏紧鼻翼，口对口吹气，每次吹气1-2秒，可见胸廓起伏），连续完成5个按压与吹气循环等。按压过程中口述按压次数，节律准确。 3.4.检伤分类：三维展示在病情稍稳定后，1-2分钟内完成快速检诊，按轻、中、重度伤、死亡分别挂绿色、黄色和红色、黑色标识。 3.5.转运准备：三维展示做好转运前准备，确保溺水者体位合适，固定稳妥。 操作后处理 4.1.说明结果：急救完毕向相关人员说明急救结果及后续注意事项。 4.2.物品处理：将急救物品整理好，清洁消毒后放回原处，记录抢救过程。 全真实三维全景展示溺水现场场景，如泳池边、河边等，地面有相应环境特征。 三维动态依次展示急救车及溺水急救所需物品，均为真实1:1三维建模，均在有效期内，可做示教。 |  |  |
| 3 | 3DVR实景仿真虚拟急救服务管理器 |  | 1. 处理器（CPU） 配置≥1颗处理器，核心数≥10核，主频≥2.0GHz，支持64位计算架构 2. 内存 配置≥32GB DDR4 ECC REG内存 3. 存储 配置≥1块4TB SATA企业级硬盘 配置硬件RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10 4. 网络接口 集成≥2个千兆以太网接口 5. 电源 配置≥2个550W高效电源，支持1+1冗余热插拔 | 套 | 1 |
| 4 | LED室内全彩3D显示屏 |  | 一、LED模组：≥屏体显示尺寸：3.50*2.00m 1、★像素点间距：≤1.87mm 2、像素密度：≥280000 Dots/㎡ 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动 7、像素光强均匀性：LRJ≤10% LGJ≤10% LBJ≤10% 8、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 9、模组平整度：≤0.03mm 10、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K" 12、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 13、对比度≥8500：1 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级； 15、峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 17、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 18、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，满足 NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音<1.4dB (A)； 19、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 20、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好 21、正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃ 22、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 23、为保障产品用电安全，led显示屏具备在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不出现飞弧和击穿现象；在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ 24、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下，显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 25、具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验J及导则：长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等。 26、支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。 27、雾度：可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%，抗磨性能符合标准中的技术要求 28、烟气毒性测试：毒性指数R值≤1，符合BS6853要求。 二、控制系统接收卡： 1.采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组； 2.支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）； 3.支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据； 4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）； 5.支持任意抽点、任意抽行抽列； 6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线； 8.支持水平或垂直方向的数据打折； 9.支持8bit色深视频源输入； 10.支持低亮高灰； 11.支持色温调节； 12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正； 13.支持自适应帧率技术，最高可输出240Hz画面； 14.支持箱体快速标定标序； 15.支持画面旋转90°/180°/270°； 16.支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏； 17.支持异形构造，适用于复杂异形屏； 18.支持环路备份； 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。 三、电源： 输出短路保护：输出电压+4.5V，可自恢复 四、视频处理器： 1.采用1U标准机箱，配置8路千兆网口，输出连接LED屏幕； 2.支持单机最大带载524万像素点，最宽16384或最高8192像素； 3.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4视频信号输入； 4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz； 5.支持8bit色深视频源输入； 6.支持23.976~240Hz输入帧率适应技术； 7.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节； 8.支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换； 9.支持128个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡； 10.支持U盘播放图片、视频，以及用于升级设备固件； 11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）； 12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿； 13.支持亮度调节，网口分组亮度调节； 14.支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节； 15.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示； 16.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出； 17.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域； 18.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部Vsync、输入源、自动锁相； 19.支持主动式3D显示技术； 20.支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器； 21.支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等； 22.支持单机网口冗余备份和双机冗余备份； 23.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 24.支持双USB接口高速通讯以及用于多台设备级联控制； 25.支持USB、LAN网口和RS232串口控制。 五、产品组成： 1、模组（含磁铁）≥145张；2、控制系统接收卡≥23张；3、电源≥25台；4、屏内辅材1项；5、LED播放软件1套；6、视频处理器1台；7、3D发射器1台；8、3D眼镜30副；9、3D眼镜充电管理设备1套；10、配电柜1台；11、钢结构1项；12、其他（含电缆、网线等）。 | 套 | 1 |
| 5 | LED主控系统 |  | 1、CPU：≥14核20线程； 2、内存:≥16G； 3、硬盘:≥512GSSD； 4、集显/WIN11/WiFi+蓝牙/无键鼠 5、显示器：≥22英寸 | 套 | 1 |
| 6 | 移动交互式心肺复苏模拟人（多模式） |  | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2025国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 1、全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2、★模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。（投标人应提供相关证明材料） 3、★模拟人自带锂电池，正常使用时间≥8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；（投标人应提供相关证明材料） 4、★系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。（投标人应提供相关证明材料） 5、系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。（投标人应提供相关证明材料） 6、★模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。（投标人应提供相关证明材料） 7、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 8、★三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。（投标人应提供相关证明材料） 9、★手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. （投标人应提供相关证明材料） 1）按压深度过少、合适、过大时有不同颜色区分。 2）按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。 10、手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml （投标人应提供相关证明材料） 1）吹气量过少、合适、过大时有不同颜色区分。 2）吹气时，具有虚拟肺同步显示。 11、手机系统上弧形显示操作频率： 1）每分100次以下、100-120次/分、120次以上时有不同颜色区分。 12、监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。（投标人应提供相关证明材料） 13、考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。（投标人应提供相关证明材料） 14、★成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。（投标人应提供相关证明材料） 15、系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。16、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。 17、模拟人可分为两种联机模式，可自由选择 1）手机与模拟人二组合无线联机模式。 2） 控制器、模拟人二组合联机模式。 18、选择控制器、模拟人二组合联机模式： 18.1、控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 18.2、CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。 18.3、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。 18.4、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。 18.5、控制器打印机功能： 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 18.6、遥控器功能： 开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。 | 台 | 4 |
| 7 | 高级创伤模型 |  | 一、功能特点： 1、模拟身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换 2、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 3、模拟,人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理 二、创伤评估模块主要配置： 1、面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 2、前额撕裂伤口 3、颌前创伤口 4、锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5、腹部创伤伴有小肠突露 6、右上臂肱骨开放性骨折 7、右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 8、右手掌枪弹伤口 9、右大腿股骨开放性骨折 10、右大腿复合形股骨骨折 11、右大腿金属异物刺伤 12、右小腿胫骨开放性骨折 13、右足开放性骨折右小指截断创伤 14、左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 15、左大腿截断创伤 16、左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 台 | 2 |
| 8 | 海姆立克智能AI马甲实训系统 |  | ▲1.由智能化马甲和手机端智能化分析软件系统组成，模拟异物卡喉训练的全过程，并进行智能化训练分析。（投标人应提供相关证明材料） 2.适合成人佩戴，方便调节适合不同体型人群，可以训练各种海姆立克手法。 3.具有标准的解剖定位，模拟肺的位置、肚脐等。 4.腹部包含模拟气囊，模拟真实人体腹腔挤压手感，按压气囊气体喷出，模拟异物喷出，智能传感器能感知异物状态，感知冲击部位、冲击方向、冲击力度和冲击频率等。 5.背部内置传感器，能感知叩击力度和叩击频率等。 6.具有指示灯，异物梗阻时，模拟喉部亮起红色指示灯，并发出有节律的报警音，梗阻解除后，模拟喉部亮起绿色指示灯，报警音停止。 7.具有智能语音检测功能，可于训练过程中检测语音指令，包含训练开始指令、询问患者梗阻情况等语音检测。 8.智能分析软件分为教师端和学生端，学生端包含学生的训练记录，训练时间、训练次数、成功率等统计数据。 9.教师端可以给学生分配训练任务，并在手机上查看学生训练任务完成情况。 10.提供单人训练模式和团队竞赛模式，并进行积分排名。 11.智能软件提供智能化分析报告，包括冲击部位、方向、力度和频率的分析，以图表形式展示并且与硬件实时同步，并给出个性化统计分析报告。 | 台 | 2 |
| 9 | 高级婴儿气道梗阻及CPR模型 |  | 1、正常的气道阻塞模拟； 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压; 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟； 5、标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； 6、可触及胸骨和肋骨。 | 套 | 2 |
| 10 | 全功能新生儿高级模拟人 |  | 1、瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态。 2、婴儿护理操作：洗浴、换衣、耳清洗滴药、口腔护理等。 3、气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管，可练习经口气气管插管、吸痰法和氧气吸入法。 4、手臂静脉和股静脉穿刺、注射、输液、输血训练。 5、脐静脉注射。 6、骨髓穿刺;胫骨骨髓穿刺和骨内输液。 7、肱动脉和股动脉搏动。 8、四肢关节逼真，可进行模拟屈、伸等活动。 9、心肺复苏（CPR)功能 | 套 | 2 |
| 11 | 虚实一体AI考核（原模拟人利旧升级） |  | 1.升级利旧原有设备（模拟人）适配全景数字孪生仿真管理中心系统。升级原设备（模拟人）数量≥10套。分为学生端和教师端，教师端可以进行监考和考核管理，查看管理考核成绩，设置考核标准，情景任务的编辑和添加。 2.考核管理：记录考核的所有成绩，成绩可按照学员姓名进行检索查看或删除。 3.学生端包括2种模式，演练模式，考核模式。 4.全程监测多项指标： 4.1按压部分：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示。 4.2按压操作波形显示：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等。 4.3吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、过小）、吹气时间、气体进胃。吹气操作波形显示：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气时间。 5.1演练模式：可添加CPR练习场景，可进行按压深度、按压频率、吹气等练习。 5.1.1按压过大、过小、多按、按压位置、吹气过大、过小、过短、过长。 5.1.2可对CPR参数进行设置，操作结束自动弹出成绩单。 5.2考核模式：在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：考核时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。 5.2.1操作评价标准：按压深度范围、按压达标率、操作评价。 5.2.2操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间。 6.实时记录数据，并以曲线和柱状2种形式显示按压深度和潮气量，曲线记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在曲线上 7.支持3D大屏操作过程可视化，可同时监控≥10人抢救模拟人，监测指标可在融合大屏显示。 8、原模拟人技术指标： 8.1执行标准:美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)&心血管急救(ECC)指南标准； 8.2胸外心脏按压，按压深度为5~6cm； 8.3电子监测按压深度，按压深度正确有正确蜂鸣音提示，按压深度错误有报警蜂鸣音提示； 8.4标准气道开放； 8.5口对口人工呼吸，吹气大小通过观察胸部起伏来判断，标准吹气量为500/600ml~1000ml； 8.6按压频率:100~120次/分钟； 8.7操作方式:训练模式； 8.8电源状态:电池； 8.9可配合用户自备的模拟AED进行除颤训练。 | 项 | 1 |
| 12 | 便携式心肺复苏按压练习仪 |  | ▲1、采用高强度耐疲劳硅胶和特种工程塑料以及金属弹簧制成。（投标人应提供产品实物图予以佐证） 2、设备自身独立的反馈：灯光，声音。可准确反馈按压深度（5-6厘米），按压频率（100-120 次/分）以及是否完全回弹。引导练习者调整按压的频率和速度，以达到标准要求。 3、模型通过蓝牙与手机连接，实时显示并记录按压时间、频率、深度以及回弹。同时采集练习者数据至后台，后台可对多人多次数据进行处理分析。排名，练习趋势分析等。适合多人次现场学习考核比赛。 4、模型可通过手机选择内置≥5首音乐播放，音乐节奏匹配 100-120次/分钟。 5、毫米级传感器，精度偏差±1毫米。 6、按压结束后，自动生成详情数据，包括得分以及深度，频率，回弹的具体分数。 ▲7、在手机记录中可以查询以往每次操作的详细数据，包括合格率、按压总时间、按压总次数、正确次数、频率（平均/最快/最慢）、深度（达标/过深/过浅）、回弹不足、充分回弹等数据。（投标人应提供截图证明功能模块完整） 8、模型为锂电池供电，充电后正常续航≥6小时以上。 9、产品尺寸≤135*135*175mm 10、净重≤2kg | 套 | 2 |
| 13 | AED练习机 |  | 1.1训练机专用于急救人员的培训，在培训指南、训练程序方面完全模拟AED，帮助急救人员熟悉AED，并掌握AED操作技能。可以进行成人、儿童操作训练。 1.2主机具有电源键、除颤键、语言切换健、状态指示灯、遥控器，包含显示操作步骤和动作提示等。 1.3重量≤1.5kg，尺寸≤300mm×200mm×80mm。 1.4符合最新心肺复苏指南，具有CPR按压节拍和吹气语音提示功能。 1.5抗跌落性能：从至少1.2米高度跌落设备功能完好，不影响正常使用 1.6提示音量大小可通过遥控器进行调节。 1.7训练用电极片具有粘贴位置示意图提示。 2.1能够模拟真实的电击流程，但不提供高压电击，在帮助急救人员体验真实电击操作的同时，确保训练过程的安全。 2.2具备语言切换功能，可一键切换中/英文语言；具有成人和儿童（0~7岁）模式，可实现一键切换。 ▲2.3电池为可重复充电型锂电池，可随时显示电池电量。（投标人应提供相关证明材料） 2.4电池有电池盒保护，电池盒采用弹力卡扣设计，可不使用工具徒手拆装。 2.5预置3种训练模式（模式1：除颤/不除颤、模式2：除颤、模式3：不除颤），6种场景模拟，（1、模拟电极未正常贴靠；2、模拟电极正常贴靠；3、模拟可电击心律；4、模拟不可电击心律；5、模拟晃动干扰；6、模拟晃动干扰消除；），全面覆盖了真实SCA急救的常见情形，便于操作者快速全面掌握SCA急救中常用的AED操作技能。。 ▲2.6 可支持选配CPR传感器，CPR传感器应有回弹提示功能，当操作者按压回弹不充分时，提示“注意回弹”，CPR传感器按压频率检测误差≤2cpm；CPR传感器的深度监测误差≤2mm。（投标人应提供相关证明材料） | 套 | 1 |
| 14 | 双水平呼吸机 |  | 1、 适用范围： 适用于呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗 ★产品需具备药监局颁发的二类医疗器械注册证 2、 技术参数 2.1设备基本要求 2.1.1通气模式：无创正压通气 2.1.2患者类型：成人 2.1.3显示界面：≥4.0英寸触摸屏、中文操作系统 2.1.4呼吸机类型：电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机 2.1.5湿化罐：≥450ml 2.16噪音：≤2.8dB 2.2设备通气功能 2.2.1.设备具有CPAP、Auto CPAP、S、Auto S模式 2.2.2具有窒息备份通气功能 ▲2.2.3呼吸事件识别：OA、CA、OH、CH、UA、UH、FL、SN、PB、RERA；10种12型呼吸事件识别（投标人应提供相关证明材料） ▲2.2.4具有Smart功能：根据患者一定时间中发生呼吸事件的情况调整智能治疗压力 ①基于数据学习：Smart算法分析患者近5个有效治疗日治疗效果 ②智能调整治疗压力：系统生成个性化治疗方案，根据近期的治疗效果动态微调治疗压力 ③持续优化治疗效果：通过智能算法监控，持续匹配合适压力，提升治疗效果 （投标人应提供相关证明材料） 2.2.5调压灵敏度：标准/柔和/快速（三档调节） 2.2.5自动漏气补偿功能 2.2.6 Reslex 呼气减压：三档调节 2.3设备参数设置 2.3.1吸气压调节范围：4-20cmH2O 2.3.2呼气压调节范围：4-20cmH2O ▲2.3.3吸气/呼气灵敏度可设置调节，调节范围：7档+自动档位（投标人应提供相关证明材料） 2.3.4压力支持调节范围：0-16cmH2O 2.3.5最大吸气时间调节范围：0.3-3S 2.3.6最小吸气时间调节范围：0.1-3S 2.3.7压力上升时间调节范围：0，100-1000ms 2.4设备辅助功能 ▲2.4.1预加热功能（投标人应提供相关证明材料） ▲2.5.2自动温度控制功能（投标人应提供相关证明材料） 2.5.3水量提示功能 2.5.4耗材提醒功能 2.5.5自动开、关机功能 ▲2.5.6屏幕亮度调节：高、低、自动（三挡调节）（投标人应提供相关证明材料） 2.5设备报警提示功能 2.5.1供电故障、呼吸机失效、漏气、电压低、湿化器失效 2.5.2请更换空气滤芯、请更换面罩、请更换管路 2.5.3 SD卡写满、重插SD卡 2.6设备数据管理功能 ▲2.6.呼吸健康管理云平台 ①数据上传无需患者操作 ②医生可远程监控患者全面治疗数据，优化和随访治疗方案 可查看用机患者基本信息、呼吸机设置信息、统计数据（治疗压力、呼吸暂停指数、漏气量、潮气量、分钟通气量、呼吸频率、血氧、脉率）、流量波形图、趋势图（吸气压力、呼气压力、漏气、呼吸暂停、低通气、每日使用时间、每日开关机次数、血氧、脉率、潮气量、分钟通气量、呼吸频率）、每日数据（使用时间、吸气压力、呼气压力、潮气量、漏气量、呼吸频率、分钟通气量、AHI、血氧、脉率）、事件波形图（压力、漏气、血氧、呼吸频率、分钟通气量、呼吸暂停、低通气、周期性呼吸、呼吸努力微觉醒、气流受限） ③远程调参，及时调整患者治疗参数：模式、治疗压力等等 （投标人应提供相关证明材料） ▲2.7.分析软件 ①每日列表、当前设置、统计信息、详细波形全面展示 每日列表：使用时间、Mean EPAP、Mean IPAP、EPAP95、IPAP95、AHI、漏气、潮气量、呼吸频率、分通气量 当前设置：设备信息、治疗模式、压力、调压灵敏地、湿化档位、升压延时、呼气减压等 统计信息：使用情况（总天数、平均每天使用时间等）、吸气压、呼气压、呼吸指数（AI、HI、AHI、OAI、CAI、UAI、OHI、CHI、UHI、气流受限、RERA、PB）、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、漏气等 详细波形：压力、呼吸事件（阻塞性呼吸暂停、中枢性呼吸暂停、阻塞性低通气、中枢性低通气等）、气流受限、漏气 ②支持查看和下载全面的治疗数据报告 患者资料、当前设置、每日列表、统计信息、概要波形、详细波形、医生建议。 （投标人应提供相关证明材料并加盖生产厂商公章） | 套 | 1 |
| 15 | 简易呼吸器 |  | 材质：PVC； 重量：≤0.8kg； 主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用 ★产品需具备药监局颁发的二类医疗器械注册证 | 套 | 4 |
| 16 | 储物低柜 |  | 规格：定制； 主材：实木颗粒板材 辅材：高档五金配件，含铰链、合页、拉手等； 颜色：主材颜色多样可选，可拼色设计 | 米 | 4 |
| 17 | 地面改造 |  | 塑胶地板铺设 | 平米 | 63 |
| 18 | 包暖气片 |  | 包原房间暖气，管道等。主材选用双面板 | 米 | 11 |
| 19 | 墙面翻新 |  | 原房间墙面翻新处理 | 平米 | 105 |
| 20 | 线路改造 |  | 含电路、网路线路改造 | 项 | 1 |
| 21 | 文化布置 |  | 急救文化布置 | 项 | 1 |
| 22 | 其他 |  | 垃圾清运、设备挪移等 | 项 | 1 |