磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市锦界初级中学操场维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：足球场草坪、美化墙面 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 足球场草坪 1.草丝形状：挤出型加筋草丝 2.草丝颜色：翠绿/柠檬黄 3.草纤维磅重：≥PE9500 4.草高（不含底布高度）：≥50mm±1mm 5.密度：≥10500针/㎡ 6.底布材质：双层（PET增强毛面基布+pp抗紫外线基布） 7.背胶：环保耐用型背胶（必须是机器通过高温渗透） 8.草坪底布编织工艺：耐拔脱“一”型走针 9.卷宽：4米（卷长：按场地实际需要） 10.人造草坪填充颗粒：环保绿色颗粒（粒径1-3）4-5KG/平方米 11.辅料要求：石英砂（粒径40-60目）填充量不低于30KG/平方米 |  | m2 |  | 3800 |
| 2 | AB002 | 外墙彩绘 |  | m2 |  | 353.25 |
| 3 | AB003 | 拆除旧草坪 |  | m2 |  | 3800 |
| 工程名称：室内操场维修改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 020201002001 | 墙面装饰抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆墙面 2.装饰面材料种类:刮防水腻子两遍 |  | m2 |  | 3426 |
| 2 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:拆除单管荧光灯 2.规格:吊链安装 3.安装方式:安装高度为9m |  | 套 |  | 12 |
| 3 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED壁灯 2.规格:30W |  | 套 |  | 10 |
| 4 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED灯 2.规格:36W |  | 套 |  | 12 |
| 工程名称：羽毛球场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 羽毛球场 |  |  |  |  |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 |  | m3 |  | 96.12 |
| 2 | 040201013001 | 排水沟、截水沟 1.截面尺寸：0.8*0.6*115m 2.120厚C30混凝土盖板 3.240*115*53mm沟壁 4.120厚C30混凝土底板 5.100厚C15混凝土垫层 6.20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m |  | 115 |
| 3 | AB001 | 拆除六角砖 |  | m3 |  | 68 |
| 4 | AB002 | 拆除混凝土垫层 |  | m3 |  | 117.72 |
| 5 | AB004 | 新增羽毛球场8cm硅PU |  | m2 |  | 961.2 |
| 6 | 010101002001 | 土方开挖（排水沟） |  | m3 |  | 161 |
| 7 | 010103001001 | 土(石)方回填 |  | m3 |  | 20.7 |
|  |  | 坡道改造 |  |  |  |  |
| 8 | 040203005003 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:15cm 3.商品混凝土 |  | m2 |  | 213.6 |
| 9 | 010302004002 | 填充墙 1.墙体厚度:240 2.位置：坡道 |  | m3 |  | 6.84 |
| 10 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 1.位置：坡道两侧墙面抹灰 |  | m2 |  | 28.48 |
| 工程名称：篮球场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 |  | m3 |  | 20 |
| 2 | AB001 | 拆除旧篮球场硅PU |  | m2 |  | 857.5 |
| 3 | AB002 | 新增篮球场硅PU |  | m2 |  | 1057.5 |
| 4 | AB003 | 拆除地砖 |  | m2 |  | 120 |
| 5 | AB004 | 拆除混凝土垫层 |  | m3 |  | 20 |
| 工程名称：排球场 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 |  | m3 |  | 101.51 |
| 2 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.防水腻子 2.做PVC广告板（已计入费用汇总） |  | m2 |  | 392.2 |
| 3 | 010407002001 | 坡道 1.瓷砖防滑坡道 |  | m2 |  | 268.8 |
| 4 | AB001 | 新增排球场硅PU |  | m2 |  | 928 |
| 5 | AB002 | 新增排球场塑胶地面(车行) |  | m2 |  | 87.14 |
| 6 | AB003 | 新增篮球场与排球场交界处硅PU |  | m2 |  | 180 |
| 7 | AB004 | 铲除旧篮球场与排球场交界处硅PU |  | m2 |  | 180 |
| 8 | AB005 | 铲除原墙面并清理 |  | m2 |  | 392.2 |
| 工程名称：餐饮楼、教学楼、 办公楼、实验楼及学生宿舍消防改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 土建 |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 1.土方开挖 |  | m3 |  | 320.27 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土方回填 |  | m3 |  | 304 |
| 3 | 020402007003 | 钢质防火门 1.门类型:钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:2290*1800 3.位置：餐饮楼厨房操作间与餐厅间、库房设防火门 |  | 樘 |  | 2 |
| 4 | 020402007004 | 钢质防火门 1.门类型:钢制防火门 2.框材质、外围尺寸:2080*1400 3.位置：餐饮楼厨房操作间与餐厅间、库房设防火门 |  | 樘 |  | 1 |
| 5 | 020403003002 | 防火卷帘门 1.名称：防火卷帘 2.位置：教师餐厅厨房操作间 |  | 樘 |  | 2 |
| 6 | AB003 | 拆除窗户 1.拆除外窗 2.位置：综合楼1区办公楼门厅 |  | 樘 |  | 11 |
| 7 | AB004 | 拆除窗户 1.拆除外窗 2.位置：一层教师办公室区域的内走道 |  | 樘 |  | 38 |
| 8 | 020406001007 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:900*600 3.位置:一层教师办公室区域的内走道 |  | 樘 |  | 38 |
| 9 | 020406001008 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:1600*2100 3.位置:综合楼3区餐饮楼一层 |  | 樘 |  | 30 |
| 10 | 020406001009 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:900*600 3.位置:综合楼3区餐饮楼一层 |  | 樘 |  | 30 |
| 11 | 020406001010 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:1600*2100 3.位置:综合楼3区餐饮楼二层 |  | 樘 |  | 12 |
| 12 | 020406001011 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:900*600 3.位置:综合楼3区餐饮楼二层 |  | 樘 |  | 12 |
| 13 | 020406001012 | 金属推拉窗 1.窗类型:断桥铝窗 2.框材质、外围尺寸:900*600 3.位置:男、女生宿舍楼 |  | 樘 |  | 24 |
| 14 | 040504001001 | 砌筑圆形检查井 矩形砌筑检查井 [项目特征] 1.井类型:1500圆形砌筑检查井，井深1.9 2.φ700mmD700级球墨铸铁井盖及支座 3.160mm厚C30混凝土井盖板 4.240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 5.200mm厚C30混凝土底板 6.100mm厚C15混凝土垫层 7.流槽240mm厚M10水泥砂浆砌MU15烧结普通砖 8.240厚砖砌井筒 9.抹面、勾缝、坐浆、三角均用M10防水水泥砂浆 |  | 座 |  | 4 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 15 | 030204031001 | 小电器 1.名称：顺位器 |  | 套 |  | 52 |
| 16 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:JDG 2.规格:20 3.位置：发电机房 |  | m |  | 200 |
| 17 | 030212003001 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVSP2*1.0 2.位置：发电机房 |  | m |  | 200 |
| 18 | 050305004001 | 电气控制柜 1.名称:消防泵控制柜（含机械应急启动） 2.规格:1800*600*400 3.位置:消防水泵房 |  | 台 |  | 1 |
| 19 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-4*95 |  | m |  | 100 |
| 20 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV-1*50 |  | m |  | 100 |
| 21 | 030208001003 | 电力电缆 1.型号:RVSP-12*1.0 |  | m |  | 80 |
| 22 | 030706002001 | 水灭火系统控制装置调试 1.规格:消防泵控制柜与水泵接线、多线连接与消防主机联动、调试等 |  | 系统 |  | 1 |
| 23 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:消防压力开关 2.型号、规格:DN150 |  | 个 |  | 2 |
| 24 | 030212003002 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVSP-2*2.5 |  | m |  | 100 |
| 25 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:JDG 2.规格:DN20 |  | m |  | 100 |
| 26 | 031202010001 | 服务器系统软件 1.名称:CRT主机(消防控制室图形显示装置 2.型号:Tanda |  | 套 |  | 1 |
| 27 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.名称.拆除PVC管道 1.材质:PVC 2.规格:PVC20 |  | m |  | 900 |
| 28 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:JDG 2.规格:DN20 |  | m |  | 900 |
| 29 | 030212003005 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVSP-2*2.5 |  | m |  | 900 |
| 30 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称:应急照明灯 2.规格:220V 3.安装位置:教师餐厅厨房操作间 |  | 套 |  | 28 |
| 31 | 030705001001 | 点型探测器 1.名称:无线感烟探测器 2.位置:教师餐厅厨房操作间 |  | 只 |  | 6 |
| 32 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称:安全出口标志灯 2.安装位置:教师餐厅厨房操作间 |  | 套 |  | 28 |
| 33 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:JDG 2.规格:20 |  | m |  | 300 |
| 34 | 030212003003 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVSP2*1.0 |  | m |  | 300 |
| 35 | 030213004003 | 荧光灯 1.名称:应急照明灯 2.规格:220V |  | 套 |  | 2 |
| 36 | 031103004001 | 金属线槽 1.名称:铝合金线槽 2.规格:20 |  | m |  | 80 |
| 37 | 030212001005 | 电气配管 1.名称:JDG 2.规格:20 |  | m |  | 580 |
| 38 | 030212003004 | 电气配线 1.导线型号、材质、规格:RVSP2*1.0 |  | m |  | 580 |
| 39 | 030213003001 | 装饰灯 1.名称:疏散指示标志灯 |  | 套 |  | 24 |
| 40 | 030701019001 | 消防地下式水泵结合器 1.安装部位:女生宿舍楼 2.型号:水泵结合器 SQD100-1.6A 3.规格:DN100 |  | 套 |  | 4 |
| 41 | 030801001001 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接形式:焊接 6.名称:拆除安装镀锌钢管 |  | m |  | 8 |
| 42 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.名称:拆除安装镀锌钢管 |  | m |  | 8 |
| 43 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 |  | 个 |  | 1 |
| 44 | 030803003003 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN150 |  | 个 |  | 1 |
| 45 | 030701018001 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:女生宿舍楼 2.名称:试验消火栓 设压力表 |  | 套 |  | 1 |
| 46 | 030803003004 | 焊接法兰阀门 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.安装位置：女生宿舍楼 |  | 个 |  | 2 |
| 47 | 030803003005 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.安装位置：女生宿舍楼 |  | 个 |  | 2 |
| 48 | 030803003006 | 焊接法兰阀门 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.安装位置：女生宿舍楼 |  | 个 |  | 1 |
| 49 | 030801001003 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:屋顶水箱 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.安装位置：女生宿舍楼 |  | m |  | 26 |
| 50 | 030801001004 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:屋顶水箱 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN65 5.安装位置：女生宿舍楼 |  | m |  | 12 |
| 51 | 030803014001 | 浮标液面计 1.型号:就地液位（考克型） 2.安装位置：女生宿舍楼 |  | 组 |  | 2 |
| 52 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:溢流管 4.规格:DN150 |  | m |  | 3 |
| 53 | 030701018002 | 消火栓 1.安装部位（室内、室外）:教师餐厅 2.名称:消火栓 |  | 套 |  | 2 |
| 54 | 030705001002 | 点型探测器 1.名称:可燃气体报警器 2.位置:教师餐厅 |  | 只 |  | 6 |