版本号：OTXA-261023128020260717001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：设备维保

### 采购项目编号：OTXA-2610231280

### 渭南市第一医院

### 东方（西安）国际招标有限公司共同编制

### 2026年07月17日

## 第一章 投标邀请

东方（西安）国际招标有限公司（以下简称“代理机构”）受渭南市第一医院委托，拟对设备维保进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：OTXA-2610231280

### 二、采购项目名称：设备维保

### 三、招标项目简介

保障我院设备进行整体维保服务。包括技术服务、设备管理、设备计量检测(强检和非强检)并出具检测报告等，如设备日常巡检、维护、保养、维修清单中所有设备全保，并承担所有设备的全部易损件的免费更换，配件免费更换、设备软件免费升级、报废评估、置换、质量监控、使用评价等整个设备全生命周期的管理服务。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（设备维保）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人代表授权书：法人代表授权书（原件）；

3、财务状况报告：提供2024年至今任意一年度经审计完整的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）；

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7、信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。 截止时点：投标截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。 信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效。

8、特殊资格要求：供应商须具备更换产品相应的医疗器械销售资格。

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 渭南市第一医院

地址： 渭南市临渭区胜利街35号

邮编： 714000

联系人： 渭南市第一医院经办岗

联系电话： 0913-2555022

### 代理机构：东方（西安）国际招标有限公司

地址： 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室

邮编： /

联系人： 李小艺、孙翊轩、张强

联系电话： 029-89585662转805

### 采购监督机构：渭南市临渭区政府采购管理股

联系人：刘园

联系电话：15829421695

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：4,800,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准） | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 9 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 10 | 异常低价审查 | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。 |
| 11 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：80,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：东方（西安）国际招标有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司西安神舟四路支行 银行账号：129910095710606 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。 |
| 12 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 13 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 14 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 15 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费的金额参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的规定标准计算。 |
| 16 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 17 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 19 | 进口产品 | 不允许 |
| 20 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 21 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |
| 22 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由渭南市第一医院和东方（西安）国际招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由渭南市第一医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由东方（西安）国际招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是渭南市第一医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是东方（西安）国际招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

满足招标文件要求。

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 东方（西安）国际招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由东方（西安）国际招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 东方（西安）国际招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李小艺、孙翊轩

联系电话：029-89585662转805

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区208-1室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

保障我院设备进行整体维保服务。包括技术服务、设备管理、设备计量检测(强检和非强检)并出具检测报告等，如设备日常巡检、维护、保养、维修清单中所有设备全保，并承担所有设备的全部易损件的免费更换，配件免费更换、设备软件免费升级、报废评估、置换、质量监控、使用评价等整个设备全生命周期的管理服务。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,800,000.00

采购包最高限价（元）: 4,800,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维保 | 1.00 | 4,800,000.00 | 项 | 租赁和商务服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：设备维保

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、基本要求 为我院医疗设备进行整体维保服务。包括技术服务、设备管理、设备计量检测(强检和非强检)并出具检测报告等，如设备日常巡检、维护、保养、维修清单中所有设备全保（包含但不限于表中所列内容），并承担所有设备的全部配件及易损件的免费更换，配件免费更换、设备软件免费升级、报废评估、置换、质量监控、计量检定、使用评价等整个设备全生命周期的管理服务。 |
| 2 |  | 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范国家法律法规：《医疗器械监督管理条例》《医疗器械临床使用管理办法》《医疗器械使用质量监督管理办法》。 |
| 3 |  | 三、服务内容 维修范围：以下列表清单所有设备整机全保（含球管且为原厂全新件）；承担维修范围内所有设备的全部易损件的免费更换，含无单独医疗器械注册证的配件，维保均包含整机软、硬件及附属设备。 设备清单： 序号; 设备名称; 设备型号; 台数; 备注. 1; 注射泵; KL-602; 102. 2; 体外除颤监护仪; Efficia DFM100; 10. 3; 便携式多参数监护仪; MEC-1000; 46. 4; 紫外线空气消毒机; Y-1000; 25. 5; 病人监护仪; iMEC10; 65. 6; 输液泵; ZNB-XD; 100. 7; 空气波压力治疗系统; AirPro-600; 2. 8; 脑电仿生电刺激仪; HB520D; 2. 9; 高频振动排痰系统; PV-100; 3. 10; 神经和肌肉电刺激仪; HB-SJ5; 1. 11; 吞咽神经和肌肉电刺激仪; HB61DE; 3. 12; 紫外线空气消毒器; B-1000; 12. 13; 超声台车; UMT-200; 1. 14; 远红外线治疗仪; HITH-4; 1. 15; 医用空气消毒机; YKX-80; 22. 16; 紫外线空气消毒机; YKX-Y-800; 7. 17; 血液透析用制水设备; TCH-RO/2型; 1. 18; 病人监护仪; UT4000B; 10. 19; 病人监护仪; C50; 3. 20; 输液泵; BeneFusion VP1; 9. 21; 高频振动排痰系统; PV-200; 3. 22; 注射泵; BeneFusion SP1; 9. 23; 输液泵; ME600; 29. 24; 电动气压止血仪; P2; 1. 25; 高频移动式手术X射线机; PLX112C; 1; 含球管. 26; 注射泵; M200A; 10. 27; 空气波压力循环治疗仪; LGT-2200HN; 1. 28; 空气波按摩仪; JHAM-B; 1. 29; 等离子双极电切电凝系统; SM10C; 1. 30; 医用钬激光治疗机; SRM-H1B; 1. 31; 结肠透析机; JCJ-II; 1. 32; 尿动力学分析装置; GBS002; 1. 33; 医用内窥镜摄像系统; YOUTAK-750; 1. 34; LED医用内窥镜冷光源; YOUTAK-662; 1. 35; 体外冲击波碎石机; HK.ESWL-V; 1. 36; 麻醉呼吸回路; CM; 1. 37; 医用内窥镜冷光源; HW-300A; 1. 38; 内窥镜摄像系统; HK-162S; 1. 39; 医用空气消毒机; YKG/G-120; 4. 40; 热化疗灌注机; RHL-2000B; 1. 41; 空气波压力治疗系统; AirPro-2000; 1. 42; 全胸振荡排痰机; YSQ01C; 3. 43; 胰岛素泵; PH300; 10. 44; 病人监护仪; uMEC12; 31. 45; 胰岛素泵; ATA-I-1-0; 2. 46; 胰岛素泵; 圣唐－A; 5. 47; 胰岛素泵; 圣唐－E; 5. 48; 实时动态血糖监测系统; RGMS-I; 1. 49; 血压脉搏检测仪; VBP-10B; 1. 50; 便携式肌电图诱发电位仪; 便携式肌电图诱发电位仪; 1. 51; 注射泵; TCI-II; 2. 52; 无创呼吸机; FIexo ST30; 3. 53; 多频振动治疗仪; YS8001; 3. 54; 紫外线空气消毒机; YKX/G-120; 2. 55; 紫外线空气消毒器; ZWX-201A; 1. 56; 呼吸机; Savina 300; 2. 57; 输液监护管理系统; BeneFusion DS5; 2. 58; 注射泵; BeneFusion SP5; 10. 59; 输液泵; BeneFusion VP5; 2. 60; 注射泵; KL-702; 39. 61; 医用控温仪; BD-98; 1. 62; 急性透析和体外血液治疗机; multiFiltrate; 1. 63; 高流量无创呼吸湿化治疗仪; OH-70C; 3. 64; 病人监护仪; G60; 4. 65; 全自动血气分析仪; GEM Premier 3500; 1. 66; 呼吸机; 840; 2. 67; 空气压力循环治疗仪; YSK08C; 1. 68; 多道心电图机; ECG-1250C; 5. 69; 病人监护仪; iMEC6; 6. 70; 除颤监护仪; M3535A; 2. 71; 医用臭氧消毒机; KeK-G3000C; 2. 72; 便携式生物刺激反馈仪; MLD M4R; 1. 73; 超声多普勒胎心仪; BF-500D+; 1. 74; 产后综合治疗仪; HBC-2000; 5. 75; 胎儿脐血流检测仪; SRF608; 1. 76; 人体营养检测分析仪; LE0-7520; 1. 77; 母亲/胎儿/病人多参数监护仪; STAR5000; 6. 78; 电灼光治疗仪; WM-ⅢB; 2. 79; 超声骨密度仪; BMD-9M3; 1. 80; 空气消毒净化机; YKX-Y-80; 1. 81; KS系列光热治疗仪; KS-60A; 1. 82; 超声胎儿监护仪; JPD-300P; 4. 83; 超声胎音仪; JPD-200C; 1. 84; 辐射式新生儿抢救台; FXQ4; 2. 85; 多参数母胎监护仪; JPD-600P; 2. 86; 电动综合产床; FD-G-2; 2. 87; 婴儿辐射保暖台; HKN-9010; 3. 88; 低频外周神经和肌肉刺激器; RZ-I; 2. 89; 手动手术台; HFease-100; 9. 90; 紫外线空气消毒机; YKX-100; 2. 91; 心肺复苏机; FSJ-10; 1. 92; 多参数监护仪; STAR8000F; 5. 93; 心电图机; CM1200B; 3. 94; 呼吸机; S1600; 2. 95; 半自动体外除颤器; BeneHeart C2A; 2. 96; 床单位消毒器; CXJ-2J; 2. 97; 氙气冷光源; 氙气冷光源; 1. 98; 高频电刀主机（ESG-400）; WB91051C; 2. 99; 威力电刀; Force Fx-8C; 2. 100; 高频电外科设备; VIO 300 D; 1. 101; 内窥镜摄像系统; OTV-S190; 1. 102; 超声刀系统; Ethicon; 1. 103; 气腹机; UHI-4; 2. 104; 医用内窥镜摄像系统; SC-580; 1. 105; 高频电刀; CV-2000A; 1. 106; 4K图像处理装置; OTV-S400; 1. 107; 无创呼吸机; GA ST40P; 6. 108; 肺功能仪; Quark T12x; 2. 109; 医用空气消毒机; YKX-B-1200; 4. 110; 医用控温毯; K4; 1. 111; 循环增强荧光分析仪; PyIon 3D; 3. 112; 多功能心肺复苏机; MSCPR-1A; 1. 113; 电动洗胃机; SC-Ⅰ A型; 1. 114; 双水平呼吸治疗仪; Flexo ST25; 1. 115; 除颤监护仪; M4735A; 2. 116; 呼吸机; SV300; 1. 117; 麻醉咽喉镜; SKJ.MHP; 1. 118; 数字式十二道心电图机; SE-1201; 3. 119; 体外脉冲发生器; YKE202A; 1. 120; 体外反搏装置; 体外反搏装置; 3. 121; 十二道自动分析心电图机; FX-8322; 1. 122; 除颤监护仪; 861266; 3. 123; 运动平板分析系统; DMS-TM03; 1. 124; 电动液压手术床; BenQ TS6000S; 1. 125; 电动液压手术床; XHT-C; 1. 126; 恒温箱; FYL-YS-281L; 1. 127; 电动子宫切除器; YD2000-III; 1. 128; 超声手术刀系统; AH-600; 1. 129; 医用灌注泵; ST-APM; 1. 130; 高频电刀; HF400; 1. 131; 医用内窥镜冷光源; HY-XeLS001; 1. 132; 注射泵; M500; 6. 133; 麻醉机; A5; 3. 134; 医用加压器; ISA-IIIA; 1. 135; 综合手术台; HFease 400; 1. 136; 医用手术刨削器; YSB-Ⅰ; 1. 137; 便携式多参数监护仪; PM-9000; 2. 138; 麻醉机; Aespire 7900; 1. 139; 麻醉机; Fabius plus XL; 3. 140; 麻醉机; WATO EX-65; 1. 141; 麻醉深度检测仪; TD-3200A; 2. 142; 病人监护仪; PM-9000 Express; 2. 143; 麻醉视频喉镜; insight iS3; 1. 144; 医用输血输液加温器; FT2800; 2. 145; 高频电刀; CV-2000I; 1. 146; 麻醉机; WATO EX-55; 1. 147; 蒸汽灭菌器; MOST-T; 1. 148; 麻醉机; Fabius Tiro; 1. 149; 纳库仑呼气分析仪; Sunvou-CA2122; 1. 150; 内窥镜主机; CV-290; 3. 151; 电子支气管镜; BF-Q290; 1. 152; 医用内窥镜冷光源; OLH-150; 1. 153; 多导睡眠监测仪; 多导睡眠监测仪; 1. 154; 血气电解质分析仪; BG-800E; 2. 155; 深部静脉血栓防治仪; 8腔防血栓型; 1. 156; 肺功能仪; HI-101; 1. 157; 呼吸机; VG70; 5. 158; 高压注射系统; Stellant D-CE; 1. 159; 病人监护仪; 7800; 1. 160; 高压注射系统; Stellant D; 1. 161; 磁共振成像系统; MAGNETOM Sempra; 1. 162; 中药煎药包装组合机; YJ-20/20/20; 1. 163; 中药汤剂包装机; 中药汤剂包装机; 1. 164; 婴儿培养箱; BB-100G; 4. 165; 婴儿蓝光治疗仪; BL-50D; 4. 166; 血气生化分析仪; i15; 1. 167; 呼吸机; bellavista 1000; 2. 168; 婴儿转运培养箱; TI-2000; 1. 169; 婴儿培养箱; YXK-2000G; 2. 170; 呼吸机; Hummer; 1. 171; 新生儿专用监护仪; C60; 10. 172; 生物安全柜; BSC-1100IIA2-X; 1. 173; 光纤喉镜; 光纤喉镜; 1. 174; 婴儿培养箱; BB-100; 2. 175; 新生儿黄疸治疗仪; BBP-2000B; 7. 176; 婴儿培养箱; YP-100; 2. 177; 新生儿呼吸机; Sophie; 1. 178; 婴儿培养箱; YXK-5G; 1. 179; 婴儿培养箱; YXK-6G; 5. 180; 经皮黄疸仪; JH20-1B; 1. 181; 婴儿培养箱; YXK-5GB; 3. 182; 婴儿培养箱; 8502; 2. 183; 恒温箱; FYL-YS-100L; 1. 184; 医用血管造影X射线系统; UNIQ FD20; 1; 含球管. 185; 高压注射器; Angiomat Illumena; 1. 186; 病人监护仪; BeneVision N12; 1. 187; 除颤监护仪; TEC-5602; 2. 188; 医用空气消毒机; YKX-B-800; 9. 189; 球囊反搏泵; IAP-0400; 1. 190; 紫外线空气消毒器; Y-1200; 1. 191; 全数字多道心电图机; BeneHeart R12; 1. 192; 凝血和血小板功能分析仪; YKCA-2; 1. 193; 病人监护仪; iPM 12; 1. 194; 喷砂洁牙机; AIR-FLOW S1; 1. 195; 口腔影像板扫描仪; Scan eXam Plus; 1; 含球管. 196; 牙科综合治疗机; S2315; 2. 197; 口内X射线机; FOCUS; 1; 含球管. 198; 牙科综合治疗机; S2316; 3. 199; 手术显微镜; S100/OPMI Pico; 1. 200; 口腔综合治疗机; S2305; 1. 201; 口腔X射线计算机体层摄影设备; Kavo 3D eXam; 1; 含球管. 202; 超声洁牙机; UDS-K LED; 2. 203; 口腔内窥镜系统; 口腔内窥镜系统; 1. 204; 牙周治疗仪; D-74321; 1. 205; 齿科点焊机; WDH3030; 1. 206; 技工打磨机; YJZ-500; 1. 207; 根管长度测量仪; ProPex.pixi; 2. 208; 根管长度测量仪; ProPexII; 1. 209; LED 光固化机; LED 光固化机; 1. 210; 牙科治疗仪; P5 NEWTRON XS; 1. 211; 牙科综合治疗机; S2318; 1. 212; 超声波妇科治疗仪; CZF300; 1. 213; 生殖道分泌物分析仪; AVE-321; 1. 214; 电子阴道镜; C6 HD; 1. 215; 电灼光治疗仪; WM-Ⅲ; 2. 216; 笑气吸入镇痛系统; S8800C; 1. 217; 内窥镜图像显示系统; HK-162H; 1. 218; 微波治疗仪; CFT-2100; 2. 219; 输卵管通液诊疗仪; YLD-200; 1. 220; 高频电刀; UM-150A; 1. 221; 神经肌肉刺激治疗仪; PHENIX USB 4; 1. 222; 数字式十二道心电图机; SE-1202; 1. 223; 定量数字脑电图仪; SOLAR2848B; 1. 224; 肺功能测试系统; MasterScreen; 1. 225; 无创呼吸机; NLF-200B; 1. 226; 微波治疗机; HB-W-R; 1. 227; 内窥镜主机; CV-70; 1. 228; 内窥镜送水泵; AFP-1型; 1. 229; 电子胃镜; Q260J; 1. 230; 电子胃镜; GIF-H260; 1. 231; 电子肠镜; PCF-Q260JI; 1. 232; 电子肠镜; CF-H260AI; 1. 233; 电子胃镜; H260; 1. 234; 电子胃镜; GIF-H290; 1. 235; 高频电外科设备; VIO 200 S; 1. 236; 电子肠镜; CF-V701; 1. 237; 内镜清洗工作站; DE-860; 3. 238; 高频电刀; ICC 80 INT; 1. 239; 超声诊断仪; XR80A; 2. 240; 彩色超声诊断仪; Vivid E95; 1. 241; 便携式彩色多普勒超声系统; M6; 1. 242; 超声诊断仪; Voluson E6; 1. 243; 超声诊断仪; Voluson E8; 1. 244; 数字彩色超声波诊断仪; Prosound α6; 1. 245; 硬组织切割机; QGJ-1A; 1. 246; 载玻片紫外激光书写仪; G363UV; 1. 247; 组织盒紫外激光书写仪; TB586UV; 1. 248; 低速离心机; LC-400; 1. 249; 大体标本成像系统; GF-7A; 1. 250; 生物显微镜; BX53F2; 2. 251; 自动组织脱水机; HP300; 1. 252; 病理样本分析前处理设备; JYCL-2; 1. 253; 染色机; AQI S300; 1. 254; 全自动染色机; E7; 1. 255; 生物组织石蜡包埋机; YB-7LF; 1. 256; 生物组织摊烤片机; YT-7FB; 1. 257; 显微镜; CX41RF; 1. 258; 手轮轮转切片机; RM2235; 1. 259; 摊片机; CS-VI; 1. 260; 显微镜; BX43F; 1. 261; 生物组织自动脱水机; TS-12U; 1. 262; 冷冻切片机; CM1950; 1. 263; 智能体检仪; 智能体检仪; 1. 264; 视力筛选仪; HAR-800; 1. 265; 免疫检测仪; C1; 1. 266; 儿童言语认知康复训练系统; 儿童言语认知康复训练系统; 1. 267; 经络导平治疗仪; ZDZ-5; 1. 268; 电动起立床; KLW-SQCL; 1. 269; 吞咽神经和肌肉电刺激仪; HB62DP; 1. 270; 听力筛查仪; Echo Screen; 1. 271; 痉挛肌低频治疗仪; KX-3B; 1. 272; 便携式彩色多普勒超声系统; Z6; 1. 273; 微量元素分析仪; BS-3W; 1. 274; 低速离心机; SC-04; 1. 275; 消毒柜; 消毒柜; 1. 276; 儿童智力测试仪; ALT-2000A; 1. 277; 智能康复训练系统; KLW-SKF12A; 2. 278; 肌电生物反馈仪; HB120D; 3. 279; 超声骨质分析仪; BMD-1000D; 2. 280; 智能体检仪; WS-RT-1B; 2. 281; KJ3100系列经颅磁治疗仪; KJ-3100B; 1. 282; 十二导联心电分析系统; iCV 1200; 1. 283; 多道心电图机; iSE-301; 1. 284; 长时间动态心电记录分析系统; KF-2412; 10. 285; 动态血压记分析系统; CF-3001; 4. 286; 心电工作站; SE-1515; 1. 287; 多道心电图机; SE-301; 1. 288; 动态心电记录器; dms300-4a; 1. 289; 电脑验光仪; FR-900; 1. 290; 医用内窥镜冷光源; LED-200; 2. 291; 裂隙灯; YT2B; 1. 292; 手持裂隙灯显微镜; YZ3; 1. 293; 裂隙灯显微镜; YZ5F; 1. 294; 非接触式眼压计; NT-510; 2. 295; 屈光分析仪; OPD-Scan Ⅲ; 1. 296; 激光眼科诊断仪; Spectralis HRA; 1. 297; 耳鼻喉头颈外科综合治疗台; ST-E600; 2. 298; 角膜地形图仪; 77000; 1. 299; 带状光检影镜; YZ24; 1. 300; 角膜曲率计; YZ38; 1. 301; 光相干断层扫描仪 Cirrus HD-OCT; 500; 1. 302; 内窥镜图像显示系统; 内窥镜图像显示系统; 1. 303; 电耳镜; 检耳镜; 1. 304; 全自动磨边机; LE300; 1. 305; 综合验光仪; KB-50S; 1. 306; 90度喉镜; 90度喉镜; 1. 307; 角膜内皮细胞计; SW-7000; 1. 308; Nd:YAG激光眼科治疗机; LS-100A; 1. 309; 显微高清摄像机; MC-VU(C); 1. 310; 眼科A/B型超声诊断仪; RU-1000CG; 1. 311; 0度鼻镜; 0度鼻镜; 1. 312; 焦度计; CLM-3100P; 1. 313; 交流双目间接检眼镜; YZ25A; 1. 314; 韩国电脑验光仪; MR-3100P; 1. 315; 眼底造影机; FVC-50; 1. 316; 同视机; YZ23; 1. 317; 30度鼻镜; 30度鼻镜; 1. 318; 眼科倍频Nd:YAG激光光凝仪; VITRA; 1. 319; 检眼镜; YZ11D; 2. 320; 裂隙灯显微镜; SL-3G; 1. 321; 眼科光学生物测量仪; IOL Master 500; 1. 322; 医用手术刨削器; YSB-Ⅱ; 1. 323; 裂隙灯显微镜; YZ5X; 3. 324; 眼电生理检查系统; RetiMINER-P; 1. 325; 自动控制压力蒸汽灭菌器; CT-ZJ-A19; 1. 326; 手术显微镜; SOM2000D; 1. 327; 耳声阻抗测量仪(商品名：MADSEN); ZODIAC 901; 1. 328; 听力计(商品名：MADSEN); Xeta; 1. 329; 电脑视野检查仪; APS-6000CER; 2. 330; 手术吸引切割器; SD-201; 1. 331; 超声乳化仪; CataRilex Swisstech; 1. 332; 手术显微镜; OMS-800 Standard; 1. 333; 内窥镜图像显示系统; HK-162A; 1. 334; 超乳玻切一体机; faros; 1. 335; 多波长激光眼科治疗仪; VISULASTr; 1. 336; 眼科同步激光造影系统; 1. 337; 532眼底激光机; SL-3G; 1. 338; a超; SW-1000; 1. 339; 玻切机; REF; 1. 340; 双目间接检影镜; YZ25C; 1. 341; 防潮软垫; HB-ZRD-1; 1. 342; 平行杠及附件; HB-PHG-1; 1. 343; 上下肢主被动康复训练设备; LoopGO-Sitmo-AL.S.ProB1; 1. 344; 恒温蜡疗仪; HB-LY4; 1. 345; OT综合训练台; HB-OTZ-1; 1. 346; 电动起立床; HB700; 1. 347; 言语认识康复评估和训练系统; HL-YY-01; 2. 348; 中药熏蒸机; HB-4000; 1. 349; 冲击波治疗仪; HB101; 2. 350; 痉挛肌低频治疗仪; HB-JL5; 1. 351; 下肢外骨骼步行康复器; UGO220; 1. 352; 神经肌肉电刺激仪; QL/N–IV; 1. 353; 中医定向透药治疗仪; DS-MF2B; 1. 354; 腕关节屈伸训练器; XYJ-5; 1. 355; 超声波治疗仪; ME740; 2. 356; 颈腰椎治疗多功能牵引床; JKF-IIIA; 1. 357; 磁振热治疗仪; LGT-2600D; 1. 358; 超短波电疗机; DL-CII(五官); 2. 359; 电动减重步态训练器; ANTENNA 626; 1. 360; 电脑中频治疗仪; YKL-C-I; 1. 361; 中频综合治疗仪; JQ-848; 1. 362; 智能康复训练系统; KLW-SKF4; 1. 363; 深层肌肉刺激仪; HB-DMS200; 1. 364; 微波综合治疗仪; CR 2001L80; 1. 365; YHZ系列牵引床; YHZ-200; 1. 366; 电脑中频治疗仪; CM2000DV; 1. 367; 电脑中频治疗仪; CM2000DIV; 2. 368; 微波治疗仪; KJ-6200B; 1. 369; 磁振热治疗仪; HB240D; 1. 370; 豪华型智能蜡疗仪; L-6070KS; 1. 371; 半导体激光治疗仪; NK-808; 1. 372; 熏蒸床; QX-02型; 1. 373; 智能康复训练系统; KLW-SKF2; 2. 374; 超短波电疗机; DL-C-BII; 1. 375; 肌电图/诱发电位仪; NDI-092; 1. 376; 药品冷藏箱; HYC-310S; 1. 377; 医用低温保存箱; DW-30L278; 1. 378; 全自动血型分析仪; Blozer 72; 1. 379; 血栓弹力图仪; YZ5000; 1. 380; 医用冷藏箱; HYC-390F; 3. 381; 医用离心机; LB-3000; 1. 382; 生物显微镜; CX23LEDRFS1C; 3. 383; 全温控检测智能化血浆解冻仪; BSJD-Ⅰ-22; 1. 384; 低速离心机; KDC-12; 2. 385; 病人监护仪; iPM 8; 2. 386; 全自动血液细胞分析仪; BC-5390; 1. 387; 肺功能测试仪; PFT-B; 1. 388; 全自动粪便分析仪; AVE-562; 2. 389; 心率变异检测仪; DHD-6000; 1. 390; 显微镜; CX33; 1. 391; 全自动尿液分析仪; URIT-1600; 2. 392; 全自动电子血压计; ABP-1000; 2. 393; 医用冷藏冷冻箱; HYCD-469; 1. 394; 彩色超声诊断系统; AIBUS100 Plus; 1. 395; 呼气试验测试仪; HCBT-01; 1. 396; 动脉硬化检测仪; Complior Analyse; 1. 397; 超声经颅多普勒血流分析仪; TCD-2000B; 1. 398; 超声波体检机; SK-V7; 1. 399; 彩色超声诊断系统; EPIQ 5; 1. 400; 彩色多普勒超声系统; EZU-MT28-S1; 1. 401; 心电系统; MECG-200; 1. 402; 呼吸机; S1200; 1. 403; 生物安全柜; BSC-1800IIA2-X; 1. 404; 自动微生物培养系统; TDR-X240; 2. 405; 漩涡混合器; XH-C; 2. 406; 医用空气消毒机; XD-1200; 2. 407; 多管漩涡混合仪; HD-2500; 1. 408; 微型离心机; Mini 8k; 4. 409; 电热恒温箱; FYL-YS-151L; 1. 410; 蔚锋 离心机; TD4C; 1. 411; 台式高速离心机; DH18; 1. 412; 生物安全柜; BSC-3FB2; 1. 413; 迷你混合仪; MIX-2500; 2. 414; 生物安全柜; BSC-1500IIB2-X; 1. 415; 热空气消毒箱; GX-45BE; 1. 416; 高速离心机; Min1424; 2. 417; 微型离心机; Mini-6K; 1. 418; 电热恒温培养箱; HH.BII.420BS; 1. 419; 医用核酸分子杂交仪; HB-2012A; 1. 420; 特定蛋白分析仪; Aristo; 1. 421; 干式恒温器; G100; 1. 422; 多通道荧光定量分析仪; Fascan 48E; 1. 423; 旋涡混合器; XW-80A; 1. 424; 大容量低速离心机; KDC-1044L; 2. 425; 动态血沉压积测试仪; SD-1000; 1. 426; 生物安全型自动脱帽离心机; XZ-P5; 1. 427; 医用核酸分子快速杂交仪; HHM-2; 1. 428; 数控摇床振荡器; DSR-22; 1. 429; 基因扩增仪; TC-96/G/H(b); 1. 430; 电热恒温水浴箱; 420-C; 1. 431; 医用低温保存箱; DW-40L188; 1. 432; 自动立式灭菌器; LMQ.C; 1. 433; 纯水机; CCH-H200; 1. 434; 微型离心机; Mini8k; 1. 435; 浊度分析仪; XK; 1. 436; 自动血液细菌培养仪; LABSTAR100; 1. 437; 生物显微镜; CX21FS1; 2. 438; 干式恒温器; K30; 1. 439; 生物安全柜; HR40-IIA2; 1. 440; 二氧化碳培养箱; QP-80; 1. 441; 压力蒸汽灭菌器; BKQ-B50II; 1. 442; 电热恒温培养箱; BJPX-160; 1. 443; 尿液分析仪; URIT-330; 1. 444; 全自动染色机; XK-I; 1. 445; 细菌鉴定/药敏分析仪; XK; 1. 446; 精密培养箱; DH124D; 1. 447; 全自动加样器; JYQ-I; 1. 448; 血液透析用制水设备; LDM-IV-B; 1. 449; 血液透析设备; 4008A; 15. 450; 连续性血液净化设备; multi (Version multiFiltratePRO); 1. 451; 血液透析设备; Dialog; 10. 452; 血液透析设备; 4008 S; 4. 453; 血液透析设备; 4008 S Version V10; 5. 454; 血液透析设备; Dialog+; 2. 455; 血液透析机; 710200T; 2. 456; 血液透析机; 710500R; 1. 457; 血液透析装置; AK96; 2. 458; 血液透析机; SWS-4000A; 1. 459; 电子膀胱肾盂内窥镜系统; DPG-I; 1. 460; 输液泵; KL-8052N; 16. 461; 注射泵; KL-6011N; 10. 462; 床单位臭氧消毒机; KGW-CXD; 1. 463; 光谱治疗仪; KL-S(RYB)型; 1. 464; 医用放大镜; KN-9000C; 1. 465; 二氧化碳激光治疗机; KL; 1. 466; 医用诊断X射线机; DRF-5D; 1; 含球管. 467; X射线计算机断层摄影设备; NeuViz Glory; 1; 含球管. 468; 移动式X射线机; MobiEye 700A; 1; 含球管. 469; 数字化医用X射线摄影系统; Optima XR648; 1; 含球管. 470; 移动式X射线机; MobiEye 700; 1; 含球管. 471; 全身用X射线计算机体层摄影装置; Optima CT680 Expert; 1; 含球管. 472; 病人监护仪; ePM 10M; 5. 473; 极速生物阅读器; JS-3003-S; 1. 474; 封口机; XH101-U; 2. 475; 极速生物阅读器; JS-0102-S; 1. 476; 热力汽枪; DS-R409; 1. 477; 酸性氧化电位水生成器; DJ AEOW-4000; 1. 478; 医用清洗机（蒸汽机）; DS300-8B; 1. 479; 纯水处理设备; Waters-2000; 1. 480; 过氧化氢低温等离子体灭菌器; PS-200; 1. 481; 脉动真空蒸汽灭菌器; HS-1000; 2. 482; 内镜清洗工作站; Center-Y4; 1. 483; 电热蒸汽发生器; ZFQ; 3. 484; 空气压缩机; 空气压缩机; 2. 485; 内镜清洗工作站; Center-R5; 1. 486; 切割机; 切割机; 1. 487; 医用清洗机; PC-150L; 1. 488; 超声波清洗机; QX2000-S; 1. 489; 医用干燥柜; 医用干燥柜; 1. 490; 牙科电动空压机; GA-61; 1. 491; 绝缘检测仪; DS-GY18; 1. 492; 快速式全自动清洗消毒机; Rapid-A-520; 1. 493; 生物培养箱; 生物培养箱; 1. 494; 灭菌过程挑战装置（PCD)专用培养箱; 灭菌过程挑战装置（PCD)专用培养箱; 1. 495; 医用空压机; OLF550-4; 1. 496; 低温等离子灭菌柜; PS-100; 1. 497; 过氧化氢气体监测仪; YC605; 1. 498; 全自动消毒清洗机; QPQ550; 1. 499; 医用真空干燥柜; FEST-LI00HS; 1. 500; 呼吸机; RV100; 1. 501; 高清纤维胆道镜系统; DDJ; 1. 502; 输尿管肾镜; SN-I; 1. 503; 医用内窥镜冷光源; SX-L300; 1. 504; 术中神经刺激监测仪; XP-1E; 1. 505; 医用内窥镜冷光源; YSG-Ⅰ; 1. 506; 导光束; 导光束; 1. 507; 台车; YOUSHI; 1. 508; 高频电刀; CM-350A; 1. 509; 高清腹腔镜系统; SX-HD1080; 1. 510; 液晶监视器; SX-HD2700; 1. 511; 医用内窥镜摄像系统; YS-398HD; 1. 512; 台车; SX-TC001; 1. 513; 气腹机; HY-ISF001; 1. 514; 医用内窥镜显示器; PRO260; 1. 515; 医用内窥镜摄像系统; US522HD; 1. 516; 医用气腹机系统; LC800; 1. 517; 中心心电监护工作站; HYPERVISOR X; 1. 518; 便携式吸痰器; 7E-A; 1. 519; 病人监护仪; BeneVision N15 OR; 3. 520; 电动起立床; KH-DZC; 1. 521; 红光治疗仪; YCGL-6602; 1. 522; 沙盘游戏器具; HX-sp3600; 1. 523; 上肢与认知整合训练系统; ZEPU-SG3; 1. 524; 多参数生物反馈治疗仪; BBB-1B; 1. 525; 耳声发射检测仪; MSOAE-1T; 1. 526; 荧光免疫层析分析仪; Savant-300; 1. 527; 儿童用悬吊训练系统; HCTK-HI; 1. 528; 智能康复训练系统; KLW-SKF2A; 1. 529; 磁刺激仪; NTK-HF-C50; 1. 530; 言语功能检测处理系统; E-Sph; 1. 531; 认知康复训练与评估系统; JZ-RZ-20USC; 1. 532; X射线计算机断层摄影设备; NeuViz 64 In; 1; 含球管. 533; 数字化医用X射线摄影设备; NeuVision 830; 1; 含球管. 534; 乳腺X射线机; Planmed Nuance Excel; 1; 含球管. 535; 急救呼吸机; Shangrila935; 2. 536; 全自动微生物鉴定药敏分析仪; AF-300; 1. 537; 医用冷藏箱; HYC-650; 1. 538; 流水线式自动酶联免疫工作站; ADC ELISA 300; 1. 539; 全自动核酸提取纯化仪; ZK-96; 1. 540; 全自动医用PCR分析系统; Gentier 96E; 6. 541; 全自动核酸提取仪; NP968-C; 1. 542; 全自动旋转式核酸提取仪; GeneRotex 96; 2. 543; 全自动生化分析仪; BS-2000M; 1. 544; 全自动血液细胞分析仪; BC-5300; 1. 545; 五分类血液细胞分析仪; D7-CRP; 1. 546; 全自动化学发光免疫分析仪; MAGLUMI X8; 1. 547; 流式细胞仪; Sparrow; 1. 548; 全自动化学发光免疫分析仪; ADVIA Centaur XP; 1. 549; 全自动凝血分析仪; ExC810; 2. 550; 全自动推片染色机; SC-120; 1. 551; 全自动血液细胞分析仪; BC-5390 CRP; 2. 552; 全自动化学发光测定仪; Maglumi 4000 PLUS; 1. 553; 全自动干化学尿液分析仪; UA-5800; 1. 554; 全自动血液细胞分析仪; BC-6000; 1. 555; 全自动血液细胞分析仪; BC-6000Plus; 1. 556; 全自动血液流变测试仪; SA-6900; 1. 557; 全自动糖化血红蛋白分析仪; HA-8180; 1. 558; 尿液有形成分分析仪; EH-2080B; 1. 559; 全自动免疫分析仪; HISCL-5000; 1. 560; 电解质分析仪; K-Lite6B AU; 1. 561; 医用低温保存箱; DW-86L338J; 1. 562; 训练用扶梯（二面）; HB-XFT-1; 1. 563; 姿势矫正镜（带格）; HB-JZJ-2; 1. 564; 八件组合训练器; HB-BZH-2; 1. 565; 股四头肌训练椅; HB-GST; 1. 566; 上肢综合训练器; RLGT501; 1. 567; 可调式砂磨板及附件; HB-SMB; 1. 568; 零惯肌力训练系统; RLMP205; 1. 569; 系列沙袋（绑式）; HB-SHD-2; 1. 570; 多功能牵引网架; HB-QYJ-2; 1. 571; 上肢康复训练系统; ArmGuider-NSS; 1. 572; 下肢智能反馈训练系统; A1S; 1. 573; 悬吊康复系统; SET130A; 1. 574; 有创呼吸机; RV200; 5. 575; 无创呼吸机; CR-B30; 5. 576; 高流量呼吸湿化治疗仪; HFT300; 15. 577; 高端无创呼吸机; GA ST10P; 2. 578; 病人监护仪; X12; 40. 579; 智能乳腺超声仪; AIRBUS1000PLUS; 1. |
| 4 |  | 四、服务要求 1、所有设备按设备保养规范提供每年≥4次质控及维保。 1.1设备质控所需检测设备由供应商提供，供应商需保证每次质控所用的检测设备均在有效的效验日期内，并提供检测记录； 1.2设备维修后需进行质控检测，并出具相应的检测报告留存。 1.3对于急救生命支持类设备有完善的检测流程及安全有效的质检（控）设备，能提供上级主管部门认可的质量控制检测报告（提供相应质控检测设备清单）。 2、更换备件须为全新备件（更换备件时须提供相关证明材料），提供承诺函。 ▲3、维保团队资质：配备≥5名工程师（持相关厂家培训资格证件）（所有驻场工程师均须具有电子、电气、机械、信息等相关专业的资质证书及相关厂家培训资质证件、压力容器维护人员应符合特种设备操作维护人员的资质管理要求（提供有效期内证明文件）。），（驻场项目负责人）不少于1名具备3年以上维修管理经验工程师，驻场工程师人员变动调整需要院方同意，并配备1名文员配合科室工作。 4、人员管理：服务人员配合医院完成保养、维修等工作。 4.1每次维修保养，驻场工程师必须填写维修保养工作单，工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并需使用部门现场工作人员签字确认。 4.2按照国家相关规定建立规范化的医疗设备维修管理档案（含电子档案与纸质档案）。供应商负责该档案的保密工作，并承担因泄密对医院造成不良后果的责任。 |
| 5 |  | 五、运维服务标准 1.负责设备日常巡检、维护保养、维修。 2.巡检要对发现问题及时处理并做好记录。 3.相关工作及配套服务必须保证科学、准确、符合本项目建设实际情况。 4.向采购人提供全方位的技术服务，在项目实施的各个阶段中，供应商应 365 天x24 小时提供服务，院设备科负责维保单位的管理、监督考核工作。夜间、双休日、节假日值班制，应急值班人员每班次≥1人，随时保障通讯畅通。 5.每半年及合同到期时一周内供应商须向采购人设备管理部门递交设备维护维修状况分析报表;报告内容应包含设备目前运行状态、本次总结周期内服务内容清单、所更换的零配件费用。 6.响应时间:接到报修电话后365天*24 小时： (1)响应时间:≤15分钟 (2)到达现场时间:≤30分钟 (3)解决故障时间: ≤48 小时,供应商应 48 小时内提供合格的同档次的替代设备使用并承担由此产生的费用，直至设备修复完毕正常使用。 (4)离院维修:设备故障需返厂的离院维修需向采购人设备管理部门报备后方可离院。 （5）更换配件采购天数：≤72小时，更换配件到达率应保证在72小时内到达，如遇特殊情况需经双方达成一致后方可延长时效。 （6）应提供应急备用机（含生命急救支持设备）具体清单及承诺书。在临床工作需要时，及时提供备用机，保障工作不受影响。 （7）设备故障无法在规定时间内解决的情况发生时，院方有权直接委托官方售后或其他厂家维修，由此产生的一切费用由维保单位负责。 ▲7.对于原值≥10万元及特殊专用医疗设备应使用原厂全新配件（更换时，须提供相关证明材料），提供承诺函。 8.总体开机率:保证医院设备全年总体开机率≥95%，急救生命支持类设备开机率100%。(以 365天计算);如因设备故障导致开机率达不到开机率要求，开机日每降低1天，保修期顺延3天。 9.投标人在国内设有备件库(提供证明材料)。 10.在维保期间内，维保项目中包含软件升级维护，并培训指导。 11.要随时响应采购人提出的其他临时性要求。 12.项目完成后，供应商及时向采购人提供成果资料及相关文件。 13.院方每季度组织对供应商总体服务进行满意度评价，如评价不达标，根据《医疗设备维修维保供应商评价表》（该评价表须供应商纸质盖章以示认可)采取相应处罚，总分100分，≥90分为优秀，89~60分为合格其中60~70分扣除应付费用2%并下发整改通知后再次考核，考核结果为60分以下扣除应付费用5%并下发整改通知后再次考核，连续两次季初考核均为60分以下的采购人可单方终止服务合同。 |
| 6 |  | 六、其他要求 1、中标供应商自签定合同 1个月内完成全院医疗设备固定资产盘点、条码标签制作、打印、粘贴工作，完成对仪器设备的帐、物、卡的明细账目管理，提供设备管理系统及相应的标签。接手医疗设备管理系统，同时接手设备维修、巡检、质控等各项工作。 2、供应商应根据设备使用状况及时提出设备更新报废预警。 3、协助院方做好设备安装、验收、拆机移机、临床培训工作。 4、供应商应协助采购人办理报废手续，提交报废资产鉴定报告。 5、协助资产清查工作。 6、配合医院完成医疗设备经济效益分析。 7、根据新增、检测、报废等情况，协助采购人设备科及时更新计量设备、特种设备、大型设备等管理台账。 8、协助采购人管理部门完成计量设备、特种设备、辐射安全、环评、预评、控评管理等配合工作。 |
| 7 |  | 七、安装验收 配备适合医院具体情况的设备管理软件用于完成医疗装备编码、档案管理、采购管理、资产管理、特殊设备的设备证照及人员资质管理、维修保养质控管理、文档管理功能同时要求接管采购人现有生命周期管理软件或提供具有完善成熟的满足采购人要求的全生 命周期管理软件，并完成数据同步、导入、对接等工作，服务期间软件的安装、维护、升级、与医院 HIS、LIS、PACS 等其他软件对接等费用均由供应商承担。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

满足项目实施要求。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

满足项目实施要求。

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

满足项目实施要求。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

合同签订生效后1年。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

渭南市第一医院（采购人指定地点）。

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

满足国家、行业标准。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1：

1、进度款，合同签订生效后，乙方按约定提供服务，服务满第一个三个月后，乙方向甲方开具等额发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的25.0%

2、进度款，合同签订生效后，乙方按约定提供服务，服务满第二个三个月后，乙方向甲方开具等额发票 ，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的25.0%

3、进度款，合同签订生效后，乙方按约定提供服务，服务满第三个三个月后，乙方向甲方开具等额发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的25.0%

4、进度款，合同签订生效后，乙方按约定提供服务，服务满第四个三个月后，乙方向甲方开具等额发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的25.0%

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

甲方所在地提起仲裁。

### 3.4其他要求

无

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 提供2024年至今任意一年度经审计完整的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 2 | 法人代表授权书 | 法人代表授权书（原件）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 法定代表人授权书.docx |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2024年至今任意一年度经审计完整的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 依法缴纳税收的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供截止至开标时间12个月内任一月份的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）； | 供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 7 | 信用查询 | 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）；以现场查询为准。 截止时点：投标截止时间； 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。 信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |
| 8 | 特殊资格要求 | 供应商须具备更换产品相应的医疗器械销售资格。 | 投标人应提交的相关资格证明材料 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 服务要求 | 满足文件服务要求得满分；一般服务要求，每偏离一项扣2分；“▲”项重要服务要求，每偏离一项扣5分；扣完为止，不计负分。 | 20.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 服务内容及服务要求应答表 |
|  | 需求解析 | 根据招标文件所提供的需求解析，方案内容至少包括： ①对维保设备(软件、硬件)的了解；②保养方案；③设备常见故障分析；④维保时间节点安排等，自主赋分： 上述4方面内容中每有1项分析内容完整，有具体详细的闸述且符合项目要求的得3分，最高得12分；每缺少一项内容的扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。 注：未提供需求解析方案本项不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 服务团队 | 根据招标文件所提供的服务团队：包括但不限于①项目负责人概况；②实施人员清单及信息；③实施人员相关资质条件等，自主赋分： 上述3方面内容中每有1项分析内容完整，人员组织架构合理，岗位职责明确，有具体详细的闸述且符合项目要求的得3分，最高得9分；每缺少一项内容的扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。注：未提供服务团队方案本项不得分。 | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 服务团队资质 | 所配备服务团队中至少包含以下内容： 1、具备辐射安全与防护培训合格证（有效期内），每提供一份得1分，满分2分。 2、特种设备安全管理和作业人员证（有效期内），每提供一份得1分，满分2分。 | 4.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 实施方案 | 根据招标文件所提供的实施方案，方案内容至少包括： ①巡检方案；②质控及协助管理；③资产管理；④软件支持等方案，自主赋分： 上述4方面内容中每有1项分析内容完整，有具体详细的闸述且符合项目要求的得3分，最高得12分；每缺少一项内容的扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。 注：未提供实施方案本项不得分。 | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 备品备件及专用工具配备 | 投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。 上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的闸述且符合项目要求的得3分，最高得6分；每缺少一项内容的扣 3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。 注：未提供备品备件及专用工具配备方案本项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 备品备件来源渠道支撑材料 | 根据投标文件中备品备件（含球管类设备）来源渠道支撑材料（包括但不限于原厂授权、代理协议、销售协议）每提供一份得2分，满分6分。未提供本项不得分。 | 6.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 业绩 | 根据投标文件所提供的投标单位在2023年1月1日以来的成功实施同类项目的业绩提供证明材料（以合同复印件为准，合同复印件至少含封皮、首页、能反映采购内容页、双方签字盖章页等），每提供一份完整的业绩证明材料，得2分：满分6分。 | 6.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |
|  | 商务条款 | 根据投标文件中所响应的服务期、服务地点、付款条件、付款方式重要商务条款全部满足招标文件要求，得5分，一项条件不满足招标文件要求的，本项不得分。 | 5.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 1. 最低评审价为评审基准价，得20分。 2.按（评审基准价/评审价×20）的公式计算价格得分。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：法定代表人授权书.docx

详见附件：供应商无重大违法记录的书面声明格式.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒接政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx