采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：安防系统维护保养项目

（二）预算金额：160.00万元

二、采购内容及技术要求

为确保秦始皇帝陵博物院馆区安防、丽山园安防系统工程各子系统正常运行，保证文物安全，应完成如下工作：

（一）安防系统维护保养范围包含：安全管理系统；入侵报警系统；声音复核系统；图像复核与视频安防监控系统；热成像防火系统；人脸识别系统；专用通讯系统；出入口控制系统；电子巡查系统；传输系统；供电系统；防雷与接地系统等。

（二）服务内容包括：各系统线路清理调整；系统设备的全面清洁保养；各系统前端所有设备检测；对出现故障系统按要求恢复各系统的正常工作；对损坏设备进行维修或更换；系统运行环境检查；系统运行状况检查；机房设备及前端设备接插件检查及日常保洁；若系统发生故障，在接到通知后2小时做出响应；一般问题在24小时修复，重大问题48小时内修复。特殊情况未能修复时，应以书面形式通知采购人，以便采取相应措施，确保安全。

（三）配合采购人对后期安防系统升级改造编制先进、完整的设计方案给予专业意见。

（四）安排驻场维护人员在整个维护工作中做到定期定时巡查、设备保养，对出现故障或损坏的设备进行维修或更换。

（五）系统维护服务组织方式：固定专业工程师定期按要求维护系统；固定专职工作人员定期进行日志跟踪、检查；固定专职工程师及时进行权限调整；不定期按要求提供业务数据维护服务；每月组织日常运行检查；若系统发生故障，应启动应急预案。

（六）在日常维护中对博物院所有维修建立维护台账，台账中体现设备故障维修时间、故障内容、维修结果及维修位置等信息，并由参与人员签字确认留底。由于秦始皇帝陵博物院的特殊性、重要性，供应商应每月2次对系统进行日常巡查、维护、保养，每半年对系统进行报警及联动测试检查，从而使安防系统处于良好的运行状态，并做好日常维护保养记录。

（七）供应商应保证：每周7个自然日，每日24小时留有专业技术人员值班，驻场工程师不少于4名，确保各子系统正常运行。

（八）供应商协助采购人完善系统的资料、档案、各种日常维护保养、巡查记录，随时向采购人提供系统管理、操作有关的技术咨询和技术支持，并对系统运行提出建议。维护周期（一年）结束前应由采购人组织第三方具有安防检测资质的单位进行检测，检测费用由供应商承担，并出具检测合格报告，以便顺利进入下一个维保周期。

（九）在维保合同签订后，采购人和供应商双方对该系统进行全面自查自检，如存在需要维护问题，由供应商进行免费维护，主要设备单项费用如超过5000元以上由采购人承担，5000元以下包括所有设备及辅材的费用由供应商承担。

三、安防系统设备清单（详见附件）。

四、商务要求

（一）服务期：自合同签订之日起一年，本项目采取一次招标三年沿用，在后期项目实施阶段采购人可根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）文件的规定，在费用不变，合同内容不变，且符合合同服务内容和要求，服务质量达标的情况下，为了保证服务工作的延续性，可进行续签，续签合同期限不超过两年。

（二）服务地点：馆区及丽山园区内，具体以采购人指定地点为准。

附件：安防系统设备清单

1、秦始皇帝陵博物院馆区安防升级改造一期主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 硬盘录像机 | V3072-32K | 深圳英飞拓 | 台 | 5 | 2018年 |
| 2 | 200万高清网络半球摄像机 | VT221-A20B-A012 | 深圳英飞拓 | 台 | 20 | 2018年 |
| 3 | 200万高清网络半球摄像机 | VT220-A20B-A012 | 深圳英飞拓 | 台 | 12 | 2018年 |
| 4 | 摄像机电源 | N3922-24A-2C | 深圳英飞拓 | 台 | 32 | 2018年 |
| 5 | 6TB监控级硬盘 | V3091-6001-S3 |  | 块 | 24 | 2018年 |
| 6 | 千兆交换机 | S5720-28X-PWR-LI-ACI | 华为 | 台 | 4 | 2018年 |
| 7 | UPS | 1kw,2小时 |  | 台 | 4 | 2018年 |
| 8 | 视频管理软件 | V2200-E | 深圳英飞拓 | 套 | 1 | 2018年 |
| 9 | 视频接入授权 | V2200-E-C1 | 深圳英飞拓 | 路 | 220 | 2018年 |
| 10 | 硬件服务器 | V2219-CMS-P2W | 深圳英飞拓 | 台 | 3 | 2018年 |
| 11 | 磁盘阵列 | V3041A-36R -J-1 | 深圳英飞拓 | 台 | 2 | 2018年 |
| 12 | 磁盘阵列扩展柜 | V3049A-EXD-36R-1 | 深圳英飞拓 | 台 | 2 | 2018年 |
| 13 | 硬盘 | V3091-6000-S4 |  | 块 | 117 | 2018年 |
| 14 | 操作键盘 | V2217X | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 15 | 解码器 | V2524-H2H3 | 深圳英飞拓 | 台 | 5 | 2018年 |
| 16 | 全景拼接终端 | V2236-1 | 深圳英飞拓 | 套 | 1 | 2018年 |
| 17 | 客户端电脑 | Intel Core I5-7400, 3.00GHz，四核，8G内存，GT730 2G DDR3显卡 | 联想 | 台 | 1 | 2018年 |
| 18 | 交换机 | 三层全千兆以太网交换机，背板带宽》256Gbps，包转发率》102Mpps，24个 | 华为 | 台 | 1 | 2018年 |

2、秦始皇帝陵博物院馆区安防升级改造二期主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 353路视频接入许可 | V2219-CMS-P2W | 深圳英飞拓 | 路 | 353 | 2019年 |
| 2 | 36盘位磁盘阵列 | V3041A-36R-J-1 | 深圳英飞拓 | 个 | 3 | 2019年 |
| 3 | 48路静态人脸识别引擎 | V2233DH-SF48-SL1 | 深圳英飞拓 | 套 | 1 | 2019年 |
| 4 | 高清解码器 | V2524-H2H3 | 深圳英飞拓 | 个 | 12 | 2019年 |
| 5 | 流媒体硬件服务器 | V2200-E-C1 | 深圳英飞拓 | 台 | 2 | 2019年 |
| 6 | 企业级硬盘 | V3091-6000-S4 | 深圳英飞拓 | 块 | 120 | 2019年 |
| 7 | 全景拼接授权 | V2216-IVS-C1 | 深圳英飞拓 | 套 | 1 | 2019年 |
| 8 | 全景智能拼接模块 | V2216-IVS-MA | 深圳英飞拓 | 个 | 1 | 2019年 |
| 9 | 人脸识别服务器 | V2233DH-BRS-PW1 | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2019年 |
| 10 | 200万高清网络半球摄像机(含电源) | VT221-0A20B-B012 | 深圳英飞拓 | 个 | 48 | 2019年 |
| 11 | 室外高速球形摄像机(含电源) | VT231-A238-A061 | 深圳英飞拓 | 台 | 18 | 2019年 |
| 12 | 室外红外筒型摄像机(含电源) | VT211-A20B-A0 | 深圳英飞拓 | 台 | 248 | 2019年 |
| 13 | 室外全景联控单元(含4套枪机和1套球机且摄像机含电源、镜头、护罩、支架） | VT210-A2-B0 | 深圳英飞拓 | 台 | 7 | 2019年 |
| 14 | 室外人脸识别摄像机(含电源) | VS210-P5-A0 | 深圳英飞拓 | 台 | 28 | 2019年 |
| 15 | 电梯内摄像机(含电源) | V6812IR-H | 深圳英飞拓 | 个 | 1 | 2019年 |
| 16 | 数字型硬盘录像机 | V3073-32K | 深圳英飞拓 | 台 | 3 | 2019年 |
| 17 | 视频拼接处理器 | VMW-VISTA2424 | 北京英集安 | 台 | 1 | 2019年 |
| 18 | 控制室中央小间距LED屏 | PCV1.5 | 北京英集安 | ㎡ | 14.64 | 2019年 |
| 19 | 全彩同步发送盒 | MCTRL600 | 北京英集安 | 个 | 4 | 2019年 |
| 20 | 通用显示系统软件 | LED播放软件 | 北京英集安 | 个 | 1 | 2019年 |
| 21 | 功能卡 | MFN300 | 北京英集安 |  | 1 | 2019年 |
| 22 | 配电柜 | PLC-20KW | 北京英集安 | 套 | 1 | 2019年 |
| 23 | 人脸识别客户端电脑 |  | 北京联想 | 台 | 1 | 2019年 |
| 24 | 工作站级计算机 | P410 E5-2603 | 北京联想 | 台 | 2 | 2019年 |
| 25 | 控制计算机 | I5,4G | 北京联想 | 台 | 1 | 2019年 |
| 26 | 读卡器 | DS-K1101MK | 杭州海康威视 | 套 | 12 | 2019年 |
| 27 | 开门按钮 | EB29 | 杭州海康威视 | 台 | 12 | 2019年 |
| 28 | 门禁控制器 | DS-K2602 | 杭州海康威视 | 台 | 12 | 2019年 |
| 29 | 电磁门锁 | DS-K4H250DC | 杭州海康威视 | 台 | 15 | 2019年 |
| 30 | 玻璃破碎探测器（含单防区模块） | DS1102i-CHI | 上海博世 | 个 | 61 | 2019年 |
| 31 | 三光束红外对射探测器（含单防区模块） | DS432I-CHI | 上海博世 | 套 | 19 | 2019年 |
| 32 | 室外壁挂双鉴探测器 | OD850-FI-CHI | 上海博世 | 套 | 4 | 2019年 |
| 33 | 室外壁挂双鉴探测器（含单防区模块） | OD850-F1-CHI | 上海博世 | 套 | 36 | 2019年 |
| 34 | 室外双鉴探测器（含单防区模块、支架、警号） | OD850-F1-CHI | 上海博世 | 套 | 51 | 2019年 |
| 35 | 双输出模块(驱动模块） | B299 | 上海博世 | 套 | 10 | 2019年 |
| 36 | 吸顶红外探测器（含单防区模块） | DS936 | 上海博世 | 套 | 34 | 2019年 |
| 37 | 吸顶三技术探测器（含单防区模块） | DS9370XI-CHI | 上海博世 | 套 | 51 | 2019年 |
| 38 | 星型布线报警主机 | ICP-CM40-CHI | 上海博士 | 套 | 1 | 2019年 |
| 39 | 总线报警主机 | B9512G-CHI | 上海博世 | 套 | 5 | 2019年 |
| 40 | 报警管理软件 | DN-AS | 上海博世 | 套 | 1 | 2019年 |
| 41 | 壁挂双鉴探测器（含单防区模块） | FMX-DT50MKⅡ | 深圳奥泰斯 | 套 | 39 | 2019年 |
| 42 | 水位探测器（含单防区模块） | AL-SQ001 | 深圳艾礼安 | 套 | 5 | 2019年 |
| 43 | 墙挂式机柜 | 12U | 河北和润 | 架 | 18 | 2019年 |
| 44 | 墙挂式机柜 | 6U | 河北和润 | 架 | 2 | 2019年 |
| 45 | 室外壁挂设备箱 | 400*300*200 | 志联 | 架 | 32 | 2019年 |
| 46 | 交换机 | S5720S-28P-LI | 深圳华为 | 台 | 33 | 2019年 |
| 47 | 光纤收发器 | GW-GS03-20B | 河南震视通信 | 对 | 66 | 2019年 |

# 3、秦始皇帝陵博物院馆区安防二期（二次）升级改造设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分服务器 | 海康威视 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1R4 | 台 | 1 | 2023年 |
| 2 | 智能应用服务器 | 海康威视 | DS-IX2002-A7U/LX(标配) | 台 | 1 | 2023年 |
| 3 | 网络存储设备CVR | 海康威视 |  | 台 | 1 | 2023年 |
| 4 |  | 海康威视 |  | 台 | 1 | 2023年 |
| 5 |  | 海康威视 |  | 台 | 1 | 2023年 |
| 6 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 台 | 1 | 2023年 |
| 7 | 智慧文博管理平台 | 海康威视 | Infovision CTMP Cultural Museum | 套 | 1 | 2023年 |
| 9 | 中心管理服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803943) | 台 | 1 | 2023年 |
| 10 | 流媒体管理服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803484) | 台 | 1 | 2023年 |
| 13 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K(B)(国内标配) | 台 | 1 | 2023年 |
| 14 | 24口光口交换机 | 海康威视 | DS-3E2728F-H(B) | 台 | 1 | 2023年 |
| 15 | 24口汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E2528-H(B) | 台 | 5 | 2023年 |
| 16 | 千兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 对 | 10 | 2023年 |
| 17 | 24口万兆交换机 | 海康威视 | DS-3E3926-H | 台 | 1 | 2023年 |
| 18 | 室外6类屏蔽网线 | 海康威视 | DS-ZC6P-W/LS | 箱 | 50 | 2023年 |
| 19 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E7806 | 个 | 1 | 2023年 |
| 20 |  | 海康威视 | DS-3E7806-MPU | 个 | 2 | 2023年 |
| 21 |  | 海康威视 | DS-3E7806-PWR650A | 个 | 2 | 2023年 |
| 22 |  | 海康威视 | DS-3E7800-16X24F-SC | 个 | 1 | 2023年 |
| 23 |  | 海康威视 | DS-3E7800-24T20F4X-SC | 个 | 1 | 2023年 |
| 24 | 万兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP+-10G-20-1310-DF | 个 | 10 | 2023年 |
| 25 | 超星光高清激光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C42XSHR-WS | 台 | 20 | 2023年 |
| 26 | 全彩全景枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2SE7C14XSW-WR | 台 | 15 | 2023年 |
| 27 | 400万超星光高清网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD7T4XSWD-WQ | 台 | 100 | 2023年 |
| 28 | 400万超星光高清网络半球 | 海康威视 | DS-2CD734XSWD-XP | 台 | 30 | 2023年 |
| 29 | AR全景鹰眼摄像机 | 海康威视 | iDS-2VPD12-A845-D(F0)(P5) | 台 | 2 | 2023年 |
| 30 | AR低空全景相机 | 海康威视 | DS-2SK8C244IMX-D/XS | 台 | 4 | 2023年 |
| 31 | 热成像重载云台相机 | 海康威视 | DS-2TD81XS-100C4AK | 台 | 1 | 2023年 |
| 32 | 全智能人脸相机 | 海康威视 | DS-2CD7V887MWD/X4-XZSG | 台 | 4 | 2023年 |
| 33 | 全智能人脸相机支架 | 海康威视 | DS-1293ZJ-P | 台 | 15 | 2023年 |
| 34 | 特征识别摄像机 | 海康威视 | DS-2SK7V144MXS-D/R11 | 台 | 4 | 2023年 |
| 35 | 特征识别摄像机支架 | 海康威视 | DS-1704ZJ-WE | 台 | 4 | 2023年 |
| 36 | 人脸识别相机 | 海康威视 | DS-2CD7A42XSD-XZQ | 台 | 20 | 2023年 |
| 37 | 人脸识别相机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P | 个 | 10 | 2023年 |
| 38 | 人脸识别相机电源 | 海康威视 | DC12V 3A | 个 | 10 | 2023年 |
| 39 | 双目垂直客流摄像机 | 海康威视 | DS-2XD8846/C-IVW | 台 | 24 | 2023年 |
| 40 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1210-DC-CH | 个 | 24 | 2023年 |
| 41 | 智能预警一体机 | 海康威视 | iDS-2SR814XSNA-AF | 台 | 6 | 2023年 |
| 42 | 热成像智能联动系统 | 海康威视 | DS-2TX37XQ-15A/P | 台 | 4 | 2023年 |
| 43 | 智能预警一体机支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 个 | 12 | 2023年 |
| 44 | 智慧音柱 | 海康威视 | DS-2FH2021C-OW/D | 个 | 6 | 2023年 |
| 45 | DC12V/3.3A、圆头、桌面型 | 海康威视 | DC12V/3.3A、圆头、桌面型 | 个 | 12 | 2023年 |
| 46 | 交流电源线 | 海康威视 | 交流电源线 | 个 | 12 | 2023年 |
| 47 | 紧急报警求助柱 | 海康威视 | DS-PEA22-P/ZJ | 台 | 3 | 2023年 |
| 48 | 超星光高清球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C42XSHR-WS | 台 | 3 | 2023年 |
| 49 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-F | 台 | 4 | 2023年 |

4、秦始皇帝陵博物院丽山园区安防主要设备器材清单

| 序号 | 设备器材名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入侵报警系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200米SC1埋地探测器套装 | SC1-200 | magal | 套 | 10 | 2013年 |
| 2 | 150米SC1埋地探测器套装 | SC1-150 | magal | 套 | 6 | 2013年 |
| 3 | Tunnelguard埋地振动探测系统 | TGSU | magal | 套 | 16 | 2013年 |
| 4 | 双鉴探测器 | DX-40 | OPTEX | 个 | 5 | 2013年 |
| 5 | 双鉴探测器 | DX-60 | OPTEX | 个 | 25 | 2013年 |
| 6 | 吸顶双鉴探测器 | AD-360 | OPTEX | 个 | 7 | 2013年 |
| 7 | 双鉴探测器 | DT906 | Honeywell | 个 | 9 | 2013年 |
| 8 | 双鉴探测器 | DT900 | Honeywell | 个 | 4 | 2013年 |
| 9 | 室外被动红外探测器 | LX-402 | OPTEX | 个 | 12 | 2013年 |
| 10 | 室外被动红外探测器 | LX-802N | OPTEX | 个 | 7 | 2013年 |
| 11 | 室外被动红外探测器 | BX-80N | OPTEX | 个 | 6 | 2013年 |
| 12 | 激光探测器 | RLS-3060 | OPTEX | 个 | 5 | 2013年 |
| 13 | 玻璃破碎探测器 | FG-1625T | Honeywell | 个 | 21 | 2013年 |
| 14 | 红外线幕栏 | CG-ID06C100-L(S) | 天网 | 对 | 9 | 2013年 |
| 15 | 应急按钮 | PB-2 | Honeywell | 个 | 13 | 2013年 |
| 16 | 报警输入模块 | PC4116 | DSC | 个 | 21 | 2013年 |
| 17 | 报警输入模块 | PC4108A | DSC | 个 | 30 | 2013年 |
| 18 | 四总线延伸模块 | PC4204CX | DSC | 个 | 4 | 2013年 |
| 19 | 串口通信模块 | PC4401CHN | DSC | 个 | 10 | 2013年 |
| 20 | 串口服务器 | NPORT5110 | MOXA | 个 | 10 | 2013年 |
| 21 | 联动控制模块 | ADAM-6052 | 研华 | 个 | 8 | 2013年 |
| 22 | 灯光驱动模块 | DC12V-AC220V | 定制 | 个 | 23 | 2013年 |
| 23 | 报警主机 | PC4020A | DSC | 台 | 10 | 2013年 |
| 24 | 报警键盘 | LCD4501Z | DSC | 个 | 10 | 2013年 |
| 25 | 蓄电池 | DC12V 7AH | 国产 | 个 | 10 | 2013年 |
| 26 | 警号（警灯） | ESE626 | 国产 | 个 | 2 | 2013年 |
| 27 | 模拟屏控制器 |  | 定制 | 台 | 1 | 2013年 |
| 28 | 模拟屏 | 电子地图 | 定制 | 块 | 1 | 2013年 |
| 29 | 音箱 |  | 国产 | 对 | 1 | 2013年 |
| 二、内部通讯系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲分机 | HBW-A3 | 来邦 | 台 | 13 | 2013年 |
| 2 | 对讲主机 | HBW-30 | 来邦 | 台 | 1 | 2013年 |
| 三、紧急广播与背景音乐系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播主机 | VZ3001/1 | KLOTZ | 台 | 1 | 2013年 |
| 2 | EVAC 组件 | VZ3900 | KLOTZ | 个 | 1 | 2013年 |
| 3 | 音频&寻呼卡输入模块 | VZ3500/1 | KLOTZ | 个 | 1 | 2013年 |
| 4 | DSS数字输出总线模块 | VZ3100/1 | KLOTZ | 个 | 2 | 2013年 |
| 5 | DSS总线电源驱动器 | VZ3150/1 | KLOTZ | 个 | 2 | 2013年 |
| 6 | 总线驱动器机柜安装配件 | VZ3151 | KLOTZ | 个 | 1 | 2013年 |
| 7 | 总线光纤转换器 | VZ3190 | KLOTZ | 个 | 20 | 2013年 |
| 8 | 总线光纤转换器 | VZ3190/1 | KLOTZ | 个 | 1 | 2013年 |
| 9 | 广播系统控制软件 | VZ SW VAB | KLOTZ | 套 | 1 | 2013年 |
| 10 | 广播呼叫站 | VZ3540 | KLOTZ | 个 | 1 | 2013年 |
| 11 | 广播呼叫站键盘 | VZ3550 | KLOTZ | 个 | 3 | 2013年 |
| 12 | 线路管理器(含功放倒备) | VZ3210 | KLOTZ | 个 | 16 | 2013年 |
| 13 | 数字接口盒 | VZ3140 | KLOTZ | 个 | 2 | 2013年 |
| 14 | 吸顶扬声器 | VZ65060M | KLOTZ | 个 | 64 | 2013年 |
| 15 | 壁挂扬声器 | VZ6610C | KLOTZ | 个 | 45 | 2013年 |
| 16 | 草坪全天候扬声器 | VZ62-10K | KLOTZ | 个 | 203 | 2013年 |
| 17 | 号角全天候扬声器 | VZ6515N | KLOTZ | 个 | 4 | 2013年 |
| 18 | 专业定压功放 | VZ64240A | KLOTZ | 台 | 7 | 2013年 |
| 19 | 专业定压功放 | VZ61500A | KLOTZ | 台 | 30 | 2013年 |
| 20 | GPI箱 | C GPI116C | KLOTZ | 个 | 3 | 2013年 |
| 21 | 自动定时播放系统 | PCP-004 | Wayslink | 套 | 1 | 2013年 |
| 22 | MP3播放器 | /WL-P04 | Wayslink | 台 | 1 | 2013年 |
| 四、辅助照明系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 草坪灯 | BCP150 LED150/8W | Philips | 个 | 340 | 2013年 |
| 五、供电、防雷系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池柜 | 900*800*1750 | 定制 | 套 | 7 | 2013年 |
| 2 | 双电源切换配电柜 |  | 定制 | 套 | 1 | 2013年 |
| 3 | 配电箱 |  | 定制 | 套 | 7 | 2013年 |
| 4 | 电源避雷器 | MCD50B MC125-B/NPE | 定制 | 个 | 1 | 2013年 |
| 5 | 电源避雷器 | V25-B+C/3+NPE | 定制 | 个 | 2 | 2013年 |
| 6 | 电源浪涌保护器 | V25-B/1+NPE | OBO | 个 | 7 | 2013年 |
| 7 | 电源浪涌保护器 | V20-C/1+NPE | OBO | 个 | 7 | 2013年 |
| 8 | 视频信号防雷器 | KoaxB-E2/MF-F | OBO | 个 | 103 | 2013年 |
| 9 | 信号控制防雷器 | FRD 5 | OBO | 个 | 70 | 2013年 |
| 10 | 电源浪涌保护器 | VF 230-AC | OBO | 个 | 97 | 2013年 |
| 11 | 网络信号防雷器 | RJ45S-ATM/8-F | OBO | 个 | 3 | 2013年 |
| 12 | 电源防雷插座 | CNS 3-D-PRC | OBO | 个 | 43 | 2013年 |
| 六、安全管理系统设备器材清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安保集成管理软件企业版 | SN-E300 | SMISYS | 套 | 1 | 2013年 |
| 2 | 服务器 | IBM 3650 | IBM | 台 | 1 | 2013年 |
| 3 | 网络机柜 | 42U 600*800 | 图腾 | 台 | 8 | 2013年 |
| 4 | 网络机柜 | 42U 600*1000 | 图腾 | 台 | 2 | 2013年 |
| 5 | 数据库软件 | SQL Server 2008 | microsoft | 套 | 1 | 2013年 |
| 6 | 铁塔热成像重载云台 | DS-2TD8136- 100E2FL/V2 | 海康威视 | 台 | 2 | 2020年 |
| 7 | 多传感器远距离夜视系统 | YCA—LCT03 | 亿成安 | 套 | 1 | 2013年 |

5、丽山园档案室监控设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪式摄像机 | Z-SRY5331LH | 松下 | 台 | 7 | 2017年 |
| 2 | 电源 | 12V2A | 国产 | 个 | 7 | 2017年 |
| 3 | 壁挂机柜 | 12U | 图腾 | 台 | 1 | 2017年 |
| 4 | 摄像机授权 | ASM200软件接入授权 | 松下 | 路 | 7 | 2017年 |
| 5 | 企业级存储硬盘 | 4T | 西数 | 块 | 4 | 2017年 |
| 6 | 网络交换机 | S3100V2-26TP-SI | H3C | 台 | 1 | 2017年 |
| 7 | 光模块 | SEP-GE-LX-SM1310-A | H3C | 个 | 2 | 2017年 |
| 8 | 光纤终端盒 | 8口 | 国产 | 台 | 2 | 2017年 |

6、丽山园文物修复室升级改造安防主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR 硬盘录像机 | V3072-32K | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 2 | 200万高清网络半球摄像机 | VT220-A20B-A012 | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 3 | 红外低照度快球 | VT231-A222-A361 | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 4 | 红外低照度枪机 | VT211-A20B-A0 | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 5 | 摄像机电源 | N3922-24A-2C | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 6 | 6TB监控级硬盘 | V3091-6001-S3 | 深圳英飞拓 | 块 | 1 | 2018年 |
| 7 | 24口交换机 | S5560X-30C-PWR-E | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |
| 8 | 客户端电脑 | 含电脑主机，显示器 | 联想 | 台 | 1 | 2018年 |
| 9 | UPS | 1kw,2小时 | 深圳英飞拓 | 台 | 1 | 2018年 |

7、秦始皇帝陵博物院丽山园铜车马展馆安防设备清单

| 序号 | 移交内容 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线以及无线覆盖系统系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-48GT4XS | 1 | 台 | 2021年 |
| 2 | 24口全光交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1 | 台 | 2021年 |
| 3 | 路由器 | 锐捷 | RG-NBR6205-E | 1 | 台 | 2021年 |
| 4 | 无线网络控制器 | 锐捷 | RG-NBC 256 | 1 | 台 | 2021年 |
| 5 | 无线吸顶式双频AP | 锐捷 | RG-RAP2200(E) | 24 | 台 | 2021年 |
| 6 | 接入24口POE交换机 | 锐捷 | RG-ES226GC-P | 1 | 台 | 2021年 |
| 7 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 6 | 台 | 2021年 |
| 8 | 144芯ODF架FC 满配 | 广东海康 | HKN-OD144 | 1 | 台 | 2021年 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-8632N-I8 | 5 | 台 | 2021年 |
| 2 | 监控硬盘 | 海康威视 | 4T | 25 | 块 | 2021年 |
| 3 | 管理平台服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B | 1 | 台 | 2021年 |
| 4 | 管理电脑 | 戴尔 | i7，8G，1T，23.8显示器 | 1 | 台 | 2021年 |
| 5 | 视频监控系统集成软件 | 海康威视 | / | 1 | 套 | 2021年 |
| 6 | 显示器 | 戴尔 | 21.5 | 1 | 台 | 2021年 |
| 7 | 24口千兆核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 1 | 台 | 2021年 |
| 8 | 24口全光交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1 | 台 | 2021年 |
| 9 | 控制键盘 | 海康威视 | DS-1100K | 1 | 台 | 2021年 |
| 10 | 解码器 | 海康威视 | DS-6916UD | 1 | 台 | 2021年 |
| 11 | UPS主机 | 科华 | 10K | 1 | 组 | 2021年 |
| 12 | 铅酸免维护电池 | 裕电 | 24V100AH | 16 | 组 | 2021年 |
| 13 | 电池柜 | 定制 | / | 1 | 套 | 2021年 |
| 14 | UPS输出配电柜 | 德力西 | 定制 | 1 | 套 | 2021年 |
| 15 | 服务器机柜 | 奥尔利 | 600*1000*2000 | 1 | 台 | 2021年 |
| 16 | 服务器机柜 | 奥尔利 | 600*800*2000 | 4 | 台 | 2021年 |
| 17 | 操作台（含椅子） | 奥尔利 | 3联 | 1 | 套 | 2021年 |
| 18 | 32英寸LCD监视器（含支架） | TCL | VA32-L21 | 6 | 台 | 2021年 |
| 19 | 55英寸LCD拼接屏（含支架） | TCL | L55M10CAL | 4 | 台 | 2021年 |
| 20 | 电视墙机柜 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 2021年 |
| 21 | LED条屏 | 彩亮 | 单红色 | 1 | 套 | 2021年 |
| 22 | 接入8口POE交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 3 | 台 | 2021年 |
| 23 | 接入24口POE交换机 | 锐捷 | RG-ES226GC-P | 17 | 台 | 2021年 |
| 24 | 枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T26FGF-LE | 37 | 台 | 2021年 |
| 25 | 半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2326FGF-L | 62 | 台 | 2021年 |
| 26 | 快球摄像机 | 海康威视 | DS-2DE722SWE-AG | 19 | 台 | 2021年 |
| 27 | 热成像摄像机 | 海康威视 | DS-2TD2617-6/PA | 8 | 台 | 2021年 |
| 28 | 立杆 | 定制 | / | 11 | 根 | 2021年 |
| 三、门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁系统集成软件 | 智捷信 | / | 1 | 套 | 2021年 |
| 2 | 人脸识别终端 | 智捷信 | ZJX-MJ300RL6-L | 62 | 个 | 2021年 |
| 3 | 发卡器 | 智捷信 | ZJX-MJ300FK | 1 | 个 | 2021年 |
| 4 | 门禁电源 | 欧宝 | 12V3A | 43 | 个 | 2021年 |
| 5 | 磁力锁 | 欧宝 | 280KG | 45 | 个 | 2021年 |
| 6 | 出门开启按钮 | 欧宝 | / | 22 | 个 | 2021年 |
| 7 | 闭门器 | 欧宝 | JK63 | 112 | 把 | 2021年 |
| 8 | 控制箱 | 定制 | / | 43 | 个 | 2021年 |
| 四、入侵报警 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 入侵报警系统集成软件 | 优周 | / | 1 | 套 | 2021年 |
| 2 | 报警主机 | 优周 | H778S | 19 | 台 | 2021年 |
| 3 | 控制键盘 | 优周 | H778LCD | 19 | 台 | 2021年 |
| 4 | 报警联动模块 | 优周 | H778WL | 19 | 个 | 2021年 |
| 5 | RS485防区扩展模块 | 优周 | D7559 | 74 | 个 | 2021年 |
| 6 | 幕帘探测器 | 优周 | ET360S | 68 | 个 | 2021年 |
| 7 | 振动探测器 | 艾礼安 | 971B | 1 | 个 | 2021年 |
| 8 | 紧急按钮 | 优周 | SV88 | 2 | 个 | 2021年 |
| 9 | 无障碍报警按扭 | 优周 | SV88L | 2 | 个 | 2021年 |
| 10 | 无障碍声光报警 | 艾礼安 | AL-103 | 2 | 个 | 2021年 |
| 五、无线对讲室内覆盖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中继台（含电源） | 摩托罗拉 | SLR5300 | 2 | 台 | 2021年 |
| 2 | 合路器 | 国平 | GPT-400 | 1 | 台 | 2021年 |
| 3 | 分路器 | 国平 | GPR-400 | 1 | 台 | 2021年 |
| 4 | 双工器 | 国平 | GPS-400 | 1 | 台 | 2021年 |
| 5 | 三功分器 | 国平 | GFG-400-3 | 2 | 台 | 2021年 |
| 6 | 二功分器 | 国平 | GFG-400-2 | 2 | 台 | 2021年 |
| 7 | 光纤近端机 | 国平 | GDJ-401-Y | 3 | 台 | 2021年 |
| 8 | 光纤远端机 | 国平 | GDJ-400-J | 3 | 台 | 2021年 |
| 9 | 室内天线 | 国平 | GPTQJ-400 | 26 | 付 | 2021年 |
| 10 | 室外天线 | 国平 | TQJ-400D | 1 | 付 | 2021年 |
| 11 | 避雷器 | 天泉 | CA23R | 1 | 个 | 2021年 |
| 12 | 数字对讲机 | 摩托罗拉 | C1200 | 10 | 台 | 2021年 |
| 六、智能安检仪 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能安检仪 | 安盾 | AD-5030C | 1 | 套 | 2021年 |
| 2 | 测温安检门 | 安盾 | M-m101 | 2 | 套 | 2021年 |
| 3 | 操作台（含椅子） | 奥尔利 | 2联 | 1 | 套 | 2021年 |
| 4 | 防爆管 | 安盾 | FBG-G1-AD-FB01 | 1 | 套 | 2021年 |
| 5 | 手持安检器 | 安盾 | AD-2008B1 | 2 | 套 | 2021年 |
| 6 | 安检机 UPS主机 | 科士达 | YDC9102H | 1 | 套 | 2021年 |
| 7 | 安检机 UPS电池、电池柜 | 科士达 | 12V 24AH | 1 | 套 | 2021年 |
| 七、电子巡更 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更器（含充电器） | 兰德华 | 云更G-100中文型 | 4 | 台 | 2021年 |
| 2 | 巡更点 | 兰德华 | ID-EM10夜光型 | 29 | 个 | 2021年 |
| 3 | 人员卡 | 兰德华 | EM-P2 | 100 | 个 | 2021年 |
| 4 | 巡更通讯座 | 兰德华 | 云更宝X-1 | 1 | 台 | 2021年 |
| 八、背景音乐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心播放器 | 航天广电 | HT-A9901-2U | 1 | 台 | 2021年 |
| 2 | 广播系统集成软件 | 航天广电 | / | 1 | 套 | 2021年 |
| 3 | 功放 | 航天广电 | HT-9250IP-S | 2 | 台 | 2021年 |
| 4 | 调谐器 | 航天广电 | HT8005 | 1 | 台 | 2021年 |
| 5 | 话筒【有线鹅颈】 | 航天广电 | HT8118 | 1 | 只 | 2021年 |
| 6 | 消防采集器 | 航天广电 | HT-A9916 | 1 | 台 | 2021年 |
| 7 | 网络监听音箱 | 航天广电 | HT-S28E | 1 | 只 | 2021年 |
| 8 | 电源时序器 | 航天广电 | HT8003A | 1 | 台 | 2021年 |
| 9 | 分控台式电脑 | 戴尔 | i5,8G，256+1T，21.5 | 1 | 套 | 2021年 |
| 10 | 网络话筒 | 航天广电 | HT-A9006 | 1 | 台 | 2021年 |
| 11 | 音频采集器 | 航天广电 | HT9713 | 1 | 台 | 2021年 |

8、陵西大墓监控、报警设备清单

| 序号 | 设备器材名称 | 设备型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒型网络摄像机 | DS-2CD2T47EWDV3-L | 海康威视 | 台 | 15 | 2021年 |
| 2 | 球机 | iDS-2DE7432MWR-A(S1)(B) | 海康威视 | 台 | 3 | 2021年 |
| 3 | 枪机吊装支架 | 铝合金 | 海康威视 | 个 | 8 | 2021年 |
| 4 | 球机吊装支架 | 铝合金 | 海康威视 | 个 | 2 | 2021年 |
| 5 | 枪机开关电源 | 直流 | 海康威视 | 个 | 8 | 2021年 |
| 6 | 报警器 | DS-PDD12P-EG2 | 海康威视 | 台 | 16 | 2021年 |
| 7 | 报警器吊装支架 |  | 海康威视 | 个 | 16 | 2021年 |
| 8 | 报警主机 | DS-19A08-01BN（国内标配） | 海康威视 | 台 | 1 | 2021年 |
| 9 | 交换机 | MS4010 | H3C | 台 | 4 | 2021年 |
| 10 | 硬盘录像机 | DS-8616NX-K8 | 海康威视 | 台 | 2 | 2021年 |
| 11 | 电脑(带显示器) | 扬天T-4900 | 联想 | 台 | 1 | 2021年 |
| 12 | SATA硬盘 | WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5" | 希捷4T | 块 | 8 | 2021年 |
| 13 | 光模块 | H3C | H3C | 个 | 4 | 2021年 |
| 14 | 音响 | 漫步者101v | 漫步者 | 台 | 1 | 2021年 |
| 15 | 扩展模块 | DS-19M08-ZS | 海康威视 | 个 | 1 | 2021年 |

9、丽山园周界报警设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示系统支架 | 海康威视 | 定 制 | 套 | 1 | 2021年 |
| 2 | 小间距LED屏10.043㎡ | 海康威视 | DS-D4012FI-CAF | 套 | 1 | 2021年 |
| 3 | 55寸液晶拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-F/G/2020 | 台 | 18 | 2021年 |
| 4 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-B21-S10-S | 台 | 1 | 2021年 |
| 5 | 32寸液晶监视器 | 海康威视 | DS-D5032FC-B | 台 | 1 | 2021年 |
| 6 | 网络键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 台 | 1 | 2021年 |
| 7 | 10TB硬盘 | 希 捷 | ST10000NM001G | 块 | 36 | 2021年 |
| 8 | 光纤收发器 | 闽 兰 | 千兆、单模单纤、20km | 对 | 24 | 2021年 |
| 9 | 光纤收发器 集中电源 | 闽 兰 | 双电源、14槽 | 台 | 2 | 2021年 |
| 10 | ODF光纤配线架 | 衡 普 | 96芯 | 台 | 1 | 2021年 |
| 11 | HDMI高清线 | 飞利浦 | HDMIAM-AM | 米 | 360 | 2021年 |
| 12 | 视频报警主机 | 海康威视 | DS-PO-KP | 台 | 1 | 2021年 |
| 13 | 振动光缆主机 | 海康威视 | DS-PO-H2 | 台 | 5 | 2021年 |
| 14 | 振动光缆主机防雨箱 | 海康威视 | 600*400*180MM | 台 | 5 | 2021年 |
| 15 | 振动光缆 | 海康威视 | DS-PO-DFM | 米 | 6000 | 2021年 |
| 16 | 振动光纤调试软件 | 海康威视 | DS-PO-SW | 套 | 1 | 2021年 |
| 17 | 智能型脉冲 电子围栏主机 | 海康威视 | DS-PF-E0206B | 台 | 13 | 2021年 |
| 18 | 电子围栏报警主机 | 海康威视 | DS-PF-KP40 | 台 | 1 | 2021年 |
| 19 | 信号中继器 | 海康威视 | DS-PF-485R | 对 | 13 | 2021年 |
| 20 | 电子围栏安防 管理软件 | 海康威视 | CK23 | 套 | 1 | 2021年 |
| 21 | 承力杆（含配套底座、防水帽） | 海康威视 | φ25，高1200mm | 根 | 471 | 2021年 |
| 22 | 终端杆（含配套底座、防水帽） | 海康威视 | φ32，高1200mm | 根 | 280 | 2021年 |
| 23 | 电子围栏多股合金线 | 海康威视 | DS-PF-HCW4/20 | 米 | 14748 | 2021年 |
| 24 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PF-AL | 台 | 26 | 2021年 |
| 25 | 围栏避雷器 | 海康威视 | DS-PF-LD | 组 | 13 | 2021年 |
| 26 | 警示牌 | 海康威视 | DS-PF-WS | 个 | 246 | 2021年 |
| 27 | 电子围栏主机防雨箱 | 海康威视 | 600*400*180MM | 台 | 13 | 2021年 |
| 28 | 智能红外星光球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C435 MHS-A/JM(T2) | 台 | 19 | 2021年 |
| 29 | 监控杆 | 定 制 | 5m\5.5m | 根 | 19 | 2021年 |
| 30 | 室外设备箱 | 定 制 | 800*600*350mm | 台 | 17 | 2021年 |
| 31 | 镀锌钢管 | 山西正大 | DN50*2.75*6000 | 米 | 7549 | 2021年 |
| 32 | 镀锌钢管 | 山西正大 | DN32*2.75*6000 | 米 | 536 | 2021年 |
| 33 | 主电缆 | 天津金川 | RVV3*16 | 米 | 3550 | 2021年 |
| 34 | 分支电源 | 江苏天诚 | RVV2*2.5 | 米 | 1650 | 2021年 |
| 35 | 4芯光缆 | 江苏天诚 | 室外单模 | 米 | 8550 | 2021年 |
| 36 | 12芯光缆 | 江苏天诚 | 室外单模 | 米 | 11600 | 2021年 |
| 37 | PP阻燃波纹管 | 鑫恒发 | DN50 | 米 | 4226.12 | 2021年 |

10、秦始皇帝陵博物院周界报警二期项目设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DF8C4XQS-B | 台 | 17 | 2021年 |
| 2 | 智能球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2PT9XSZMX-D(T2) | 台 | 3 | 2021年 |
| 3 | 星光网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T86FWDV2-I5S | 台 | 4 | 2021年 |
| 4 | 轻智能警戒网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2386WDAP2-IS | 台 | 4 | 2021年 |
| 5 | 人脸识别门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T680MW | 台 | 4 | 2021年 |
| 6 | 门禁开关电源 | 海康威视 | 12V | 台 | 3 | 2021年 |
| 7 | 防盗门 | 欧缔曼 | 2.06*0.86 | 樘 | 1 | 2021年 |
| 8 | 防盗门 | 欧缔曼 | 2.37*0.86 | 樘 | 1 | 2021年 |
| 9 | 防盗门 | 欧缔曼 | 2.42*1.45 | 樘 | 1 | 2021年 |
| 10 | 汇聚交换机48口 | H3C | LS-5120V2-52P-LI | 台 | 2 | 2021年 |
| 11 | 中心交换机24口 | H3C | LS-5500V2-28C-EI | 台 | 1 | 2021年 |
| 12 | PDU插排 | 闽 兰 | 8位 | 台 | 3 | 2021年 |
| 13 | 光纤收发器 | 闽 兰 | 千兆、单模单纤、20km | 对 | 17 | 2021年 |
| 14 | 光纤收发器集中电源 | 闽 兰 | 双电源、14槽 | 台 | 2 | 2021年 |
| 15 | ODF光纤配线架 | 闽 兰 | 96芯 | 台 | 1 | 2021年 |
| 16 | 电子围栏主机 | 海康威视 | DS-PF-E0206B | 台 | 15 | 2021年 |
| 17 | 电子围栏报警主机 | 海康威视 | DS-PF-KP40 | 台 | 1 | 2021年 |
| 18 | 信号中继器 | 海康威视 | DS-PF-485R | 对 | 15 | 2021年 |
| 19 | 承力杆（含配套底座、防水帽） 铝合金材质 | 海康威视 | φ25，高1200mm | 根 | 595 | 2021年 |
| 20 | 终端杆（含配套底座、防水帽）铝合金材质 | 海康威视 | φ32，高1200mm | 根 | 345 | 2021年 |
| 21 | 电子围栏多股合金线 | 海康威视 | DS-PF-HCW4/20 | 米 | 18186 | 2021年 |
| 22 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PF-AL | 组 | 30 | 2021年 |
| 23 | 围栏避雷器 | 海康威视 | DS-PF-LD | 组 | 30 | 2021年 |
| 24 | 警示牌 | 海康威视 | DS-PF-WS | 个 | 306 | 2021年 |
| 25 | 电子围栏主机防雨箱 | 海康威视 | 600*400*180mm | 台 | 15 | 2021年 |
| 26 | 监控杆 | 定 制 | 5m | 根 | 17 | 2021年 |
| 27 | 落地弱电箱（室外） | 定 制 | 800*600*350mm | 台 | 17 | 2021年 |
| 28 | 镀锌钢管 | 山西正大 | DN50*2.75*6000 | 米 | 8877 | 2021年 |
| 29 | 镀锌钢管 | 山西正大 | DN25*2.75*6000 | 米 | 102 | 2021年 |
| 30 | 主电缆 | 天津金川 | RVV3*16 | 米 | 3250 | 2021年 |
| 31 | 分支电源 | 江苏天诚 | RVV3*2.5 | 米 | 1445 | 2021年 |
| 32 | 4芯光缆 | 江苏天诚 | 室外单模 | 米 | 9000 | 2021年 |
| 33 | 12芯光缆 | 江苏天诚 | 室外单模 | 米 | 14533 | 2021年 |
| 34 | PP阻燃波纹管 | 鑫恒发 | DN50 | 米 | 500 | 2021年 |

11、秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统升级改造项目设备清单

| 序号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分服务器 | 海康威视 | DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2 | 台 | 1 | 2022年 |
| 2 | 视频综合管理平台 | 海康威视 | DS-6402HFU-B21DP | 块 | 2 | 2022年 |
| 3 | 超 脑 | 海康威视 | iDS-96064NX-I16(标配)(4×8T AI盘) | 台 | 1 | 2022年 |
| 4 | IoT-CVR存储 | 海康威视 | DS-A71048R/8T | 台 | 3 | 2022年 |
| 5 | 紧急报警管理机 | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 套 | 1 | 2022年 |
| 6 | 智慧文博管理平台 | 海康威视 | Infovision CTMP Cultural Museum | 套 | 1 | 2022年 |
| 7 | AR实景地图应用平台标准版 | 海康威视 | InfoCom AR_ARStd | 套 | 1 | 2022年 |
| 8 |  | 海康威视 | InfoCom AR_AR | 路 | 2 | 2022年 |
| 9 | 中心管理服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803943) | 台 | 1 | 2022年 |
| 10 | 流媒体管理服务器 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310803482) | 台 | 1 | 2022年 |
| 11 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E7603 | 台 | 1 | 2022年 |
| 12 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E2552-H(B) | 台 | 3 | 2022年 |
| 13 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E1524-S(国内标配)/轻网管 | 台 | 6 | 2022年 |
| 14 | 光口交换机 | 海康威视 | DS-3E2728F-H(B) | 台 | 1 | 2022年 |
| 15 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E1516-S(国内标配)/轻网管 | 台 | 1 | 2022年 |
| 16 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E1510-S(国内标配)/轻网管 | 台 | 2 | 2022年 |
| 17 | 光纤收发器 | 闽兰之星 | ML-811W-G20A/B | 台 | 130 | 2022年 |
| 18 | 超星光高清球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C4XQS-B | 台 | 12 | 2022年 |
| 19 | 全彩全景枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2SE7C144YXS-DB | 台 | 19 | 2022年 |
| 20 | 星光高清球机 | 海康威视 | iDS-2DE743XSQM-A | 台 | 63 | 2022年 |
| 21 | 全景摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C244MXS-DB | 台 | 13 | 2022年 |
| 22 | 高清网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD2T8XSQM-B | 台 | 61 | 2022年 |
| 23 | 紧急报警求助柱 | 海康威视 | DS-PEA22-P/ZJ | 台 | 2 | 2022年 |
| 24 | 超星光高清球机 | 海康威视 | iDS-2DF8C4XQS-B | 台 | 1 | 2022年 |
| 25 | AR全景鹰眼摄像机 | 海康威视 | iDS-2VPE13-A4XS-DV/SP | 台 | 2 | 2022年 |
| 26 | AI黑光轻智能枪机 | 海康威视 | DS-2CD7T48DWD-XS(B) | 台 | 37 | 2022年 |
| 27 | 高清网络半球 | 海康威视 | DS-2CD238XSQM-B | 台 | 15 | 2022年 |
| 28 | 人脸识别相机 | 海康威视 | DS-2CD7A42XSD-XZS/JM | 台 | 10 | 2022年 |
| 29 | 双目垂直客流摄像机 | 海康威视 | DS-2XD8846/C-IVW | 台 | 9 | 2022年 |
| 30 | 可视化紧急报警盒 | 海康威视 | DS-PEA22-F | 台 | 3 | 2022年 |
| 31 | 总线式报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 台 | 2 | 2022年 |
| 32 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 台 | 2 | 2022年 |
| 33 | 报警主机控制键盘 | 海康威视 | DS-PK-LRT(433MHz) 白色 | 台 | 2 | 2022年 |
| 34 | 室内双鉴探测器 | 海康威视 | DS-PDD15AM-EG2 | 台 | 66 | 2022年 |
| 35 | 位移探测器 | 海康威视 | DS-1TB22R | 台 | 12 | 2022年 |
| 36 | 单方区扩展模块 | 海康威视 | 8路 | 台 | 3 | 2022年 |
| 37 | 光纤收发器机架 | 闽兰之星 | 14槽为，内置双电源，5VDC,12A。 | 台 | 9 | 2022年 |
| 38 | PDU插排 | 闽兰之星 | 8位，10A。 | 个 | 15 | 2022年 |
| 39 | 网络机柜 | 定制 | 规格：1200*600*600 | 台 | 4 | 2022年 |
| 40 | 落地机柜（室外） | 定制 | 冷轧碳钢板，耐候聚酯氟碳漆涂装 | 个 | 4 | 2022年 |
| 41 | 防水配电箱（室外） | 定制 | 500*400*200mm | 个 | 103 | 2022年 |
| 42 | ODF光纤配线架 | 闽兰之星 | 48芯，标准19英寸机架式配线架 | 台 | 6 | 2022年 |
| 43 | ODF光纤配线架 | 闽兰之星 | 144芯，标准20英寸机架式配线架 | 台 | 1 | 2022年 |
| 44 | 主电缆RVV3*16 | 天津金川 | RVV3*16 | 米 | 4576.2 | 2022年 |
| 45 | 主电缆RVV3*10 | 天津金川 | RVV3*10 | 米 | 2596.5 | 2022年 |
| 46 | 电源线RVV2*2.5 | 天津金川 | RVV2*2.5 | 米 | 3630.14 | 2022年 |
| 47 | 电源线RVV3*2.5 | 天津金川 | RVV3*2.5 | 米 | 9860 | 2022年 |
| 48 | 电源线RVV3*4 | 天津金川 | RVV3*4 | 米 | 1320.6 | 2022年 |
| 49 | 电源线RVV3*6 | 天津金川 | RVV3*6 | 米 | 8150 | 2022年 |
| 50 | 信号线RVV4*1.5 | 天津金川 | RVV4*1.5 | 米 | 6530.21 | 2022年 |
| 51 | 接地线 | 天津津成 | ZR-BV16;450/750V | 米 | 580 | 2022年 |
| 52 | CAT6 | 海康威视 | 网线 | 米 | 9620.3 | 2022年 |
| 53 | 4芯室外单模光缆 | 江苏天诚 | 室外单模光缆 | 米 | 25260.6 | 2022年 |
| 54 | 12芯室外单模光缆 | 江苏天诚 | 室外单模光缆 | 米 | 9844 | 2022年 |
| 55 | 48芯室外单模光缆 | 江苏天诚 | 室外单模光缆 | 米 | 8525 | 2022年 |
| 56 | 镀锌钢管 | 正大 | DN50*2.75mm | 米 | 108.5 | 2022年 |
| 57 | 镀锌钢管 | 正大 | DN25*2.76mm | 米 | 580 | 2022年 |
| 58 | PE管 | 恒兴发 | Φ32*2.0mm | 米 | 7704.2 | 2022年 |
| 59 | KBG镀锌金属线管 | 国标 | Ф20 | 米 | 1210 | 2022年 |
| 60 | 包塑金属软管 | 国标 | DN20 | 米 | 465.6 | 2022年 |
| 61 | PP阻燃波纹管 | 恒兴发 | DN50 | 米 | 10995.7 | 2022年 |
| 62 | 监控杆 | 定制 | DN125*5mm镀锌，5米，喷塑 | 根 | 91 | 2022年 |
| 63 | 监控杆 | 定制 | 八角形，杆体热镀锌，8米 | 根 | 2 | 2022年 |