采购需求
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]（一）项目名称：安防系统维护保养项目  
（二）预算金额：160.00万元
二、采购内容及技术要求
为确保秦始皇帝陵博物院馆区安防、丽山园安防系统工程各子系统正常运行，保证文物安全，应完成如下工作：
（一）安防系统维护保养范围包含：安全管理系统；入侵报警系统；声音复核系统；图像复核与视频安防监控系统；热成像防火系统；人脸识别系统；专用通讯系统；出入口控制系统；电子巡查系统；传输系统；供电系统；防雷与接地系统等。
（二）服务内容包括：各系统线路清理调整；系统设备的全面清洁保养；各系统前端所有设备检测；对出现故障系统按要求恢复各系统的正常工作；对损坏设备进行维修或更换；系统运行环境检查；系统运行状况检查；机房设备及前端设备接插件检查及日常保洁；若系统发生故障，在接到通知后2小时做出响应；一般问题在24小时修复，重大问题48小时内修复。特殊情况未能修复时，应以书面形式通知采购人，以便采取相应措施，确保安全。
（三）配合采购人对后期安防系统升级改造编制先进、完整的设计方案给予专业意见。
（四）安排驻场维护人员在整个维护工作中做到定期定时巡查、设备保养，对出现故障或损坏的设备进行维修或更换。
（五）系统维护服务组织方式：固定专业工程师定期按要求维护系统；固定专职工作人员定期进行日志跟踪、检查；固定专职工程师及时进行权限调整；不定期按要求提供业务数据维护服务；每月组织日常运行检查；若系统发生故障，应启动应急预案。
（六）在日常维护中对博物院所有维修建立维护台账，台账中体现设备故障维修时间、故障内容、维修结果及维修位置等信息，并由参与人员签字确认留底。由于秦始皇帝陵博物院的特殊性、重要性，供应商应每月2次对系统进行日常巡查、维护、保养，每半年对系统进行报警及联动测试检查，从而使安防系统处于良好的运行状态，并做好日常维护保养记录。
（七）供应商应保证：每周7个自然日，每日24小时留有专业技术人员值班，驻场工程师不少于4名，确保各子系统正常运行。
（八）供应商协助采购人完善系统的资料、档案、各种日常维护保养、巡查记录，随时向采购人提供系统管理、操作有关的技术咨询和技术支持，并对系统运行提出建议。维护周期（一年）结束前应由采购人组织第三方具有安防检测资质的单位进行检测，检测费用由供应商承担，并出具检测合格报告，以便顺利进入下一个维保周期。
（九）在维保合同签订后，采购人和供应商双方对该系统进行全面自查自检，如存在需要维护问题，由供应商进行免费维护，主要设备单项费用如超过5000元以上由采购人承担，5000元以下包括所有设备及辅材的费用由供应商承担。
三、安防系统设备清单（详见附件）。
四、商务要求
（一）服务期：自合同签订之日起一年，本项目采取一次招标三年沿用，在后期项目实施阶段采购人可根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）文件的规定，在费用不变，合同内容不变，且符合合同服务内容和要求，服务质量达标的情况下，为了保证服务工作的延续性，可进行续签，续签合同期限不超过两年。
（二）服务地点：馆区及丽山园区内，具体以采购人指定地点为准。


附件：安防系统设备清单
1、秦始皇帝陵博物院馆区安防升级改造一期主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家
	单位
	数量
	年份

	1
	NVR 硬盘录像机
	V3072-32K
	深圳英飞拓
	台
	5
	2018年

	2
	200万高清网络半球摄像机
	VT221-A20B-A012
	深圳英飞拓
	台
	20
	2018年

	3
	200万高清网络半球摄像机
	VT220-A20B-A012
	深圳英飞拓
	台
	12
	2018年

	4
	摄像机电源
	N3922-24A-2C
	深圳英飞拓
	台
	32
	2018年

	5
	6TB监控级硬盘
	V3091-6001-S3
	
	块
	24
	2018年

	6
	千兆交换机
	S5720-28X-PWR-LI-ACI
	华为
	台
	4
	2018年

	7
	UPS
	1kw,2小时
	
	台
	4
	2018年

	8
	视频管理软件
	V2200-E
	深圳英飞拓
	套
	1
	2018年

	9
	视频接入授权
	V2200-E-C1
	深圳英飞拓
	路
	220
	2018年

	10
	硬件服务器
	V2219-CMS-P2W
	深圳英飞拓
	台
	3
	2018年

	11
	磁盘阵列
	V3041A-36R
-J-1
	深圳英飞拓
	台
	2
	2018年

	12
	磁盘阵列扩展柜
	V3049A-EXD-36R-1
	深圳英飞拓
	台
	2
	2018年

	13
	硬盘
	V3091-6000-S4
	
	块
	117
	2018年

	14
	操作键盘
	V2217X
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	15
	解码器
	V2524-H2H3
	深圳英飞拓
	台
	5
	2018年

	16
	全景拼接终端
	V2236-1
	深圳英飞拓
	套
	1
	2018年

	17
	客户端电脑
	Intel Core I5-7400, 3.00GHz，四核，8G内存，GT730 2G DDR3显卡
	联想
	台
	1
	2018年

	18
	交换机
	三层全千兆以太网交换机，背板带宽》256Gbps，包转发率》102Mpps，24个
	华为
	台
	1
	2018年


2、秦始皇帝陵博物院馆区安防升级改造二期主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家
	单位
	数量
	年份

	1
	353路视频接入许可
	V2219-CMS-P2W
	深圳英飞拓
	路
	353
	2019年

	2
	36盘位磁盘阵列
	V3041A-36R-J-1
	深圳英飞拓
	个
	3
	2019年

	3
	48路静态人脸识别引擎
	V2233DH-SF48-SL1
	深圳英飞拓
	套
	1
	2019年

	4
	高清解码器
	V2524-H2H3
	深圳英飞拓
	个
	12
	2019年

	5
	流媒体硬件服务器
	V2200-E-C1
	深圳英飞拓
	台
	2
	2019年

	6
	企业级硬盘
	V3091-6000-S4
	深圳英飞拓
	块
	120
	2019年

	7
	全景拼接授权
	V2216-IVS-C1
	深圳英飞拓
	套
	1
	2019年

	8
	全景智能拼接模块
	V2216-IVS-MA
	深圳英飞拓
	个
	1
	2019年

	9
	人脸识别服务器
	V2233DH-BRS-PW1
	深圳英飞拓
	台
	1
	2019年

	10
	200万高清网络半球摄像机(含电源)
	VT221-0A20B-B012
	深圳英飞拓
	个
	48
	2019年

	11
	室外高速球形摄像机(含电源)
	VT231-A238-A061
	深圳英飞拓
	台
	18
	2019年

	12
	室外红外筒型摄像机(含电源)
	VT211-A20B-A0
	深圳英飞拓
	台
	248
	2019年

	13
	室外全景联控单元(含4套枪机和1套球机且摄像机含电源、镜头、护罩、支架）
	VT210-A2-B0
	深圳英飞拓
	台
	7
	2019年

	14
	室外人脸识别摄像机(含电源)
	VS210-P5-A0
	深圳英飞拓
	台
	28
	2019年

	15
	电梯内摄像机(含电源)
	V6812IR-H
	深圳英飞拓
	个
	1
	2019年

	16
	数字型硬盘录像机
	V3073-32K
	深圳英飞拓
	台
	3
	2019年

	17
	视频拼接处理器
	VMW-VISTA2424
	北京英集安
	台
	1
	2019年

	18
	控制室中央小间距LED屏
	PCV1.5
	北京英集安
	㎡
	14.64
	2019年

	19
	全彩同步发送盒
	MCTRL600
	北京英集安
	个
	4
	2019年

	20
	通用显示系统软件
	LED播放软件
	北京英集安
	个
	1
	2019年

	21
	功能卡
	MFN300
	北京英集安
	
	1
	2019年

	22
	配电柜
	PLC-20KW
	北京英集安
	套
	1
	2019年

	23
	人脸识别客户端电脑
	
	北京联想
	台
	1
	2019年

	24
	工作站级计算机
	P410 E5-2603
	北京联想
	台
	2
	2019年

	25
	控制计算机
	I5,4G
	北京联想
	台
	1
	2019年

	26
	读卡器
	DS-K1101MK
	杭州海康威视
	套
	12
	2019年

	27
	开门按钮
	EB29
	杭州海康威视
	台
	12
	2019年

	28
	门禁控制器
	DS-K2602
	杭州海康威视
	台
	12
	2019年

	29
	电磁门锁
	DS-K4H250DC
	杭州海康威视
	台
	15
	2019年

	30
	玻璃破碎探测器（含单防区模块）
	DS1102i-CHI
	上海博世
	个
	61
	2019年

	31
	三光束红外对射探测器（含单防区模块）
	DS432I-CHI
	上海博世
	套
	19
	2019年

	32
	室外壁挂双鉴探测器
	OD850-FI-CHI
	上海博世
	套
	4
	2019年

	33
	室外壁挂双鉴探测器（含单防区模块）
	OD850-F1-CHI
	上海博世
	套
	36
	2019年

	34
	室外双鉴探测器（含单防区模块、支架、警号）
	OD850-F1-CHI
	上海博世
	套
	51
	2019年

	35
	双输出模块(驱动模块）
	B299
	上海博世
	套
	10
	2019年

	36
	吸顶红外探测器（含单防区模块）
	DS936
	上海博世
	套
	34
	2019年

	37
	吸顶三技术探测器（含单防区模块）
	DS9370XI-CHI
	上海博世
	套
	51
	2019年

	38
	星型布线报警主机
	ICP-CM40-CHI
	上海博士
	套
	1
	2019年

	39
	总线报警主机
	B9512G-CHI
	上海博世
	套
	5
	2019年

	40
	报警管理软件
	DN-AS
	上海博世
	套
	1
	2019年

	41
	壁挂双鉴探测器（含单防区模块）
	FMX-DT50MKⅡ
	深圳奥泰斯
	套
	39
	2019年

	42
	水位探测器（含单防区模块）
	AL-SQ001
	深圳艾礼安
	套
	5
	2019年

	43
	墙挂式机柜
	12U
	河北和润
	架
	18
	2019年

	44
	墙挂式机柜
	6U
	河北和润
	架
	2
	2019年

	45
	室外壁挂设备箱
	400*300*200
	志联
	架
	32
	2019年

	46
	交换机
	S5720S-28P-LI
	深圳华为
	台
	33
	2019年

	47
	光纤收发器
	GW-GS03-20B
	河南震视通信
	对
	66
	2019年


3、秦始皇帝陵博物院馆区安防二期（二次）升级改造设备清单
	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	年份

	1
	超高分服务器
	海康威视
	DS-IVMS9530ES-UH04/I1R4
	台
	1
	2023年

	2
	智能应用服务器
	海康威视
	DS-IX2002-A7U/LX(标配)
	台
	1
	2023年

	3
	网络存储设备CVR
	海康威视
	
	台
	1
	2023年

	4
	
	海康威视
	
	台
	1
	2023年

	5
	
	海康威视
	
	台
	1
	2023年

	6
	紧急报警管理机
	海康威视
	DS-PEA4H-10
	台
	1
	2023年

	7
	智慧文博管理平台
	海康威视
	Infovision CTMP Cultural Museum
	套
	1
	2023年

	9
	中心管理服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310803943)
	台
	1
	2023年

	10
	流媒体管理服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310803484)
	台
	1
	2023年

	13
	网络键盘
	海康威视
	DS-1600K(B)(国内标配)
	台
	1
	2023年

	14
	24口光口交换机
	海康威视
	DS-3E2728F-H(B)
	台
	1
	2023年

	15
	24口汇聚交换机
	海康威视
	DS-3E2528-H(B)
	台
	5
	2023年

	16
	千兆光模块
	海康威视
	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF
	对
	10
	2023年

	17
	24口万兆交换机
	海康威视
	DS-3E3926-H
	台
	1
	2023年

	18
	室外6类屏蔽网线
	海康威视
	DS-ZC6P-W/LS
	箱
	50
	2023年

	19
	核心交换机
	海康威视
	DS-3E7806
	个
	1
	2023年

	20
	
	海康威视
	DS-3E7806-MPU
	个
	2
	2023年

	21
	
	海康威视
	DS-3E7806-PWR650A
	个
	2
	2023年

	22
	
	海康威视
	DS-3E7800-16X24F-SC
	个
	1
	2023年

	23
	
	海康威视
	DS-3E7800-24T20F4X-SC
	个
	1
	2023年

	24
	万兆光模块
	海康威视
	HK-SFP+-10G-20-1310-DF
	个
	10
	2023年

	25
	超星光高清激光球机
	海康威视
	iDS-2DF8C42XSHR-WS
	台
	20
	2023年

	26
	全彩全景枪球一体机
	海康威视
	iDS-2SE7C14XSW-WR
	台
	15
	2023年

	27
	400万超星光高清网络枪机
	海康威视
	DS-2CD7T4XSWD-WQ
	台
	100
	2023年

	28
	400万超星光高清网络半球
	海康威视
	DS-2CD734XSWD-XP
	台
	30
	2023年

	29
	AR全景鹰眼摄像机
	海康威视
	iDS-2VPD12-A845-D(F0)(P5)
	台
	2
	2023年

	30
	AR低空全景相机
	海康威视
	DS-2SK8C244IMX-D/XS
	台
	4
	2023年

	31
	热成像重载云台相机
	海康威视
	DS-2TD81XS-100C4AK
	台
	1
	2023年

	32
	全智能人脸相机
	海康威视
	DS-2CD7V887MWD/X4-XZSG
	台
	4
	2023年

	33
	全智能人脸相机支架
	海康威视
	DS-1293ZJ-P
	台
	15
	2023年

	34
	特征识别摄像机
	海康威视
	DS-2SK7V144MXS-D/R11
	台
	4
	2023年

	35
	特征识别摄像机支架
	海康威视
	DS-1704ZJ-WE
	台
	4
	2023年

	36
	人脸识别相机
	海康威视
	DS-2CD7A42XSD-XZQ
	台
	20
	2023年

	37
	人脸识别相机支架
	海康威视
	DS-1292ZJ-P
	个
	10
	2023年

	38
	人脸识别相机电源
	海康威视
	DC12V 3A
	个
	10
	2023年

	39
	双目垂直客流摄像机
	海康威视
	DS-2XD8846/C-IVW
	台
	24
	2023年

	40
	电源适配器
	海康威视
	DS-2FA1210-DC-CH
	个
	24
	2023年

	41
	智能预警一体机
	海康威视
	iDS-2SR814XSNA-AF
	台
	6
	2023年

	42
	热成像智能联动系统
	海康威视
	DS-2TX37XQ-15A/P
	台
	4
	2023年

	43
	智能预警一体机支架
	海康威视
	DS-1603ZJ-P
	个
	12
	2023年

	44
	智慧音柱
	海康威视
	DS-2FH2021C-OW/D
	个
	6
	2023年

	45
	DC12V/3.3A、圆头、桌面型
	海康威视
	DC12V/3.3A、圆头、桌面型
	个
	12
	2023年

	46
	交流电源线
	海康威视
	交流电源线
	个
	12
	2023年

	47
	紧急报警求助柱
	海康威视
	DS-PEA22-P/ZJ
	台
	3
	2023年

	48
	超星光高清球机
	海康威视
	iDS-2DF8C42XSHR-WS
	台
	3
	2023年

	49
	可视化紧急报警盒
	海康威视
	DS-PEA22-F
	台
	4
	2023年


4、秦始皇帝陵博物院丽山园区安防主要设备器材清单
	序号
	设备器材名称
	设备型号
	生产厂家
	单位
	数量
	年份

	一、入侵报警系统设备器材清单

	1
	200米SC1埋地探测器套装
	SC1-200
	magal
	套
	10
	2013年

	2
	150米SC1埋地探测器套装
	SC1-150
	magal
	套
	6
	2013年

	3
	Tunnelguard埋地振动探测系统
	TGSU
	magal
	套
	16
	2013年

	4
	双鉴探测器
	DX-40
	OPTEX
	个
	5
	2013年

	5
	双鉴探测器
	DX-60
	OPTEX
	个
	25
	2013年

	6
	吸顶双鉴探测器
	AD-360
	OPTEX
	个
	7
	2013年

	7
	双鉴探测器
	DT906
	Honeywell
	个
	9
	2013年

	8
	双鉴探测器
	DT900
	Honeywell
	个
	4
	2013年

	9
	室外被动红外探测器
	LX-402
	OPTEX
	个
	12
	2013年

	10
	室外被动红外探测器
	LX-802N
	OPTEX
	个
	7
	2013年

	11
	室外被动红外探测器
	BX-80N
	OPTEX
	个
	6
	2013年

	12
	激光探测器
	RLS-3060
	OPTEX
	个
	5
	2013年

	13
	玻璃破碎探测器
	FG-1625T
	Honeywell
	个
	21
	2013年

	14
	红外线幕栏
	CG-ID06C100-L(S)
	天网
	对
	9
	2013年

	15
	应急按钮
	PB-2
	Honeywell
	个
	13
	2013年

	16
	报警输入模块
	PC4116
	DSC
	个
	21
	2013年

	17
	报警输入模块
	PC4108A
	DSC
	个
	30
	2013年

	18
	四总线延伸模块
	PC4204CX
	DSC
	个
	4
	2013年

	19
	串口通信模块
	PC4401CHN
	DSC
	个
	10
	2013年

	20
	串口服务器
	NPORT5110
	MOXA
	个
	10
	2013年

	21
	联动控制模块
	ADAM-6052
	研华
	个
	8
	2013年

	22
	灯光驱动模块
	DC12V-AC220V
	定制
	个
	23
	2013年

	23
	报警主机
	PC4020A
	DSC
	台
	10
	2013年

	24
	报警键盘
	LCD4501Z
	DSC
	个
	10
	2013年

	25
	蓄电池
	DC12V  7AH
	国产
	个
	10
	2013年

	26
	警号（警灯）
	ESE626
	国产
	个
	2
	2013年

	27
	模拟屏控制器
	
	定制
	台
	1
	2013年

	28
	模拟屏
	电子地图
	定制
	块
	1
	2013年

	29
	音箱
	
	国产
	对
	1
	2013年

	二、内部通讯系统设备器材清单

	1
	对讲分机
	HBW-A3
	来邦
	台
	13
	2013年

	2
	对讲主机
	HBW-30
	来邦
	台
	1
	2013年

	三、紧急广播与背景音乐系统设备器材清单

	1
	广播主机
	VZ3001/1
	KLOTZ
	台
	1
	2013年

	2
	EVAC 组件
	VZ3900
	KLOTZ
	个
	1
	2013年

	3
	音频&寻呼卡输入模块
	VZ3500/1
	KLOTZ
	个
	1
	2013年

	4
	DSS数字输出总线模块
	VZ3100/1
	KLOTZ
	个
	2
	2013年

	5
	DSS总线电源驱动器
	VZ3150/1
	KLOTZ
	个
	2
	2013年

	6
	总线驱动器机柜安装配件
	VZ3151
	KLOTZ
	个
	1
	2013年

	7
	总线光纤转换器
	VZ3190
	KLOTZ
	个
	20
	2013年

	8
	总线光纤转换器
	VZ3190/1
	KLOTZ
	个
	1
	2013年

	9
	广播系统控制软件
	VZ SW VAB
	KLOTZ
	套
	1
	2013年

	10
	广播呼叫站
	VZ3540
	KLOTZ
	个
	1
	2013年

	11
	广播呼叫站键盘
	VZ3550
	KLOTZ
	个
	3
	2013年

	12
	线路管理器(含功放倒备)
	VZ3210
	KLOTZ
	个
	16
	2013年

	13
	数字接口盒
	VZ3140
	KLOTZ
	个
	2
	2013年

	14
	吸顶扬声器
	VZ65060M
	KLOTZ
	个
	64
	2013年

	15
	壁挂扬声器
	VZ6610C
	KLOTZ
	个
	45
	2013年

	16
	草坪全天候扬声器
	VZ62-10K
	KLOTZ
	个
	203
	2013年

	17
	号角全天候扬声器
	VZ6515N
	KLOTZ
	个
	4
	2013年

	18
	专业定压功放
	VZ64240A
	KLOTZ
	台
	7
	2013年

	19
	专业定压功放
	VZ61500A
	KLOTZ
	台
	30
	2013年

	20
	GPI箱
	C GPI116C
	KLOTZ
	个
	3
	2013年

	21
	自动定时播放系统
	PCP-004
	Wayslink
	套
	1
	2013年

	22
	MP3播放器
	/WL-P04
	Wayslink
	台
	1
	2013年

	四、辅助照明系统设备器材清单

	1
	草坪灯
	BCP150 LED150/8W
	Philips
	个
	340
	2013年

	五、供电、防雷系统设备器材清单

	1
	电池柜
	900*800*1750
	定制
	套
	7
	2013年

	2
	双电源切换配电柜
	
	定制
	套
	1
	2013年

	3
	配电箱
	
	定制
	套
	7
	2013年

	4
	电源避雷器
	MCD50B MC125-B/NPE
	定制
	个
	1
	2013年

	5
	电源避雷器
	V25-B+C/3+NPE
	定制
	个
	2
	2013年

	6
	电源浪涌保护器
	V25-B/1+NPE
	OBO
	个
	7
	2013年

	7
	电源浪涌保护器
	V20-C/1+NPE
	OBO
	个
	7
	2013年

	8
	视频信号防雷器
	KoaxB-E2/MF-F
	OBO
	个
	103
	2013年

	9
	信号控制防雷器
	FRD 5
	OBO
	个
	70
	2013年

	10
	电源浪涌保护器
	VF 230-AC
	OBO
	个
	97
	2013年

	11
	网络信号防雷器
	RJ45S-ATM/8-F
	OBO
	个
	3
	2013年

	12
	电源防雷插座
	CNS 3-D-PRC
	OBO
	个
	43
	2013年

	六、安全管理系统设备器材清单

	1
	安保集成管理软件企业版
	SN-E300
	SMISYS
	套
	1
	2013年

	2
	服务器
	IBM 3650
	IBM
	台
	1
	2013年

	3
	网络机柜
	42U  600*800
	图腾
	台
	8
	2013年

	4
	网络机柜
	42U  600*1000
	图腾
	台
	2
	2013年

	5
	数据库软件
	SQL Server 2008
	microsoft
	套
	1
	2013年

	6
	铁塔热成像重载云台
	DS-2TD8136-
100E2FL/V2
	海康威视
	台
	2
	2020年

	7
	多传感器远距离夜视系统
	YCA—LCT03
	亿成安
	套
	1
	2013年


5、丽山园档案室监控设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家
	单位
	数量
	年份

	1
	红外枪式摄像机
	Z-SRY5331LH
	松下
	台
	7
	2017年

	2
	电源
	12V2A
	国产
	个
	7
	2017年

	3
	壁挂机柜
	12U
	图腾
	台
	1
	2017年

	4
	摄像机授权
	ASM200软件接入授权
	松下
	路
	7
	2017年

	5
	企业级存储硬盘
	4T
	西数
	块
	4
	2017年

	6
	网络交换机
	S3100V2-26TP-SI
	H3C
	台
	1
	2017年

	7
	光模块
	SEP-GE-LX-SM1310-A
	H3C
	个
	2
	2017年

	8
	光纤终端盒
	8口
	国产
	台
	2
	2017年


6、丽山园文物修复室升级改造安防主要设备清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家
	单位
	数量
	年份

	1
	NVR 硬盘录像机
	V3072-32K
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	2
	200万高清网络半球摄像机
	VT220-A20B-A012
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	3
	红外低照度快球
	VT231-A222-A361
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	4
	红外低照度枪机
	VT211-A20B-A0
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	5
	摄像机电源
	N3922-24A-2C
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	6
	6TB监控级硬盘
	V3091-6001-S3
	深圳英飞拓
	块
	1
	2018年

	7
	24口交换机
	S5560X-30C-PWR-E
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年

	8
	客户端电脑
	含电脑主机，显示器
	联想
	台
	1
	2018年

	9
	UPS
	1kw,2小时
	深圳英飞拓
	台
	1
	2018年


7、秦始皇帝陵博物院丽山园铜车马展馆安防设备清单
	序号
	移交内容
	品牌
	型号
	数量
	单位
	年份

	一、综合布线以及无线覆盖系统系统

	1
	48口核心交换机
	锐捷
	RG-NBS5200-48GT4XS
	1
	台
	2021年

	2
	24口全光交换机
	锐捷
	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
	1
	台
	2021年

	3
	路由器
	锐捷
	RG-NBR6205-E
	1
	台
	2021年

	4
	无线网络控制器
	锐捷
	RG-NBC 256
	1
	台
	2021年

	5
	无线吸顶式双频AP
	锐捷
	RG-RAP2200(E)
	24
	台
	2021年

	6
	接入24口POE交换机
	锐捷
	RG-ES226GC-P
	1
	台
	2021年

	7
	8口POE交换机
	锐捷
	RG-ES209GC-P
	6
	台
	2021年

	8
	144芯ODF架FC
满配
	广东海康
	HKN-OD144
	1
	台
	2021年

	二、监控系统

	1
	网络存储设备
	海康威视
	DS-8632N-I8
	5
	台
	2021年

	2
	监控硬盘
	海康威视
	4T
	25
	块
	2021年

	3
	管理平台服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B
	1
	台
	2021年

	4
	管理电脑
	戴尔
	i7，8G，1T，23.8显示器
	1
	台
	2021年

	5
	视频监控系统集成软件
	海康威视
	/
	1
	套
	2021年

	6
	显示器
	戴尔
	21.5
	1
	台
	2021年

	7
	24口千兆核心交换机
	锐捷
	RG-NBS5200-24GT4XS
	1
	台
	2021年

	8
	24口全光交换机
	锐捷
	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
	1
	台
	2021年

	9
	控制键盘
	海康威视
	DS-1100K
	1
	台
	2021年

	10
	解码器
	海康威视
	DS-6916UD
	1
	台
	2021年

	11
	UPS主机
	科华
	10K
	1
	组
	2021年

	12
	铅酸免维护电池
	裕电
	24V100AH
	16
	组
	2021年

	13
	电池柜
	定制
	/
	1
	套
	2021年

	14
	UPS输出配电柜
	德力西
	定制
	1
	套
	2021年

	15
	服务器机柜
	奥尔利
	600*1000*2000
	1
	台
	2021年

	16
	服务器机柜
	奥尔利
	600*800*2000
	4
	台
	2021年

	17
	操作台（含椅子）
	奥尔利
	3联
	1
	套
	2021年

	18
	32英寸LCD监视器（含支架）
	TCL
	VA32-L21
	6
	台
	2021年

	19
	55英寸LCD拼接屏（含支架）
	TCL
	L55M10CAL
	4
	台
	2021年

	20
	电视墙机柜
	定制
	定制
	1
	套
	2021年

	21
	LED条屏
	彩亮
	单红色
	1
	套
	2021年

	22
	接入8口POE交换机
	锐捷
	RG-ES209GC-P
	3
	台
	2021年

	23
	接入24口POE交换机
	锐捷
	RG-ES226GC-P
	17
	台
	2021年

	24
	枪式摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T26FGF-LE
	37
	台
	2021年

	25
	半球摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326FGF-L
	62
	台
	2021年

	26
	快球摄像机
	海康威视
	DS-2DE722SWE-AG
	19
	台
	2021年

	27
	热成像摄像机
	海康威视
	DS-2TD2617-6/PA
	8
	台
	2021年

	28
	立杆
	定制
	/
	11
	根
	2021年

	三、门禁

	1
	门禁系统集成软件
	智捷信
	/
	1
	套
	2021年

	2
	人脸识别终端
	智捷信
	ZJX-MJ300RL6-L
	62
	个
	2021年

	3
	发卡器
	智捷信
	ZJX-MJ300FK
	1
	个
	2021年

	4
	门禁电源
	欧宝
	12V3A
	43
	个
	2021年

	5
	磁力锁
	欧宝
	280KG
	45
	个
	2021年

	6
	出门开启按钮
	欧宝
	/
	22
	个
	2021年

	7
	闭门器
	欧宝
	JK63
	112
	把
	2021年

	8
	控制箱
	定制
	/
	43
	个
	2021年

	四、入侵报警

	1
	入侵报警系统集成软件
	优周
	/
	1
	套
	2021年

	2
	报警主机
	优周
	H778S
	19
	台
	2021年

	3
	控制键盘
	优周
	H778LCD
	19
	台
	2021年

	4
	报警联动模块
	优周
	H778WL
	19
	个
	2021年

	5
	RS485防区扩展模块
	优周
	D7559
	74
	个
	2021年

	6
	幕帘探测器
	优周
	ET360S
	68
	个
	2021年

	7
	振动探测器
	艾礼安
	971B
	1
	个
	2021年

	8
	紧急按钮
	优周
	SV88
	2
	个
	2021年

	9
	无障碍报警按扭
	优周
	SV88L
	2
	个
	2021年

	10
	无障碍声光报警
	艾礼安
	AL-103
	2
	个
	2021年

	五、无线对讲室内覆盖

	1
	中继台（含电源）
	摩托罗拉
	SLR5300
	2
	台
	2021年

	2
	合路器
	国平
	GPT-400
	1
	台
	2021年

	3
	分路器
	国平
	GPR-400
	1
	台
	2021年

	4
	双工器
	国平
	GPS-400
	1
	台
	2021年

	5
	三功分器
	国平
	GFG-400-3
	2
	台
	2021年

	6
	二功分器
	国平
	GFG-400-2
	2
	台
	2021年

	7
	光纤近端机
	国平
	GDJ-401-Y
	3
	台
	2021年

	8
	光纤远端机
	国平
	GDJ-400-J
	3
	台
	2021年

	9
	室内天线
	国平
	GPTQJ-400
	26
	付
	2021年

	10
	室外天线
	国平
	TQJ-400D
	1
	付
	2021年

	11
	避雷器
	天泉
	CA23R
	1
	个
	2021年

	12
	数字对讲机
	摩托罗拉
	C1200
	10
	台
	2021年

	六、智能安检仪

	1
	智能安检仪
	安盾
	AD-5030C
	1
	套
	2021年

	2
	测温安检门
	安盾
	M-m101
	2
	套
	2021年

	3
	操作台（含椅子）
	奥尔利
	2联
	1
	套
	2021年

	4
	防爆管
	安盾
	FBG-G1-AD-FB01
	1
	套
	2021年

	5
	手持安检器
	安盾
	AD-2008B1
	2
	套
	2021年

	6
	安检机 UPS主机
	科士达
	YDC9102H
	1
	套
	2021年

	7
	安检机 UPS电池、电池柜
	科士达
	12V 24AH
	1
	套
	2021年

	七、电子巡更

	1
	巡更器（含充电器）
	兰德华
	云更G-100中文型
	4
	台
	2021年

	2
	巡更点
	兰德华
	ID-EM10夜光型
	29
	个
	2021年

	3
	人员卡
	兰德华
	EM-P2
	100
	个
	2021年

	4
	巡更通讯座
	兰德华
	云更宝X-1
	1
	台
	2021年

	八、背景音乐

	1
	网络广播中心播放器
	航天广电
	HT-A9901-2U
	1
	台
	2021年

	2
	广播系统集成软件
	航天广电
	/
	1
	套
	2021年

	3
	功放
	航天广电
	HT-9250IP-S
	2
	台
	2021年

	4
	调谐器
	航天广电
	HT8005
	1
	台
	2021年

	5
	话筒【有线鹅颈】
	航天广电
	HT8118
	1
	只
	2021年

	6
	消防采集器
	航天广电
	HT-A9916
	1
	台
	2021年

	7
	网络监听音箱
	航天广电
	HT-S28E
	1
	只
	2021年

	8
	电源时序器
	航天广电
	HT8003A
	1
	台
	2021年

	9
	分控台式电脑
	戴尔
	i5,8G，256+1T，21.5
	1 
	套
	2021年

	10
	网络话筒
	航天广电
	HT-A9006
	1
	台
	2021年

	11
	音频采集器
	航天广电
	HT9713
	1
	台
	2021年


8、陵西大墓监控、报警设备清单
	序号
	设备器材名称
	设备型号
	生产厂家
	单位
	数量
	年份

	1
	筒型网络摄像机
	DS-2CD2T47EWDV3-L
	海康威视
	台
	15
	2021年

	2
	球机
	iDS-2DE7432MWR-A(S1)(B)
	海康威视
	台
	3
	2021年

	3
	枪机吊装支架
	铝合金
	海康威视
	个
	8
	2021年

	4
	球机吊装支架
	铝合金
	海康威视
	个
	2
	2021年

	5
	枪机开关电源
	直流
	海康威视
	个
	8
	2021年

	6
	报警器
	DS-PDD12P-EG2
	海康威视
	台
	16
	2021年

	7
	报警器吊装支架
	
	海康威视
	个
	16
	2021年

	8
	报警主机
	DS-19A08-01BN（国内标配）
	海康威视
	台
	1
	2021年

	9
	交换机
	MS4010
	H3C
	台
	4
	2021年

	10
	硬盘录像机
	DS-8616NX-K8
	海康威视
	台
	2
	2021年

	11
	电脑(带显示器)
	扬天T-4900
	联想
	台
	1
	2021年

	12
	SATA硬盘
	WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5"
	希捷4T
	块
	8
	2021年

	13
	光模块
	H3C
	H3C
	个
	4
	2021年

	14
	音响
	漫步者101v
	漫步者
	台
	1
	2021年

	15
	扩展模块
	DS-19M08-ZS
	海康威视
	个
	1
	2021年


9、丽山园周界报警设备清单
	序号
	货物名称
	品 牌
	规格型号
	单位
	数量
	年份

	1
	显示系统支架
	海康威视
	定 制
	套
	1
	2021年

	2
	小间距LED屏10.043㎡
	海康威视
	DS-D4012FI-CAF
	套
	1
	2021年

	3
	55寸液晶拼接屏
	海康威视
	DS-D2055NL-F/G/2020
	台
	18
	2021年

	4
	视频综合平台
	海康威视
	DS-B21-S10-S
	台
	1
	2021年

	5
	32寸液晶监视器
	海康威视
	DS-D5032FC-B
	台
	1
	2021年

	6
	网络键盘
	海康威视
	DS-1600K
	台
	1
	2021年

	7
	10TB硬盘
	希 捷
	ST10000NM001G
	块
	36
	2021年

	8
	光纤收发器
	闽 兰
	千兆、单模单纤、20km
	对
	24
	2021年

	9
	光纤收发器 集中电源
	闽 兰
	双电源、14槽
	台
	2
	2021年

	10
	ODF光纤配线架
	衡 普
	96芯
	台
	1
	2021年

	11
	HDMI高清线
	飞利浦
	HDMIAM-AM
	米
	360
	2021年

	12
	视频报警主机
	海康威视
	DS-PO-KP
	台
	1
	2021年

	13
	振动光缆主机 
	海康威视
	DS-PO-H2
	台
	5
	2021年

	14
	振动光缆主机防雨箱 
	海康威视
	600*400*180MM
	台
	5
	2021年

	15
	振动光缆
	海康威视
	DS-PO-DFM
	米
	6000
	2021年

	16
	振动光纤调试软件
	海康威视
	DS-PO-SW
	套
	1
	2021年

	17
	智能型脉冲        电子围栏主机 
	海康威视
	DS-PF-E0206B
	台
	13
	2021年

	18
	电子围栏报警主机
	海康威视
	DS-PF-KP40
	台
	1
	2021年

	19
	信号中继器
	海康威视
	DS-PF-485R
	对
	13
	2021年

	20
	电子围栏安防      管理软件
	海康威视
	CK23
	套
	1
	2021年

	21
	承力杆（含配套底座、防水帽） 
	海康威视
	φ25，高1200mm
	根
	471
	2021年

	22
	终端杆（含配套底座、防水帽） 
	海康威视
	φ32，高1200mm
	根
	280
	2021年

	23
	电子围栏多股合金线
	海康威视
	DS-PF-HCW4/20
	米
	14748
	2021年

	24
	声光报警器
	海康威视
	DS-PF-AL
	台
	26
	2021年

	25
	围栏避雷器
	海康威视
	DS-PF-LD
	组
	13
	2021年

	26
	警示牌
	海康威视
	DS-PF-WS
	个
	246
	2021年

	27
	电子围栏主机防雨箱
	海康威视
	600*400*180MM
	台
	13
	2021年

	28
	智能红外星光球机
	海康威视
	iDS-2DF8C435 MHS-A/JM(T2)
	台
	19
	2021年

	29
	监控杆
	定 制
	5m\5.5m
	根
	19
	2021年

	30
	室外设备箱
	定 制
	800*600*350mm
	台
	17
	2021年

	31
	镀锌钢管
	山西正大
	DN50*2.75*6000
	米
	7549
	2021年

	32
	镀锌钢管
	山西正大
	DN32*2.75*6000
	米
	536
	2021年

	33
	主电缆
	天津金川
	RVV3*16
	米
	3550
	2021年

	34
	分支电源
	江苏天诚
	RVV2*2.5
	米
	1650
	2021年

	35
	4芯光缆
	江苏天诚
	室外单模
	米
	8550
	2021年

	36
	12芯光缆
	江苏天诚
	室外单模
	米
	11600
	2021年

	37
	PP阻燃波纹管
	鑫恒发
	DN50
	米
	4226.12
	2021年


10、秦始皇帝陵博物院周界报警二期项目设备清单
	序号
	货物名称
	品 牌
	规格型号
	单位
	数量
	年份

	1
	400万智能球型摄像机
	海康威视
	iDS-2DF8C4XQS-B
	台
	17
	2021年

	2
	智能球型摄像机
	海康威视
	(i)DS-2PT9XSZMX-D(T2)
	台
	3
	2021年

	3
	星光网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T86FWDV2-I5S
	台
	4
	2021年

	4
	轻智能警戒网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2386WDAP2-IS
	台
	4
	2021年

	5
	人脸识别门禁一体机
	海康威视
	DS-K1T680MW
	台
	4
	2021年

	6
	门禁开关电源
	海康威视
	12V
	台
	3
	2021年

	7
	防盗门
	欧缔曼
	2.06*0.86
	樘
	1
	2021年

	8
	防盗门
	欧缔曼
	2.37*0.86
	樘
	1
	2021年

	9
	防盗门
	欧缔曼
	2.42*1.45
	樘
	1
	2021年

	10
	汇聚交换机48口
	H3C 
	LS-5120V2-52P-LI
	台
	2
	2021年

	11
	中心交换机24口
	H3C 
	LS-5500V2-28C-EI
	台
	1
	2021年

	12
	PDU插排
	闽 兰
	8位
	台
	3
	2021年

	13
	光纤收发器
	闽 兰
	千兆、单模单纤、20km
	对
	17
	2021年

	14
	光纤收发器集中电源
	闽 兰
	双电源、14槽
	台
	2
	2021年

	15
	ODF光纤配线架
	闽 兰
	96芯
	台
	1
	2021年

	16
	电子围栏主机
	海康威视
	DS-PF-E0206B
	台
	15
	2021年

	17
	电子围栏报警主机
	海康威视
	DS-PF-KP40
	台
	1
	2021年

	18
	信号中继器
	海康威视
	DS-PF-485R
	对
	15
	2021年

	19
	承力杆（含配套底座、防水帽） 铝合金材质
	海康威视
	φ25，高1200mm
	根
	595
	2021年

	20
	终端杆（含配套底座、防水帽）铝合金材质
	海康威视
	φ32，高1200mm
	根
	345
	2021年

	21
	电子围栏多股合金线
	海康威视
	DS-PF-HCW4/20
	米
	18186
	2021年

	22
	声光报警器
	海康威视
	DS-PF-AL
	组
	30
	2021年

	23
	围栏避雷器
	海康威视
	DS-PF-LD
	组
	30
	2021年

	24
	警示牌
	海康威视
	DS-PF-WS
	个
	306
	2021年

	25
	电子围栏主机防雨箱
	海康威视
	600*400*180mm
	台
	15
	2021年

	26
	监控杆
	定 制
	5m
	根
	17
	2021年

	27
	落地弱电箱（室外）
	定 制
	800*600*350mm
	台
	17
	2021年

	28
	镀锌钢管
	山西正大
	DN50*2.75*6000
	米
	8877
	2021年

	29
	镀锌钢管
	山西正大
	DN25*2.75*6000
	米
	102
	2021年

	30
	主电缆
	天津金川
	RVV3*16
	米
	3250
	2021年

	31
	分支电源
	江苏天诚
	RVV3*2.5
	米
	1445
	2021年

	32
	4芯光缆
	江苏天诚
	室外单模
	米
	9000
	2021年

	33
	12芯光缆
	江苏天诚
	室外单模
	米
	14533
	2021年

	34
	PP阻燃波纹管
	鑫恒发
	DN50
	米
	500
	2021年


11、秦始皇帝陵博物院丽山园安防系统升级改造项目设备清单
	序号
	货物名称
	品 牌
	规格型号
	单位
	数量
	年份

	1
	超高分服务器 
	海康威视
	DS-IVMS9530ES-UH04/I1P2
	台
	1 
	2022年

	2
	视频综合管理平台
	海康威视
	DS-6402HFU-B21DP
	块
	2 
	2022年

	3
	超  脑
	海康威视
	iDS-96064NX-I16(标配)(4×8T AI盘)
	台
	1 
	2022年

	4
	IoT-CVR存储
	海康威视
	DS-A71048R/8T
	台
	3 
	2022年

	5
	紧急报警管理机
	海康威视
	DS-PEA4H-10
	套
	1 
	2022年

	6
	智慧文博管理平台
	海康威视
	Infovision CTMP Cultural Museum
	套
	1 
	2022年

	7
	
AR实景地图应用平台标准版
	海康威视
	InfoCom AR_ARStd
	套
	1 
	2022年

	8
	
	海康威视
	InfoCom AR_AR
	路
	2 
	2022年

	9
	中心管理服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310803943)
	台
	1 
	2022年

	10
	流媒体管理服务器
	海康威视
	DS-VE22S-B(310803482)
	台
	1 
	2022年

	11
	核心交换机
	海康威视
	DS-3E7603                 
	台
	1 
	2022年

	12
	接入交换机
	海康威视
	DS-3E2552-H(B)
	台
	3 
	2022年

	13
	接入交换机
	海康威视
	DS-3E1524-S(国内标配)/轻网管
	台
	6 
	2022年

	14
	光口交换机 
	海康威视
	DS-3E2728F-H(B)
	台
	1 
	2022年

	15
	接入交换机
	海康威视
	DS-3E1516-S(国内标配)/轻网管
	台
	1 
	2022年

	16
	接入交换机
	海康威视
	DS-3E1510-S(国内标配)/轻网管
	台
	2 
	2022年

	17
	光纤收发器
	闽兰之星
	ML-811W-G20A/B
	台
	130 
	2022年

	18
	超星光高清球机 
	海康威视
	iDS-2DF8C4XQS-B
	台
	12
	2022年

	19
	全彩全景枪球一体机
	海康威视
	iDS-2SE7C144YXS-DB
	台
	19
	2022年

	20
	星光高清球机
	海康威视
	iDS-2DE743XSQM-A
	台
	63
	2022年

	21
	全景摄像机
	海康威视
	iDS-2SE7C244MXS-DB
	台
	13
	2022年

	22
	高清网络枪机
	海康威视
	DS-2CD2T8XSQM-B
	台
	61 
	2022年

	23
	紧急报警求助柱
	海康威视
	DS-PEA22-P/ZJ
	台
	2
	2022年

	24
	超星光高清球机
	海康威视
	iDS-2DF8C4XQS-B
	台
	1
	2022年

	25
	AR全景鹰眼摄像机
	海康威视
	iDS-2VPE13-A4XS-DV/SP
	台
	2 
	2022年

	26
	AI黑光轻智能枪机
	海康威视
	DS-2CD7T48DWD-XS(B)
	台
	37 
	2022年

	27
	高清网络半球
	海康威视
	DS-2CD238XSQM-B
	台
	15 
	2022年

	28
	人脸识别相机
	海康威视
	DS-2CD7A42XSD-XZS/JM 
	台
	10 
	2022年

	29
	双目垂直客流摄像机
	海康威视
	DS-2XD8846/C-IVW
	台
	9
	2022年

	30
	 
可视化紧急报警盒
	海康威视
	DS-PEA22-F
	台
	3
	2022年

	31
	总线式报警主机
	海康威视
	DS-19A08-01BN
	台
	2
	2022年

	32
	声光报警器
	海康威视
	DS-PS1-R
	台
	2
	2022年

	33
	报警主机控制键盘
	海康威视
	DS-PK-LRT(433MHz) 白色
	台
	2
	2022年

	34
	室内双鉴探测器
	海康威视
	DS-PDD15AM-EG2
	台
	66
	2022年

	35
	位移探测器
	海康威视
	DS-1TB22R
	台
	12
	2022年

	36
	单方区扩展模块
	海康威视
	8路
	台
	3 
	2022年

	37
	光纤收发器机架
	闽兰之星
	14槽为，内置双电源，5VDC,12A。
	台
	9 
	2022年

	38
	PDU插排
	闽兰之星
	8位，10A。
	个
	15 
	2022年

	39
	网络机柜
	定制
	规格：1200*600*600
	台
	4
	2022年

	40
	落地机柜（室外）
	定制
	冷轧碳钢板，耐候聚酯氟碳漆涂装
	个
	4
	2022年

	41
	防水配电箱（室外）
	定制
	500*400*200mm
	个
	103
	2022年

	42
	ODF光纤配线架
	闽兰之星
	48芯，标准19英寸机架式配线架
	台
	6
	2022年

	43
	ODF光纤配线架
	闽兰之星
	144芯，标准20英寸机架式配线架
	台
	1
	2022年

	44
	主电缆RVV3*16
	天津金川
	RVV3*16
	米
	4576.2
	2022年

	45
	主电缆RVV3*10
	天津金川
	RVV3*10
	米
	2596.5
	2022年

	46
	电源线RVV2*2.5
	天津金川
	RVV2*2.5
	米
	3630.14
	2022年

	47
	电源线RVV3*2.5
	天津金川
	RVV3*2.5
	米
	9860
	2022年

	48
	电源线RVV3*4
	天津金川
	RVV3*4
	米
	1320.6
	2022年

	49
	电源线RVV3*6
	天津金川
	RVV3*6
	米
	8150
	2022年

	50
	信号线RVV4*1.5
	天津金川
	RVV4*1.5
	米
	6530.21
	2022年

	51
	接地线
	天津津成
	ZR-BV16;450/750V
	米
	580
	2022年

	52
	CAT6
	海康威视
	网线
	米
	9620.3
	2022年

	53
	4芯室外单模光缆
	江苏天诚
	室外单模光缆
	米
	25260.6
	2022年

	54
	12芯室外单模光缆
	江苏天诚
	室外单模光缆
	米
	9844
	2022年

	55
	48芯室外单模光缆
	江苏天诚
	室外单模光缆
	米
	8525
	2022年

	56
	镀锌钢管
	正大
	DN50*2.75mm
	米
	108.5
	2022年

	57
	镀锌钢管
	正大
	DN25*2.76mm
	米
	580
	2022年

	58
	PE管
	恒兴发
	Φ32*2.0mm
	米
	7704.2
	2022年

	59
	KBG镀锌金属线管
	国标
	Ф20
	米
	1210
	2022年

	60
	包塑金属软管
	国标
	DN20
	米
	465.6
	2022年

	61
	PP阻燃波纹管
	恒兴发
	DN50
	米
	10995.7
	2022年

	62
	监控杆
	定制
	DN125*5mm镀锌，5米，喷塑
	根
	91
	2022年

	63
	监控杆
	定制
	八角形，杆体热镀锌，8米
	根
	2
	2022年



