版本号：慧科ZX-CG02054BF20260511001

# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：安防设施设备系统提升

### 采购项目编号：慧科ZX-CG02054BF

### 西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

### 陕西慧科工程管理咨询有限公司共同编制

### 2026年05月12日

## 第一章 投标邀请

陕西慧科工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市体育训练中心（西安市人民体育场）委托，拟对安防设施设备系统提升进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：慧科ZX-CG02054BF

### 二、采购项目名称：安防设施设备系统提升

### 三、招标项目简介

为保障训练中心人身安全与公共财产安全，有效预防和处置火灾事故，依据《中华人民共和国消防法》等法律法规，对体育训练中心消防设施故障进行维修改造，严格按规范委托具备资质的第三方机构，定期开展消防检测与维保，确保火灾自动报警、灭火系统等关键设备随时处于完好有效状态（包1），本包为政府采购服务采购。同时，为了进一步完善园区内综合馆以及体能馆田径馆的监控盲点、延长园区新建时完成的两部分安防系统的录像存储时间，提升园区整体的安全管理措施，丰富安全管理手段。对重点人流区域、重点高危设备集中区域实现全方位的监管，做到前期可防患于未然、后期有视频资料可查，树立良好的园区管理形象，拟通过招标方式订制一批安防设备（包2），本包为政府采购货物采购。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（消防设备维修和保养服务）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商资质：供应商须在“社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)”中可查询,且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”，提供截图；

2、投标人信用：不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（以代理机构开标当天查询结果为准）；

3、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在响应文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

4、本项目不接受联合体投标：提供非联合体声明；

采购包2：

1、投标人信用：不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（以代理机构开标当天查询结果为准）

2、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在响应文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。

3、本项目不接受联合体投标：提供非联合体声明

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

地址： 西安市国际港务区港务西路西安市体育训练中心

邮编： 710000

联系人： 白涛

联系电话： 029-88065223

### 代理机构：陕西慧科工程管理咨询有限公司

地址： 西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室

邮编： 710076

联系人： 达涛涛、郭星桥、樊军辉

联系电话： 029-89384142

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,210,000.00元 采购包2：1,550,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取。 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市体育训练中心（西安市人民体育场）和陕西慧科工程管理咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市体育训练中心（西安市人民体育场）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西慧科工程管理咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市体育训练中心（西安市人民体育场）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西慧科工程管理咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西慧科工程管理咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西慧科工程管理咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西慧科工程管理咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：达涛涛

联系电话：029-89384142

地址：西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场C座3楼C-306室

邮编：710076

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

为保障训练中心人身安全与公共财产安全，有效预防和处置火灾事故，依据《中华人民共和国消防法》等法律法规，对体育训练中心消防设施故障进行维修改造，严格按规范委托具备资质的第三方机构，定期开展消防检测与维保，确保火灾自动报警、灭火系统等关键设备随时处于完好有效状态（包1），本包为政府采购服务采购。同时，为了进一步完善园区内综合馆以及体能馆田径馆的监控盲点、延长园区新建时完成的两部分安防系统的录像存储时间，提升园区整体的安全管理措施，丰富安全管理手段。对重点人流区域、重点高危设备集中区域实现全方位的监管，做到前期可防患于未然、后期有视频资料可查，树立良好的园区管理形象，拟通过招标方式订制一批安防设备（包2），本包为政府采购货物采购。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,210,000.00

采购包最高限价（元）: 1,210,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防设施设备系统提升 | 1.00 | 1,210,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,550,000.00

采购包最高限价（元）: 1,550,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防设施设备系统提升工程 | 1.00 | 1,550,000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：安防设施设备系统提升

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 西安市体育训练中心消防设施改造项目，项目位于陕西省西安市灞桥区林泓路与骏惠巷交叉口。为保障训练中心人身安全与公共财产安全，有效预防和处置火灾事故，依据《中华人民共和国消防法》等法律法规，对体育训练中心消防设施故障进行维修改造，严格按规范委托具备资质的第三方机构，定期开展消防检测与维保，确保火灾自动报警、灭火系统等关键设备随时处于完好有效状态。通过专业维保和快速维修，筑牢消防安全防线，确保消防设施时刻处于有效运行状态。 二、服务内容 （一）工作区域、工作内容 西安市体育训练中心内消防设施进行改造，委托具备资质的第三方机构，定期开展消防检测与维保。西安市体育训练中心包含:田径馆、综合馆、游泳馆、公寓楼、外训楼、食堂、地下车库、两设中心、科研楼共9栋楼，目前各栋楼共涉及消防系统有:火灾自动报警系统，消防给水及消火栓系统，自动喷水灭火系统，防烟排烟系统，应急照明及疏散指示系统，防火分隔设施存在问题;依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018，《建筑防火通用规范》GB55037-2022，《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，《消防设施通用规范》GB55036-2022。 （二）消防设备维修 针对体育训练中心内出现在田径馆、综合楼、游泳馆、公寓楼、外训楼、食堂楼、地下车库、两设中心、科研楼中的所有消防系统问题，按照国家相关标准进行消防设施故障维修改造，具体维修改造内容详见“附件：《西安市体育训练中消防检测问题反馈单》”。 （三）消防维保范围 本项目维保承包范围包括但不限于以下内容：消防系统维修保养工程，维保范围具体如下： 1、消防给水设施； 2、防烟、排烟设施及组件； 3、消防电气和通讯设施； 4、自动喷水灭火系统； 5、火灾报警系统； 6、火灾联动控制系统； 7、防火卷帘门设施； 8、防火门设施及组件； 9、室外消火栓、水泵接合器； 10、所有消防设施设备点位及线路、组件； 11、在维保场所须常备专业检测维修工具及维修工具。 12、说明： 12.1 喷淋系统维保工程范围： 从出泵房墙开始，包括管道、阀门、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀、水泵结接合器及井、喷头、末端泄水装置等设备。 12.2 泵房系统的维保工程范围： 泵房：水池吸水口至泵、泵出口管道、阀门等的维修，含水泵及电柜控制系统，泵房内起泵线路，由双电源互投柜下口接至喷淋、消火栓泵控制柜及喷淋泵处的维修保养等。 12.3 火灾报警及联动控制系统的维保工程范围： 12.4 火灾自动报警系统自感烟、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮至报警主机间。(含线路及主机) 12.5 联动系统自各被控设备的联动接口各类模块至报警主机，联动控盘之间。(含线路) 12.6 对讲电话及广播系统。 12.7 系统所需的双电源维修由甲方进行。 12.8 室外消火栓、水泵接合器井内管道、栓口维护保养。 12.9 UPS、电气报警、CRT图形显示。 12.10 电气报警。 12.11 消防卷帘控制柜及组件的维修保养。 三、技术要求 （一）需严格遵循《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)及国家、陕西省、西安市现行消防相关标准规范，保证消防设施运转正常，通过消防部门日常检查及消防技术服务机构消防年度检测。 （二）技术标准：满足国家消防维保相关文件技术标准要求。 （三）质量标准 1、达到国家现行法律法规及行业要求合格标准； 2、质量标准符合中华人民共和国国家标准（下称“国家标准”）、行业标准以及地方标准，如果本招标文件中或构成合同文件的任何文件中规定的标准高于国家标准的，按相关文件中规定的标准执行；如果相关文件中规定的标准低于国家标准的，则按国家标准执行； （四）维护保养准备工作相关要求 1、收集维护保养项目的总平面布局图、平面图、系统图、产品使用说明书等技术资料，现场确认建筑消防设施的系统种类并统计建筑消防设施各系统主要设备的规格型号和数量，填写《建筑消防设施基本信息表》；对消防设施的主要部位和隐蔽设施进行标识。 2、根据维护保养项目消防设施的类别和规模，结合维护保养周期按月、季、年的不同工作内容，制定维护保养工作计划，经技术负责人确认后，编制建筑消防设施维护保养工作任务书，工作任务书包括消防设施的系统，数量、位置以及维护检查和维护保养日期。 3、维护保养项目负责人和操作人员应严格按照建筑消防设施维护保养工作任务书实施。 四、服务要求 1、每月按规范完成专项检查，并出具小蜜蜂系统月度维护保养报告，每季度进行一次全面维护检测与常规保养，每半年开展一次系统联动功能全面试验检查。 2、每月重点检查消防控制室主机自检、联动控制柜功能、设备供电电源、探测器动作试验、声光报警显示及备电充放电与切换试验等内容。 3、每半年对所有探测器进行专用仪器检测，完成消防给水、应急照明、防火卷帘、气体灭火等系统的全面检测与维护。 五、商务要求 ★(一)服务期限 本项目服务期限为1年，自合同签订之日起计算。 (二)款项结算 1、按季度据实结算。 2、合同签订后，每满三个月后5个工作日内支付该时间段的服务费用。乙方维保工作完后3个工作日内向甲方递交一份工作报告表，甲乙双方签字确认后则视为工作已完成。付款前乙方应向甲方提供合法有效的增值税专用发票。 六、其他 (一)进度要求 按规范进行维护保养工作并提供详细的月度、季度及年度维保报告。 (二)成果交付要求 1、合同期满提交服务期限内的维保报告。 2、合同期满前提交消防年度检测报告。 (三)质量验收标准或规范 1、甲方按本招标文件及合同约定的标准对乙方服务进行验收。2、维保单位需建立完善的维保管理制度、人员培训机制及应急处置流程。 3、若出现未按标准提供服务、应急处置不力等违约情况，按合同约定追究责任。 (四)违约责任 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。 |

采购包2：

标的名称：安防设施设备系统提升工程

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 为了进一步完善园区内综合馆以及体能馆田径馆的监控盲点、延长园区新建时完成的两部分安防系统的录像存储时间，提升园区整体的安全管理措施，丰富安全管理手段。对重点人流区域、重点高危设备集中区域实现全方位的监管，做到前期可防患于未然、后期有视频资料可查，树立良好的园区管理形象，拟通过招标方式订制一批安防设备。所有设备需根据实地现场情况安装调试到位并且与原有园区安防系统无缝对接统一管理。 二、采购内容（包括采购品目、规格和数量） 1.监控管理平台98 路；含正版授权许可及平台部署系统联调。 2.磁盘阵列5 台。 4.硬盘 116 块，企业级 16TB 存储硬盘。 5.汇聚交换机3 台，三层网管交换机； 5.接入交换机 15 台，可上 1U 机架 24 口 POE 交换机 ； 6.枪式摄像机98 台； 7.理线器 20 个。 8.光模块 10 个，企业级万兆单模光模块。 9.摄像机支架 98 个，壁装。 10.机柜 1 个，19 英寸 42U 服务器机柜。 11.网络机柜 15 个，定制壁装机柜； 12.光纤收发器 15 个。 13.摄像机专用电源 98 个。 14.光纤 28000 米、网线 315 箱、电源线 23860 米、辅材 1 批； 三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等） 项目特殊性：本安防设施设备系统提升项目所有采购的设备，需要安装调试到位包含摄像机安装调试、线路铺设、交换机设备安装调试组网并网、存储设备安装调试和数据的容错容灾。整个系统建成之后还需要后续进行长期完善的运维保障，定期巡检、技术培训等。 详细技术参数 （1）监控管理平台：监控管理平台（含正版授权许可及平台部署系统联调）支持最多4 个预览业务视窗并行活动；支持预览业务视窗拖拽；支持 1、 4、6、8、9、16、25、36、64 共 9 种界面分割选择；支持手动框选人体或车辆联动智能检索；支持自定义界面分割设置；支持选定通道预览时保存视图，启动恢复上次视图；支持自定义分割、选定通道下保存视窗；支持对登录预览默认分割方式进行设置；支持 H265 视频格式解码显示；支持电子框选放大；支持鼠标滚动放大；支持包含不限于日期、时间、星期，码流编码标准、码流分辨率、码流实时速率等设备信息叠加；支持关闭、关闭所有窗口预览；支持窗口预览下开启音频；支持窗口预览下音频输入选择：音频 1、音频 2、混音；支持开启语音对讲、远程对讲；支持窗口预览本地录像；支持窗口预览下抓图、连续抓图(三连拍)，保存图片文件为 JPG 格式；支持窗口预览下 1 分钟,5 分钟,10 分钟,15 分钟,30 分钟,60分钟 6 种可选时间范围的录像即时回放；支持窗口预览通道快捷切换到回放模块；支持分屏跟踪，无分割、1+3 模式、1+5 模式，3 种跟踪模式选择，支持再分割子画面拖动；支持窗口预览原始比例、满屏、1 :1、4 :3、 3 :4、5 :4、4 :5、16 :9、9 :16、64 :9、9 :64 共 10 种显示选择；支持窗口预览手动切换主码流或辅码流 1 或辅码流 2；支持均衡优先、实时优先、流畅优先 3 种播放模式；支持窗口预览亮度，对比，饱和度，色调 4 类视频画面调节，支持视频画面默认恢复；支持智能规则线，智能物体框叠加；支持智能动检目标框叠加；支持窗口预览通道或所有通道自定义收藏；支持窗口预览电子地图快速定位；支持分割全屏显示、登录预览分割默认；支持通道、分割数目自适应轮巡；支持多通道轮巡播放；支持全景视频预览；支持画面调节：亮度，对比度，饱和度，色调支持视频画面默认恢复；支持智能规则线，智能物体框叠加；支持智能动检目标框叠加；支持全屏显示回放画面；支持全屏/退出全屏功能；支持跳转至实时监控画面，打开对应通道视频；支持 1、4、6、8、9、16、25、36，7 种固定分割；支持查询存储在录像机上的录像；支持选择录像类型：普通录像、报警录像、动检录像、智能录像搜索；支持按颜色显示录像类型,可以查看对应的颜色代表意义；支持在日历中用颜色或者其他标记来显示有录像的日期；视频画面支持鼠标滚轮放大和缩小(放大镜)；支持电视墙布局配置，1、4、 9、16、自定义；配置电视墙分屏；支持选择多屏幕进行拼接或取消拼接；支持配置拼接、清屏、显示/隐藏屏幕 ID，选择报警屏；支持电视墙布局绑定解码器/矩阵的通道；支持即时上墙和手动上墙；支持解绑视频源、上墙模式设置、音频开关、粘附、最大化、关闭窗口等功能；支持电视墙窗口的多种模式分屏（1、4、9、16、36、64、 自定义）；支持 IPC，球机，NVR，IVSS，EVS，解码器，矩阵等设备接入。 （2）磁盘阵列：主处理器：64 位高性能多核处理器；操作系统： 国产操作系统；高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB；硬盘接口：36 个；SATA；单盘最大支持24TB；支持热插拔；支持 CMR，SMR；视频直存（DH 协议）：可支持接入 1536路前端摄像机；支持同时进行 4096Mbps 视（音）频码流存储、 4096Mbps视（音） 频码流转发、 4096Mbps 视（音） 频码流下载、1200Mbps 视（音） 频码流回放；在转发模式下， 可进行 4096 路 2Mbps 视频码流转发；可在客户端界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；支持导出硬盘检验报告， 打印硬盘检验报告；支持查看硬盘历史记录和健康信息，包括健康(正常)、 亚健康(一般/衰减/异常)、 故障(错误)等；默认支持 4 个千兆RJ45 自适应网络接口，支持 1 个百兆RJ45 自适应管理网口。前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。选配支持带显示器的前面板。 （3）硬盘：企业级 16TB 存储硬盘。 （4）汇聚交换机：三层网管交换机，交换容量≥396Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，24个10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，标准 1U 设备，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP 和 MACC 云平台统一管理。为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，设备支持 QOS，支持端口流量限速；支持专门针对 CPU 的保护机制，能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；支持网管平台管理，通过可上网的 PC 或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 （5）接入交换机：可上 1U 机架 ，实配固化千兆电接口数≥24 个，千兆 SFP 光口≥2 个，最大可用端口≥26 个，且实配支持 PoE+的端口≥24 个，整机最大 PoE 供电功率 370W。交换容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps。防雷等级≥6kV。持端口缓存≥4.1Mbits。工作温度 0℃~45℃ 。具有电信设备进网许可证证书及国家自愿性认证 CQC 认证书。 ★（6）枪式摄像机：像素：400 万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m （红外）；30m（暖光）；补光灯：4 颗（多晶（红外+暖光）灯）；镜头焦距：3.6mm，2.8mm，6mm 可选；周界防范：绊线入侵；区域入侵；宽动态：支持；内置麦克风：支持，内置 1 个麦克风；接入标准：ONVIF；CGI； GB/T28181；DH 云联；供电方式：DC12V (±30%）；PoE（802.3af）；防护等级：IP67； 白光补光灯色温检验:4000K±200K；可同时采用 DC12V 电源与 POE 供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作；前盖玻璃呈倾斜状，便于光线摄入和防水防尘； 内置 4 颗混合补光灯,可同时开启 4 颗补光灯。 （7）理线器：耗材。 （8）光模块：耗材；SFP+SM1310；企业级万兆单模光模块，波长 1310nm,传输距离10KM。 （9）摄像机支架：耗材。 （10）机柜：耗材，19 英寸42U服务器机柜，深度1M。 （11）网络机柜：定制壁装机柜。 （12）光纤收发器：符合 IEEE802.310base T,802.3u100Base- Tx,802.3u100/1000 BASE FX标准；TP portrate 10M/100M 或 10M/100M/1000M Mbps 同时自动适应，无须手动调整；前面板上的 LED 指示灯，便于错误诊断；供单独的 RJ -45端口 MDI / MDIX 自动交叉；支持全双工或半双工模式；表面安装技术；符合电信级运行标准，平均无故障工作时间达 5 万小时以上；规格：以太网端口：单独的 RJ -45 端口、10/100M 或 10M/100M/1000Mbps，全／半双工模式， MDI / MDIX 自动适应；可选： SC / FC 光端口，多模850nm1310nm 或 1550nm 的单模工作温度：0~50℃；电源：100V-260V, DC 5V1A；环境相对湿度：5~90%（无凝露）。 （13）摄像机专用电源：100V-260V, DC 12V1A。 （14）光纤：耗材，国标室外铠装GYXTW12 芯单模光缆。 （15）网线：耗材，国标六类纯无氧铜 305 米/箱（足米），阻燃。 （16）电源线：耗材，国标 RVV 2x1.5（2 芯 1.5 平方）纯无氧铜阻燃两芯护套线。 （17）辅材：耗材，国标PVC管直径50mm*1800米、直通接头500、三通接头300个；国标PVC管直径20mm*9000米、直通接头1000个、三通接头800个；防火涂层金属桥架200mm*100mm*1.2mm*500米；水晶头600个；国标KBG镀锌金属管直径25mm厚度1.6mm*2000米、直通接头800个，转接盒200个。 6、核心产品 本项目核心产品为：枪式摄像机，当投标人所投核心产品为同一品牌时，按照投标人须知前附表第7条充分、公平竞争保障措施执行。 四、服务要求 供应商需根据现场实际的安装环境以及现有的系统运行环境制定详细的设备安装调试方案，要具有稳定的技术团队，要对项目所涉及到的设备以及系统进行长期完善的运维保障、定期巡检，提供完善的技术培训。签订合同后，根据采购人的采购需要、设备的规格参数以及设备数量，到采购人处仔细落实设备的使用环境、安装环境以及系统对接，如因设备功能、参数、接口等原因造成的一切后果由供应商负责。 五、商务要求 1、交货期：合同签订后，甲方场地符合安装条件时，由甲方及时告知乙方。乙方自收到甲方送货通知后30 个工作日完成合同约定货物的送货、安装及调试工作，并交付采购人验收合格。 2、款项结算 本项目款分两次进行支付，第一次付款: 合同签定、乙方进场后 15 日内付合同总价款的 60%;第二次付款项目最终经甲方或甲方指定的第三方验收单位验收合格后 15 日内，根据评审或审计结论，甲方付清剩余款项。 六、其他 1、质量验收标准或规范 达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。 2、产品质保期 质量保证期：自验收合格之日起两年。 3、违约责任 （1）按《民法典》中的相关条款执行。 （2）如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，属于违约，应当承担违约及赔偿责任。 （3）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%），甲方享有单方解除合同的权利。 （4）违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。 （5）乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权另行委托第三方进行维修、调试、更换等所支出的全部费用由乙方承担。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

本项目服务期限为1年，自合同签订之日起计算

采购包2：

合同签订后，甲方场地符合安装条件时，由甲方及时告知乙方。乙方自收到甲方送货通知后30 个工作日完成合同约定货物的送货、安装及调试工作，并交付采购人验收合格

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

采购包2：

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，满三个月后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，满六个月后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，满九个月后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，满十二个月后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 合同签定、乙方进场后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2： 付款条件说明： 经甲方或甲方指定的第三方验收单位验收合格后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

达到国家现行法律法规及行业要求合格标准

采购包2：

达到国家现行法律法规及行业要求合格标准

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

/

采购包2：

自验收合格之日起两年

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见拟签订的合同文本

采购包2：

详见拟签订的合同文本

### 3.5其他要求

1、恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：（1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。（2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 2、中标人在领取中标通知书时提供纸质版投标文件两套，应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不允许修改和补充。 3、最终报价如出现异常低价，执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评标委员会可在最后报价审查表中审核是否通过审查。 八、采购人应按照招标文件和中标人投标文件，在中标通知书发出之日起25日内与中标人签订采购合同，并进行备案和公示。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 有效的主体资格证明 | 投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人，提供营业执照等证明文件； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 财务状况报告 | 投标人2024年度或2025年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明及账户开户许可证明材料或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函（任选其一）； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 7 | 专业技术能力的声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；(提供书面说明及承诺，加盖投标人公章) | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 8 | 没有重大违法记录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(提供书面声明，加盖投标人公章) | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 3 | 2 关联关系承诺 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 投标人应提交的相关资格证明材料 | 投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人，提供营业执照等证明文件； | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 4 | 财务状况报告 | 投标人2024年度或2025年度经审计的财务报告或投标截止时间前三个月内其基本开户银行出具的资信证明及账户开户许可证明材料或财政部门认可的政府采购专业担保机构开具的投标担保函（任选其一）； | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明。依法免税的投标人应提供相关文件证明； | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 7 | 专业技术能力的声明 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；(提供书面说明及承诺，加盖投标人公章) | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 8 | 没有重大违法记录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(提供书面声明，加盖投标人公章) | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 供应商须在“社会消防技术服务信息系统(https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp)”中可查询,且服务类型须包含“消防设施维护保养检测”，提供截图； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 投标人信用 | 不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（以代理机构开标当天查询结果为准）； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在响应文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体声明； | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人信用 | 不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人（以代理机构开标当天查询结果为准） | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件（附在响应文件中）；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书。 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 3 | 本项目不接受联合体投标 | 提供非联合体声明 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 2 | 投标文件有效期 | 有效期满足招标文件要求 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 报价 | 投标报价唯一且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价） | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 4 | 服务期 | 满足招标文件要求 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |
| 5 | 对招标文件响应程度 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 | 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 非联合体声明.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 投标文件封面 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 2 | 投标文件有效期 | 有效期满足招标文件要求 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 3 | 报价 | 投标报价唯一且未超过预算金额（招标文件有最高限价的，报价未超过最高限价） | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 4 | 交货期 | 满足招标文件要求 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 商务应答表.docx 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |
| 5 | 对招标文件响应程度 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 | 开标一览表 产品技术参数表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 商务应答表.docx 监狱企业的证明文件 投标技术方案.docx |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 整体服务方案 | 供应商针对服务内容制定科学合理的服务方案，包含但不限于：①每月不少于1次的巡检方案②设备清洁与防腐方案③维护保养方案④定期设备性能测试方案⑤建立标准化安防消防设备检验检测管理制度⑥设备现场检查执行方案⑦安全保证措施。 1、每一项服务方案、措施针对性强、切实可行，服务计划方案详细合理，完全满足项目需求，得4分； 2、每一项服务方案、措施有一定针对性、较为科学合理，服务计划方案合理，基本满足项目需求，得3分； 3、每一项服务方案、措施针对性一般、有一定可操作性，服务计划方案完整，能满足项目需求，得2分； 4、每一项服务方案、措施针对性较差，服务计划方案保障性较差、内容有缺失，不能满足基本项目需求，得1分； 5、未提供，得0分。 | 28.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx |
|  | 项目经理实力及业绩 | 1、项目经理应具有二级（或以上）注册消防工程师资格证书，得1分，其它不得分； 注：以供应商加盖公章的合法有效的证书复印件或扫描件为准； 2、2022年1月1日起至今具有类似项目业绩，每提供1份得2分，最多得4分。 注：①以中标/成交通知书或合同协议书复印件加盖公章为准。②时间以中标/成交通知书或合同协议书签订时间为准。③项目经理以中标/成交通知书或施工合同协议约定的建造师姓名为准。 | 5.0000 | 客观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx |
|  | 人员配备方案 | 根据供应商拟投入维保服务人员专业配备方案、项目管理组织架构情况进行评审，需提供详细职员姓名、职务、资格证或专业证书，主要资历、经验情况等。 1、供应商针对本项目的提供详细的人员配备方案，团队组织结构合理，职责分明，且具有丰富维保经验，提供详细的证明资料，得5分； 2、供应商针对本项目提供完整的人员配备方案，团队组织结构合理，职责分明，且具有相关维保经验，提供部分证明资料，得4分； 3、供应商提供人员配备方案，团队组织结构合理，人员基本满足项目需求，主要工作人员具有维保经验，提供的证明材料单一，得3分； 4、供应商提供人员配备方案简单，团队人员无维保经验证明，得1分； 5、未提供，得0分。 | 5.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx |
|  | 投入维保仪器设备、安全设备 | 1、根据供应商所配备的维保仪器设备情况进行评审，应提供维保需要使用专业的仪器，确保对训练中心所有设备进行全面的检测和维保。 ①设备配置配备合理、有丰富的专业维保工具，能够保证项目顺利实施，提供设备购入发票或租赁合同等相关证明材料，得6分； ②设备配备基本合理、有专业维保工具，能够保证项目顺利实施，提供部分设备购入发票或租赁合同等相关证明材料，得4分； ③设备配备基本能够保证项目实施，有部分设备购入发票或租赁合同等相关证明材料，得2分； ④未提供，得0分。 2、供应商在维保过程中，提供各种安全设备，如个人防护装备、设备隔离装置、警示标示、告示通知等。需提供安全设备一览表，相关设备购入发票或图片等相关证明材料。 ①安全设备配备齐全合理，得2分； ②未提供，得0分。 | 8.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx |
|  | 应急保障措施 | 1、根据供应商针对本项目发生故障或事故时，提供切实可行的应急保障措施及人员保障方案进行评审。 ①针对各类突发事件制定切实可行的应急预案措施和应急演练方案，方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，得6分； ②应急预案措施方案较完整，可基本满足项目要求，得3分； ③应急预案措施方案有明显缺陷，响应时间较长，针对性较差，得1分； ④未提供，得0分。 2、对于业主的服务通知，维保单位可提供24小时抢修响应服务，得2分，需提供承诺函，未提供，得0分。 3、在消防系统发生故障时，可在接到报修后迅速响应，并在2小时内派员到达现场进行故障处理和维修，得2分，需提供承诺函及相应佐证资料，未提供，得0分。 | 10.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx |
|  | 增值服务方案 | 供应商需根据服务内容提供完善的增值服务方案，方案内容应当具体、详细。 1、增值服务方案全面覆盖项目需求（包括但不限于消防知识培训、应急预案演练指导、消防系统优化建议、节能改造方案等内容），包含具体服务频次、形式、预期效果；配套有完整的服务记录、反馈改进机制，得9分； 2、增值服务方案能够提供多种服务内容；针对每类服务给出了基本实施框架，明确了服务形式与大致频次；能提供部分服务案例或相关证明材料，得6分； 3、仅能提供单一或两类增值服务方案；服务形式较为单一，仅能满足基础需求，得3分； 4、增值服务方案内容简单，仅罗列服务方向，无具体实施内容，得1分； 5、增值服务方案不合理或未提供，得0分。 | 9.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 投标文件封面 |
|  | 业绩 | 供应商自2023年5月1日起至今，具有类似项目业绩，每提供1份得1分，最多得5分。 注：①以中标/成交通知书或合同协议书复印件加盖公章为准。②时间以中标/成交通知书或合同协议书签订时间为准。 | 5.0000 | 客观 | 投标函 开标一览表 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函.pdf 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 服务内容及服务邀请应答表.docx 服务方案.docx 投标文件封面 |
| 价格分 | 投标价格得分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格评审值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单.pdf 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 产品选型及技术参数 | 根据投标人所投产品选型、产品功能、产品参数等方面评审。 根据投标人提供的技术参数响应表中的参数响应情况，满足招标文件要求的得15分，每有1条参数负偏离，在15分的基础上扣0.5分，扣完为止。 注：（1）若虚假响应按无效投标处理。（2）须按投标货物实际数据响应，不得照抄招标要求，未明确具体参数的，视为负偏离。 | 15.0000 | 客观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
|  | 产品质量保证 | 1、根据投标人提供的投标产品的技术资料（包括但不限于认证证书或产品宣传彩页或检测报告或官网功能截图等）的完整性进行打分。 产品技术资料完整，功能内容详细，得5分； 产品技术资料较为完整，功能内容较为详细，得4分； 产品技术资料基本完整，能体现基本功能内容，得3分； 产品技术资料基本完整，基本功能内容体现不全，得2分； 产品技术资料不完整，无法提现基本功能，得1分； 未提供相关内容不得分。 2、所投产品质量安全措施完善、严格执行国家或行业标准，提供的物资有明确的质量保证措施及承诺，承诺保质、保量、包换、包退，无劣质、假冒、瑕疵产品及产权纠纷，确保供应的产品无质量问题。 提供承诺函，承诺函内容完整、有效，得1分。未提供或内容不全不得分。 | 6.0000 | 主观 | 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx 投标文件封面 |
|  | 产品供货保证 | 投标人根据本项目具体实际进度要求提供产品交付方案，包括但不限于以下内容：①产品货源稳定保障方案（产品合法来源渠道证明资料、资源调配方案）②产品交付进度计划； 对以上2项内容分别进行评审，评审标准如下： 方案全面、合理、规范，可操作性强得5分； 方案比较合理和规范，有较强的可操作性得4分； 方案基本合理，有一定的可操作性得3分； 方案基本合理，可操作性不强得2分； 方案有缺漏，可操作性差得1分； 未提供相关内容不得分。 | 10.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的供货方案及保障措施进行综合比较。包含但不限于以下内容：①人员配置方案、②供货车辆配置方案、③安装调试方案、④操作培训方案。 对以上4项内容分别进行评审，评审标准如下： 方案全面、合理、规范，可操作性强得6分； 方案比较合理和规范，有较强的可操作性得5分； 方案相对合理和规范，有相对较强的可操作性得4分； 方案基本合理，有一定的可操作性得3分； 方案基本合理，可操作性不强得2分； 方案有缺漏，可操作性差得1分； 未提供相关内容不得分。 | 24.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
|  | 应急方案 | 根据投标人提供的本项目可能出现的各类突发情况提供的应急解决方案进行综合比较。方案全面、合理、规范，可操作性强得5分； 方案比较合理和规范，有较强的可操作性得4分； 方案基本合理，有一定的可操作性得3分； 方案基本合理，可操作性不强得2分； 方案有缺漏，可操作性差得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合比较。售后服务方案应具有完善的售后服务保障体系，对交货期内人员到位情况、质保期的长短及质保期内的响应时间以及备品、备件供应计划。（方案还应当包含不能完全履行售后服务时愿意接受相关处罚的承诺） 方案全面、合理、规范，可操作性强得5分； 方案比较合理和规范，有较强的可操作性得4分； 方案基本合理，有一定的可操作性得3分； 方案基本合理，可操作性不强得2分； 方案有缺漏，可操作性差得1分； 未提供相关内容不得分。 | 5.0000 | 主观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
|  | 业绩 | 2023年5月1日起至今，具有类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1.0分，最多得5.0分。（时间以合同或中标通知书日期为准，投标文件中附加盖公章的合同或中标通知书复印件，否则不作为评审依据） | 5.0000 | 客观 | 投标文件封面 投标函 开标一览表 标的清单 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx |
| 价格分 | 投标价格得分 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格评审值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标函 供应商应提交的相关资格证明材料.docx 非联合体声明.docx 商务应答表.docx 产品技术参数表 投标技术方案.docx 投标文件封面 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单.pdf

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：中小企业声明函.pdf

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：非联合体声明.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：服务内容及服务邀请应答表.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：标的清单

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：非联合体声明.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：产品技术参数表

详见附件：投标技术方案.docx

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：1包及2包合同.docx