1.学生公寓楼安全预警系统建设

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全预警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内毫米波雷达 | [项目特征] 1.名称:室内毫米波雷达 2.功能目标详见采购需求 [工作内容] 1.安装 | 台 | 8 |
| 2 | 环境检测器 | [项目特征] 1.名称:环境检测器 2.功能目标详见采购需求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 3 | 监控摄像设备 | [项目特征] 1.名称:400万半球型网络摄像机 [工作内容] 1.安装 | 台 | 8 |
| 4 | 软件平台 | [项目特征] 1.名称:软件平台 2.功能目标详见采购需求 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 5 | 3D建模 | [项目特征] 1.名称:3D建模 2.类别:提供安防管理区域等比例三维地图模型 3.功能目标详见采购需求 [工作内容] 1.安装 | 项 | 1 |
| 6 | 服务器 | [项目特征] 1.类别: 服务器 芯片2 * 920 32 核2.6GHz 2*32G 内存2*1.2T RAID1四口千兆网卡2*900W 冗余电源导轨配置一套42U标准服务器机柜，含PDU、托盘等配件 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 3 |
| 8 | 录像设备 | [项目特征] 1.名称:32路网络硬盘录像机，含硬盘 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 1 |
| 9 | 显示设备 | [项目特征] 1.名称:86寸移动显示屏 2.整机采用全金属外壳 ，整体外观尺寸≥86寸。 3.整机具备前置按键，支持通过前置按键进行开关机等操作。 4.前置Type-C接口,支持通过不带转换装置的外部线缆, 实现外接电脑HD MI信号的接入显示。 5.搭载 Intel12代酷睿 i7或以上配置CPU. 内存: 16 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘:51 2GB SSD 固态硬盘或以上配置.具备不少于4 路USB接口，方便扩展使用。 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 台 | 1 |
| 10 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | [项目特征] 1.名称:9U 标准机架式机柜，含PDU、托盘等配件。 [工作内容] 1.安装 | 台 | 2 |
| 11 | 监控模块 | [项目特征] 1.名称:千兆单模光模块 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 |