一、项目概况

为保障史家湾“保回迁”交房工作顺利进行，并消除安全隐患，对花间路(新兴南路—咏尚路)道路红线以外东西两侧代征公共绿地范围内土方进行清运。

二、工程内容和施工地点

1、工程内容：花间路(新兴南路—咏尚路)道路红线以外东西两侧代征公共绿地范围内约9500立方米土方进行清运，本工程量为拟定数量，最终以实际工程量为准结算。

2、工程地点：花间路(新兴南路—咏尚路)道路红线以外东西两侧代征公共绿地。

三、施工要求

1、严格按照采购人要求，在规定时限内完成土方清运工作，达到项目交地要求；施工现场无建筑垃圾残留，并达到陕西省、西安市关于治污减霾的相关规定，施工期间严格执行国家现行的安全施工规范、规程、标准，不得发生违章、违规事件，不能因行为不当引起村民的纠纷投诉。

2、根据《西安市扬尘污染防治条例》本次工程应考虑治污减霾和降尘费用。

3、对可能发生的零星工程，应适当考虑相应机械台班。

4、因施工范围较大，为保证施工安全有序进行，应派驻专人看管现场。

5、及时向采购人以书面形式汇报项目进度、工程量及安全情况。

6、施工现场加强安全措施，并对施工人员进行安全教育，施工人员必须持证上岗。

四、商务要求

1、含税完全综合单价最高限价：土方清运单价100元/立方米。

2、工期：自合同签订之日起15日内完成项目。

3、款项结算：本工程无预付款，清运完成后，采购人确认无遗留问题，无信访维稳风险后，根据测量公司出具的正式测量报告进行验收后据实结算，支付款项。

五、质量标准：符合国家及行业有关现行规范、标准的要求。

注：1、供应商磋商报价含税完全综合单价>含税完全综合单价最高限价或磋商总价>预算金额时，即为无效文件。

2、供应商磋商报价不含土方测量费用。