# 分部分项工程项目

工程名称： 单独装饰工程                                                    第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微机室1 |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除 | 1 、材料搬运 、桌椅 2 、拆除隔墙 、墙裙 、 电灯 3 、垃圾外运 、地板开槽 | m2 | 110.9 |
| 2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1 、墙面找平 2 、 内墙刮白 ，腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 110.9 |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :定制铝方通吊顶 3.木龙骨石膏板6 0公分跑圈吊顶 、刮腻子 | m2 | 110.9 |
| 4 | 011205001001 | 墙 、柱面装饰板 | 1.面层材料品种 、规格 :竹木纤维木纹装饰板 2.压条材料种类 、规格 : 阳角边条 | m2 | 52.5 |
| 5 | 011104003001 | 防静电地板 | 1.面层材料品种 、规格 : 防静电地板35mm厚 ，钢板3 mm地板（600*60 0） | m2 | 110.9 |
| 6 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1. 隔墙 、隔断类型 :水泥板隔断墙 2.腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 45.87 |
| 7 | 010802003001 | 防盗门 | 1.框 、扇材质、 规格 :定制安装教室门 2.其他工艺要求 :打墙 | m2 | 6.6 |
| 8 | 01B002 | 黑板改造 | 1 、黑板拆除 2 、移位 3 、墙面轻钢龙骨水泥找平刮白 | 面 | 1 |
|  |  | 微机室2 |  |  |  |

分部分项工程项目

工程名称： 单独装饰工程                                                    第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 01B003 | 拆除 | 1 、材料搬运 、桌椅 2 、拆除隔墙 、墙裙 、 电灯 3 、垃圾外运 、地板开槽 | m2 | 102.6 |
| 10 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1 、墙面找平 2 、 内墙刮白 ，腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 102.6 |
| 11 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :定制铝方通吊顶 3.木龙骨石膏板6 0公分跑圈吊顶 、刮腻子 | m2 | 102.6 |
| 12 | 011205001002 | 墙 、柱面装饰板 | 1.面层材料品种 、规格 :竹木纤维木纹装饰板 2.压条材料种类 、规格 : 阳角边条 | m2 | 51 |
| 13 | 011104003002 | 防静电地板 | 1.面层材料品种 、规格 : 防静电地板35mm厚 ，钢板3 mm地板（600*60 0） | m2 | 102.6 |
| 14 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1. 隔墙 、隔断类型 :水泥板隔断墙 2.腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 45.87 |
| 15 | 01B004 | 黑板改造 | 1 、黑板拆除 2 、移位 3 、墙面轻钢龙骨水泥找平刮白 | 面 | 1 |
|  |  | 微机室3 |  |  |  |
| 16 | 01B005 | 拆除 | 1 、材料搬运 、桌椅 2 、拆除隔墙 、墙裙 、 电灯 3 、垃圾外运 、地板开槽 | m2 | 70.85 |

分部分项工程项目

工程名称： 单独装饰工程                                      第  3  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1 、墙面找平 2 、 内墙刮白 ，腻子乳胶漆各两遍 | m2 | 70.85 |
| 18 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种 、规格 :定制铝方通吊顶 3.木龙骨石膏板6 0公分跑圈吊顶 、刮腻子 | m2 | 70.85 |
| 19 | 011205001003 | 墙 、柱面装饰板 | 1.面层材料品种 、规格 :竹木纤维木纹装饰板 2.压条材料种类 、规格 : 阳角边条 | m2 | 41.76 |
| 20 | 011104003003 | 防静电地板 | 1.面层材料品种 、规格 : 防静电地板35mm厚 ，钢板3 mm地板（600*60 0） | m2 | 70.85 |

# 分部分项工程项目

工程名称： 电气设备安装工程                                     第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微机室1 |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 电路改造 | 1 、黑板 、 吊顶、墙面五孔插座 、电路改造 、 电线 、线管 、辅材 | m2 | 110.9 |
| 2 | 03B002 | 电脑安装 、布线 、拆装 | 1 、拆除 、布线、安装调试电脑 | 台 | 60 |
| 3 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称 :60瓦LED正白光方通灯 | 套 | 12 |
| 4 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称 :铝材LED灯带 2.安装形式 : 暗装 | m | 42 |
| 5 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称 : HSYV-6 4*2*0.57无氧铜网线 | m | 750 |
| 6 | 03B003 | 水晶头 | 6类水晶头 | 个 | 120 |
| 7 | 030413013001 | 插座 | 1.名称 :8位-10A-2500W插线板 | 套 | 15 |
| 8 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :4mm2国标铜芯电源线 | m | 300 |
|  |  | 微机室2 |  |  |  |
| 9 | 03B004 | 电路改造 | 1 、 电路； 电脑电路改造 、 电线辅材 | m2 | 102.6 |
| 10 | 03B005 | 电脑安装 、布线 、拆装 | 1 、拆除 、布线、安装调试电脑 | 台 | 60 |
| 11 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称 ::60瓦LED正白光方通灯 | 套 | 12 |
| 12 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称 :铝材LED灯带 2.安装形式 : 暗装 | m | 42 |
| 13 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称 : HSYV-6 4*2*0.57无氧铜网线 | m | 750 |
| 14 | 03B006 | 水晶头 | 6类水晶头 | 个 | 120 |
| 15 | 030413013002 | 插座 | 1.名称 :8位-10A-2500W插线板 | 套 | 15 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :4m2国标铜芯电源线 | m | 300 |
|  |  | 微机室3 |  |  |  |
| 17 | 03B007 | 电路改造 | 1 、 电路； 电脑电路改造 、 电线辅材 | m2 | 70.85 |
| 18 | 03B008 | 电脑安装 、布线 、拆装 | 1 、拆除 、布线、安装调试电脑 | 台 | 56 |
| 19 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称 :方通LED长条灯 | 套 | 12 |
| 20 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 | 套 | 36 |
| 21 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称 : HSYV-6 4*2*0.57无氧铜网线 | m | 750 |
| 22 | 03B009 | 水晶头 | 6类水晶头 | 个 | 120 |
| 23 | 030413013003 | 插座 | 1.名称 :8位-10A-2500W插线板 | 套 | 15 |
| 24 | 030412003003 | 配线 | 1.名称 :4m2国标铜芯电源线 | m | 300 |
| 25 | 030701004001 | 空调器 | 1.名称 :7P空调 | 台 | 3 |