工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 神木一中-4号教学楼-电气 |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:400*500 | 台 | 3 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:电气配线 2.型号:YJV-4*16 | m | 620 |
| 3 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-6 | m | 550 |
| 4 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-4 | m | 1900 |
| 5 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-2.5 | m | 1200 |
| 6 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 | m | 800 |
| 7 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:DN50 | m | 1700 |
| 8 | 接线盒 |  | 个 | 234 |
| 9 | 插座 | 1.名称:插座 | 套 | 170 |
| 10 | 小电器 | 1.名称:开关 | 个 | 64 |
| 11 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:60*60 3.规格:60W | 套 | 12 |
| 12 | 普通灯具 | 1.名称:LED护眼灯 2.型号:1.2*0.08 3.规格:55W | 套 | 18 |
| 13 | 拆除安装铸铁散热器（利旧） | 1.型号:铸铁散热器 2.规格:15片 | 组 | 30 |
| 14 | 拆除安装铸铁散热器（利旧） | 1.型号:铸铁散热器 2.规格:20片 | 组 | 126 |
|  | 神木一中-4号教学楼-空调 |  |  |  |
| 15 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:80*90 | 台 | 3 |
| 16 | 电力电缆 | 1.名称:电气配线 2.型号:YJV-4*50+1*35 | m | 156 |
| 17 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-4 | m | 900 |
| 18 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 80 |
| 19 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 | m | 500 |
| 20 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号:MDV-952(34)W/D2SN1-8X3 3.规格:电源：380V 3N~50Hz、25.7KW、单台最大熔丝 电流(80.00A、单台最小线路 电流：63.7A,合计线路 电流:63.7A | 台 | 1 |
| 21 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号:MDV-952(34)W/D2SN1-8X3 3.规格:电源：380V 3N~50Hz、22.89KW、单台最大熔丝 电流(80.00A、单台最小线路 电流：56.7A,合计线路 电流:113.6A | 台 | 2 |
| 22 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:MDV-D45T3/BP3N1-D2F 3.规格:电源：220V 50Hz、0.08KW、 | 台 | 7 |
| 23 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:MDV-D50T3/BP3N1-D2F 3.规格:电源：220V 50Hz、0.09KW、 | 台 | 2 |
| 24 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:MDV-D56T3/BP3N1-D2F 3.规格:电源：220V 50Hz、0.09KW、 | 台 | 24 |
| 25 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:MDV-D63T3/BP3N1-D2F 3.规格:电源：220V 50Hz、0.091KW | 台 | 14 |
| 26 | 空调器 | 1.名称:室内机 2.型号:MDV-D90T3/BP3N1-EF 3.规格:电源：220V 50Hz、0.093KW | 台 | 2 |
| 27 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ6.35 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 50 |
| 28 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ9.52 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 210 |
| 29 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ12.7 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 150 |
| 30 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ15.9 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 165 |
| 31 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ19.1 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 120 |
| 32 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ22.2 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 100 |
| 33 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ28.6 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 60 |
| 34 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ31.8 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 50 |
| 35 | 铜管 | 1.名称:冷媒铜管 2.规格:φ38.1 3.焊接方法:钎焊 4.压力试验、吹扫设计要求:采用15mm橡塑保温材料保温 | m | 30 |
| 36 | 电力电缆 | 1.名称:屏蔽信号线 2.型号:YJV-2*0.75 | m | 1200 |
| 37 | 冷媒 R410 |  | kg | 12.4 |
| 38 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 39 | 墙、柱面装饰板 | 1.碳晶板 | m2 | 120 |
| 40 | 钢屋架 | 1.16*12槽钢35m | t | 1.782 |
| 41 | 支架 | 1.Φ10吊杆 | kg | 913.16 |
| 42 | 风口、散流器 | 1.名称:线型风口百叶 2.型号:300*1200 | 个 | 100 |
|  | 神木一中-4号教学楼-装修 |  |  |  |
| 43 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:墙裙 2.面层材料品种、规格:墙砖 | m2 | 812.45 |
| 44 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.装饰抹灰类型:乳胶漆 2.基层类型、部位:刮腻子 | m2 | 2572.75 |
| 45 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 | m2 | 204.34 |
| 46 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:地砖地面 | m2 | 1165.84 |
| 47 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:30mm花岗岩 2.位置：走廊 | m2 | 140 |
| 48 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:30mm花岗岩 2.位置：楼梯、教师讲台 | m2 | 99.06 |
| 49 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:大理石窗台板 | m2 | 36.44 |
| 50 | 金属门窗拆除 | 1.拆除旧防盗门 | 樘 | 30 |
| 51 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:2.95*1.5m 2.框、扇材质、规格:防盗门 | m2 | 8 |
| 52 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:2.68*0.86m 2.框、扇材质、规格:防盗门 | m2 | 8 |
| 53 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:2.2*0.86m 2.框、扇材质、规格:防盗门 | m2 | 14 |
| 54 | 铲除外墙皮 |  | m2 | 2572.752 |
| 55 | 拆除墙面隔音板 |  | m2 | 230.28 |
| 56 | 拆除旧地板 |  | m2 | 1165.84 |
| 57 | 拆除不锈钢栏杆 |  | m | 144.8 |
| 58 | 铁艺栏杆 |  | m | 144.8 |
| 59 | 天棚拆除抹灰 |  | m2 | 237.49 |
| 60 | 土方回填 |  | m³ | 130 |
| 61 | 土方开挖 |  | m³ | 130 |
| 62 | 拆除地面 |  | m³ | 78 |
|  | 神木一中-9号楼-电气 |  |  |  |
| 63 | 接线盒 |  | 个 | 800 |
| 64 | 插座 | 1.名称:插座 | 套 | 640 |
| 65 | 小电器 | 1.名称:开关 | 个 | 160 |
| 66 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:400*500 | 台 | 5 |
| 67 | 电力电缆 | 1.名称:电气配线 2.型号:YJV-4*70 | m | 430 |
| 68 | 电力电缆 | 1.名称:电气配线 2.型号:YJV-1*50 | m | 360 |
| 69 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-6 | m | 5200 |
| 70 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-4 | m | 5000 |
| 71 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:BV-2.5 | m | 10000 |
| 72 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:DN160 | m | 800 |
| 73 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:DN50 | m | 650 |
| 74 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:DN25 | m | 1300 |